Документация по проведению запроса оферт

на право заключения договора, на оказание услуг

по поверке средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс»

на территории Свердловской области

Нижний Тагил

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ОФЕРТЫ	7

4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ОФЕРТ	10

5.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ОФЕРТ	25

6.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОФЕРТУ	34

ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ОФЕРТЫ (ФОРМА 1)	34

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)	37

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)	39

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (Форма 4)	40

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ (Форма 5)	41

СПРАВКА О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (количество рабочих, ИТР, уровень образования, квалификация и т.д.) (Форма 6)	43

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 7)	44

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ (Форма 8)	45

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	46

8.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА	62

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ОФЕРТ

| Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», 654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая(Центральный р-н), д. 4 Контактное лицо: Синичкин Андрей Михайлович (начальник ПТО); Зорина Елена Александровна (ведущий инженер по метрологии - по вопросам технической части); Халина Екатерина Сергеевна (по организационным вопросам) Тел./факс: 8 (3843) 357-641 - Халина; 8 (3435) 49-15-29 – Синичкин, Зорина E-mail:Andrej.Sinichkin@evraz.com; Elena.Zorina@evraz.com Ekaterina.Khalina@evraz.com сайт: http://www.eetrans.ru; |
| --- |
| Форма торгов: открытый запрос оферт |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 1 024 912 рублей 67 копеек (Один миллион двадцать четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей шестьдесят семь копеек) с НДС. В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых оферт будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые оферты других участников также учитываются без НДС. |
| Место оказания услуг: Свердловская область, г. Нижний Тагил, на территории АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», г. Качканар, АО «ЕВРАЗ КГОК», Срок оказания услуг: с 01.03.2021 по 31.12.2021 и в соответствии с Графиком оказания услуг согласно приложения №2 проекта договора. |
| Предмет договора: оказание услуг по поверке средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области |
| Объем оказываемых услуг/товаров: в соответствии с Техническим заданием документации, раздел 7 «Техническая часть». |
| Документация по запросу оферт: документация находится в открытом доступе на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения. Документация по проведению запроса оферт выдается на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Документация по проведению запроса оферт выдается бесплатно ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10-00 до 16-00 (время местное), начиная с даты размещения настоящего извещения на официальном сайте о размещении заказов http:// zakupki.gov.ru, и не позднее дня окончания приема заявок по адресу: г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая(Центральный р-н), д. 4 |
| Дата начала и окончания подачи заявок: с 27.01.2021г. до 06 часов 00 минут (московского времени) 09.02.2021г. |
| Дата и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок: 11.02.2021г. по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая (Центральный р-н), д. 4 |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен. |
| Заказчик вправе отказаться от проведения закупки, в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке Извещение об отказе от проведения закупки размещается на Официальном сайте не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Комиссией соответствующего решения, а также не позднее 2 (двух) рабочих дней направляется всем Участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке (при наличии у Заказчика информации для связи с ними). |

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация, указанная в разделе 5 «Информационная карта запроса оферт», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса оферт (далее – Комиссия).

Запрос оферт – организуемая и проводимая Заказчиком, процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса оферт, определяет Участника запроса оферт, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Извещение о проведении запроса оферт – письменная информация о запросе оферты, публикуемая на официальном сайте о размещении заказов на поставки товаров, работ или услуг http://zakupki.gov.ru.

Документация по проведению запроса оферт (далее документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения запроса оферт, правила подготовки, оформления и подачи оферты Претендентом на участие в закупке, правила выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки Договора.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, выделенная Заказчиком по определенным критериям, на которую в соответствии с извещением и документацией допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора по итогам запроса оферт. Если Претендент на участие в закупке подает заявки одновременно по нескольким лотам, то он может предоставить один комплект документов по правоспособности, финансовой устойчивости и квалификации.

Оферта (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий предложение Претендента на участие в закупке, направленное Заказчику запроса оферт на бумажном носителе по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса оферт.

Претендент на участие в закупке – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе оферт. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса оферт, разъяснения документации по проведению запроса оферт, подача Оферты.

Участник запроса оферт – юридическое или физическое лицо, представившее Оферту, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе оферт.

«Неблагонадежный» претендент на участие в закупке – это хозяйствующий субъект, финансово-хозяйственная деятельность, которого имеет хотя бы один из признаков, приведенных в Приказе ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок» и заключение сделок с которым может повлечь для заказчика наступление неблагоприятных налоговых последствий.

Победитель запроса оферт – Участник запроса оферт, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса оферт.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса оферт.

Запрос скидки – процедура, предполагающая добровольное изменение цены Оферты Участников запроса оферт. Запрос скидки проводится только по решению Комиссии.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса оферт

    - Открытый запрос оферт на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в разделе 5 «Информационная карта» настоящей документации по проведению запроса оферт.

    - Предметом настоящего запроса оферт является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно «Информационной карте запроса оферт».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, оказания услуг, количество лотов указаны в «Информационной карте запроса оферт».

    - После завершения процедуры рассмотрения и оценки Оферт Участников открытого запроса оферт в настоящую документацию, прежде всего (но не ограничиваясь) в техническую часть (раздел 7), существенные условия договора, в требования к Участникам открытого запроса оферт и порядку подтверждения соответствия этим требованиям могут быть внесены изменения, в том числе существенные. Внесенные изменения в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения направляются соответствующими уведомлениями всем Участникам запроса оферт. В данных уведомлениях указывается срок предоставления нового Оферты, а также перечень документов, повторное предоставление которых не требуется.

  - Претендент на участие в закупке/Участник запроса оферт

    - Претендентом на участие в закупке может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

    - Для участия в процедуре запроса оферт Претендент на участие в закупке должен удовлетворять требованиям, изложенным в «Информационной карте запроса оферт», быть правомочным на предоставление Оферты и представить Оферту, соответствующее требованиям настоящей документации.

    - Для всех Претендентов на участие в закупке устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе оферт требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса оферт, не допускается.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Претендента на участие в закупке или Участника запроса оферт установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование, которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить Претендента на участие в закупке или отстранить Участника запроса оферт от участия в запросе оферт на любом этапе его проведения.

  - Правовой статус процедур и документов

    - Данная процедура запроса оферт проводится в соответствии с «Положением о порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЕвразЭнергоТранс» (новая редакция).

    - Процедура запроса оферт не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса оферт также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса оферт не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса оферт или иным его участником.

    - Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.gov.ru извещение о проведении запроса оферт вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Претендентами на участие в закупке, в соответствии с этим.

    - Предложение Претендента на участие в закупке имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

    - Заключенный по результатам запроса оферт договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров;

- извещение о проведении запроса оферт и документация по проведению запроса оферт со всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы Заказчика и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом оферт.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса оферт и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Затраты на участие в запросе оферт

    - Претендент на участие в закупке/Участник запроса оферт несет все расходы, связанные с участием в запросе оферт, в том числе с подготовкой и предоставлением оферты, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса оферт, а также оснований их завершения.

    - Претенденты на участие в закупке/Участники запроса оферт не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу оферт и проведения запроса оферт.

  - Отказ от проведения запроса оферт.

    - Заказчик вправе отказаться от проведения закупки, в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Извещение об отказе от проведения закупки размещается на Официальном сайте не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Комиссией соответствующего решения, а также не позднее 2 (двух) рабочих дней направляется всем Участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке (при наличии у Заказчика информации для связи с ними).

# ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ОФЕРТЫ

  - Претендент на участие в закупке должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса оферт, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса оферт, указанные в «Информационной карте запроса оферт»;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента на участие в закупке банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена

- должен отсутствовать в актах государственных органов о приостановлении деятельности Претендента/Участника закупки в порядке, предусмотренном законодательством, на день подачи заявки на участие в закупке;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- должен иметь исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (права использования результатов), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (право использования результатов);

- должен иметь необходимую профессиональную (в том числе, техническую) компетенцию;

- должен иметь финансовые, трудовые и/или материальные ресурсы (в том числе оборудования) для исполнения договора;

- должен иметь опыт, в том числе, опыт исполнения договоров на закупку товаров, работ, услуг, аналогичных закупаемым, и/или положительную деловую репутацию.

- должен иметь действующую систему менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) или изложить основные требования к такой системе;

- должен иметь систему контроля безопасности и соблюдать требования ОТ, ПБиЭ при проведении работ, оказании услуг;

- имущество Претендента/Участника закупки не должно быть под арестом по решению судебных, административных и иных уполномоченных органов;

- сведения о Претенденте/Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законом №223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- не должно быть непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики у руководителя и/или главного бухгалтера Претендента/Участника закупки;

- не должно быть негативной арбитражной практики, подтверждающей наличие неоднократных фактов неисполнения Претендентом/Участником закупки обязательств по гражданско-правовым договорам;

- не должно быть сведений о Претенденте/Участнике закупки, а также о руководителе и/или учредителях (участников)  в реестрах ФНС России, а именно:

- "Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует".

- "Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица".

- "Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ".

- "Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке".

- не должно быть документально подтвержденных случаев невыполнения и/или ненадлежащего выполнения участниками процедуры закупки ранее принятых перед Заказчиком договорных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

- дополнительные требования к Претендентам на участие в закупках указаны в Разделе 5 «Информационная карта запроса оферт».

  - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, Претендент на участие в закупке в составе Оферты должен приложить следующие документы:

- полученный не ранее чем за три месяца  до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса оферт оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, либо направить выписку в электронной форме, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью на электронный адрес Elena.Zorina@evraz.com  (для юридического лица), полученный не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении запроса оферт оригинал выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, либо направить выписку в электронной форме, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью на электронный адрес: Elena.Zorina@evraz.com (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за три месяца  до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса оферт;

- копии учредительных документов,  копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенные надлежащим образом уполномоченным представителем участника (для юридического лица) (проставлены визы «копия верна», печать организации, подпись, расшифровка подписи, дата), доверенность лица, удостоверяющего своей подписью документы, в случае если лицо не является руководителем участника, нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента на участие в закупке - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента на участие в закупке без доверенности (далее по тексту - руководитель), заверенные надлежащим образом уполномоченным представителем участника (для юридического лица) (проставлены визы «копия верна», печать организации, подпись, расшифровка подписи, дата). В случае, если от имени Претендента на участие в закупке действует иное лицо, Оферта должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента на участие в закупке, заверенную печатью и подписанную руководителем Претендента на участие в закупке (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Претендента на участие в закупке, Оферта должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала. Работающих по трудовым договорам или по гражданско-правовым, прилагаемые к Справке о кадровом составе предприятия по Форме 6 к заявке на участие в закупке, в частности штатное расписание, копии приказов о приеме на работу, копии документов подтверждающих квалификационный разряд, копии удостоверений, документы о проведении аттестации по ОТ и ПБ;

- документы, подтверждающие наличие производственной базы, а именно офисных, складских, производственных помещений, автотранспортных средств, оборудования, используемых для выполнения работ в собственности участника закупки или аренде с приложением копий свидетельств о праве собственности, договоров аренды и т.п., заверенных надлежащим образом (проставление визы «копия верна», печать организации, подпись уполномоченного лица, расшифровка подписи, дата. В случае, если фактическое местонахождение юридического лица не совпадает с юридическим адресом государственной регистрации, указанном в учредительных документах, Претенденту/Участнику закупки (юридическому лицу) необходимо дополнительно представить копии документов подтверждающих право владения (право собственности, договор аренды и т.п.) недвижимым имуществом, расположенным по адресу государственной регистрации юридического лица);

- копия бухгалтерской отчетности за истекший расчетный год и за последний отчетный период текущего года:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- комиссия по закупкам, в процессе рассмотрения заявки Участника, имеет право дополнительно запросить у него другие формы бухгалтерской отчетности.;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Претендента на участие в закупке, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Оферты, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное Претендентом на участие в закупке, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Оферты, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой.

Все предоставляемые документы должны быть заверены надлежащим образом уполномоченным представителем участника (для юридического лица) (проставлены визы «копия верна», печать организации, подпись, расшифровка подписи, дата).

  - Условия привлечения соисполнителей приведены в «Информационной карте запроса оферт».

  - Комиссия в праве не допускать к участию в закупочной процедуре участников, которые, не отвечают требованиям, предусмотренным п. 3.1 настоящей документации, имеющие признаки «неблагонадежного» претендента, не представившим полный пакет документов, предусмотренный п. 3.2 настоящей документации, а также информационной картой запроса оферт (раздел 5 настоящей документации).

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ОФЕРТ

    - Документация размещена одновременно с извещением о проведении запроса оферт на официальном сайте. На сайте документация находится в открытом доступе.

    - Любое заинтересованное лицо со дня размещения извещения о проведении запроса оферт на официальном сайте, но не позднее дня окончания подачи заявок на участие в запросе оферт, может обратиться письменно в адрес Заказчика запроса оферт по реквизитам Заказчика запроса оферт, указанным в извещении о проведении запроса оферт, с просьбой предоставить документацию в письменной (бумажной) форме. Заказчик запроса оферт в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, но не позднее дня окончания подачи заявок на участие в запросе оферт предоставит такому лицу документацию в письменной (бумажной) форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса оферт.

  - Разъяснение положений документации по проведению запроса оферт

    - Любой Претендент на участие в закупке вправе направить Заказчику официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица Претендента на участие в закупке о разъяснении положений документации по проведению запроса оферт, по контактным реквизитам Заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса оферт, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи Оферт.

    - Заказчик направляет в письменной форме или по электронной почте разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на сайте http://zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

    - Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса оферт, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Претендент на участие в закупке/Участник запроса оферт не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

  - Внесение изменений в документацию по проведению запроса оферт

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Претендента на участие в закупке вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса оферт не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи Оферт. Изменение предмета запроса оферт не допускается.

    - Любое изменение документации по проведению запроса оферт является неотъемлемой ее частью.

    - В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса оферт, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются всем Претендентам на участие в закупке, которым была предоставлена документация по проведению запроса оферт по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации по проведению запроса оферт.

    - Комиссия вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Оферт в любое время до даты окончания подачи Оферт. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса оферт и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Оферт направляются всем Претендентам на участие в закупке, которым была предоставлена документация по проведению запроса оферт по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

  - Общие требования к Оферте

    - Для целей настоящей документации под Офертой понимается представляемое Претендентом на участие в закупке оферт на участие в запросе оферт, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному в «Информационной карте запроса оферт», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

    - Претендент на участие в закупке вправе подать только одну Оферту.

    - В случае установления факта подачи одним Претендентом на участие в закупке двух и более оферт при условии, что поданные ранее Оферты этим Претендентом на участие в закупке не отозваны, все Оферты такого Претендента на участие в закупке не рассматриваются.

    - Каждый документ, входящий в Оферту, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента на участие в закупке/Участника запроса оферт без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Оферте.

    - Каждый документ, входящий в Оферту, должен быть скреплен печатью Претендента на участие в закупке.

    - Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

    - Предоставляемые в составе Оферты документы должны быть четко напечатаны.  Дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Претендента на участие в закупке.

    - Предложение действительно в течение срока, указанного Претендентом на участие в закупке, в данной заявке о подаче Оферты (раздел 7, форма 1), но не менее чем 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с Офертами. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.

    - Встречные оферты по условиям договора не допускаются.

  - Официальный язык запроса оферт

    - Оферта, подготовленное Претендентом на участие в закупке, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом оферт, которыми обмениваются Претенденты на участие в закупке/Участники запроса оферт и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Претендентом на участие в закупке, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

    - Использование других языков для подготовки Оферты, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие оферты требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Валюта Оферты

    - Все суммы денежных средств в Оферте, должны быть выражены в валюте, установленной в «Информационной карте запроса оферт».

    - Документы, оригиналы которых выданы Претенденту на участие в закупке третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в «Информационной карте запроса оферт», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1  может быть расценено Комиссией как несоответствие Оферты требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса оферт и в «Информационной карте запроса оферт».

  - Обеспечение заявки о подаче Оферты

    - В случае, если извещением о проведении запроса оферт и «Информационной картой запроса оферт» установлено требование обеспечения заявки о подаче Оферты, Претендент на участие в закупке должен предоставить в составе своего Оферты обеспечение заявки о подаче Оферты в размере и валюте, указанными в извещении о проведении запроса оферт «Информационной карта запроса оферт».

    - Если в извещении о проведении запроса оферт и в «Информационной карте запроса оферт» содержится указание на преференциальную поправку по отмене или уменьшении размера обеспечения заявки о подаче Оферты и если Претендент на участие в закупках считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он в составе Оферты вместо документов (при отмене) или вместе с документами (при уменьшении размера), подтверждающих(-ми) выполнение требования об обеспечении заявки о подаче Оферты, прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления преференции и подтверждающие указанное решение документы.

    - В качестве обеспечения заявки о подаче Оферты используются только денежные средства.

    - Факт внесения Претендентом на участие в закупке денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Оферты подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки о подаче Оферты должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика, указанным в «Информационной карте запроса оферт», не позднее момента окончания срока подачи Оферт, указанного в извещении о проведении запроса оферт или в «Информационной карте запроса оферт».

    - Обеспечение заявки о подаче Оферты возвращается Заказчиком на счет, указанный Претендентом на участие в закупке в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого запроса оферт;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Претендентом на участие в закупке заявки о подаче Оферты;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Оферт – Претендентам на участие в закупке, Оферты которых получены после окончания срока приема конвертов с Офертами;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Оферт – Претенденту на участие в закупке, не допущенному к участию в запросе оферт;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Оферт – Участникам запроса оферт, которые участвовали в запросе оферт, но не стали победителями, за исключением Участника запроса оферт, Оферте которого присвоен второй номер;

- победителю запроса оферт – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником запроса оферт, подавшим единственное Оферта, соответствующее требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса оферт, или с Претендентом на участие в закупке, единственно допущенным к участию в запросе оферт и признанному Участником запроса оферт;

- Участнику запроса оферт, Оферте которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким Участником запроса оферт;

- единственному Претенденту на участие в закупке, Оферта которого было признано несоответствующим требованиям документации по проведению запроса оферт – в течение пяти рабочих дней со дня признания запроса оферт несостоявшимся;

    - Обеспечение заявки о подаче Оферты может быть удержано в случае уклонения победителя запроса оферт от заключения договора.

  - Подача и прием конвертов с Офертами

    - Осуществляется документально в соответствии с требованиями подразделов 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. В случае, изменения поданной заявки на участие в запросе оферт, Претендент на участие в закупке готовит следующие документы:

        - обращение к Заказчику размещения заказа с просьбой об изменении Оферты на бланке организации (для юридического лица);

        - перечень изменений в Оферте с указанием документов первоначального Оферты, которых данные изменения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в форме 1 «Заявка о подаче Оферт», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

    - Для отзыва Оферты, Претендент на участие в закупке, подавший Оферту, предоставляет Заказчику уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом Претендента на участие в закупке. В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Претендента на участие в закупке, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование запроса оферт, по которому отзывается данное Оферта, наименование и почтовый адрес Претендента на участие в закупке, отзывающего Оферту, способ возврата Оферты (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемого Претендентом на участие в закупке Оферты относятся на его счет.

    - В случае неисполнения требований пунктов 4.8.1 - 4.8.4 Комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 4.8 не поданы.

  - Опоздавшие Оферты

    - После окончания срока подачи заявок на участие в запросе оферт, у Претендента на участие в закупке отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе оферт.

  - Рассмотрение и оценка Оферт, проведение запроса скидки, выбор победителя запроса оферт

    - Общие положения

      - Рассмотрение и оценка поступивших Оферт Претендентов на участие в закупке проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса оферт или в «Информационной карте запроса оферт».

      - Рассмотрение и оценка Оферт Претендентов на участие в закупке/Участников запроса оферт включает:

        - стадию рассмотрения Оферт,

        - стадию оценки и сопоставления Оферт после проведения, по решению Комиссии, процедуры запроса скидки,

        - стадию принятия решения о выборе победителя запроса оферт.

      - При рассмотрении и осуществлении оценки Оферт для проведения экспертизы Оферт Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с Претендентами на участие в закупке, но в любом случае допуск к участию в запросе оферт и присвоение порядковых номеров Офертам осуществляется Комиссией.

      - Претенденты на участие в закупке/Участники запроса оферт не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Оферт, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Оферт. Любые попытки Претендентов на участие в закупке/Участников запроса оферт повлиять на Комиссию при экспертизе Оферт или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Заказчиком для работы в процедуре закупки, в случае, если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе оферт (отклонению) таких Претендентов на участие в закупке/Участников запроса оферт.

      - Если в извещении о проведении запроса оферт и в «Информационной карте запроса оферт» содержится указание на преференции Претендентам на участие в закупках/Участникам запроса оферт, то при рассмотрении и оценке Оферт Комиссия учитывает указанные преференции.

      - В ходе рассмотрения и оценки Оферт Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, информацию о соответствии достоверности указанных в Оферте сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если Претендент на участие в закупке/Участник запроса оферт в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения и оценки оферт Заказчик имеет право запросить у Претендентов на участие в закупке разъяснения их Оферт. При этом Заказчик не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Оферты. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Оферты (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса оферт.

    - Рассмотрение Оферт. Допуск к участию в запросе оферт

      - Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса оферт или в «Информационной карте запроса оферт» осуществляет рассмотрение поданных Оферт, Претендентов на участие в закупке на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и настоящей документацией, и определяет перечень участников, допускаемых к дальнейшему участию в данном запросе оферт.

      - Комиссия проводит проверку достоверности сведений указанных в представленных документах Участника закупки посредством использования данных, размещенных на официальных сайтах и страницах интернет-сервисов, в частности, банк данных исполнительных производств (http://www.fssprus.ru/iss/ip), реестр недобросовестных поставщиков (http://rnp.fas.gov.ru), единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru), проверка недействительных российских паспортов на сайте ФМС РФ.

Результаты проверки оформляются справкой с приложением к ней полученных (распечатанных) документов о контрагенте, скриншотов страниц официальных интернет сервисов. Справки хранятся в деле вместе со всем пакетом документов, предоставленных Участником закупки.

Результаты указанной проверки подлежат рассмотрению Комиссией в совокупности со всем пакетом документов, представленных Участником.

Наличие негативной информации об Участнике закупки на официальных интернет сервисах, а также подтверждение предоставления недостоверных сведений в документах к заявке на участие, Участник закупки не допускается к дальнейшему участию.

      - Оферта участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения оферт Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе оферт в случаях, в том числе:

- непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Претенденте на участие в закупке, или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

- несоответствия Претендента на участие в закупке, требованиям, установленным в настоящей документации;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки о подаче Оферты, в случае требования обеспечения заявки о подаче Оферты;

- несоответствия Оферты требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ. Если в Оферте указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса оферт и «Информационной карте запроса оферт» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Оферты требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса оферт, указанной в извещении о проведении запроса оферт и «Информационной картой запроса оферт» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса оферт и «Информационной картой запроса оферт»;

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе оферт;

      - В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Претендентом на участие в закупке, установления факта проведения ликвидации юридического лица или проведения в отношении Претендента на участие в закупке – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Претендента на участие в закупке имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия вправе отстранит такого Претендента на участие в закупке от участия в запросе оферт на любом этапе его проведения.

      - На основании результатов рассмотрения Оферт Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе оферт и признании Претендента на участие в закупке Участником запроса оферт или об отказе в допуске к участию в запросе оферт, при необходимости – о проведении процедуры Запроса скидки, а также оформляется протокол рассмотрения и оценки Оферт, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол  не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.

      - В случае, если на запрос оферт не поступило ни одной Заявки на участие в запросе оферт или на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в запросе оферт выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке, то запрос оферт признается Комиссией несостоявшимся.

    - Запрос скидки

      - Если в «Информационной карте запроса оферт» предусмотрена возможность проведения процедуры Запроса скидки, после проведения стадии рассмотрения Оферт Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры Запроса скидки, т. е. предоставление Участникам запроса оферт возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначально указанной в Предложении цены. Снижение цены Оферты не должно повлечь за собой изменение иных условий Оферты.

      - Форма и порядок проведения Запроса скидки, сроки подачи новых ценовых оферт, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих Участников запроса оферт на процедуру Запроса скидки.

      - Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание Комиссии по проведению Запроса скидки, представителям Участников запроса оферт необходимо не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения Запроса скидки, указанной в письмах, приглашающих Участников запроса оферт на процедуру Запроса скидки, направить контактному лицу Заказчика, указанному в «Информационной карте запроса оферт», заявку на оформление пропуска с указанием наименования Участника запроса оферт, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре Запроса скидки. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения Заказчиком такой заявки на оформление пропуска несет Участник запроса оферт.

      - Участник запроса оферт, приглашенный на процедуру Запроса скидки, вправе не участвовать в ней, тогда его оферт, остается действующим с ранее объявленной ценой Оферты.

      - При проведении процедуры скидки Участник закупочной процедуры не может повысить цену своего первоначального Оферты (заявки) и/или изменить остальные условия заявки. Оферта (Заявка), цена которого повысилась в процедуре запроса скидки, рассматривается Комиссией в оценке заявок или сопоставлении цен исходя из первоначального (минимального) Оферты (заявки) Участника.

      - Запрос скидки проводится на заседании Комиссии и может иметь очную или заочную форму.

      - При заочной процедуре Запроса скидки Участники запроса оферт, приглашенные Заказчиком на эту процедуру, вправе выслать в адрес Заказчика до срока, установленного в письме, приглашающем на процедуру Запроса скидки, запечатанный конверт с документом с новой ценой Оферты и документы, определяющие его коммерческое оферта, откорректированные с учетом новой, полученной после Запроса скидки Оферты. Участники запроса оферт, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее начала процедуры Запроса скидки. Оформление, предоставление документов с новой ценой Оферты, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 4.4 – 4.7, при этом на конверте дополнительно указывается «Оферта с учетом Запроса скидки».

      - На очную процедуру Запроса скидки должны прибыть лично лица, подписавшие Оферту, либо лица, уполномоченные Участником запроса оферт от его имени участвовать в процедуре Запроса скидки и заявлять обязательные для Участника запроса предложений цены. В любом случае лица, прибывшие на процедуру запроса скидки, должны перед началом Запроса скидки представить Заказчику документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру Запроса скидки).

- Комиссия имеет право назначить шаг Запроса скидки до ее начала самостоятельно (в этом случае Заказчик предупреждает об этом участников в момент приглашения их на Запрос скидки) либо по согласованию с участниками определить его в процессе проведения Запроса скидки. Комиссия предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые цены. Участник запроса оферт объявляет новую цену своего оферты, основываясь на знании цен иных Участников запроса оферт, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников, каждый снижает свою собственную цену независимо. Процедура Запроса скидки ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если был определен шаг Запроса скидки, Комиссия уменьшает его по ходу Запроса скидки, но не более чем 0,1% от первоначального шага.

- Комиссия прекращает процедуру Запроса скидки, если в течение 10 (десяти) минут после получения последнего оферты по цене договора не поступило ни одного нового оферты по снижению цены договора.

При очной процедуре Запроса скидки, Участник запроса оферт, участвовавший в Запросе скидке и снизивший первоначальную цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после процедуры Запроса скидки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение, и оформленные в соответствии с требованиями подразделов 4.4 – 4.7.

    - Порядок оценки и сопоставления Оферт

      - Оценка и сопоставление Оферт с учетом цен, представленных на процедуру Запроса скидки, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте запроса оферт», в срок, указанный в извещении о проведении запроса оферт и в «Информационной карте запроса оферт». Значимость критериев оценки Оферт указана в «Информационной карте запроса оферт».

      - На основании результатов оценки и сопоставления Оферт, Комиссией каждому Оферте, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Оферте, которое набрало наибольшее количество баллов или Оферте с наименьшей ценой. Комиссия принимает решение о выборе победителя на основании результатов оценки Заявок Участников исходя из наибольшего количества набранных балов или по наименьшей цене Оферты Участников, при этом другие оценочные критерии не рассчитываются.

      - Комиссия вправе отклонить Оферту/Оферты Претендента на участие в закупке, не проводя оценку, если в результате рассмотрения сведений и/или документов, входящих в состав заявки на участие в процедуре закупки, будет определено, что Претендент на участие в закупке является «неблагонадежным».

      - Отсутствие в Оферте Претендента указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения Оферты Претендента, и такое Оферта рассматривается как содержащее предложение о поставке иностранных товаров.

    - Подведение итогов запроса оферт. Определение победителя запроса оферт

      - По результатам оценки Оферт, представленных Участниками запроса оферт, Комиссия принимает решение либо по определению победителя запроса оферт, либо по внесению изменений в настоящую документацию (пункт 2.1.4), либо по завершению данной процедуры запроса оферт без определения победителя и заключения договора:

- в случае, если Оферта Участника запроса оферт, предложившего лучшие условия исполнения договора, полностью удовлетворит Комиссию, Комиссия определит данного участника победителем запроса оферт;

- в случае, если самое лучшее Оферта не удовлетворит Комиссию полностью, Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию по проведению запроса оферт и сроке предоставления новых Оферт, уведомляя об этом всех Участников запроса оферт;

- если, по мнению Комиссии возможностей для улучшения Оферт Участников запроса оферт не предвидится, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры запроса оферт.

      - По результатам запроса оферт оформляется протокол оценки и сопоставления Оферт Участников запроса оферт, содержащий сведения:

- об участниках, Оферты которых были рассмотрены;

- о Офертах участников, в приеме которых Заказчиком было отказано;

- об отозванных Офертах участников;

- об участниках, Оферты которых были не допущены к участию в запросе оферт Комиссией;

- о победителе запроса оферт и об Участнике запроса оферт, Оферта которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

      - Протокол оценки и сопоставления Оферт Участников запроса оферт размещается на официальном сайте размещения заказов http://zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) дней, следующих после дня подписания указанного протокола.

  - Заключение договора с победителем запроса оферт

    - Договор заключается в сроки, установленные локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими договорной процесс, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения итогового протокола заседания Комиссии по закупкам, и не позднее срока, указанного в «Информационной карте». Срок передачи договора от Заказчика Участнику, с которым заключается договор, не должен превышать 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола. Договор составляется путем включения существенных условий исполнения договора, в проект договора, предложенных победителем, прилагаемый к документации по проведению запроса оферт. Победитель запроса оферт обязан предоставить Заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в сроки установленные в «Информационной карте».

    - В случае, если заключаемый по результатам запроса оферт договор в соответствии с действующим законодательством и уставом Заказчика требует одобрения органа управления Заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления запрос оферт, предметом которого являлось право на заключение такого договора, признается несостоявшимся. После получения одобрения договора победителю запроса оферт направляется подписанный со стороны заказчика договор.

    - Если участник, подавший заявку на участие в закупке, признан единственным участником закупки, заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным участником закупки, который будет являться победителем. При этом заключение договора для такого участника закупки является обязательным.

    - В случаях, когда победитель запроса оферт уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, Заказчик вправе по своему усмотрению:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса оферт заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса оферт;

- либо заключить договор с Участником запроса оферт, Оферте которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе.

    - В случае, уклонения Участника запроса оферт, Оферте которого присвоен второй номер, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса оферт несостоявшимся.

    - В случае, если победитель запроса оферт или участник, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса оферт или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

    - Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей Заказчика по согласованию сторон.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

При исполнении договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

    - Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

- если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Оферту либо Участником запроса оферт, признанным единственным Участником запроса оферт, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем запроса оферт или единственным Участником запроса оферт, либо являющимся единственным участником, подавшим Оферту, соответствующее требованиям документации по проведению запроса оферт, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса оферт;

- если договор, заключенный с участником по результатам запроса оферт, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения договора и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, и/или обеспечение возврата аванса

    - В случае, если указано в «Информационной карте запроса оферт», победитель запроса оферт или участник, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или исполнения гарантийных обязательств, и/или возврата аванса в сроки и в порядке, предусмотренном проектом договора.

    - Обеспечение исполнения договора и/или исполнения гарантийных обязательств, и/или возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии.

    - Размер обеспечения исполнения договора и/или исполнения гарантийных обязательств, и/или возврата аванса указан в «Информационной карте запроса оферт».

    - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также настоящей документацией.

      - Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение договора, должна отвечать следующим требованиям:

- Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, Принципалом – победитель запроса оферт или участник, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса оферт;

- банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе оферт (протокол рассмотрения заявок на участие в запросе оферт) как основание заключения договора;

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, предусмотренных договором. При этом в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование;

- срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения обязательств по договору, плюс 60 (шестьдесят) дней;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 (пять) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области;

- банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

Выбор Гаранта должен быть согласован с Покупателем.

      - Банковская гарантия возврата аванса должна отвечать следующим требованиям:

- Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, Принципалом – победитель запроса оферт или участник, с которым заключается договор, Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение обязательства Принципалом по возврату аванса, выплаченного по договору. Данная сумма не может быть менее суммы аванса;

- банковская гарантия должна содержать указание на договор путем указания на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;

- банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Принципала по возврату аванса, выплаченного по договору. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса;

- срок действия банковской гарантии должен оканчиваться в установленный договором срок поставки, плюс 30 (тридцать) дней;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 (пять) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области;

- банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

Выбор Гаранта должен быть согласован с Покупателем.

      - Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств должна отвечать следующим требованиям:

- Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, Принципалом – победитель запроса оферт или участник, с которым заключается договор, Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение гарантийных обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса оферт;

- банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе оферт (протокол рассмотрения заявок на участие в запросе оферт) как основание заключения договора;

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих гарантийных обязательств, предусмотренных договором. При этом в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование;

- срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком плюс 90 (девяносто) дней;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 (пять) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области;

- банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

- Выбор Гаранта должен быть согласован с Покупателем.

    - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора и/или исполнения гарантийных обязательств, и/или возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по договору и/или гарантийных обязательств, и/или возврат аванса, поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора и/или исполнения гарантийных обязательств, и/или возврата аванса на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации.

  - Порядок применения приоритета в соответствии с ПП 925

    - Оценка и сопоставление заявок, которые содержат Оферты о поставке товаров российского происхождения либо о выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся с учетом итоговой цены заявки, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов.

    - Отнесение участника к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника, представленных в заявке:

а)	выписки из Единого государственного реестра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

б)	документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

    - В случае если Техническими требованиями предусмотрена поставка товаров, для предоставления приоритета Участник обязан в Сводной таблице стоимости работ (Форма № 8) указать наименование страны происхождения поставляемых товаров по каждой единице товара. Отсутствие в Сводной таблице стоимости работ указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки, но такая заявка рассматривается как содержащая оферту о поставке иностранных товаров.

    - При выявлении факта указания Участником в составе заявки недостоверных сведений в отношении страны происхождения товара, Заказчик:

а)	при выявлении факта недостоверности сведений до принятия решения о результатах оценки и сопоставления заявок – производит оценку и сопоставление такой заявки как содержащей оферту о поставке иностранного товара;

б)	при выявлении факта недостоверности сведений после принятия решения о результатах оценки и сопоставления заявок, выбора Победителя закупки, но до заключения Договора по результатам закупки – проводит процедуру оценки и сопоставления заново с учетом выявленных сведений о стране происхождения товара и в случае изменения результатов ранжирования участников оформляет и официально размещает протокол по результатам повторной процедуры оценки и сопоставления, протокол по определению Победителя закупки;

в)	при выявлении факта недостоверности сведений при исполнении Договора – привлекает такого участника к ответственности (если такие условия предусмотрены Договором).

    - Предоставление заявки с ценой за единицу продукции, превышающей размер начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, установленный настоящей Документацией о закупке (пункт №10 Информационной карты запроса оферт), при условии соответствия общей цены заявки установленной начальной (максимальной) цене Договора (цене лота), не является основанием для отклонения заявки.

    - Победитель закупки, с которым заключается Договор, и которому был предоставлен приоритет, не вправе провести замену страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

    - Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а)	закупка признана несостоявшейся и Договор заключается с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупки;

б)	ни в одной допущенной заявке не содержится оферта о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в)	ни в одной допущенной заявке не содержится оферта о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г)	во всех допущенных заявках содержатся оферты о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом в каждой такой заявке стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 % от цены заявки такого участника. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, услуги (пункт №10 Информационной карты запроса оферт) на коэффициент изменения НМЦ по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены заявки участника на НМЦ Договора (пункт №10 Информационной карты запроса оферт).

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ОФЕРТ

Следующие условия проведения запроса оферт являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения документации по проведению запроса оферт

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» 654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая(Центральный р-н), д. 4; сайт: www.eetrans.ru; Контактное лицо: Синичкин Андрей Михайлович (начальник ПТО); Зорина Елена Александровна (ведущий инженер по метрологии - по вопросам технической части); Халина Екатерина Сергеевна (по организационным вопросам) Тел./факс: 8 (3843) 357-641 - Халина; 8 (3435) 49-15-29 – Синичкин, Зорина E-mail: Andrej.Sinichkin@evraz.com; Elena.Zorina@evraz.com; Ekaterina.Khalina@evraz.com |
|  | Предмет запроса оферт | оказание услуг по поверке средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области |
|  | Состав и объем (товаров, услуг или работ) | согласно Технического задания. |
|  | Сроки (поставки товара, оказания услуг или выполнения работ) | с 01.03.2021г по 31.12.2021 и в соответствии с Графиком оказания услуг согласно приложения №2 проекта договора. |
|  | Место поставки (товара, оказания услуг или выполнения работ) | Свердловская область, г. Нижний Тагил, на территории АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», г. Качканар, АО «ЕВРАЗ КГОК» |
|  | Условия оплаты | Оплата за оказанные Услуги производится безналичным расчетом, в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания акта сдачи – приемки оказанных Услуг на основании счет-фактуры. |
|  | Количество лотов | 1 (один) лот |
|  | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса оферт | Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru/ |
|  | Дата опубликования извещения о проведении запроса оферт | 27.01.2021 год |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 024 912 рублей 67 копеек (Один миллион двадцать четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей шестьдесят семь копеек) с НДС. В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых оферт будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые оферт других участников также учитываются без НДС. |
|  | Официальный язык запроса оферт | Русский |
|  | Валюта запроса оферт | Российский рубль |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки о подаче оферт | Не требуется |
|  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче оферт |  |
|  | Дополнительные требования, предъявляемые к Претендентам на участие в закупке | Требования к Претендентам на участие в закупке: Должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации; Должен отвечать требованиям, указанным в Разделе 7 «Техническая часть» пункт 6. Весь персонал должен либо состоять в штатной численности, т.е. быть трудоустроен с оформлением трудового договора, либо быть привлеченным по гражданско-правовому договору. |
|  | Требования к продукции (товарам, работам, услугам) | Требования к оказываемым услугам приводятся в Техническом задании. |
|  | Состав Оферты и порядок размещения документов в составе Оферты | заявка о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 6, Форма 1); анкета (раздел 6, Форма 2); техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 6, Форма 3); предложение о цене договора (раздел 6, Форма 4); справки об опыте выполнения аналогичных работ по предмету запроса оферт на рынке (раздел 6, Форма 5) с приложением отзывов, рекомендаций и других документальных доказательств выполнения договоров; справка о кадровом составе предприятия (раздел 6, Форма 6), с приложением копии документов, подтверждающих наличие персонала в штате организации, либо привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, подтверждающих разряд работников и копии дипломов об образовании руководителей и ответственных лиц. Обязательные требования к квалификации: - образование не ниже среднего специального; - группа допуска электробезопасности не ниже 3-ей; - прошел обучение и аттестован в качестве поверителя; справка о материально-технических ресурсах (раздел 6, Форма 7) с приложением копии документов, подтверждающих наличие в собственности производственной базы(испытательную лабораторию), оборудования(собственные эталонные и вспомогательные приборы), необходимого для выполнения работ, в случае отсутствия имущества в собственности, приложить информацию об арендодателях (договоры аренды, акты приема-передачи имущества и т.п.); Полный пакет документов, указанные в пункте 3.2 настоящей документации; Копии бухгалтерской отчетности за истекший расчетный год и за последний отчетный период текущего года: бухгалтерский баланс (форма № 1 за 2020г.), отчет о прибылях и убытках (форма № 2 за 2020г); комиссия по закупкам, в процессе рассмотрения заявки Участника, имеет право дополнительно запросить у него другие формы бухгалтерской отчетности. Заказчик вправе по своему выбору принять в расчетах критериев сопоставимый период, за который представлена бухгалтерская отчетность в соответствии с настоящей конкурсной документацией. При этом к участию в конкретной процедуре не допускаются участники, не предоставившие бухгалтерскую отчетность за период, который Заказчик определил как участвующий в расчетах критериев. копии свидетельства (лицензии и т.п.), удостоверяющие право участника процедуры осуществлять деятельность по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, закупка которых осуществляется посредством проведения процедуры запроса оферт, заверенную надлежащим образом (проставлены визы «Копия верна», печать организации, подпись, расшифровка подписи, дата); 11) копию аттестата аккредитации Участника выданный Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии на техническую компетентность и независимость; 12) копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории выданный Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии на техническую компетентность и независимость; 13) копии свидетельств о поверке эталонных приборов и вспомогательные приборов; 15) сводная таблица стоимости работ ((раздел 6, Форма 8), с приложением сертификатов на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора (либо письмо от участника, что данная продукция обязательной сертификации не подлежит). Для предоставления приоритета товаров Российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранных государств необходимо предоставить декларацию о происхождении товара или сертификат о происхождении товара форма СТ-1. Все указанные документы являются обязательным приложением к Оферт Участника закупки. Участник процедуры закупки вправе приложить к Оферте иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Отдельно предоставить: 1) договор, заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации в двух экземплярах (с приложениями), подписанный Участником процедуры и скрепленный печатью предприятия. |
|  | Привлечение соисполнителей (условия привлечения соисполнителей) | Возможно. При подтверждении соответствия Соисполнителя требованиям п.3 и п.5.14. настоящей Документации по проведению запроса оферт, а также при сохранении ответственности Исполнителя за действия Соисполнителя, перед Заказчиком. При привлечении для производства работ Соисполнителя, Участнику, в составе заявки, необходимо представить документы согласно п. 5.16. и копию договора на субподрядные работы. |
|  | Возможность проведения процедуры Запроса скидки | Возможна |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются |
|  | Место и срок окончания подачи оферт | Заявка на участие в запросе оферт подается в письменном виде в запечатанном конверте по адресу Заказчика: 622025 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д.1. Срок окончания подачи Оферт: 06:00 ч. (время московское) 09.02.2021 года. На конверте с заявкой необходимо указать: «Заявка на участие в открытом запросе оферт на «оказание услуг по поверке средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области» (указать номер закупочной документации)», «Не вскрывать до 06:00 09.02.2021 г.» Срок окончания подачи Оферты: 06:00 ч. (время московское) 09.02.2021 года. |
|  | Место, дата рассмотрения и оценка оферт, подведения итогов запроса оферт | Адрес: 654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая(Центральный р-н), д. 4 Рассмотрение и оценка оферт: 11.02.2021 года |
|  | Критерии оценки оферт участников запроса оферт | № п/п Наименование критерия Весомость критерия в % 1 Цена договора 55 % 2 Наличие квалифицированного персонала 10% 3 Наличие опыта выполнения аналогичных работ 10% 4 Наличие производственной базы 10% 5 Финансовое состояние 15% |
|  | Методика оценки заявок на участие в запросе оферт | В качестве единого базиса сравнения ценовых оферт используются цены оферт Участников с учетом НДС. Рейтинг заявки на участие в запросе оферт представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в запросе оферт i-го Участника запроса оферт определяется по формуле: Ri =БЦi * VЦi +БП i * VБП i + БОi * VОi +ББ i * VББ i + БФi * VФi где Бi – оценка (балл) соответствующего критерия Бцi - критерий цена договора Бпi – критерий наличие квалифицированного персонала Боi - наличие опыта выполнения аналогичных работ Ббi – наличие производственной базы Бфi – финансовое состояние V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦi, БПi, БОi, ББ i, БФi Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i, БПi, БОi, ББ i, БФi – 100 баллов. 1. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»: 1.1. при отклонении цены участника не более 3% от минимальной заявленной цены. БЦi 97-100% = Ц i 97-100% *100 Ц i97-100% где: Цmin – минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками оферт, руб. с НДС. Ц i 97-100% = Ц min - предложенная цена i- го участника, отклоняющаяся от минимальной предложенной цены участника запроса оферт не более 3%, руб. с НДС. при отклонении цены участника от 3% и более от минимальной заявленной цены БЦi = Ц min *100 Ц i где: Цmin – минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками оферт, руб. с НДС. Ц i – предложенная цена i-го участника указанная в заявке, руб. с НДС. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых Оферт будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые Оферты других участников также учитываются без НДС. В случае допуска по результатам отборочной стадии заявок на участие в закупке, содержащих Оферты по поставке товара иностранного происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке производится с учетом применения приоритета в соответствии с ПП 925 в порядке, предусмотренном пунктом 4.14 2.ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА (с соответствующей группой допуска)»: № п/п Значение критерия баллы 1. 5 человек ≤ Бпi < 7 человек 30 2. 7 человек ≤ Бпi < 10 человек 60 3. Бпi ≥ 10 человек 100 3. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ»: Показатель критерия баллы Опыт выполнения аналогичных работ от 0 до 1 года (включительно) 0 Опыт выполнения аналогичных работ от 1 до 3 лет (включительно) 30 Опыт выполнения аналогичных работ от 3 до 5 лет (включительно) 60 Опыт выполнения аналогичных работ свыше 5 лет 100 4. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ» (материально-технические ресурсы): Показатель критерия баллы Наличие испытательной лаборатории и необходимых эталонов/оборудования для проведения поверки СИ в г. Нижний Тагил и/или в г. Качканар 100 Наличие испытательной лаборатории и необходимых эталонов/оборудования для проведения поверки СИ в Свердловской области (за исключением г. Нижний Тагил и г. Качканар) 60 Наличие испытательной лаборатории и необходимых эталонов/оборудования для проведения поверки СИ за пределами Свердловской области 30 5. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ»: Показатели, используемые для оценки финансового состояния организации Наименование финансового коэффициента Методика расчета (строки фин. отчетности) Нормативное значение критерия Соответствие нормативному значению (соотв.- 20 балл; не соотв.- 0 баллов) Платежеспособность Коэффициент текущей ликвидности (1200 ф1- 1230д ф1)/ 1500 ф1 > 2 Коэффициент абсолютной ликвидности (1250 ф1+1240 ф1)/(1510 ф1+1520 ф1+1530 ф1+1540 ф1+1550 ф1) > 0,2 Финансовая устойчивость Коэффициент автономии (1300 ф1+ 1530 ф1+1540 ф1)/1700 ф1 > 0,5 Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования 1200 ф1/1500 ф1 > 2 Деловая активность Норма чистой прибыли, % 2400 ф2/ 2110 ф2 > 5 Итого соответствий нормативным значениям, баллов 0-100 |
|  | Дата заключения договора | Договор заключается в сроки, установленные локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими договорной процесс, но не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней, со дня размещения итогового протокола заседания Комиссии по закупкам. Срок передачи договора от Заказчика Участнику, с которым заключается договор, не должен превышать 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола. |
|  | Обеспечение исполнения договора, возврата аванса, исполнения гарантийных обязательств | Не требуется |

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОФЕРТУ

Форма 1

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

## ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ОФЕРТЫ (ФОРМА 1)

на право заключения договора на _________________________________________

      - Изучив документацию по проведению открытого запроса оферт  ______________________________________________________________________

(наименование и место нахождения (адрес) Участника процедуры закупки)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его ФИО)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в открытом запросе оферт  на условиях, установленных документацией о проведении открытого запроса оферт, и заключить договор на общую сумму

_____________________________________________________________________,

(сумма договора цифрами и прописью указывается с учетом налога на добавленную стоимость)

включая в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Настоящее Оферта имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

      - Мы также ознакомлены с материалами Технического задания выполнение работ, влияющими на стоимость договора.

      - Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или затраты на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг составляющих полный комплект товаров, комплекс работ, услуг которые должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с предметом открытого запроса оферт, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с Техническим заданием.

      - Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации открытого запроса оферт и Техническим заданием и согласно нашим предложениям.

      - Настоящей заявкой подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запроса оферт (в соответствии с Документацией запроса оферт):

- зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

- обладаем необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

- не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом);

- не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не содержимся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

      - Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

      - В случае, если наша оферта будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке в сроки, указанные в Информационной карте к закупочной документации.

      - В том случае, если наше Оферта будет лучшим после Оферт Победителя открытого запроса оферт, а Победитель открытого запроса оферт будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями, изложенными в настоящей Заявке.

      - Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

______________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении открытого запроса оферт просим сообщать уполномоченному лицу.

      - Наши юридический и фактический адреса:

____________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские реквизиты: ____________________________________________________.

_______________________________________________

      - Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:_______________________________________________________________.

_________________________________________________________________

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса оферт, информация по сути наших предложений в данном запросе оферт представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Оферты:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями «Информационной карте запроса оферт» в формате:

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | - |  |

___________________________                           ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		             (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса оферт.

- Заявку на участие в запросе оферт следует оформить на официальном бланке участника запроса оферт.

- Участник запроса оферт присваивает заявке на участие в запросе оферт дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать срок действия заявки согласно требованиям документации (раздел 4, п. 4.4.8).

- Участник запроса оферт должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения (адрес).

- Предлагаемая цена договора указывается без учета НДС (при применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения).

- Заявка на участие в запросе оферт должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями раздела 2 настоящей документации.

Форма 2

Приложение к заявке

Открытый запрос оферт на право заключения договора на ____________

## АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)

Участник процедуры закупки: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике процедуры закупки.

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________	                     		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		      (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Оферты, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 19 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Форма 3

Приложение к заявке

Открытый запрос оферт на право заключения договора на ___________

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Участник процедуры закупки: ________________________________

Суть технического предложения

_____________________________       	___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Оферты, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение должно содержать описание  функциональных, качественных и количественных характеристики  продукции, предлагаемого участником процедуры закупки, подтверждающее их соответствие требованиям, установленных в «ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ» (раздел 7). Таким образом, техническое предложение должно обеспечивать возможность получения Заказчиком полного объема информации и документального свидетельствования соблюдения установленных требований документации.

Форма 4.

Приложение к заявке

Открытый запрос оферт на право заключения договора на ___________

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (Форма 4)

| № п/п | Наименование Товаров, работ, услуг | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

_________________________         		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Примечание: Участник процедуры закупки может приложить к данной форме более подробные расчеты стоимости.

Форма 5.

Приложение к заявке

Открытый запрос оферт на право заключения договора на ____________

## СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ (Форма 5)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ по |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |
| ИТОГО за полный год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | Х |

________________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		        (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Оферты, приложением к которой является данная справка.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров на оказание услуг по поверке трансформаторов напряжения, трансформаторов тока, счетчиков электроэнергии, переносных СИ, УСПД, поверке АИИСКУЭ, резервуаров.

- Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

- Участникам процедуры закупки необходимо приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма 6.

Приложение к заявке

Открытый запрос оферт на право заключения договора на ____________

## СПРАВКА О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (количество рабочих, ИТР, уровень образования, квалификация и т.д.) (Форма 6)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Группа допуска по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатные работники |
| … |  |  |  |  |  |
| Внештатные работники |  |
| … |  |  |  |  |  |

| (Должность ) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

- К данной справке необходимо приложить копии документов об образовании, а так же документов, подтверждающие гр. электробезопасности работников.

Форма 7.

Приложение к заявке

Открытый запрос оферт на право заключения договора на ____________

## СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 7)

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

| (Должность ) |  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (производственные помещения, оборудование), которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

- К данной справке необходимо приложить копии документов о наличии в собственности лаборатории, основного оборудования, необходимого для выполнения услуги, либо копию договора их аренды.

Форма № 8

Приложение к заявке

Открытый запрос оферт на право заключения договора ____________

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ (Форма 8)

Наименование и адрес Участника запроса оферт: _______________________

(Здесь Участнику в обязательном порядке, с учетом ПП 925, необходимо заполнить таблицу о стоимости единицы товара, работы, услуги, определенных в документации о закупке в соответствии со структурой НМЦ (Пункт №10 Информационной карты запроса оферт)).

| № п/п | Наименование позиции товара, работы, услуги | Страна происхождения товара [заполняется только для товаров, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира] | Ед. изм. | Цена одной единицы товара, работы, услуги, руб. без НДС | НДС, % | Цена одной единицы товара, работы, услуги, руб. с НДС | Кол- во | Итоговая стоимость позиции товара, работы, услуги, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х | х | х |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

      - Структура разделения НМЦ на отдельные виды товаров, работ, услуг должна соответствовать структуре, зафиксированной проектом договора с приложениями к нему. Под единицей товара, работы, услуги понимается позиция товара, работы, услуги, предназначенная к приемке как отдельная позиция в рамках договора.

# 7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание на открытый запрос оферт

на право заключения договора, на проведение поверки средств измерений

ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области

      - Общие положения.

Наименование  организатора  торгов: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»

Место нахождения: 654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая(Центральный р-н), д. 4

Контактное лицо: Синичкин Андрей Михайлович (начальник ПТО -8 (3435) 49-15-29); Зорина Елена Александровна (ведущий инженер по метрологии - по вопросам технической части-8(3435) 49-19-29); Халина Екатерина Сергеевна (по организационным вопросам -8 (3843) 357-641).

Электронный адрес: Andrej.Sinichkin@evraz.com; Elena.Zorina@evraz.com; Ekaterina.Khalina@evraz.com.

Начальная (максимальная цена): 1 024 912 рублей 67 копеек (Один миллион двадцать четыре  тысячи девятьсот двенадцать рублей шестьдесят семь копеек) с НДС.

. В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления  заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка  заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых оферт будет учитываться цена без НДС.  Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые оферт других участников также учитываются без НДС.

- Место, срок и условия оказания услуг.

Место оказания услуг:

2.1. Средства измерений: трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, АИИСКУЭ.

Свердловская область, г. Нижний Тагил, АО ЕВРАЗ НТМК

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ОАО ВГОК

Свердловская область, г. Качканар, АО ЕВРАЗ КГОК

2.2.   Переносные приборы:

Свердловская область, г. Нижний Тагил, АО ЕВРАЗ НТМК

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ОАО ВГОК

Свердловская область, г. Качканар, АО ЕВРАЗ КГОК

Срок оказания услуг: с 01.03.2021 по 31.12.2021 и в соответствии с Графиком оказания услуг согласно приложения №2 к проекту договора.

Условия оказания услуг:

- все работы по поверке СИ (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, АИСКУЭ), паспортизации ИК АИСКУЭ выполняются с использованием эталонных приборов Исполнителя и по месту установки средства измерения в ЗРУ, ОРУ, РУ, ТП.

- поверка переносных приборов производится на оборудование и территории Исполнителя. Отправка в поверку переносных приборов за счет заказчика при условии, если исполнитель находится на территории Свердловской области.

3. Объемы для оказания услуг.

Услуги по проведению поверки средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области.

Таблица 1 – Перечень услуг, приборов, СИ и место принадлежности к Цеху (подстанции)

| № | Вид услуги | Промплощадка/цех | Название подстанции | Фидер/ ячейка | СИ | Тип СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 2 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 3 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 4 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 5 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 6 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 7 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-1 | ТН | SUD 145/S |
| 8 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-1 | ТТ | AMT-145/3-5 |
| 9 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-1 | ТТ | AMT-145/3-5 |
| 10 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-2 | ТН | SUD 145/S |
| 11 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-2 | ТТ | AMT-145/3-5 |
| 12 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-2 | ТТ | AMT-145/3-5 |
| 13 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 |  | УСПД | ЭКОМ-3000 |
| 14 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 5 Ф1 ТП253 | TT | ТПЛ-10-М |
| 15 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 5 Ф1 ТП253 | TT | ТПЛ-10-М |
| 16 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 5 Ф1 ТП253 | TT | ТПЛ-10-М |
| 17 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 17 Ф2 ТП253 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 18 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 17 Ф2 ТП253 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 19 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 17 Ф2 ТП253 | ТТ | ТШП-0,66 |
| 20 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ1 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 21 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ1 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 22 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ1 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 23 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ3 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 24 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ3 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 25 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ3 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 26 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 27 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 28 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 29 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ2 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 30 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ2 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 31 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ2 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 |
| 32 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП4 ПС "Прокатная"110/10/6 | яч.-3 ОМВ | ТТ | ТВИ-110 |
| 33 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АО ЕВРАЗ НТМК/ | яч.-3 ОМВ | ТТ | ТВИ-110 |
| 34 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ЦСиП НТМК | яч.-3 ОМВ | ТТ | ТВИ-110 |
| 35 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АО ЕВРАЗ НТМК/ | ВЛ-110кВ НТМК-Прокатная | ТТ | ТВИ-110 |
| 36 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ЦСиП НТМК | ВЛ-110кВ НТМК-Прокатная | ТТ | ТВИ-110 |
| 37 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АО ЕВРАЗ НТМК/ | ВЛ-110кВ НТМК-Прокатная | ТТ | ТВИ-110 |
| 38 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТФН-35 |
| 39 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТФН-35 |
| 40 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | ТН-1 | ТН | НТМИ-6 |
| 41 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | ТН-2 | ТН | НТМИ-6 |
| 42 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | яч. 3 ф. Таркус-1 | ТТ | ТПЛ-10 |
| 43 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | яч. 3 ф. Таркус-1 | ТТ | ТПЛ-10 |
| 44 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-1 | ТН | НТМИ-6 |
| 45 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-1 | ТТ | ТПЛ-10 |
| 46 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-1 | ТТ | ТПЛ-10 |
| 47 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-1 | ТТ | ТПЛ-10 |
| 48 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-2 | ТН | НТМИ-6 |
| 49 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПЛ-10 |
| 50 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПЛ-10 |
| 51 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПЛ-10 |
| 52 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК |  |  | Мегаомметр | Е6-24 |
| 53 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф |
| 54 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф |
| 55 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф |
| 56 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф |
| 57 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф |
| 58 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф |
| 59 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | Резерв |  | Манометр | МП3-Уф |
| 60 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | Резерв |  | Манометр | МП3-Уф |
| 61 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | Резерв |  | Манометр | МП3-Уф |
| 62 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Тагил-1" | ТТ | ТГФМ-110 |
| 63 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Тагил-1" | ТТ | ТГФМ-110 |
| 64 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Тагил-1" | ТТ | ТГФМ-110 |
| 65 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Прокатная" | ТТ | ТГФМ-110 |
| 66 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Прокатная" | ТТ | ТГФМ-110 |
| 67 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Прокатная" | ТТ | ТГФМ-110 |
| 68 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 69 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 70 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 71 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 72 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 73 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 74 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 75 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 76 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 77 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 78 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 79 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 80 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 81 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Вольтамперфазометр | MI2230 |
| 82 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 83 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 84 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Евстюниха, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 85 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Евстюниха, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 86 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Евстюниха, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 87 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Евстюниха, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 88 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Шахта, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 89 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Шахта, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 90 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Горная, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 91 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Горная, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 92 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Карьер, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 93 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 94 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, УТМРУ4 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 95 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК |  |  | Мегаомметр | Е6-24 |
| 96 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ТП ОАО Сервисавтоматика" 6/0,4 | 13 фидер ПУ-Н.О.(0,4 кВ) | Счетчик | СЭТ-4ТМ.03 |
| 97 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Прокатная ТУ |  | Манометр технический | МП3 УУ2 |
| 98 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Прокатная ТУ |  | Манометр технический | МП3 УУ2 |
| 99 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС НТМК ТУ |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 |
| 100 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС НТМК ТУ |  | Манометр технический | МП3 УУ2 |
| 101 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АБК ТУ |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 |
| 102 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АБК ТУ |  | Манометр технический | ОБМ1-100 |
| 103 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АБК ТУ |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 |
| 104 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Мастерская ТУ |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 |
| 105 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Мастерская ТУ |  | Манометр технический | ОБМ1-100 |
| 106 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Доменная ТУ |  | Манометр технический | МПЗ-уф |
| 107 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Доменная ТУ |  | Манометр технический МПЗ-уф | МПЗ-уф |
| 108 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Доменная СПТ ТУ |  | Манометр технический БДС | БДС |
| 109 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Доменная СПТ ТУ |  | Манометр технический | ОБМГ-300 |
| 110 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Кислородная ТУ |  | Манометр технический МП3-Уф | МПЗ-уф |
| 111 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Кислородная ТУ |  | Манометр технический МП3-Уф | МПЗ-уф |
| 112 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК |  |  | Мегаомметр | ЭСО202/2 |
| 113 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП НСМЗ ПС "Нижняя" 110/6 | ВВ 6кВ Т3 Ввод№3 - яч.73 | ТН | НАМИ-10 |
| 114 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП НСМЗ ПС "Нижняя" 110/6 | резерв | ТН | НТМИ-6-66УЗ |
| 115 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | Т-2 | ТН | НТМИ-6 |
| 116 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПОФ-10 |
| 117 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПОФ-10 |
| 118 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПОФ-10 |
| 119 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | яч. 15 Кирпичный завод | ТТ | ТПЛ-10 |
| 120 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | яч. 15 Кирпичный завод | ТТ | ТПЛ-10 |
| 121 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Аглофабрика" 35/6кВ | Ввод-1 | ТН | НОМ-35 |
| 122 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Аглофабрика" 35/6кВ | Ввод-1 | ТН | НОМ-35 |
| 123 | Поверка | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Аглофабрика" 35/6кВ | Ввод-2 | ТН | 3НОМ-35 |
| 124 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС "Аглофабрика" 35/6кВ | Ввод-2 | ТН | 3НОМ-35 |
| 125 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 126 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 127 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 128 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 129 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 130 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 131 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 132 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 133 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС12 (НТМК) 6кВ | яч. 1 Ф1 ТП116 | ТН | НТМИ-6-66 УЗ |
| 134 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП3 "Шлаковая"110/10/6 | Ввод №2 Т2 6 кВ | ТН | НТМИ-6 |
| 135 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП3 "Шлаковая"110/10/6 | Ввод №1 Т1 10 кВ | ТН | НТМИ-10 |
| 136 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП3 "Шлаковая"110/10/6 | Ввод №1 Т1 10 кВ | ТН | НТМИ-10 |
| 137 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП12 "Обжиговая" 110/6 | Ввод Т1 110 кВ | ТН | НКФ-100-83 |
| 138 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП12 "Обжиговая" 110/6 | Ввод Т1 110 кВ | ТН | НКФ-100-83 |
| 139 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП12 "Обжиговая" 110/6 | Ввод Т1 110 кВ | ТН | НКФ-100-83 |
| 140 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС16 ТУ |  | Манометр технический | МП3-у |
| 141 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС16 ТУ |  | Манометр технический | МП3-у |
| 142 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Коксовая ТУ1 |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 |
| 143 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Коксовая ТУ1 |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 |
| 144 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Коксовая ТУ2 |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 |
| 145 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Коксовая ТУ2 |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 |
| 146 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Сварочная |  | Манометр технический | МП2-У |
| 147 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Сварочная |  | Манометр технический | ТМ3 |
| 148 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Сварочная |  | Манометр технический | МТ-УХЛ3 |
| 149 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Динамометр | ДПУ-0,5-2 |
| 150 | Поверка | АО ЕВРАЗ КГОК/ ЦСиП Ванадий |  |  | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (31) |
| 151 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 1 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 152 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 1 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 153 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 1 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 154 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 1 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 155 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 156 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 157 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 158 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 159 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 160 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 161 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 162 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 163 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 164 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 12 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 165 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 166 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр | ДН 2005 |
| 167 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Микроомметр | ИКС-5 |
| 168 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Люксметр | ТКА-Люкс |
| 169 | Поверка | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Люксметр | ТКА-Люкс |
| 170 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Инструментальная |  | Манометр технический | МП2-УФ |
| 171 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Инструментальная |  | Манометр технический | МТ |
| 172 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Инструментальная |  | Манометр технический | КFМ |
| 173 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр | ДН 2005 |
| 174 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр | ДН 2005 |
| 175 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр | ДН 2005 |
| 176 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр технический | МПЗ-УУ2 |
| 177 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр технический | МПЗ-УУ2 |
| 178 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 179 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 180 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 181 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 182 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | TGL |
| 183 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ |
| 184 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М3-УХЛ2 |
| 185 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 186 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 187 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 188 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 189 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 190 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Карьер, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 191 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 192 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, УТМРУ1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 193 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, УТМРУ2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 194 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, УТМРУ3 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 195 | Поверка и техническое обслуживание | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК |  |  | Измеритель температуры | Flir Е40 |
| 196 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Газоанализатор | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 197 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Газоанализатор | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 198 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Газоанализатор | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |
| 199 | Поверка и техническое обслуживание | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Газоанализатор | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 |

4.Поверка средств измерений включает в себя:

4.1Сбор и анализ технической документации на поверку.

4.2Выполнение необходимых замеров, испытаний нагрузкой, замеры сопротивлений и т.д. в соответствии с методикой поверки СИ (не предоставляется Заказчиком)

4.3Метрологическая аттестация приборов учета, счетчиков, трансформаторов тока, и трансформаторов напряжения в соответствии с методикой поверки (не предоставляется Заказчиком) каждого отдельно СИ.

4.4Сравнение характеристик испытуемого СИ с эталонным прибором, либо при помощи вспомогательных приборов класса точности выше самого испытуемого прибора.

4.5Предоставление результатов замера, в виде протокола испытаний.

4.6Выдача свидетельства о поверке, либо акта о непригодности, а так же занесение в паспорт переносного прибора оттиска клейма поверителя.

5.Форма, сроки и порядок оплаты оказанных Услуг.

Оплата за оказанные Услуги производится безналичным расчетом, в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания акта сдачи – приемки оказанных Услуг на основании счет-фактуры.

6. Основные требования к участнику.

6.1	Участник должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 закупочной документации:

    - Должен иметь производственную базу, которая включает в себя:

-  испытательную лабораторию, имеющую действующий аттестат аккредитации Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии на техническую компетентность и независимость.

- собственные эталонные и вспомогательные  приборы с действующим свидетельством о поверке на каждый такой прибор.

    - Должен иметь разрешающие документы (свидетельства, лицензии и т.п.), удостоверяющие право участника процедуры осуществлять деятельность соответствующую предмету договора.

    - Организация Участника должна быть аккредитована Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии в области обеспечения единства измерений и официально признана её компетентность выполнять работы по поверке средств измерений, иметь действующие лицензии на весь период оказания Услуг.

    - Иметь квалифицированный персонал (высшее образование и периодическое повышение квалификации по профильному направлению) в количестве не менее 5 человек (один человек с группой допуска по электробезопасности не ниже 4-й, 4 человека с группой допуска не ниже 3-й).

    - Все необходимые предварительные согласования, допуски на объекты Участник получает самостоятельно и за свой счет.

7. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.

7.1. 	Участник обязан выполнять требования Заказчика к соблюдению норм и правил в части охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а именно:

- персонал Участника, производящий работы должен быть обучен выполняемой работе, и иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- персонал Участника обязан строго соблюдать требования природоохранного законодательства;

- Участник сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.

- при выполнении всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасной работы с применением механизмов, грузоподъемных машин, транспортных средств, работ на высоте и других технологических операций в соответствии со СНиП гл.III-4-80 с соблюдением нормируемых расстояний от проводов ВЛ до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению ТБ;

- Участник сам расследует и учитывает несчастные случаи, происшедшие на объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика;

- при групповых и смертельных несчастных случаях Участник сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ;

- Участник несет ответственность и возмещает ущерб, Заказчику действиями персонала Подрядчика и субподрядной организации.

7.2.	Персонал Участника при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.

7.3.	До начала работ Участник обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.

7.4.  Участник несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

7.5.	В случае выявления нарушения, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Участника письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и подрядной организации.

7.6.	В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, технологии производства работ, экономическую ответственность несет Участник. Экономический ущерб, полученный в этом случае Участником, Заказчиком не возмещается.

8. Требования к качеству выполняемых работ, надежности, сертификации.

8.1		Участник должен оказать Услуги в объеме, определенном в приложении 2 к проекту Договора.

8.2		Участник гарантирует достоверность информации предоставленной в свидетельстве о поверке.

8.3 		Все применяемые подрядчиком приборы должны быть исправными и иметь действующий сертификат соответствия (свидетельство о поверке).

9. Требования к приему-передаче оказанных услуг.

9.1		 Участник обязуется предъявлять уполномоченным сотрудникам Заказчика оказанные Услуги для их проверки, незамедлительно после их завершения. Итогом оказанной услуги является полностью оформленные и переданные Заказчику протоколы поверки, протоколы испытания.

9.2		Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приёмки оказанных Услуг, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения вышеуказанных приемо-сдаточных документов.

9.3		Подписание Заказчиком акта сдачи – приёмки оказанных Услуг является принятием со стороны Заказчика результата Услуг, указанного в данном акте. Право собственности на результат Услуг, выполненных Участником, переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего акта.

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________

по  оказанию услуг по поверке средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области

| г. Новокузнецк |  | «____» ________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала г. Нижний Тагил Бучина Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Доверенности №26ЕЭТ20 от 20.02.2020г, с одной стороны, и________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, именуемые совместно или раздельно, соответственно, «Стороны» или «Сторона», подписали настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать Услуги по поверке средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области.

- Права и обязанности сторон.

  - Исполнитель обязуется:

    - Оказать Услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с Приложением №2 «Перечень и график оказания услуг по проведению поверки средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области», являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, РД, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТами, качественно и в срок до 31.12.2021г.;

    - Сдать выполненные работы по акту сдачи-приемки оказанных Услуг;

    - Передать Заказчику 1 экз. свидетельства о поверке (если СИ не прошло поверку извещения о непригодности), паспорт-протокол.

    - Передать Заказчику копии нарядов-допусков на выполненные работы.

    - Оказать Услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, лично или с привлечением третьих лиц, и передать Заказчику ее результаты;

    - Приступить к оказанию Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, с момента подписания договора;

    - По запросам Заказчика предоставить ему информацию о ходе оказания услуг, а также консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего договора;

    - Учитывать при оказании Услуг, являющихся предметом настоящего договора, предложения и замечания Заказчика;

    - Обеспечить при оказании Услуг выполнение и соблюдение своим персоналом необходимых требований правил по охране труда, мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды.

    - Самостоятельно производить оформление допуска персонала, механизмов, материалов и оборудования на объекты оказания услуг.

    - Оказать услуги по поверке манометров, весов электронных, термометров манометрических, спидометров в срок 4 рабочих дня с момента сдачи СИ Заказчиком в поверку Исполнителю.

    - При поверке манометра нанести на средство измерения поверительное клеймо и пломбу о поверке.

    - Оказать услуги по поверке переносных приборов на территории Исполнителя и с использованием оборудования Исполнителя. Отправка в поверку переносных приборов за счет заказчика при условии, если исполнитель находится на территории Свердловской области. Приемка переносных приборов производится Исполнителем с территории Заказчика: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ЦСиП НТМК, ЦСиП ВГОК, г. Качканар, ЦСиП Ванадий.

    - Произвести поверку средств измерений трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, счетчиков электрической энергии с использованием оборудования Исполнителя по месту установки прибора – ЗРУ, ОРУ, ТП, КТП и т.д.

    - Оказать услуги по паспортизации измерительного комплекса в соответствии с действующим законодательством в области метрологии. Результатом паспортизации измерительного комплекса является паспорт-протокол на весь измерительный комплекс, в который входят данные по измерительным трансформаторам и счетчику, результаты замеров измерительных цепей напряжения и тока, погрешность измерительного комплекса в целом.

  - Исполнитель имеет право:

    - Привлекать (согласовать с Заказчиком) за свой счет специализированные организации для оказания Услуг по настоящему договору. За действия субподрядчиков Исполнитель отвечает перед Заказчиком как за свои собственные;

    - Запрашивать и получать от Заказчика информацию, в том числе документы, необходимые для оказания Услуг по настоящему договору.

  - Заказчик обязуется:

    - Своевременно предоставить Исполнителю (согласовать с Исполнителем) всю необходимую техническую документацию для проведения работ после подписания настоящего договора:

2.3.1.1.Паспорт обследуемого оборудования;

2.3.1.2.Журнал ремонтов;

2.3.1.3.Результаты эксплуатационных измерений;

2.3.1.4.Сведения о нагрузках и токах КЗ;

    - Выполнить организационно – технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, производственную санитарию, противопожарную безопасность в соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001, СНиП 3.05.06-85, ППБ-1-93 РФ;

    - По необходимости предоставить с момента начала оказания Услуг помещение для размещения приборов, инструмента, оснастки, спецодежды и техдокументации;

    - Принять результат оказанных Услуг в соответствии с порядком, оговоренном в разделе 3 настоящего договора;

    - Оплатить Исполнителю результат оказанных Услуг в размере, предусмотренном в разделе 4 настоящего договора, при условии выполнения Исполнителем п.1.1 настоящего договора;

    - Вносить изменения в подготовленные Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору документы только с согласия Исполнителя;

    - В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для совершения Исполнителем, либо привлекаемым им третьим лицам, каких – либо действий по договору требуется официальное согласие, доверенность и/или поручение Заказчика, по письменному требованию Исполнителя незамедлительно оформить соответствующие документы.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять проверку проведения и качества оказываемых Услуг, выполняемых по договору (без вмешательства в оперативную деятельность Исполнителя) в случае выявления несогласованного сторонами завышения объемов оказанных услуг, Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных услуг в части стоимости завышенных объемов, а в случае оплаты завышенного объема оказанных услуг Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы.

    - Корректировать график поверки в зависимости от изменения номенклатуры и количества СИ. Корректировка проводится по заявлению Заказчика.

- Порядок сдачи – приемки результатов оказанных Услуг.

  - К моменту окончания срока оказанных Услуг Исполнитель представляет Заказчику отчет, а также подписанный уполномоченным представителем Исполнителя Акт сдачи – приемки оказанных Услуг.

  - Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приёмки оказанных Услуг, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения вышеуказанных приемо-сдаточных документов, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ.

3.3.	В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке оказанных Услуг, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и срок их выполнения.

3.4	Исправление документации производится Исполнителем за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком. При этом приемка результатов по исправлению документации производится в порядке, предусмотренном для первоначальной сдачи – приемки оказанных Услуг.

3.5	В случае отсутствия ответа Заказчика в срок, указанный п. 3.2 договора, результаты считаются принятыми Заказчиком без изменений.

3.6	В случае досрочного оказания Услуг Заказчик вправе принять и оплатить работы.

3.7	Моментом приемки результатов оказанных Услуг считается момент подписания Акта сдачи – приемки оказанных Услуг уполномоченным представителем Заказчика.

- Цена договора и порядок расчетов.

  - Общая стоимость оказанных Услуг, указанных в п. 1.1 договора составляет _____________________________________________________________________, в том числе НДС 20% ______________________________________________________.

  - Оплата за фактически оказанные Услуги производится безналичным расчетом, в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания акта сдачи – приемки оказанных Услуг на основании счет - фактуры.

  - Обязательство Заказчика по оплате будет признано исполненным с даты списания средств с расчетного счета Заказчика.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель гарантирует достоверность информации предоставленной в отчете.

  - Исполнитель гарантирует оказание Услуг в соответствии с требованиями Технического задания, РД, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТами.

- Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

  - Исполнитель обязуется, в ходе исполнения договора соблюдать нормы действующего законодательства, включая нормативные государственные требования об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг.

Исполнитель до подписания Договора ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать условия и требования настоящего Стандарта «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э » (далее - Стандарт) и размещенного в открытом доступе на сайте по адресу «http://www.eetrans.ru/node/86»

  - Нарушения Исполнителем/субподрядчиком, привлеченным Исполнителем, установленных Стандартом «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э», Кардинальными требованиями безопасности ООО «ЕвразХолдинг», требований признается существенным нарушением договора и может являться основанием для одностороннего внесудебного расторжения Заказчиком Договора.

  - Привлечение Подрядчиком третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Стандартом, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с указанными лицами договоры условия о соблюдении требований и применении ответственности по ОТ, ПБ и Э, предусмотренные настоящим Договором. Подрядчик несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий по ОТ, ПБ и Э, установленных настоящим Стандартом привлеченными третьими лицами. В случае выявления нарушений третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, требований по ОТ, ПБ и Э Подрядчик несет ответственность за данные нарушения как за свои собственные. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

  - Работники Подрядчика, которые будут задействованы при работах на действующих электроустановках с риском поражения от электрической дуги обязаны применять термостойкую спецодежду (термостойкие костюмы).

  - Запрещается проведение работ на высоте более 5 м без применения средств подмащивания в выходные, праздничные дни (в т.ч. на кровлях, металлоконструкциях ферм, энергокоммуникациях).

  - Допуск бригады подрядчиков на территорию подстанции осуществляется оперативным персоналом только после оформления наряда-допуска.

  - Подрядчик самостоятельно отслеживает изменения в Стандарте, информирование Заказчиком Подрядчика осуществляется в рабочем порядке: установленными контактными лицами Заказчика и Подрядчика.

  - Подрядчик признает прямое (непосредственное) применение условий, требований и мер ответственности указанного Стандарта и его Приложений, как неотъемлемой части Договора, к отношениям Сторон. Значение понятий и терминов, не определенных в Договоре, используются в значении, предусмотренном в Стандарте.

  - Исполнитель в процессе оказания услуг несет ответственность за вред, причиненный оборудованию, агрегатам, зданиям, сооружениям и иному имуществу Заказчика вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, в том числе по обеспечению сохранности имущества.

  - В случае нарушения Исполнителем требований к качеству оказания Услуг, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причинённые убытки.

  - Риски случайной гибели или случайного повреждения документации, применяемой Исполнителем в связи с выполнением работ по настоящему Договору, несет Исполнитель, кроме рисков случайной гибели или случайного повреждения результатов работ после их приемки Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - За просрочку исполнения обязательств по настоящему договору по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, указанной в п.4.1, за каждый день просрочки.

  - При оплате выполненных работ Заказчик имеет право удерживать сумму пени и штрафов, начисленных в соответствии с п.6.5.

  - Пени и штрафы за невыполнение обязательств учитываются Заказчиком в момент оплаты за оказанные услуги в соответствии с п.4.2.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.

Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в ходе исполнения настоящего договора. Сторона, получившая претензию, обязана дать другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 20 дней с момента её получения. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

  - Уступка требования по денежному обязательству Заказчика допускается только с письменного согласия Заказчика.

  - В соответствии с п.3 ст.388 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае уступки Исполнителя требования по денежному обязательству без согласия Заказчика, Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность в виде штрафа в размере денежного обязательства, по которому было уступлено право требования.

  - К отношениям сторон, возникшим из настоящего договора, не применяется ст. 317.1 ГК РФ, и кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При этом в случае нарушения сторонами обязательств, в том числе, денежных, по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

- Охрана труда

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ и Э») и требует от Подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и Э. Требования в сфере ОТ, ПБ и Э изложены в Приложении Стандарта, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении Стандарта.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и Э Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Невыполнение Подрядчиком мероприятий и/или сроков устранений нарушений требований ОТ, ПБ и Э является основанием для одностороннего внесудебного расторжения Заказчиком Договора.

Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков осуществляется на основании письменного согласия Заказчика с включением в договор субподряда обязательств субподрядчика в области ОТ, ПБ и Э.

Подрядчик несет полную ответственность в области ОТ, ПБ и Э за Субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ по Договору.

Применение Подрядчиком организационных мер воздействия (дисциплинарной, материальной и иной ответственности) к своим работникам по фактам выявленных нарушений не отменяет и не заменяет ответственности в виде штрафов, установленных Стандартом.

В исключительных случаях на основании комиссионного решения Заказчика (управляющий директор/директор предприятия, представитель дирекции по контролю за исполнением внутренних процедур, представитель дирекции по ОТ, ПБ и Э) на основании обоснованного ходатайства от Подрядчика штраф может не выставляться.

  - Средства защиты (СЗ):

    - Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Весь персонал Подрядчика должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на рабочей площадке:

- Защитная обувь с жёстким подноском;

- Защитная каска с подбородочным ремешком;

- Защитные очки;

- Спецодежда (по сезону);

- Рабочие перчатки.

Работники Подрядчика, которые будут задействованы при работах на действующих электроустановках с риском поражения от электрической дуги  обязаны применять термостойкую спецодежду (термостойкие костюмы).

Персонал, выполняющий опасные Подрядные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков, например, но не ограничиваясь, следующим:

- При работе на высоте использовать только страховочные привязи с двумя стропами;

- Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ (требование для всех участников данных работ).

Все применяемые СИЗ должны иметь сертификат соответствия.

  - Средства коллективной защиты (СКЗ):

Подрядчик обязан оборудовать рабочую площадку необходимыми плакатами и знаками безопасности.

Помещениями для обогрева работников при низких температурах наружного воздуха.

  - Транспорт Подрядчика

    - Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении подрядных работ, должны быть оборудованы следующим:

  - Ремнями безопасности, предусмотренными заводом изготовителем транспортного средства, для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться во время движения транспортного средства;

  - Аптечкой первой помощи;

  - Огнетушителем;

  - Зимними шинами в течение зимнего периода (кроме транспорта на котором не предусмотрены зимние шины);

  - Световой сигнализацией движения задним ходом;

Подрядчик должен обеспечить:

  - Обучение и достаточную квалификацию водителей;

  - Проведение регулярных ТО транспортных средств.

- А также обеспечить другие средства, и процедуры, предусмотренные Правилами дорожного движения.

    - При производстве подрядных работ Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.

  - Выполнение работ.

    - Перед началом Подрядных работ в каждую смену Подрядчик обязан оформить ежесменное приложение к наряду-допуску.

    - Подрядные работы повышенной опасности.

    - Подрядчик должен определить и разработать перечень Подрядных работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

  - Ремонтные, строительные и монтажные работы, выполняемые ближе 2 м от границы перепадов по высоте 1,8 м и более;

  - Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

  - Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

  - Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути;

  - Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы, работы с искрообразующим инструментом;

  - Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

  - Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;

  - Проведение огневых работ в пожаро-взрывоопасных помещениях.

    - Подрядчик должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения Подрядных работ повышенной опасности.

    - Подрядчик должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения Подрядных работ повышенной опасности.

    - Подрядчик обеспечивает нахождение на месте производства работ бригады ответственного руководителя и производителя работ на весь период рабочей смены.

    - До начала проведения Подрядных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и(или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда;

- Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте;

- Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска;

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, вышками и т.д.;

- Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности;

- Копии протоколов о аттестации по охране труда членов комиссии по проверке знаний организации;

- Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок и т.д.);

- Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы, подтверждающие медицинское освидетельствование;

- Документы, подтверждающие прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации);

- Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 5 лет.

Примечание: Заказчиком могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ Подрядчиком, применяемого оборудования и материалов.

  - Обучение персонала

    - Прежде чем приступить к Подрядным работам на территории Заказчика, персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:

- Пройти инструктаж по ОТ, ПБ и Э, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.

- Пройти инструктажи по ОТ, ПБ и Э, проводимые представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ и работ повышенной опасности до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

    - Подрядчик обязан гарантировать, что персонал, выполняющий Подрядные работы обладает необходимой квалификацией и допуском на выполнение работ. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований безопасности труда для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.).

    - Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и требовать от него отстранения от Подрядных работ любого из работников Подрядчика, который, по мнению Заказчика, ведет себя неподобающим образом, некомпетентен или халатно исполняет свои обязанности. Подрядчик обязан отстранить от выполнения Подрядных работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к выполнению Подрядных работ по Договору или к выполнению иных работ, оказанию услуг для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.

  - Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома

Подрядчик обязан:

    - По необходимости или по требованию Заказчика, перед началом и во время рабочей смены провести освидетельствование (медицинский осмотр)  работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состояния абстинентного синдрома.

    - Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте, рабочей площадке (объекте) (включая контрольно-пропускные пункты (КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома.

    - Не допускать пронос и нахождение на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов (далее – «Разрешенные вещества»).

    - В целях обеспечения контроля над указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на Объект, работник (и) Подрядчика не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

    - Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей  Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может, осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.

    - Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных  Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объекте работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы таких Работников.

  - Страхование

Подрядчик гарантирует наличие у него и у всех привлекаемых им субподрядчиков в течение всего срока подрядных работ:

- действующих полисов всех видов обязательного страхования, требуемого в соответствии с действующим законодательством РФ;

- обязательного медицинского страхования работников;

- добровольного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими служебных обязанностей на случай смерти и травматизма.

Подрядчики и субподрядчики обязаны принимать, в пределах, имеющихся у них возможностей, все меры для предотвращения наступления страховых случаев и уменьшения их последствий, выполнять свои обязанности и использовать все свои права по заключенным договорам страхования.

  - Текущие проверки

    - В ходе проведения Подрядных работ Подрядчиками должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности Подрядчика, субподрядчиков требованиям ОТ, ПБ и Э, установленным настоящим Стандартом и приложениями к нему,  Договором, Планом  мероприятий по ОТ, ПБ и Э, применимыми локальными нормативными актами Заказчика, законодательства. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.

    - Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной, субподрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

    - Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – определяет Заказчик. Заказчик имеет право проводить проверку Подрядчика, субподрядчика в любое время. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований Договора, мероприятии Плана по ОТ, ПБ и Э, соблюдение требований законодательства, настоящего Стандарта и Приложений к нему, требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется Акт  Проверки деятельности подрядчика (субпордрядчика) по ОТ,ПБ и Э (Приложение 6). Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика, субподрядчика для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у Заказчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика от подписания Акта, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Подрядчик/субподрядчик (указать наименование) от подписи отказался», и с указанием причин такого отказа. В Акте проверки деятельности подрядчика отражается правонарушение, назначение и размер штрафа, а также согласие Подрядчика на удержание штрафа при оплате выполненных работ.

    - В ходе проведения подрядных работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения Подрядных работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

    - Акт проверки деятельности подрядчика, является основанием для применения установленных Договором, настоящим Стандартом, законодательством мер ответственности, а также основанием для досрочного одностороннего внесудебного расторжения Договора Заказчиком.

  - Требования к отчётности

    - Подрядчик ведет учет и отчетность о результатах в области ОТ, ПБ и Э в установленном Подрядчиком порядке. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет необходимую информацию (отчет).

В такой отчет включаются следующее:

  - все несчастные случаи;

  - все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;

  - все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

  - данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам;

  - количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;

  - любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

  - количество и период приостановки работ;

  - оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ и др.

    - В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

    - По итогам работы Подрядчика по Договору производится оценка Подрядчика в области ОТ, ПБ и Э.

Оценка производится Инициатором Договора с привлечением службы ОТ и ПБ Заказчика.

  - Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

    - Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Подрядных работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.

    - Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Подрядных работ, должны проходить периодический медицинский осмотр. Подрядчик обязан представить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.

  - Состояние мест проведения Подрядных работ

    - В месте проведения Подрядной организацией Подрядных работ на границе рабочей зоны Подрядная организация должна разместить информационные баннеры с указанием:

  - наименования Подрядной, в том числе генподрядной организации

  - ответственных:

  - Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;

  - Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;

  - по вопросам ОТ и ПБ, Э - Ф.И.О., должность, телефон.

    - Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядчиком для выполнения Подрядных работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Подрядных работ.

    - По завершении Подрядных работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика. При этом подписывается акт произвольной формы.

  - Требования к оборудованию:

    - В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения Подрядных работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

    - Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.

    - Все оборудование, используемое Подрядчиком должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии, должны быть назначены ответственные лица за безопасную эксплуатацию со стороны Подрядчика.

    - Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

    - При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

    - При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.

    - Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков и оформления соответствующего акта.

    - Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ и Э.

    - Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

    - Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).

    - Подрядчик (Субподрядчик) несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования, принадлежащего ему на правах собственности или иному законному основанию в соответствии с действующим законодательством и Договором.

  - Охрана труда и окружающей среды

    - Подрядчик принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Подрядных работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого имущества.

    - В случае нарушения Подрядчиком положений п. 14.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядчика, который при получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Подрядных работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.

    - Подрядчик несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов производства в том числе:

  - пустых контейнеров;

  - твердых и жидких отходов.

за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика, в соответствии с Договором.

    - Любые работы с повышенной опасностью или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.

    - При выполнении Подрядных работ Подрядчик при любых обстоятельствах:

  - выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;

  - принимает меры к сокращению количества отходов.

  - Гарантии и ответственность Подрядчика за нарушения требований по ОТ, ПБ и Э

    - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на Рабочей площадке, где выполняются Подрядные работы.

    - В случае, если в течение выполнения Подрядных работ  по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э, то Подрядчик обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

    - Подрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ОТ, ПБ и Э.

    - В случае не предоставления Подрядчиком информации по п. 15.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.

    - Подрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. Заказчиком проводится внутреннее расследование происшествия своей комиссией, с привлечением Подрядчика, субподрядчиком (при наличии), а также представителей уполномоченных государственных органов, в установленных действующим законодательством случаях. Отказ Подрядчика, субподрядчиков от участия в комиссии не допускается. Внутреннее расследование Заказчика не подменяет собой установленный законодательством порядок по расследованию происшествий (несчастных случаев, инцидентов, аварий).

    - Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им или Субподрядчиком в отношении, которого он выступает заказчиком при выполнении Подрядных работ нарушения требований природоохранного законодательства, в т.ч. в области атмосферного воздуха, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).

    - При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе Подрядных работ, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки.

    - Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве Подрядных работ на территории Заказчика.

    - Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Подрядчику, субподрядчику (при наличии), причиненных данным расторжением, в том числе, в следующих случаях, признающихся существенным нарушением Договора:

- смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, загрязнений окружающей среды произошедшим по вине Подрядчика, субподрядчика.

- неоднократных нарушений работниками Подрядчика, субподрядчика требований ОТ и ПБ, не устранение Подрядчиком, субподрядчиком в установленные сроки недостатков, выявленных в ходе контроля ОТ, ПБ и Э на местах ведения работ. В указанных случаях Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

    - Перечень штрафных санкций к Подрядным/субподрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ и Э взыскиваемых сверх убытков:

- Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) - штраф 100 тыс. рублей;

- Не информирование Подрядчиком (Субподрядчиком) или искажение обстоятельств происшествия в области ОТ, ПБ в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении Подрядных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия – штраф 100 тыс. рублей;

- Не применение при работах на высоте систем обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренные нарядом-допуском, и средств индивидуальной защиты от падения – 100 тыс. рублей;

- Курение и (или) использование открытого огня в угольной шахте (если применимо) и других взрывопожароопасных местах - 100 тыс. рублей;

- Несанкционированное отключение защитной блокировки оборудования и систем обеспечения безопасности – 100 тыс. рублей;

- Неиспользование ремня безопасности в личном транспорте на территории предприятия Заказчика и в автотранспорте Подрядчика (за исключением пассажиров автобусов в пределах населенного пункта и если автобусы не оборудованы ремнями безопасности) - 100 тыс. рублей;

- Использование для перемещения людей транспортного средства и оборудования, не предназначенные для этих целей – 100 тыс. рублей;

- Смертельный несчастный случай на производстве с работником подрядной организации – 500 тыс. рублей;

- Применение неисправных страховочных систем при работе на высоте – 100 тыс. рублей;

- Перемещение груза над людьми или подъем / опускание груза в полувагон или кузов автомашины при нахождении в них людей – 100 тыс. рублей;

- Повреждение оборудования распределительных устройств и подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач, токопроводов. – 100 тыс. рублей;

- Курение вне установленных мест – 50 тыс. рублей;

- Проезд ж/д путей вне ж/д переезда, проезд через ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора или проезд ж/д переезда без остановки на знак "СТОП" – 100 тыс. рублей;

- Не исполнение требований утилизации, вывоза и, сдачи отходов – 150 тыс. рублей;

- Работа в электроустановках без организационных мер безопасности (отсутствие соответствующего наряда - допуска или распоряжения) - 50 тыс. рублей;

- Совершение ДТП на объекте Заказчика по вине подрядчика – 50 тыс. рублей;

- Загрязнение территории Заказчика горюче – смазочными материалами (ГСМ) – 150 тыс. рублей;

- Отсутствие соответствующего обучения (удостоверения) у работника Подрядчика при проведении работ на высоте; грузоподъемных; связанных с обслуживанием и/или ремонтом электроустановок – 50 тыс. рублей;

- Допуск персонала к огневым работам без наличия пожарного тех. минимума - 50 тыс. рублей;

- Отсутствие обучения по ОТ и/или аттестации по ПБ или необходимого инструктажа - 50 тыс. рублей;

- Отсутствие тахографов и видеорегистраторов при перевозке пассажиров (кроме легкового и грузового транспорта) – 50 тыс. рублей;

- Несанкционированная свалка отходов на территории Заказчика – 150 тыс. рублей;

- Применение неисправных средств подмащивания при работах на высоте -  50 тыс. рублей;

- Применение неисправного грузо – подъемной машины (ГПМ) или не прошедшего ГПМ технического освидетельствования -  50 тыс. рублей;

- Работа на не отключенном электрооборудовании (если не предусмотрено иное) -  50 тыс. рублей;

- Перекрытие запасного выхода или источника пожарного водоснабжения - 50 тыс. рублей;

- Привлечение третьих лиц (субподрядчика) без согласования с Заказчиком - 50 тыс. рублей;

- Перевозка пассажиров без ремня безопасности - 50 тыс. рублей;

- Отсутствие разрешительной документации Подъем и перемещение груза, масса которого превышает грузоподъемность ГПМ - 50 тыс. рублей;

- в области экологии - 150 тыс. рублей;

- Несанкционированный доступ в электропомещение - 50 тыс. рублей;

- Использование открытого огня вне установленных мест - 50 тыс. рублей;

- Движение грузового транспорта задним ходом без подачи сигнала - 50 тыс. рублей;

- Непринятие мер по минимизации/устранению вреда природе - 150 тыс. рублей;

- Отсутствие индивидуального газоанализатора у каждого работника подрядной организации при нахождении на объектах (территории) любой группы газоопасности -  20 тыс. рублей;

- Установка и работа ПС под линиями электропередач (ЛЭП) без оформленного соответствующего наряда-допуска с мерами безопасности - 50 тыс. рублей;

- Отсутствие СИЗ от воздействия электрической дуги при выполнении соответствующих работ - 50 тыс. рублей;

- Отсутствие средств пожаротушения при огневых работах - 20 тыс. рублей;

- Земляные работы без согласования с Заказчиком (на наличие скрытых коммуникаций) - 50 тыс. рублей;

- Проезд транспорта под знак "Въезд запрещен" -  50 тыс. рублей;

- Применение неисправных или без бирки стропов при проведении грузоподъёмных работ - 50 тыс. рулей;

- Отсутствие (неприменение) основных и дополнительных СИЗ при выполнении работ по проверке отсутствия напряжения - 50 тыс. рублей;

- Нарушение требований газоэлектросварочных работ - 20 тыс. рублей;

- Превышение скорости > 20 км/час - 20 тыс. рублей;

- Смотровое стекло (триплекс) кабины крана не прозрачно, или штатный проем под стекло в кабине покрыт другими материалами -  50 тыс. рублей;

- Передвижение по неустановленным маршрутам или на запрещающие знаки, сигналы -  20 тыс. рублей;

- Оставление транспортного средства с ключом в замке зажигания - 20 тыс. рублей;

- Отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья работника Подрядчика – 20 тыс. рублей;

- Отсутствие предсменного/предрейсового медицинского осмотра работника Подрядчика -  20 тыс. рублей;

Разговор водителя Подрядчика по телефону во время движения транспорта (кроме транспорта оборудованного системой «HandsFree») - 20 тыс . рублей;

- Форс-мажор.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если столкнулись с обстоятельствами непреодолимой силы или препятствием вне их контроля, делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Бремя доказывания причинно-следственной связи между возникновением таких условий и невозможностью частично или полностью исполнять принятые на себя обязательства лежит на Стороне, которая ссылается на возникновение условий, освобождающих от ответственности.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, не существовавшие в момент подписания настоящего договора, наступление и действие которых Стороны не могли предотвратить и преодолеть, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, военные действия, гражданские волнения и т.п., определяемые в соответствии с общепринятыми правилами делового оборота. Надлежащим подтверждением факта возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны будут считать документацию, предоставленную соответствующим региональным отделением Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

  - Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы или с препятствием вне ее контроля, должна, при появлении возможности, незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону.

Если указанного уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы или с препятствием вне ее контроля, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в свое оправдание.

  - Возникновение обстоятельств непреодолимой силы или препятствия вне контроля продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств или препятствия.

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы или препятствие вне контроля будут действовать более одного месяца, Стороны вправе провести переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств по настоящему Договору либо прекратить его действие.

- Срок оказания Услуг.

  - Срок оказания Услуг по настоящему договору осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг указанным в приложении №2 к настоящему договору, но не позднее 31 декабря 2021 года.

- Срок действия договора.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2021г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Антикоррупционная оговорка.

11.1	Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»,

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

(c) Закон «О борьбе со взяточничеством» Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 2010 г. (UK Bribery Act, 2010),

(d) Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» 1977 г. (Foreign Corrupt Practices Act, 1977),

(e) любые законодательные и подзаконные акты, отражающие положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign

Public Officials in International Business Transactions) (принята 21 ноября 1997 г.) или Конвенции ООН против коррупции (United Nations Convention against Corruption) (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).

11.2.  В процессе реализации требований Антикоррупционного законодательства и положений комплаенс – системы ООО «ЕвразЭнергоТранс» по договору вправе доводить до другой Стороны по договору информацию о принципах соблюдения и реализации контроля Антикоррупционного законодательства в формате направления Уведомлений и иной переписки».

11.3. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящего Договора ее аффилированными лицами или работниками, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

- Оговорка о противодействии формам современного рабства

12.1. В процессе исполнения настоящего Договора Поставщик (здесь и далее либо Исполнитель, Подрядчик, т.е. контрагент) обязуется соблюдать и обеспечить, чтобы все контрагенты, привлеченные Поставщиком для исполнения настоящего Договора соблюдали:

- все законы, нормативно правовые акты и кодексы, которые в соответствующий момент времени действуют и применяются к Поставщику или его контрагентам в части противодействия любым формам современного рабства, торговли людьми, подневольного труда, незаконного труда и/или практик найма и детского труда; и

- Кодекс поведения сотрудников Покупателя (здесь и далее либо Заказчика, Подрядчика, т.е. ЕЭТ), размещенный на официальном сайте ООО «ЕвразЭнергоТранс» по адресу: http://eetrans.ru/webfm_send/872, с учетом последующих изменений (при условии, что Покупатель разместит такие последующие изменения на официальном сайте ООО «ЕвразЭнергоТранс»).

12.2. Покупатель будет иметь право немедленно расторгнуть настоящий Договор путем направления уведомления Поставщику, если Поставщик или его контрагенты нарушили положения пункта 12.1.

- Прочие условия.

  - Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Результат работ по настоящему Договору является собственностью Заказчика с момента подписания Акта приемки выполненных работ и не может без предварительного согласия Заказчика быть передан Исполнителем третьим лицам.

  - Договор, дополнения или изменения к Договору и другие документы, подписанные руководителем или иным уполномоченным лицом и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи (телефаксом), признаются Сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму. Стороны обязуются обменяться по почтовой связи оригиналами документов в 10-дневный срок с момента их подписания.

  - В случае, если Приложение, дополнительное соглашение, иной письменный документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон и содержащий ссылку на настоящий договор, содержит условия иные, чем указаны в настоящем договоре, стороны руководствуются в этой части условиями данного документа.

  - В случае, если одно из положений настоящего Договора по любой причине становится недействительным, это не влечет за собой автоматической недействительности иных положений настоящего Договора, который в этом случае сохраняет юридическую силу за исключением ставшего недействительным положения. При этом такое ставшее недействительными положение настоящего Договора подлежит замене иным близким по смыслу и допустимым в правовом отношении положением.

  - Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае существенного и систематического нарушения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, он, может быть, расторгнут в одностороннем порядке другой стороной при письменном извещении об этом стороны, нарушившей свои обязательства.

  - При изменении адреса и (или) реквизитов, статуса одной из сторон как плательщика налога на добавленную стоимость, она немедленно обязана письменно сообщить об этом другой стороне. За несвоевременное сообщение изменений виновная сторона возмещает другой стороне возникшие в связи с этим убытки.

  - Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, теряют свою силу с момента его подписания.

  - К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение № 1 УВЕДОМЛЕНИЕ О соблюдении Антикоррупционного законодательства

- Приложение № 2 Перечень и график оказания услуг по проведению поверки средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области

- Приложение № 3 Протокол согласования договорной цены на оказании услуг по проведению поверки средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области.

- Реквизиты и подписи сторон.

| «Исполнитель»: |  | «Заказчик»: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «ЕвразЭнергоТранс» |
| Юридический адрес: Банковские реквизиты: |  | Юридический адрес: 654006, Кемеровская область-Кузбасс г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая(Центральный р-н), 4 Банковские реквизиты: ИНН 4217084532 / КПП 421701001 ОГРН 1064217062018 р/с 407028103000116 24661 в ЗАО «ЮниКредитБанк » ОПЕРУ МГТУ Банка России, г. Москва, к/с 30101810300000000545 БИК 044525545 |

«Исполнитель»					«Заказчик»

Директор филиала

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

_______________ / ____________                      ______________ /Д.Е. Бучин

Приложение № 1

к договору № ___________ от ____________20__г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О соблюдении Антикоррупционного законодательства

В ООО «ЕвразЭнергоТранс» реализуется система мер, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений в бизнес-процессах. В последнее время, в том числе с применением полиграфа, выявляются неединичные факты коррумпированного поведения наших сотрудников и представителей контрагентов.

В связи с этим, ООО «ЕвразЭнергоТранс», уведомляет своих контрагентов о следующем:

Компания обязалась соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционное законодательство).

В рамках реализации этого законодательства в Компании принята Антикоррупционная политика (размещена по адресу: http://www.eetrans.ru/node/28).

В компании действует «Горячая линия» для приема и рассмотрения обращений, в том числе о коррупционном поведении участников бизнес-процессов (vopros@evraz.com; тел.: 8-800-555-88-88).

В целях реализации Антикоррупционной политики в отношении работников Компании используется проведение исследования (опроса) с применением полиграфа. Информация, полученная в результате таких исследований, учитывается в качестве дополнительных материалов, подтверждающих факт нарушения положений антикоррупционного законодательства сотрудниками Компании или представителями фирм-контрагентов.

Компания предупреждает, что при получении сведений, свидетельствующих об участии работников контрагента в совершении коррупционных действий в отношении ее сотрудников, она намерена воздержаться от заключения с такими контрагентами новых и пролонгации действующих договоров (приложений и дополнительных соглашений к ним).

Приложение № 2

к договору № ___________ от ____________20__г.

Перечень и график оказания услуг по проведению поверки средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области

| № | Промплощадка/цех | Название подстанции | Фидер/ячейка | СИ | Тип СИ | Заводской номер | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |
| 1 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 | 3025700 | 06.03.2021 |
| 2 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 | 3025702 | 06.03.2021 |
| 3 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 | 3025701 | 06.03.2021 |
| 4 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 | 3121109 | 06.03.2021 |
| 5 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 | 3121108 | 06.03.2021 |
| 6 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | ТСН-1 | ТТ | ТШП-0,66 | 3121107 | 06.03.2021 |
| 7 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-1 | ТН | SUD 145/S | 13/124098 | 06.03.2021 |
| 8 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-1 | ТТ | AMT-145/3-5 | 13/124094 | 06.03.2021 |
| 9 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-1 | ТТ | AMT-145/3-5 | 13/124095 | 06.03.2021 |
| 10 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-2 | ТН | SUD 145/S | 13/124099 | 06.03.2021 |
| 11 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-2 | ТТ | AMT-145/3-5 | 13/124096 | 06.03.2021 |
| 12 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 | Т-2 | ТТ | AMT-145/3-5 | 13/124097 | 06.03.2021 |
| 13 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП5 "Воздушная" 110/10 |  | УСПД | ЭКОМ-3000 | 4134791 | 06.03.2021 |
| 14 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 5 Ф1 ТП253 | TT | ТПЛ-10-М | 4941 | 06.03.2021 |
| 15 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 5 Ф1 ТП253 | TT | ТПЛ-10-М | 4942 | 06.03.2021 |
| 16 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 5 Ф1 ТП253 | TT | ТПЛ-10-М | 4943 | 06.03.2021 |
| 17 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 17 Ф2 ТП253 | ТТ | ТШП-0,66 | 3121109 | 06.03.2021 |
| 18 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 17 Ф2 ТП253 | ТТ | ТШП-0,66 | 3121108 | 06.03.2021 |
| 19 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | РП26 (ООО "Тагилстрой") 6/0,4 | яч. 17 Ф2 ТП253 | ТТ | ТШП-0,66 | 3121107 | 06.03.2021 |
| 20 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ1 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 | 24165 | 25.03.2021 |
| 21 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ1 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 | 09943 | 25.03.2021 |
| 22 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ1 6кВ Т-1 | ТТ | ТВЛМ-10 | 09947 | 25.03.2021 |
| 23 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ3 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 09996 | 25.03.2021 |
| 24 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ3 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 24143 | 25.03.2021 |
| 25 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ3 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 24156 | 25.03.2021 |
| 26 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 24126 | 25.03.2021 |
| 27 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 09950 | 25.03.2021 |
| 28 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 24127 | 25.03.2021 |
| 29 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 24123 | 25.03.2021 |
| 30 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 24125 | 25.03.2021 |
| 31 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Магнетитовая» 110/6 кВ | ВМ4 6кВ Т-2 | ТТ | ТВЛМ-10 | 24765 | 25.03.2021 |
| Апрель |
| 32 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП4 ПС "Прокатная"110/10/6 | яч.-3 ОМВ | ТТ | ТВИ-110 | 850 | 25.04.2021 |
| 33 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП4 ПС "Прокатная"110/10/6 | яч.-3 ОМВ | ТТ | ТВИ-110 | 851 | 25.04.2021 |
| 34 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП4 ПС "Прокатная"110/10/6 | яч.-3 ОМВ | ТТ | ТВИ-110 | 852 | 25.04.2021 |
| 35 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП4 ПС "Прокатная"110/10/6 | ВЛ-110кВ НТМК-Прокатная | ТТ | ТВИ-110 | 841 | 25.04.2021 |
| 36 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП4 ПС "Прокатная"110/10/6 | ВЛ-110кВ НТМК-Прокатная | ТТ | ТВИ-110 | 842 | 25.04.2021 |
| 37 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП4 ПС "Прокатная"110/10/6 | ВЛ-110кВ НТМК-Прокатная | ТТ | ТВИ-110 | 843 | 25.04.2021 |
| 38 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТФН-35 | 6233 | 15.04.2021 |
| 39 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТФН-35 | 6263 | 15.04.2021 |
| 40 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | ТН-1 | ТН | НТМИ-6 | 673 | 15.04.2021 |
| 41 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | ТН-2 | ТН | НТМИ-6 | 1849 | 15.04.2021 |
| 42 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | яч. 3 ф. Таркус-1 | ТТ | ТПЛ-10 | 54730 | 15.04.2021 |
| 43 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС «Горная» 35/6кВ | яч. 3 ф. Таркус-1 | ТТ | ТПЛ-10 | 58313 | 15.04.2021 |
| 44 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-1 | ТН | НТМИ-6 | 4632 | 12.04.2021 |
| 45 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-1 | ТТ | ТПЛ-10 | 1964 | 12.04.2021 |
| 46 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-1 | ТТ | ТПЛ-10 | 1934 | 12.04.2021 |
| 47 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-1 | ТТ | ТПЛ-10 | 1318141 | 12.04.2021 |
| 48 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-2 | ТН | НТМИ-6 | ОТТР | 12.04.2021 |
| 49 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПЛ-10 | 8082 | 12.04.2021 |
| 50 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПЛ-10 | 8051 | 12.04.2021 |
| 51 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Карьер" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПЛ-10 | 1961 | 12.04.2021 |
| 52 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК |  |  | Мегаомметр | Е6-24 | 110 | 20.05.2021 |
| 53 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф | 1 | 25.04.2021 |
| 54 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф | 2 | 25.04.2021 |
| 55 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф | 3 | 25.04.2021 |
| 56 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф | 4 | 25.04.2021 |
| 57 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф | 5 | 25.04.2021 |
| 58 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, ТУ |  | Манометр | МП3-Уф | 6 | 25.04.2021 |
| 59 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | Резерв |  | Манометр | МП3-Уф | 7 | 25.04.2021 |
| 60 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | Резерв |  | Манометр | МП3-Уф | 8 | 25.04.2021 |
| 61 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | Резерв |  | Манометр | МП3-Уф | 9 | 25.04.2021 |
| Май |
| 62 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Тагил-1" | ТТ | ТГФМ-110 | 8888 | 25.05.2021 |
| 63 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Тагил-1" | ТТ | ТГФМ-110 | 8890 | 25.05.2021 |
| 64 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Тагил-1" | ТТ | ТГФМ-110 | 8889 | 25.05.2021 |
| 65 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Прокатная" | ТТ | ТГФМ-110 | 8887 | 25.05.2021 |
| 66 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Прокатная" | ТТ | ТГФМ-110 | 8886 | 25.05.2021 |
| 67 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП1 ПС "НТМК"110/6 | ВЛ-110 кВ "Прокатная" | ТТ | ТГФМ-110 | 8885 | 25.05.2021 |
| 68 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 12153 | 15.05.2021 |
| 69 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 20236 | 15.05.2021 |
| 70 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 124996 | 15.05.2021 |
| 71 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 203043 | 15.05.2021 |
| 72 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 210677 | 15.05.2021 |
| 73 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 212394 | 15.05.2021 |
| 74 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 60642 | 15.05.2021 |
| 75 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 202885 | 15.05.2021 |
| 76 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 16999 | 15.05.2021 |
| 77 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 64964 | 15.05.2021 |
| 78 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 7 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 3224 | 15.05.2021 |
| 79 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 63454 | 15.05.2021 |
| 80 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 33-04 | 15.05.2021 |
| 81 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Вольтамперфазометр | MI2230 | 14120734 | 25.05.2021 |
| 82 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 8080 | 25.05.2020 |
| 83 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 6853 | 25.05.2020 |
| 84 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Евстюниха, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 8513 | 25.05.2020 |
| 85 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Евстюниха, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 6880 | 25.05.2020 |
| 86 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Евстюниха, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 1737 | 25.05.2020 |
| 87 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Евстюниха, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 1725 | 25.05.2020 |
| 88 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Шахта, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 19788 | 25.05.2020 |
| 89 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Шахта, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 96971 | 25.05.2020 |
| 90 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Горная, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 9570 | 25.05.2020 |
| 91 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Горная, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 72 | 25.05.2020 |
| 92 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Карьер, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 1674 | 25.05.2020 |
| 93 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 3861 | 25.05.2020 |
| 94 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, УТМРУ4 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 352 | 25.05.2020 |
| 95 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК |  |  | Мегаомметр | Е6-24 | 26207 | 25.05.2020 |
| Июнь |
| 96 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ТП ОАО Сервисавтоматика" 6/0,4 | 13 фидер ПУ-Н.О.(0,4 кВ) | Счетчик | СЭТ-4ТМ.03 | 808102971 | 02.06.2021 |
| 97 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Прокатная ТУ |  | Манометр технический | МП3 УУ2 | 033-16 | 06.06.2021 |
| 98 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Прокатная ТУ |  | Манометр технический | МП3 УУ2 | 033-14 | 06.06.2021 |
| 99 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС НТМК ТУ |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 | 191099 | 06.06.2021 |
| 100 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС НТМК ТУ |  | Манометр технический | МП3 УУ2 | 21 | 06.06.2021 |
| 101 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АБК ТУ |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 | 033-02 | 06.06.2021 |
| 102 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АБК ТУ |  | Манометр технический | ОБМ1-100 | 033-01 | 06.06.2021 |
| 103 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | АБК ТУ |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 | 033-06 | 06.06.2021 |
| 104 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Мастерская ТУ |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 | 033-03 | 06.06.2021 |
| 105 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Мастерская ТУ |  | Манометр технический | ОБМ1-100 | 033-04 | 06.06.2021 |
| 106 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Доменная ТУ |  | Манометр технический | МПЗ-уф | 401 | 06.06.2021 |
| 107 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Доменная ТУ |  | Манометр технический МПЗ-уф | МПЗ-уф | 532 | 06.06.2021 |
| 108 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Доменная СПТ ТУ |  | Манометр технический БДС | БДС | 42138 | 06.06.2021 |
| 109 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Доменная СПТ ТУ |  | Манометр технический | ОБМГ-300 | 160776 | 06.06.2021 |
| 110 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Кислородная ТУ |  | Манометр технический МП3-Уф | МПЗ-уф | 107 | 06.06.2021 |
| 111 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Кислородная ТУ |  | Манометр технический МП3-Уф | МПЗ-уф | 108 | 06.06.2021 |
| 112 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК |  |  | Мегаомметр | ЭСО202/2 | 3867 | 25.06.2021 |
| Июль |
| 113 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП НСМЗ ПС "Нижняя" 110/6 | ВВ 6кВ Т3 Ввод№3 - яч.73 | ТН | НАМИ-10 | 220 | 25.07.2021 |
| 114 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП НСМЗ ПС "Нижняя" 110/6 | резерв | ТН | НТМИ-6-66 | 2947 | 28.07.2021 |
| 115 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | Т-2 | ТН | НТМИ-6 | 5149 | 26.07.2021 |
| 116 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПОФ-10 | 1297976 | 26.07.2021 |
| 117 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПОФ-10 | 1318337 | 26.07.2021 |
| 118 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | Т-2 | ТТ | ТПОФ-10 | 1318337 | 26.07.2021 |
| 119 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | яч. 15 Кирпичный завод | ТТ | ТПЛ-10 | 16474 | 26.07.2021 |
| 120 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Шахта" 35/6кВ | яч. 15 Кирпичный завод | ТТ | ТПЛ-10 | 16471 | 26.07.2021 |
| 121 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Аглофабрика" 35/6кВ | Ввод-1 | ТН | НОМ-35 | 631016 | 25.07.2021 |
| 122 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Аглофабрика" 35/6кВ | Ввод-1 | ТН | НОМ-35 | 694926 | 25.07.2021 |
| 123 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС "Аглофабрика" 35/6кВ | Ввод-2 | ТН | 3НОМ-35 | 609790 | 25.07.2021 |
| 124 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС "Аглофабрика" 35/6кВ | Ввод-2 | ТН | 3НОМ-35 | 591537 | 25.07.2021 |
| 125 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 76777 | 07.07.2021 |
| 126 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 62674 | 07.07.2021 |
| 127 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 3248 | 07.07.2021 |
| 128 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 17125 | 07.07.2021 |
| 129 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 11610 | 07.07.2021 |
| 130 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 3252р | 07.07.2021 |
| 131 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 230159 | 07.07.2021 |
| 132 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 4 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 61488 | 07.07.2021 |
| Август |
| 133 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС12 (НТМК) 6кВ | яч. 1 Ф1 ТП116 | ТН | НТМИ-6-66 УЗ | УУКВ | 17.08.2021 |
| 134 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП3 "Шлаковая"110/10/6 | Ввод №2 Т2 6 кВ | ТН | НТМИ-6 | 1423 | 17.08.2021 |
| 135 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП3 "Шлаковая"110/10/6 | Ввод №1 Т1 10 кВ | ТН | НТМИ-10 | 3608 | 17.08.2021 |
| 136 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП3 "Шлаковая"110/10/6 | Ввод №1 Т1 10 кВ | ТН | НТМИ-10 | 3685 | 17.08.2021 |
| 137 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП12 "Обжиговая" 110/6 | Ввод Т1 110 кВ | ТН | НКФ-100-83 | 768 | 03.08.2021 |
| 138 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП12 "Обжиговая" 110/6 | Ввод Т1 110 кВ | ТН | НКФ-100-83 | 813 | 03.08.2021 |
| 139 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ГПП12 "Обжиговая" 110/6 | Ввод Т1 110 кВ | ТН | НКФ-100-83 | 388 | 03.08.2021 |
| 140 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС16 ТУ |  | Манометр технический | МП3-у | 889480 | 06.08.2020 |
| 141 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС16 ТУ |  | Манометр технический | МП3-у | 827041 | 06.08.2020 |
| 142 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Коксовая ТУ1 |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 | 401 | 06.08.2020 |
| 143 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Коксовая ТУ1 |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 | 402 | 06.08.2020 |
| 144 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Коксовая ТУ2 |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 | 033-18 | 06.08.2020 |
| 145 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | ПС Коксовая ТУ2 |  | Манометр технический | МТПCg-100-ОМ2 | 033-19 | 06.08.2020 |
| 146 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Сварочная |  | Манометр технический | МП2-У | 033-32 | 06.08.2020 |
| 147 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Сварочная |  | Манометр технический | ТМ3 | 033-034 | 06.08.2020 |
| 148 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Сварочная |  | Манометр технический | МТ-УХЛ3 | 003-11 | 06.08.2020 |
| 149 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Динамометр | ДПУ-0,5-2 | 385 | 25.08.2020 |
| Сентябрь |
| 150 | АО ЕВРАЗ КГОК/ ЦСиП Ванадий |  |  | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (31) | 314556 НТ | 19.09.2021 |
| 151 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 1 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 242292 | 19.09.2021 |
| 152 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 1 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 31057 | 19.09.2021 |
| 153 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 1 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 3258 | 19.09.2021 |
| 154 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 1 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 6814959 | 19.09.2021 |
| 155 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 281664 | 19.09.2021 |
| 156 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 126817 | 19.09.2021 |
| 157 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 302191 | 19.09.2021 |
| 158 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 62036 | 19.09.2021 |
| 159 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 16822 | 19.09.2021 |
| 160 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 302199 | 19.09.2021 |
| 161 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 8 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 287321 | 19.09.2021 |
| 162 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 9 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 77198 | 19.09.2021 |
| 163 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 1247982 | 19.09.2021 |
| 164 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 12 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 17037 | 19.09.2021 |
| 165 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 6 |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 17065 | 19.09.2021 |
| 166 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр | ДН 2005 | 33-1 | 19.09.2021 |
| Октябрь |
| 167 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Микроомметр | ИКС-5 | 3943 | 25.09.2021 |
| 168 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Люксметр | ТКА-Люкс | 333555 | 18.09.2021 |
| 169 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Люксметр | ТКА-Люкс | 333556 | 18.09.2021 |
| 170 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Инструментальная |  | Манометр технический | МП2-УФ | 265 | 07.10.2021 |
| 171 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Инструментальная |  | Манометр технический | МТ | 257 | 07.10.2021 |
| 172 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | Инструментальная |  | Манометр технический | КFМ | 12 | 07.10.2021 |
| 173 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр | ДН 2005 | 33-2 | 07.10.2021 |
| 174 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр | ДН 2005 | 33-3 | 07.10.2021 |
| 175 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр | ДН 2005 | 33-5 | 07.10.2021 |
| 176 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр технический | МПЗ-УУ2 | 33-6 | 07.10.2021 |
| 177 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ 10 |  | Манометр технический | МПЗ-УУ2 | 33-7 | 07.10.2021 |
| 178 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 20236 | 07.10.2021 |
| 179 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 265563 | 07.10.2021 |
| 180 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 305182 | 07.10.2021 |
| 181 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 212439 | 07.10.2021 |
| 182 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | TGL | 9633 | 07.10.2021 |
| 183 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК | СПТ резерв |  | Манометр электроконтактный | ЭКМ | 62036 | 07.10.2021 |
| 184 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М3-УХЛ2 | 1703 | 05.10.2021 |
| 185 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Магнетитовая, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 108 | 05.10.2021 |
| 186 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 9294 | 05.10.2021 |
| 187 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 1720 | 05.10.2021 |
| 188 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 1524 | 05.10.2021 |
| 189 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Обогатительная, Т2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 1605 | 05.10.2021 |
| 190 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Карьер, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 20806 | 05.10.2021 |
| 191 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, Т1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 2404 | 05.10.2021 |
| 192 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, УТМРУ1 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 6196 | 05.10.2021 |
| 193 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, УТМРУ2 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 1837 | 05.10.2021 |
| 194 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК | ПС Аглофабрика, УТМРУ3 |  | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 6280 | 05.10.2021 |
| Ноябрь |
| 195 | ОАО ВГОК/ ЦСиП ВГОК |  |  | Измеритель температуры | Flir Е40 | 49040142 | 15.11.2021 |
| Декабрь |
| 196 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Газоанализатор | DragerX-am2000 | ARBL-0306 | 05.12.2021 |
| 197 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Газоанализатор | DragerX-am2000 | ARBL-0379 | 05.12.2021 |
| 198 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Газоанализатор | DragerX-am2000 | ARBL-0388 | 05.12.2021 |
| 199 | АО ЕВРАЗ НТМК/ ЦСиП НТМК |  |  | Газоанализатор | DragerX-am2000 | ARBL-0389 | 05.12.2021 |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Директор Филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс» ___________ /Д.Е. Бучин/ |

Приложение № 3

к договору № ___________ от ____________20__г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

на оказании услуг по проведению поверки средств измерений ООО «ЕвразЭнергоТранс» на территории Свердловской области

| № | Вид услуги | СИ | Тип СИ | Кол-во | Цена за ед., без НДС | Стоимость, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка | ТТ | ТПОФ-10, ТОЛ-10-1-2, ТПОЛ-10, ТПЛ-10-М | 16 |  |  |
| 2 | Поверка | ТТ | ТФН-35 | 2 |  |  |
| 3 | Поверка | ТТ | ТШП-0,66 | 9 |  |  |
| 4 | Поверка | ТТ | ТВЛМ-10 | 12 |  |  |
| 5 | Поверка | ТТ | ТВИ-110 | 6 |  |  |
| 6 | Поверка | ТТ | ТГФМ-110 | 6 |  |  |
| 7 |  | ТТ | AMT-145/3-5 | 4 |  |  |
| 8 | Поверка | ТН | SUD 145/S | 2 |  |  |
| 9 | Поверка | ТН | НТМИ-6 | 8 |  |  |
| 10 | Поверка | ТН | НТМИ-10 | 3 |  |  |
| 11 | Поверка | ТН | НОМ-35 | 2 |  |  |
| 12 | Поверка | ТН | ЗНОМ-35 | 2 |  |  |
| 13 | Поверка | ТН | НКФ-100-83 | 3 |  |  |
| 14 | Поверка | Счетчик | СЭТ-4ТМ.03 | 1 |  |  |
| 15 | Поверка | УСПД | ЭКОМ-3000 | 1 |  |  |
| 16 | Поверка | Вольтамперфазометр | MI2230 | 1 |  |  |
| 17 | Поверка | Мегаомметр | Е6-24 | 2 |  |  |
| 18 | Поверка и техническое обслуживание | Манометр электроконтактный | ЭКМ, TGL | 42 |  |  |
| 19 | Поверка и техническое обслуживание | Термометр манометрический | ТКП 160 Сг-М2-УХЛ2 | 24 |  |  |
| 20 | Поверка | Мегаомметр | ЭСО202/2 | 1 |  |  |
| 21 | Поверка | Динамометр | ДПУ-0,5-2 | 1 |  |  |
| 22 | Поверка и техническое обслуживание | Измеритель температуры | Flir Е40 | 1 |  |  |
| 23 | Поверка | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ | 1 |  |  |
| 24 | Поверка и техническое обслуживание | Манометр | ДН 2005 | 4 |  |  |
| 25 | Поверка и техническое обслуживание | Газоанализатор | DragerX-am2000 | 4 |  |  |
| 26 | Поверка | Микроомметр | ИКС-5 | 1 |  |  |
| 27 | Поверка | Люксметр | ТКА-Люкс | 2 |  |  |
| 28 | Поверка и техническое обслуживание | Манометр технический | МПЗ-УУ2, КFМ, МТ, МП2-УФ, МП3-у, МП2-У, ТМ3, БДС, ОБМГ-100, МТ-УХЛ3, МП3 УУ2, МТПCg-100-ОМ2, ОБМ1-100, МП3-Уф | 38 |  |  |
|  |  |  |  | Итого без НДС: |  |
|  |  |  |  | НДС 20%: |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС: |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Директор филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс» ______________ /Д.Е. Бучин/ |