Извещение и Документация

о проведении открытого конкурса в электронной форме

с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства

Капитальный и текущий ремонт помещений ЦСиП НТМК.

Нижний Тагил

2023 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

- Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

- Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс».

Почтовый адрес: 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая (центральный р-он), д. 4

Почтовый адрес филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс»: 622025, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов,1

Контактное лицо(по вопросам технической части):

Егорушков Владимир Леонидович, зам. технического директора по КР, Р и С

Тел./эл. почта: 8(3435) 49-01-38, Vladimir.Egorushkov@evraz.com;

Контактное лицо(по организационным вопросам):

Халина Екатерина Сергеевна,  главный специалист по организации конкурсов, тендеров, аукционов (по организационным вопросам)

Тел./эл. почта: 8 (3843) 921-744, Ekaterina.Khalina@evraz.com

- Предмет договора:

Капитальный и текущий ремонт помещений ЦСиП НТМК

- Количество лотов: 1 (лот).

- Место оказания услуг: Свердловская область, г. Нижний Тагил, промышленная площадка АО «ЕВРАЗ НТМК».

- Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 6 005 665,40 рублей (шесть миллионов пять тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей сорок копеек) с НДС.

В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС.

- Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке: Документация в электронной форме размещена в Единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) и доступна для ознакомления без взимания платы.

Закупка проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/ , установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями документации о закупке.

Закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в процедуре закупки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.

Заявка должна состоять из двух частей и ценового предложения. Требования к содержанию и оформлению каждой части заявки, а также порядку подачи ценового предложения в рамках проведения конкурса в электронной форме, приведены в Регламенте АО «Российский аукционный дом» и в Документации о закупке.

- Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с Документацией о закупке.

- Дата начала время подачи заявок:

С момента размещения Извещения на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru.

- Дата и время окончания срока подачи заявок:

до 06 часов 00 минут по московскому времени 06.06.2023года.

- Место,  дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4.

Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке:

до 13 часов 00 минут по московскому времени 06.06.2023года.

Подача дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора (запрос скидки):

начиная с 06 часов 00 минут по московскому времени 08.06.2023года.

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке:

до 13 часов 00 минут по московскому времени 13.06.2023года.

Подведение итогов закупки:

до 13 часов 00 минут по московскому времени 22.06.2023 года.

- Обеспечение заявки на участие в закупке: Не предусмотрено

- Обеспечение исполнения обязательств по договору: Не предусмотрено

- Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора, а также процедуры закупки содержится в Документации о закупке.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	6

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	24

Форма 1. Первая часть заявки на участие в закупке	24

Форма 2. Заявка на участие в закупке	25

Форма 3. Ценовое предложение	28

(предоставляется в «Ценовом предложении» заявки)	28

Форма 4. СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ	30

ФОРМА 5. СПРАВКА О НАЛИЧИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА	31

ФОРМА 6. СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ	32

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	33

РАЗДЕЛ 4. Техническая часть документации о закупке	74

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая документация о закупке (далее – документация) разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в соответствии с Положением о порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЕвразЭнергоТранс» (далее Положение о закупках), и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупками.

Если положения настоящей документации о закупке противоречат Положению о закупках применяется Положение о закупках. Вопросы, не урегулированные в настоящей документации, решаются на основании Положения о закупках и действующего законодательства Российской Федерации. В случае если условия настоящей документации о закупке либо Положение о закупках противоречат действующему законодательству Российской Федерации, применяются положения законодательства Российской Федерации.

Настоящий конкурс в электронной форме проводится в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (далее – Регламент).

В документации применены термины и определения в соответствии с Положением о закупках, а также в соответствии с Регламентом оператора электронной площадки (далее – электронная площадка / ЭП) по адресу: https://tender.lot-online.ru/

Проведение настоящего конкурса в электронной форме обеспечивается на электронной площадке ее оператором в соответствии с Регламентом.

Победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

## РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства |
|  | Наименование закупки | Капитальный и текущий ремонт помещений ЦСиП НТМК |
|  | Адрес официального сайта Единой информационной системы, официального сайта Заказчика, и электронной площадки, на которых размещаются извещение и документация о закупке | Извещение размещается: 1.В единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru. 2.На сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://msp.lot-online.ru/ Извещение может быть размещено заказчиком также на официальном сайте Заказчика по адресу: https://eetrans.evraz.com/ |
|  | Заказчик | Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» Почтовый адрес: 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая (центральный р-он), д. 4 Почтовый адрес филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс»: 622025, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов,1 Контактное лицо(по вопросам технической части): Егорушков Владимир Леонидович, зам. технического директора по КР, Р и С Тел./эл. почта: 8(3435) 49-01-38, Vladimir.Egorushkov@evraz.com; Контактное лицо(по организационным вопросам): Халина Екатерина Сергеевна, главный специалист по организации конкурсов, тендеров, аукционов (по организационным вопросам) Тел./эл. почта: 8 (3843) 921-744, Ekaterina.Khalina@evraz.com |
|  | Официальный язык закупки | Официальный язык закупки – русский язык. Все документы, предоставляемые участником закупки, должны быть составлены на русском языке. Документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). |
|  | Объем поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) Место поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг) | Объем оказываемых услуг: в соответствии с Технической частью. Место оказываемых услуг: Свердловская область, г. Нижний Тагил, промышленная площадка АО «ЕВРАЗ НТМК». |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, работы, услуги, к их безопасности, к соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии | Гарантия на выполненные работы не менее 3 лет. Гарантия на оборудование и материалы, согласно гарантиям завода-изготовителя. Для предоставления приоритета товаров Российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранных государств необходимо предоставить декларацию о происхождении товара или сертификат о происхождении товара форма СТ-1. Используемое оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Все применяемое оборудование и материалы должны быть произведены не ранее 2022 г. Требования к оказываемым товарам (работам, услугам) приводятся в договоре. |
|  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник закупки выражает согласие на исполнение договора, являющегося предметом закупки на условиях, предусмотренных документации о закупке («Проект договора» и «Техническая часть документации о закупке») путем подписания электронно-цифровой подписью уполномоченного лица участника закупки Формы 1 («Первая часть заявки на участие в закупке») Раздела 2 документации о закупке («Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»). |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) | 6 005 665,40 рублей (шесть миллионов пять тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей сорок копеек) с НДС. В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата по настоящему договору, производится денежными средствами на расчетный счет Подрядчика, за фактически выполненные объемы работ и израсходованные материалы, в течение 7 рабочих дней после окончания всех работ, согласно графика выполнения работ (приложение № 2 к договору) и подписания сторонами актов выполненных работ форм КС-2, справки КС-3, с учетом штрафов и пени раздела 10 договора. |
|  | Требования к участникам закупки | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать требованиям, установленным к участнику закупки: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся объектом закупки: Участником закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства (лицо, соответствующее критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, определенным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами (аккредитациями) о допуске на поставку продукции, полученными не позднее установленного в Извещении срока окончания подачи заявок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и если такая продукция приобретается в рамках заключаемого договора; непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; ненахождение имущества участника закупки в части, необходимой для выполнения договора, под арестом по решению суда или в других предусмотренных действующим законодательством случаях; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». должен отвечать требованиям, указанным в Разделе 4 «Техническая часть»; Иметь опыт работы по капитальным и текущим ремонтам помещений (с приложением копий договоров). Весь персонал должен либо состоять в штатной численности, т.е. быть трудоустроен с оформлением трудового договора, либо быть привлеченным по гражданско-правовому договору. Обязательно должен быть квалифицирован (не менее 7 человек). Должен иметь квалифицированный персонал, обученный Правилам по охране труда при работе на высоте, мерам пожарной безопасности, производственным инструкциям, для выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, с приложением Удостоверений о допуске к работам на высоте, на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности. Предоставить сведения об аттестации руководителей и ответственных лиц по ОТ и ПБ с приложением копии дипломов, удостоверений, аттестатов, Квалифицированный персонал – лица, имеющие средне-специальное или высшее образование по специальностям соответствующим профилю данной работы, обладающие достаточными навыками и опытом для самостоятельного проведения данной работы. Сумма сделок по всем лотам Заказчика должна составлять не более годовой суммы выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг (строка 2110 формы №2 по ОКУД 0710002 «отчет о финансовых результатах»). Иметь производственную базу. Производственная база - комплекс офисных, производственных и складских помещений с инфраструктурой, а именно отопление, телефонизация, интернет, освещение и т.д., автомобильной техники и оборудования, используемого непосредственно для выполнения работ, находящихся в собственности либо арендуемых (документы о наличии на основных средствах предприятия или договоры аренды приложить к конкурсной документации). Наличие производственной базы должно быть отражено в справке о материально-технических ресурсах (Форма 6). Претендент должен быть готов предъявить производственную базу или базы, вышеуказанное оборудование и приспособления в исправном состоянии уполномоченному представителю Заказчика на стадии рассмотрения запроса предложения. Уполномоченный представитель Заказчика может оценить соответствие производственной базы, технологического оборудования и приспособлений на стадии рассмотрения запроса предложения. В случае проведения осмотра производственной базы на соответствие требованиям для выполнения предложения закупки, результат оформляется справкой и прикладывается к документам для рассмотрения комиссией закупки. |
|  | Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в закупке | Для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Заявка состоит из двух частей и ценового предложения: Первая часть заявки должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. Первая часть заявки не должна содержать сведения об участнике закупки и (или) о ценовом предложении. Вторая часть заявки должна содержать сведения об участнике, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. Ценовое предложение содержит сведения о цене поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги. Состав заявки на участие в закупке: Первая часть заявки на участие в закупке путем подписания электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника закупки Формы 1 («Первая часть заявки на участие в закупке»). Вторая часть заявки на участие в закупке в составе: Наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, фактический адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты, заполненные в соответствии с Формой 2 «Заявка на участие в закупке». справка об опыте выполнения аналогичных договоров (Форма 4) с приложением копий договоров, из которых можно определить характер оказываемых услуг, опыт выполнения аналогичных работ (отзывов, рекомендаций, копий договоров, актов и других документальных доказательств выполнения договоров). справка о наличии квалифицированного персонала (Форма 5) с приложением копии документов, подтверждающих наличие персонала в штате организации, либо привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, копии дипломов об образовании руководителей и ответственных лиц (штатное расписание, копии приказов о приеме на работу, копии документов подтверждающих квалификационный разряд, копии удостоверений, документы о проведении аттестации по ОТ и ПБ. справка о материально-технических ресурсах (Форма 6) с приложением копии документов, подтверждающих наличие в собственности производственной базы, оборудования, необходимого для выполнения работ, в случае отсутствия имущества в собственности, приложить информацию об арендодателях (договоры аренды, акты приема-передачи имущества и т.п.). Полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки) (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки) (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в том числе документы, подтверждающие продление полномочий такого лица либо избрание/назначение такого лица на новый срок, если учредительными и иными документами срок действия полномочий ограничен), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации (для юридического лица), оригинал либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; Копии учредительных документов участника закупки (Устав, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащие информацию об участнике закупки, или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - декларация), по форме согласно приложению к постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Претендента на участие в закупке, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; или письмо, подписанное Претендентом на участие в закупке, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой. копии бухгалтерской отчетности за истекший расчетный год и за последний отчетный период текущего года: бухгалтерский баланс (форма № 1 за 2022г. и за 1кв. 2023г.), отчет о прибылях и убытках (форма № 2 за 2022г. и за 1 кв. 2023г.); комиссия по закупкам, в процессе рассмотрения заявки Участника, имеет право дополнительно запросить у него другие формы бухгалтерской отчетности. Заказчик вправе по своему выбору принять в расчетах критериев сопоставимый период, за который предоставлена бухгалтерская отчетность в соответствии с настоящей закупочной документацией. копии разрешающих документов (аттестат аккредитации, решение), удостоверяющие право участника процедуры осуществлять деятельность. Претендент на участие в закупке, в обязательном порядке, должен выполнить сметную документацию, прилагаемую к заявке: 1. При расчёте стоимости и оформлении сметной документации (сводка затрат (при необходимости), сводный сметный расчет строительства, объектные сметные расчеты (сметы), локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат) использовать сметные нормативы, а также федеральные единичные расценки и отдельные их составляющие, сведения о которых внесены в федеральный реестр сметных нормативов и условия договора на дату составления. 2. Материальные ресурсы, указанные в Спецификации к договору подряда, в локальных смет-ных расчетах (сметах) включаются в ценах, указанных в Спецификации к договору. 3. Построчные и итоговые цифры показываются в сметной документации без округлений до целых и тысяч рублей. 4. Договорной коэффициент снижения (при необходимости) не начисляется к стоимости материальных ресурсов, указанных в спецификации к договору. В локальных сметных расчетах (сметах) ко всем этапам работ применяется единый договорной коэффициент снижения. 5. Наименования сметных расценок (при использовании) не изменять. Дополнительную информацию прописывать в скобках после наименования расценки. 6. При расчете сметной документации с использованием ведомственных нормативов применять «Базовые цены по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003г. с учетом дополнений и изменений); 6.a. При переводе базовых цен (в ценах 2004 года) в текущие цены с использованием инфляционного индекса, к смете прикладывается расчет согласно «Общих положений» частей «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». 7. На этапе договорных отношений для проверки сметную документацию присылать посред-ством электронной почты в форматах Excel, *.gsfx или *.xml программного комплекса ГРАНД-Смета (при возможности). 8. Уточнения, разъяснения, вопросы по запросу. В случае нахождения машин, механизмов и оборудования Претендента на участие в закупке не на месте проведения ремонта, затраты на их перебазировку Заказчиком не учитываются и не оплачиваются. Так же Заказчиком не учитываются и не оплачиваются командировочные расходы (суточные, оплата жилья, проезд) на персонал Претендента на участие в закупке, в случае направления иногороднего персонала Претендента на место проведения ремонта Предложение участника закупки о цене договора (ценовое предложение), заполненное в соответствии с Формой 3 («Ценовое предложение»). 3.1. При подачи участником дополнительного ценового предложения, заполняется Форма 3.1 («Дополнительное ценовое предложение»). |
|  | Привлечение соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (условия привлечения соисполнителей) | Возможно. При подтверждении соответствия Соисполнителя требованиям п.12 «Информационной карты», а также при сохранении ответственности Исполнителя за действия Соисполнителя, перед Заказчиком. |
|  | Порядок подготовки и оформления заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна быть подана в электронной форме с использованием функционала электронной площадки. Каждый оригинал документа в составе заявки на участие в закупке (кроме оригиналов документов, выданных третьими лицами (не участником закупки)) должен быть подписан уполномоченным лицом, и скреплен печатью (при наличии печати в соответствии с законодательством Российской Федерации). Копии прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, включая нотариально заверенные копии документов, а также оригиналы документов, выданных третьими лицами (не участником закупки) прикрепляются в виде, определенном подпунктом 4 настоящего пункта. При подаче заявки на участие в закупке через электронную площадку участник закупки должен предоставить электронную копию требуемого в соответствии с Извещением документа (документов): файл, содержащий изображение документа, полученное в результате оцифровки изображения, полностью воспроизводящий информацию подлинника. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке. Участник закупки в составе заявки на участие в закупке вправе предоставить оригинал электронного документа, выданного в установленном порядке третьим лицом и подписанного квалифицированной электронной подписью такого третьего лица (кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе). Все документы, требуемые в соответствии с документацией о закупке, должны быть предоставлены в формате, допускаемом Регламентом. Каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле прикреплен. В документах Заявки, заполняемых по формам, приведенным в Разделе 2 документации о закупке («Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»), не допускаются никакие изменения, кроме дополнения их требуемой информацией. Содержащиеся в формах таблицы и формуляры должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена. Заявка должна быть выполнена машинописным способом. Содержание всех документов в составе заявки на участие в закупке должно быть разборчивым и легко читаемым. Документ, предоставленный в нечитаемом виде, Заказчиком не рассматривается и считается не предоставленным. Соблюдение участником закупки требований, указанных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность предоставленных в составе заявки на участие в закупке документов и сведений. Несоблюдение вышеуказанных требований, является основанием для отказа в допуске к дальнейшему участию в закупке. Примечание: Заявка имеет правовой статус оферты и, в случае признания закупки несостоявшимся, означает согласие участника закупки заключить договор по цене, указанной в Ценовом предложении (Дополнительном ценовом предложении) или, по согласованию сторон, по более низкой цене в порядке, установленном извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке. |
|  | Права Заказчика для отклонения заявки | непредставление документов и информации, предусмотренных документацией, или предоставление недостоверной информации; несоответствие указанных документов и информации требованиям документации; несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации; Комиссия вправе отклонить Предложение/Предложения Претендента на участие в закупке, не проводя оценку, если в результате рассмотрения сведений и/или документов, входящих в состав заявки на участие в процедуре закупки, будет определено, что Претендент на участие в закупке является «неблагонадежным» («Неблагонадежный» претендент на участие в закупке – это хозяйствующий субъект, финансово-хозяйственная деятельность, которого имеет хотя бы один из признаков, приведенных в Приказе ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок» и заключение сделок с которым может повлечь для заказчика наступление неблагоприятных налоговых последствий) При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия по закупке вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках. В случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в котировочной заявке, не предоставит соответствующие разъяснения в порядке и в срок, установленные в запросе, котировочная заявка такого участника подлежит отклонению. Встречные предложения по условиям договора, являются причиной для отклонения. В случае содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. |
|  | Требования к размеру и форме обеспечения заявки, требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок предоставления, возврата и удержания обеспечения | Не требуется |
|  | Требования к размеру и форме обеспечения обязательств по возврату аванса, обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору | Не требуется |
|  | Условия о преференциях (при их применении) | Не предусмотрены |
|  | Порядок и сроки запроса разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке и представления таких разъяснений | Любое лицо вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Запрос о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке направляется через сайт оператора электронной площадки, находящийся по адресу: https://msp.lot-online.ru/. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Дата начала предоставления разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке: с момента размещения извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru. |
|  | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявка подается участником закупки в форме электронного документа на электронной площадке по адресу: https://msp.lot-online.ru/. Дата начала подачи заявок на участие в закупке: с момента размещения извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru. Дата окончания подачи заявок на участие в закупке: 06 часов 00 минут по московскому времени 06.06.2023 года. |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в такие заявки | Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
|  | Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке | до 13 часов 00 минут по московскому времени 06.06.2023 года. |
|  | Порядок и дата подачи дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг (запрос скидки) | Дополнительные ценовые предложения подаются участниками закупки на электронной площадке начиная с 06 часов 00 минут по московскому времени 08.06.2023. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа. Участник подает одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного им в рамках подачи заявки на участие в закупке. При этом у Участника отсутствует обязанность подать дополнительное ценовое предложение обязательно ниже предложений иных Участников (т.е. данная процедура не является аукционом или его аналогом, поскольку каждый снижает свое собственное ценовое предложение независимо от предложений, заявленных другими Участниками). Снижение цены оферты не должно повлечь за собой изменение иных условий оферты. Участник закупки вправе не менять свое ценовое предложение, поданное им одновременно с заявкой на участие в закупке. Если участник закупки не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола. |
|  | Дата рассмотрения вторых частей заявок | до 13 часов 00 минут по московскому времени 13.06.2023года. |
|  | Дата подведения итогов закупки (этапов закупки) | до 13 часов 00 минут по московскому времени 22.06.2023года. |
|  | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | 1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - Приоритет). 2. Место происхождения товаров, лица, выполняющего работы, оказывающего услуги определяется в следующем порядке: 2.1. На основании указания (декларирования) участником закупки заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. В случае представления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, такая заявка на участие в закупке подлежит отклонению. Кроме того, участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара в соответствии со статьей 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 2.2. Заказчик относит участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 3. Сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 4. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. В случае если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, соотношение цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами для целей настоящего подпункта определяется путем установления цены единицы каждого товара, работы, услуги. Цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 5. При заключении договора в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. 6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим подпунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие закупке | Закупочная комиссия на основании критериев оценки и сопоставления заявок на участие закупке присваивает каждой заявке на участие в закупке, допущенной до участия в закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Комиссия принимает решение о выборе победителя на основании результатов оценки заявок Участников исходя из наибольшего количества набранных балов или по наименьшей цене Заявки Участников, при этом другие оценочные критерии не рассчитываются. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. № п/п Наименование критерия Весомость критерия в % 1 Цена договора 55 % 2 Наличие квалифицированного персонала 10% 3 Наличие опыта выполнения аналогичных работ 10% 4 Наличие производственной базы 10% 5 Финансовое состояние 15% |
|  | Методика оценки заявок на участие в конкурсе | В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников с учетом НДС. Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го Участника конкурса определяется по формуле: Ri =БЦi * VЦi +БП i * VБП i + БОi * VОi +ББ i * VББ i + БФi * VФi где Бi – оценка (балл) соответствующего критерия Бцi - критерий цена договора Бпi – критерий наличие квалифицированного персонала Боi - наличие опыта выполнения аналогичных работ Ббi – наличие производственной базы Бфi – финансовое состояние V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦi, БПi, БОi, ББ i, БФi Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i, БПi, БОi, ББ i, БФi – 100 баллов. 1. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»: 1.1. при отклонении цены участника не более 3% от минимальной заявленной цены. БЦi 97-100% = Ц i 97-100% *100 Ц i 97-100% где: Цmin – минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками предложений, руб. с НДС. Ц i 97-100% = Ц min - предложенная цена i- го участника, отклоняющаяся от минимальной предложенной цены участника конкурса не более 3%, руб. с НДС. при отклонении цены участника от 3% и более от минимальной заявленной цены БЦi = Ц min *100 Ц i где: Цmin – минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками предложений, руб. с НДС. Ц i – предложенная цена i-го участника указанная в заявке, руб. с НДС. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС. В случае допуска по результатам отборочной стадии заявок на участие в закупке, содержащих предложения по поставке товара иностранного происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке производится с учетом применения приоритета в соответствии с ПП 925. 2.ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА»: Показатель критерия баллы 7 человек ≤ Бпi < 10 человек 40 | 10 человек ≤ Бпi < 15 человек 60 Бпi ≥ 15 человек 100 ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ»: Показатель критерия баллы Опыт выполнения аналогичных работ от 0 до 1 лет (включительно) 0 Опыт выполнения аналогичных работ свыше 1 до 3 лет (включительно) 40 Опыт выполнения аналогичных работ свыше 3 до 5 лет (включительно) 60 Опыт выполнения аналогичных работ свыше 5 лет 100 ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ» (материально-технические ресурсы): Показатель критерия баллы Наличие собственной или арендованной производственной базы в Нижнем Тагиле 100 Наличие собственной или арендованной производственной базы в Свердловской области 60 Наличие собственной или арендованной производственной базы за пределами Свердловской области 40 5. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ»: Показатели, используемые для оценки финансового состояния организации Наименование финансового коэффициента Методика расчета (строки фин. отчетности) Нормативное значение критерия Соответствие нормативному значению (соотв.-20 баллов; не соотв. – 0 баллов) Платежеспособность Коэффициент текущей ликвидности (1200 ф1- 1230д ф1)/ 1500 ф1 > 2 Коэффициент абсолютной ликвидности (1250 ф1+1240 ф1)/(1510 ф1+1520 ф1+1530 ф1+1540 ф1+1550 ф1) > 0,2 | Финансовая устойчивость Коэффициент автономии (1300 ф1+ 1530 ф1+1540 ф1)/1700 ф1 > 0,5 Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования 1200 ф1/1500 ф1 > 2 Деловая активность Норма чистой прибыли, % 2400 ф2/ 2110 ф2 > 5 Итого соответствий нормативным значениям, баллов 0-100 |
|  | Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее трех дней со дня принятия заказчиком решения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке такие изменения размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке. |
|  | Продление срока подачи заявок | Заказчик вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в закупке продлить срок приема заявок и при необходимости сроки проведения последующих процедур закупки, информацию о чем Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока подачи заявок размещает в единой информационной системе в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru. Также данная информация может быть размещена на сайте Заказчика. |
|  | Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене должно быть размещено на официальном сайте единой информационной системы в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://msp.lot-online.ru, в день принятия такого решения. |
|  | Признание конкурса несостоявшимся | если по окончанию срока подачи заявок поступило менее 2 (двух) заявок. Если по результатам рассмотрения любых частей заявок (первые части, вторые части, ценовое предложение, дополнительные этапы проведения закупки) закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям документации о закупки. |
|  | В случае признания конкурса несостоявшимся Заказчик вправе | а) заключить договор с единственным Участником несостоявшейся закупки, при условии что заявка данного участника соответствует требованиям закупочной документации; б) осуществить закупку любым способом, установленным Положением о порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЕвразЭнергоТранс» (в том числе с возможностью снятия признака закупки только среди субъектов МСП). |
|  | Заключения договора по результатам закупки | Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении закупки и/или документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней после размещения итогового протокола на официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru. Если в указанный срок проект договора не будет подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, участником закупки не будет представлен обоснованный протокол разногласий, участником закупки не будет предоставлено обеспечение исполнения договора (если предоставление обеспечения исполнения договора предусмотрено условиями закупки) такой участник закупки будет признан уклонившимся от заключения договора. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора закупочной процедуры, закупочной комиссии, срок заключения договора может продлеваться на количество дней рассмотрения такой жалобы, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. |
|  | Право Заказчика потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании второе место, затем – третье место и так далее | В случае отказа участника закупки, признанного победителем, от подписания договора Заказчик вправе потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании второе место. В случае отказа участника закупки, занявшего в ранжировании второе место, от подписания договора Заказчик вправе потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании третье место (и так далее). |
|  | Права Заказчика при заключении договора | При заключении договора Заказчик вправе увеличить предусмотренное документацией о закупке количество товара (объем работ, объем услуг), но не более чем на 30%. При заключении договора Заказчик вправе уменьшить предусмотренное документацией о закупке количество товара (объем работ, объем услуг), но не более чем на 30%. При этом цена договора уменьшается пропорционально уменьшенному количеству. |
|  | Изменение заключенного договора | В договор, заключаемый по результатам проведения закупки, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: а) для увеличения или уменьшения объемов продукции не более чем на 30%, а также цены договора, но без увеличения единичных цен (расценок); б) для увеличения объемов продукции с увеличением цены договора, но без изменения единичных расценок, если по итогам конкурентной процедуры закупки образовалась экономия денежных средств, равная разнице между начальной (максимальной) ценой договора закупки и ценой заключенного договора; в) для изменения качества продукции на равноценное или лучшее; г) для изменения сроков исполнения обязательств по договору в случае наличия форс-мажорных обстоятельств или просрочки исполнения заказчиком своих обязательств по заключенному договору; д) иные изменения по соглашению сторон. |
|  | Право заказчика отказаться от заключения договора | Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случаях: а) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и/или документации о закупке; б) представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; в) если договор является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью и одобрение такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) непредставления участником закупки необходимой лицензии или свидетельства (аккредитации о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг), в случае если такое требование установлено Извещением, в течение установленного для подписания договора срока, когда срок действия указанных документов истек с момента окончания подачи заявок до момента определения победителя закупки; д) наличие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ж) по соглашению сторон, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или в случае изменения потребностей Заказчика. |

## РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

## Форма 1. Первая часть заявки на участие в закупке

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

Мы/Я согласны/согласен(-а) предоставить товары, работы, услуги на условиях, предусмотренных «Проектом договора» и «Технической часть документации о закупке» документации о закупке путем проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

| № п\п | Наименование товара / выполняемой работы / оказываемой услуги | Функциональные характеристики товара, суть технического предложения (потребительские свойства), качественные характеристики (товара, работы, услуги) | Ед. измерения | Кол-во | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

## Форма 2. Заявка на участие в закупке

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

На бланке участника закупки

(при наличии такого бланка)

Дата, исх. номер

Изучив извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке на право заключения договора на _______________________________________________________

(указать предмет договора)

путем проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

мы/я,___________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

ИНН ___________________,

(ИНН участника закупки)

зарегистрированное(-ый) по адресу: _________________________________________,

(юридический адрес/адрес регистрации участника закупки)

направляя настоящую заявку выражаем(-ю) свое согласие участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Настоящим подтверждаем(-ю), что в отношении ________________________________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим подтверждаем(-ю) отсутствие информации о _______________________________________ (наименование участника закупки) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) о том, что данная закупка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) о праве заказчика проверять соответствие представленных нами/мной сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в настоящей заявке.

Настоящим даем/даю свое согласие и подтверждаем(-ю) получение нами/мной всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) и согласны/согласен(-а) с условием, что в случае предоставления нами/мной недостоверных сведений мы/я можем/могу быть отстранены/отстранен(-а) от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами/мной сведений будет выявлена после заключения с нами/мной договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а), что единственным официальным источником информации о ходе и результатах закупки является официальный сайт по адресу: www.zakupki.gov.ru и что мы/я самостоятельно должны/должен(-а) отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения Извещения, информацию о принятых в ходе проведения процедуры закупки решениях закупочной комиссии, организатора закупки и заказчика.

В случае признания нас/меня победителем закупки, мы/я берем/беру на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашей/моей заявки на участие в закупке.

В случае, если нашей/моей заявке на участие в закупке будет присвоено второе, третье и т.д. место, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы/я обязуемся/обязуюсь подписать данный договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашей заявки на участие в закупке.

Мы/я,__________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

согласны/согласен(-а) с условием, что сведения о нас/обо мне будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

- если мы/я:

        - будучи признанными/признанным победителем закупки, уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

        - будучи участником, занявшим второе место, если победитель закупки уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующее ранжирование проводилось), уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

        - будучи единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, либо участником закупки, признанным единственным участником закупки, уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

        - будучи участником, с которым заключается договор, откажемся/откажусь от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в Извещении;

- если договор, заключенный с нами/со мной по результатам проведения настоящей закупки, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами/мной условий договора.

Дополнительно сообщаем(-ю) следующие сведения:

| № | Наименование | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации – для юридического лица) либо фамилия, имя, отчество ((указать полностью) – для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма (для юридического лица) |  |
|  | Паспортные данные (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Адрес местонахождения (страна, адрес с указанием индекса) (для юридического лица) |  |
|  | Адрес регистрации (страна, адрес с указанием индекса) (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес с указанием индекса) |  |
|  | Основные виды деятельности | … … … |
|  | ОГРН |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКТМО |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Фамилия, имя и отчество руководителя участника закупки, имеющего право без доверенности действовать от имени участника закупки (для юридического лица) с указанием должности и номера контактного телефона (для юридического лица) |  |
|  | Фамилия, имя и отчество иного лица, имеющего право подписи от имени участника закупки согласно учредительным документам (если предусмотрено учредительными документами) с указанием должности и номера контактного телефона (для юридического лица) |  |
|  | Фамилия, имя и отчество лица, имеющего право подписи и представления интересов от имени участника закупки на основании доверенности (в случае если от имени участника закупки действует лицо по доверенности) с указанием должности и номера контактного телефона, а также с указанием реквизитов доверенности (для юридического лица) |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактный(-ые) номер(-а) телефона(-ов) (с указанием кода города) |  |
|  | Номер факса (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## Форма 3. Ценовое предложение

## (предоставляется в «Ценовом предложении» заявки)

Предложение о цене договора

| № п/п | Наименование Товаров, работ, услуг | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## Форма 3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Ценовое предложение

## предоставляется в «ДОПОЛНИТЕЛЬНОм ЦЕНОВОм ПРЕДЛОЖЕНИи» (Запрос скидки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование Товаров, работ, услуг | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## Форма 4. СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ по |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |
| ИТОГО за полный год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | Х |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## ФОРМА 5. СПРАВКА О НАЛИЧИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатные работники |
| … |  |  |  |  |
| Внештатные работники |
| … |  |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## ФОРМА 6. СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## РАЗДЕЛ 3.

## ПРОЕКТ

## ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений

г. Нижний Тагил							______________г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице Генерального дирекотра Беспалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________, именуемое  в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Капитальный ремонт – комплекс работ, выполняемых для восстановления исправности и полного или близкого к полному  восстановлению ресурса  основных средств с заменой или восстановлением любых его частей, может производиться полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата. При проведении капитального ремонта оборудования не должно изменяться его функциональное назначение. Целью капитального ремонта оборудования является восстановление его технико-экономических характеристик до значений, близких к проектным.

Объект - основное средство ЗАКАЗЧИКА, передаваемое ПОДРЯДЧИКУ в ремонт, качественные, технические и эксплуатационные характеристики которого,  должны быть достигнуты  в результате  проведения работ ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с поручением выполнения работ по  проектно-сметной документации, составленной ПОДРЯДЧИКОМ и утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ.

Работы - ремонтные  работы, выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ по объекту, в соответствии с заданием ЗАКАЗЧИКА по настоящему договору, утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, ГОСТ, а также действующим законодательством РФ, иными правовыми (нормативными и индивидуальными) актами.

Проектно-сметная документация - утвержденная ЗАКАЗЧИКОМ документация на выполнение работ, содержащая объем, состав запланированных работ, передаваемая ПОДРЯДЧИКУ в производство работ и являющаяся неотъемлемой частью заключаемого договора.

Акт о приемке выполненных работ (Акт по форме КС-2) - документ, подготовленный по форме КС-2, утвержден Учетной политикой в целях бухгалтерского учета ООО «ЕЭТ». Подписание Сторонами этого Акта означает приемку выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ, основание к принятию ЗАКАЗЧИКОМ счета-фактуры ПОДРЯДЧИКА и оплате его в соответствии с условиями заключенного договора.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Справка КС-3)- документ, подготовленный по форме, утвержденной Приказом об учетной политике, подписываемый Сторонами. Подписание Сторонами Справки КС-3 означает приемку выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ, основание к принятию ЗАКАЗЧИКОМ счета-фактуры ПОДРЯДЧИКА и оплате его в соответствии с условиями заключенного договора.

ПОДРЯДЧИК - юридическое лицо, имеющее соответствующую регистрацию в СРО.

СУБПОДРЯДЧИК - юридическое лицо, имеющее соответствующую регистрацию в СРО, привлекаемое ПОДРЯДЧИКОМ с предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА для выполнения работ.

ОТ, ПБ и Э - охрана труда, промышленная безопасность и экология.

ООТ, ПБ, ГО и ЧС (ООТ) -  отдел охраны труда, промышленной безопасности ГО и ЧС ЗАКАЗЧИКА.

Базисный (постоянный) уровень стоимости - это стоимость материалов и СМР, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на какую-то принятую дату.

Базисный уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, экономического анализа различных сфер этой деятельности, а также используется как база для определения стоимости в текущих ценах.

Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Исполнительная документация – совокупность текстовых, графических материалов и иных документов, оговоренных в техническом задании (ведомости объемов работ), отражающих фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ, подтверждающих факт ведения и выполнения тех или иных видов работ, применения соответствующих материалов и оборудования, свидетельствующих о правомерности применения в ходе ремонта специального оборудования, требующего регистрации в надзорных органах, в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

Проект производства работ (ППР) - разрабатываемый организацией - исполнителем ремонта для подготовки и производства ремонта оборудования и состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов с обязательным включением в него главы "Требования безопасности при выполнении работ".

Документы, подтверждающие фактическую стоимость – счета на оплату, технико-коммерческие предложения, счета-фактуры, товарные накладные, в которых в качестве грузополучателя, покупателя, заказчика выступает подрядчик по настоящему договору

Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, «нормативных актов в области проектирования и строительства», невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя  выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений ЦСиП НТМК в составе:

- приобретение материалов для капитального и текущего ремонта,

- выполнение ремонтных работ с использованием переданных ЗАКАЗЧИКУ и полученных от него материалов, на условиях, предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему.

  - ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость договора устанавливается протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3) и не подлежит увеличению, на основании утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ сметы, составленной в текущих ценах.

Стоимость договора составляет __________ (_________) рублей ___ копеек, включая НДС 20% в размере ____________ (__________) рублей ____ копеек, в том числе стоимость работ по капитальному и текущему ремонту __________ (________) рубль ______ копеек, включая НДС 20% в размере _______ (___________) рубль ___  копеек, стоимость поставляемых Подрядчиком материалов ___________ (____________) рублей ______копеек, включая НДС в размере 20% __________ (__________) рублей ___копеек.

  - Оплата по настоящему договору, производится денежными средствами на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, за фактически выполненные объемы работ и израсходованные  материалы, в течение 7 рабочих дней после окончания всех работ, согласно графика выполнения работ (приложение № 2) и подписания сторонами актов выполненных работ форм КС-2, справки КС-3, с учетом штрафов и пени раздела 10 и  предоставления исполнительной документации, согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК принимает к оплате счет – фактуры, оформленные и предъявленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

  - Предел цены договора, указанный в пункте 3.1 настоящего договора, может быть изменен в одностороннем порядке Заказчиком по итогам проведения ценовой проверки Заказчиком только в сторону уменьшения. Решение Заказчика об уменьшении предела цены Договора доводится до Подрядчика путем одностороннего письменного уведомления Заказчиком Подрядчика.

  - Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с  расчетного счета ЗАКАЗЧИКА, указанная в платежном поручении.

  - Кроме того, оплате подлежит налог на добавленную стоимость в соответствии с требованиями действующего законодательства, если ПОДРЯДЧИК является плательщиком НДС. При изменении статуса  плательщика НДС,  ПОДРЯДЧИК  обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА в течение 10 дней с момента получения освобождения от уплаты НДС, либо получения отмены освобождения от уплаты НДС, если ПОДРЯДЧИК работает по упрощенной системе налогообложения. За несвоевременное уведомление об изменении статуса плательщика НДС, ПОДРЯДЧИК несет ответственность в размере понесенных ЗАКАЗЧИКОМ убытков.

  - По соглашению сторон возможны иные формы расчетов не запрещенные действующим законодательством РФ.

  - Для исключения обезличивания взаиморасчетов ссылки в платежных документах на договор обязательны.

  - Не является экономией ПОДРЯДЧИКА и не подлежит оплате невыполнение ПОДРЯДЧИКОМ Работ, указанных в сметной документации, а также стоимость поставляемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов, указанных в Сметной документации, которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету договора.

  - Не является экономией ПОДРЯДЧИКА, экономия, возникшая в связи с применением ПОДРЯДЧИКОМ материалов, в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотрено в Сметной документации (сметах), и не относится в пользу ПОДРЯДЧИКА.

  - При этом, если в техническом задании или в сметной документации (сметах), оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы ПОДРЯДЧИКОМ при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) ПОДРЯДЧИК вправе осуществить только с предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

  - Если при расчете стоимости договора ПОДРЯДЧИКОМ применяется договорной коэффициент снижения, то при подписании дополнительных соглашений, на изменение объемов работ, договорной коэффициент в сторону увеличения не изменяется.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Срок выполнения ремонтных работ определяется графиком выполнения работ и поставки материалов, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №2).

Дата окончания работ, поставки материалов в соответствии с приложением №2, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ, поставки материалов.

Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон путем подписания дополнительного соглашения, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

  - ПОДРЯДЧИК  гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями  договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующих норм Российской Федерации, если иное не предусмотрено в договоре;

- соответствие качества материалов и комплектующих изделий, поставленных ПОДРЯДЧИКОМ и применяемых им при выполнении работ нормам и правилам Российской Федерации.

  - Срок гарантий качества работ устанавливается от даты подписания Сторонами актов формы КС-2 и составляет на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы 36 месяцев, на материалы и оборудование, конструктивные элементы распространяются гарантии завода-изготовителя.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ  за его счет, если эти дефекты возникли по вине ПОДРЯДЧИКА. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом  Сторон.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - Для выполнения работ по настоящему договору ПОДРЯДЧИК  обязуется:

- разработать и согласовать с Заказчиком ППР своими силами и средствами в течение 10 рабочих дней после подписания договора согласно приложения 8 СТО 4-05-2019 Стандарта «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э» (далее – Стандарт 4-05-2019) введённого приказом Заказчика от 23.12.2019г. № 01-476 и размещенного в открытом доступе на сайте по адресу https://eetrans.evraz.com/info/podryadchikam/:

-  завершить работы по договору в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ, в случаях отставания от графика выполнения работ ПОДРЯДЧИК по обращению ЗАКАЗЧИКА организует многосменный график работы;

-  обеспечить качество выполнения ремонтных работ, предусмотренных договором и приложениями к нему, и их соответствие утвержденной проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам или техническим условиям, ГОСТам и другим соответствующим нормативным документам (Указать для конкретной ситуации, действующие СНиП, ГОСТ и др);

-  обеспечить в сроки, указанные ЗАКАЗЧИКОМ, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период действия гарантий;

-  обеспечить приобретение материалов для капитального и текущего ремонта, перечень (номенклатура) и стоимость  которых указывается в Спецификации (Приложение № 4);

- обеспечить выполнение работ из собственных материалов, своими либо привлеченными силами и средствами;

- передать объект в эксплуатацию после ремонта;

- вывезти, с объекта ремонта и прилегающего к нему участка, в 10 -тидневный срок со дня приемки работ, принадлежащие ПОДРЯДЧИКУ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку мест хранения материалов, оборудования и строительного мусора;

-не допускать к работе работников, не имеющих соответствующих допусков и разрешений, не прошедших в установленном законодательстве порядке аттестацию и обучение на выполнение специальных работ и оказание услуг;

- осуществлять доставку материалов, в том числе от склада ЗАКАЗЧИКА до места выполнения Работ своими силами и за свой счет;

-соблюдать инструкции о мерах пожарной безопасности, других локальных нормативных актов, неисполнение которых может повлечь вред жизни и здоровью граждан и (или) причинить ущерб Обществу и окружающей среде;

-  назначить лицо, ответственное за производство работ в соответствии с календарным планом производства работ;

- обеспечить сохранность переданных ЗАКАЗЧИКОМ для выполнения работ материалов, конструкций запасных частей и деталей;

-  выполнять предписания полномочных лиц ЗАКАЗЧИКА в ходе выполнения работ;

-  осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала выполнения Работ до момента их завершения и приемки ЗАКАЗЧИКОМ выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении Работ.

При использовании материалов ПОДРЯДЧИКА уменьшается стоимость договора на стоимость неизрасходованных материалов.

- передать ЗАКАЗЧИКУ демонтированное оборудование (материалы) по акту об оприходовании материальных ценностей полученных при разборке и демонтаже оборудования.

- обеспечить соблюдение инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режима ООО «ЕвразЭнергоТранс», а так же организаций, на территории которых находятся объекты ЗАКАЗЧИКА.

По каждому факту выявления нарушений ПОДРЯДЧИКОМ требований инструкции о  пропускном и внутриобъектовом режиме  составляется Акт  с участием  уполномоченного представителя ПОДРЯДЧИКА. Лицом, уполномоченным на участие в расследовании фактов  нарушений  ПОДРЯДЧИКОМ, действующего на основании доверенности от организации, ответственного за ведение работы по урегулированию вопроса, связанного с нарушением работниками организации требований пропускного и внутриобъектового режима  от ПОДРЯДЧИКА является ________________________(Должность, ФИО), который обязан явиться незамедлительно по вызову ЗАКАЗЧИКА в указанное время и место. Вызов представителя ПОДРЯДЧИКА в данном случае осуществляется по тел.: ______________________________________________

По факту задержания на место вызывается полномочное лицо подрядной организации, которое в свою очередь подтверждает факт нарушения, визируя протокол задержания.

Полномочный представитель обязан в течение 2-х часов явиться к месту задержания. В случае отказа в явке или неявки полномочного лица в течение 2-х часов  вызывается директор организации.

По истечении 3-х часов (после первоначального вызова полномочного представителя), если не последовало никаких действий со стороны полномочного представителя и директора нарушитель выводится за пределы территории. В протоколе делается соответствующая отметка и протокол подписывается ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке. В дальнейшем бюро пропусков вправе отказать в возврате или выдачи нового пропуска на данного нарушителя, независимо от его дальнейшего места работы.

Протокол задержания, составленный на работника ПОДРЯДЧИКА/СУБПОДРЯДЧИКА по установленному факту нарушения, является основанием для наложения на организацию штрафных санкций в соответствии с договором.

ПОДРЯДЧИК своевременно и за свой счет оформляет пропуск на территорию, где расположены объекты ремонта:

-  на территорию АО «ЕВРАЗ НТМК» оформление пропуска производится согласно порядка, указанного в Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам АО «ЕВРАЗ НТМК», утвержденной Распоряжением №1110 от 12.12.2019г. - https://eetrans.evraz.com/info/podryadchikam/;.

  - ПОДРЯДЧИК обязан немедленно предупредить ЗАКАЗЧИКА при обнаружении не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.

  - Если, в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить их, поставив в известность ЗАКАЗЧИКА в 2-х дневный срок. Уведомление направляется в письменном виде по адресу указанному в настоящем договоре. В этом случае стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

  - ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие: обстоятельств форс-мажорного характера, при появлении дефектов от внешних воздействий, действий третьих лиц, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим ЗАКАЗЧИКОМ или привлеченными им третьими лицами, ремонтом объекта, произведенным самим ЗАКАЗЧИКОМ или привлеченными им третьими лицами.

  - ПОДРЯДЧИК несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества ЗАКАЗЧИКА во время производства работ до приемки результата работ ЗАКАЗЧИКОМ.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется, в ходе исполнения Договора соблюдать нормы действующего законодательства, включая нормативные государственные требования об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг.

ПОДРЯДЧИК до подписания Договора ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать условия и требования Стандарта «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э » (далее – Стандарт 4-05-2019) размещенного в открытом доступе на сайте по адресу https://eetrans.evraz.com/info/podryadchikam/.

  - ПОДРЯДЧИК признает прямое (непосредственное) применение условий, требований и мер ответственности указанного Стандарта и его Приложений, как неотъемлемой части Договора, к отношениям Сторон. Значение понятий и терминов, не определённых в Договоре, используется в значении, предусмотренном в Стандарте.

  - Нарушения ПОДРЯДЧИКОМ/ субподрядчиком, привлечённым ПОДРЯДЧИКОМ требований, установленных Стандартом 4-05-2019, Кардинальными требованиями безопасности ЕВРАЗА, признаются существенным нарушением договора и может являться основанием для одностороннего внесудебного расторжения Заказчиком Договора.

  - Привлечение ПОДРЯДЧИКОМ третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему договору допускается только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА. В случае привлечения ПОДРЯДЧИКОМ с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА, в порядке, установленном настоящим Договором. Подрядчик несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий по ОТ, ПБ и Э, установленных настоящим Стандартом привлеченными третьими лицами. В случае выявления нарушений третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, требований по ОТ, ПБ и Э Подрядчик несет ответственность за данные нарушения как за свои собственные. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами.

  - ПОДРЯДЧИК самостоятельно отслеживает изменения в стандарте, информирование ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКА осуществляется в рабочем порядке, установленными контактными лицами ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае возникновения убытков у ЗАКАЗЧИКА вследствие нарушения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему договору, ПОДРЯДЧИК обязан возместить сумму причиненных убытков.

  - В целях предупреждения совершения хищений имущества работников ПОДРЯДЧИКА из помещений административно-бытового корпуса (или иное место размещения имущества работников ПОДРЯДЧИКА), ПОДРЯДЧИК обязан из числа своих работников назначить лиц, осуществляющий дежурство.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется выделять служебный транспорт для перемещения своих работников и руководителей по территории ЗАКАЗЧИКА по определенным маршрутам.

  - При подключении электрооборудования без приборов учета, ПОДРЯДЧИК обязан предоставить справку, с указанием мощности подключаемого электрооборудования и времени его использования.

  - ПОДРЯДЧИК обязан после выполнения работ предоставить согласованную с ЗАКАЗЧИКОМ исполнительную документацию в течение 7 календарных дней со дня выполнения работ.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

  - ЗАКАЗЧИК обязан:

-  согласовать с ПОДРЯДЧИКОМ содержание (наименование) работ, стоимость, объем, дату начала работ и календарные сроки их выполнения

- произвести приемку и оплату работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ.

  - ЗАКАЗЧИК вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив ПОДРЯДЧИКУ, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора. Неизрасходованные материалы ПОДРЯДЧИК возвращает по акту ЗАКАЗЧИКУ.

  - ЗАКАЗЧИК вправе назначить ПОДРЯДЧИКУ разумный срок для устранения недостатков, если во время поставки материалов, выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет ПОДРЯДЧИКА, а также потребовать возмещения убытков.

  - ЗАКАЗЧИК обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ (получение разрешений на точки подключения временных инженерных сетей на период производства работ, содействие в получении допуска Подрядчика на объект. При этом, в случае нахождения объекта ремонта Заказчика на промышленной площадке сторонней организации, оформление Подрядчиком допуска на объект осуществляется с учетом действующего в этой организации Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах). Затраты на оформление пропусков на объект ремонта несет ПОДРЯДЧИК.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право проводить контрольные проверки достоверности объемов выполненных работ, соответствия проектно-сметной документации, стоимости по актам ранее выполненных работ в присутствии представителя ПОДРЯДЧИКА. В случае выявления несогласованного сторонами завышения объемов выполненных работ, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от оплаты выполненных работ в части стоимости завышенных объемов, а в случае оплаты завышенного объема работ ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ понесенные последним расходы.

  - ЗАКАЗЧИК вправе отказать ПОДРЯДЧИКУ в оплате стоимости работ и поставленных для данных работ материалов в случае, если ПОДРЯДЧИК своевременно не предупредил ЗАКАЗЧИКА о необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине о превышении определенной Сторонами стоимости работ.

  - ЗАКАЗЧИК вправе изменить сроки начала и окончания выполнения работ путем направления ПОДРЯДЧИКУ уведомления об изменении срока начала и/или окончания выполнения работ, в случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ согласования отключения, ограничения работы оборудования от организаций, управляющих режимами сетей, исполнительных органов государственной власти РФ, смежных сетевых организаций или потребителей электрической энергии.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

  - ЗАКАЗЧИК для выполнения Работ, предусмотренных договором, поручает ПОДРЯДЧИКУ приобрести материалы, перечень (номенклатура) и общая стоимость которых определяется рабочей документацией разрабатываемой ПОДРЯДЧИКОМ и утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ, спецификацией к договору.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется приобрести материалы для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные графиком выполнения работ (Приложение №2 к договору).

  - Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, произведены не ранее 2022г.

Приобретаемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, оборудования и соответствие этим требованиям.

Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены ЗАКАЗЧИКУ совместно с поставкой этих материалов и оборудования.

В случае приобретения ПОДРЯДЧИКОМ по Договору импортных материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

  - При обнаружении недостатков по качеству используемых материалов ЗАКАЗЧИК устанавливает ПОДРЯДЧИКУ срок для замены материалов на качественные. Все затраты по замене некачественных материалов несет ПОДРЯДЧИК. Претензии по качеству материалов могут быть предъявлены ПОДРЯДЧИКУ в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором (п.4.3).

  - Право собственности на материалы и риск случайной гибели или повреждения материалов переходит от ПОДРЯДЧИКА к ЗАКАЗЧИКУ в момент подписания итогового акта о приемке выполненных работ.

  - Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

  - На материалы используемые при выполнении работ, ПОДРЯДЧИК должен предоставить документы, подтверждающие стоимость материалов (счета-фактуры, счета на оплату, товарные накладные и т.д.).

  - При приёмке материалов от ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИК проверяет соответствие наименования, количества и качества материалов Спецификации (Приложение № 4), согласованной Сторонами. В случае выявления несоответствия качества, количества, ассортимента материалов, ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 3 рабочих дней с момента обнаружения несоответствия составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отсутствия письменного мотивированного отказа от подписания акта со стороны ПОДРЯДЧИКА в течение 2 рабочих дней с момента составления акта, акт считается согласованным Сторонами в редакции ЗАКАЗЧИКА. Срок на устранение ПОДРЯДЧИКОМ несоответствия Спецификации, указанного в акте, устанавливает ЗАКАЗЧИК.

  - Стоимость оборудования и материалов, принятых на основании документов, подтверждающих фактическую стоимость,  не должна превышать базисную стоимость, предусмотренную в условиях договора.

  - ЗАКАЗЧИК вправе снизить стоимость материалов и оборудования, в случае выявления завышения базисной стоимости путем проведения ценовой экспертизы без согласования с ПОДРЯДЧИКОМ.

  - Приемка материалов по количеству и качеству осуществляется на складе или ремонте объекта ЗАКАЗЧИКА.

ЗАКАЗЧИК имеет право на проверку качества материалов непосредственно у ПОДРЯДЧИКА.

  - В случаях обнаружения недостачи материалов, несоответствия качественных характеристик, комплектности, ассортимента материалов требованиям ЗАКАЗЧИКА, действующим стандартам, условиям настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК в течение 24 часов с момента обнаружения недостатков направляет письменное уведомление об обнаруженных недостатках ПОДРЯДЧИКУ телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении (либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении).

ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку материалов по количеству в одностороннем порядке. По итогам приемки ЗАКАЗЧИК оформляет односторонний акт.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 5 дней рассмотреть уведомление о несоответствии материалов количественным, качественным показателям, комплектности, указанных в Договоре и товаросопроводительных документах, и дать ЗАКАЗЧИКУ ответ. Если в течение 5 дней с даты получения уведомления, ПОДРЯДЧИК не направит возражений, то рекламации ЗАКАЗЧИКА считаются принятыми к удовлетворению.

  - В случае выявления несоответствия качества материалов требованиям статьи 5 Договора ЗАКАЗЧИК при выставлении претензии вправе потребовать у ПОДРЯДЧИКА по своему выбору:

- соразмерного уменьшения покупной цены,

- безвозмездного устранения недостатков,

- возмещения расходов ЗАКАЗЧИКА на устранение недостатков материалов своими силами.

В случае существенного несоответствия качества материалов (неустранимых недостатков, недостатков, выявляемых неоднократно, и других подобных недостатков) ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за материалы либо по Договору денежной суммы;

- потребовать замены ненадлежащего качества материалов, соответствующим Договору.

  - ПОДРЯДЧИК обязан устранить недостатки материала или заменить его в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления-требования ЗАКАЗЧИКА о недостатках Товара, его замене.

  - ПОДРЯДЧИК обязан распорядиться материалами (или вывезти его) в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления ЗАКАЗЧИКА об отказе от материалов на законном (договорном основании) и принятии его на ответственное хранение (направляемого телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении).

Если ПОДРЯДЧИК в этот срок не распорядится материалами, ЗАКАЗЧИК вправе реализовать материалы или возвратить его ПОДРЯДЧИКУ.

    - Все расходы, связанные с возвратом, заменой, допоставкой, доукомплектованием материалов по вине Подрядчика, его реализацией, в том числе транспортные расходы и расходы на хранение, а также убытки ЗАКАЗЧИКА возмещаются ЗАКАЗЧИКУ ПОДРЯДЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК  вправе отказаться частично или полностью от оплаты счёта на сумму недостачи (снижения качества) материалов.

- Охрана труда

ЗАКАЗЧИК уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ и Э») и требует от ПОДРЯДЧИКА  и СубПОДРЯДЧИКА(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и Э.

8.1. Работники ПОДРЯДЧИКА, которые будут задействованы при работах на действующих электроустановках с риском поражения от электрической дуги  обязаны применять термостойкую спецодежду (термостойкие костюмы).

8.2. Допуск бригады ПОДРЯДЧИКов на территорию подстанции осуществляется оперативным персоналом только после оформления наряда-допуска и проведения инструктажей.

8.3. В случае выявления ЗАКАЗЧИКОМ, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований ОТ, ПБ и Э ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Невыполнение ПОДРЯДЧИКОМ мероприятий и/или сроков устранений нарушений требований ОТ, ПБ и Э является основанием для одностороннего внесудебного расторжения ЗАКАЗЧИКОМ Договора.

8.4. Привлечение ПОДРЯДЧИКОМ СубПОДРЯДЧИКОВ осуществляется на основании письменного согласия ЗАКАЗЧИКА с включением в договор субподряда обязательств субПОДРЯДЧИКА в области ОТ, ПБ и Э.

8.5. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность в области ОТ, ПБ и Э за СубПОДРЯДЧИКОВ, привлекаемых к выполнению работ по Договору.

8.6. Применение ПОДРЯДЧИКОМ организационных мер воздействия (дисциплинарной, материальной и иной ответственности) к своим работникам по фактам выявленных нарушений не отменяет и не заменяет ответственности в виде штрафов, установленных настоящим Стандартом.

8.7. В исключительных случаях на основании комиссионного решения ЗАКАЗЧИКА (управляющий директор/директор предприятия, представитель дирекции по контролю за исполнением внутренних процедур, представитель дирекции по ОТ, ПБ и Э) на основании обоснованного ходатайства от ПОДРЯДЧИКА штраф может не выставляться.

8.8. ПОДРЯДЧИК выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и Э. ПОДРЯДЧИК принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Подрядных работ.

8.9. Нарушения Подрядчиком/субподрядчиком, привлеченным Подрядчиком, установленных Стандартом «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э», Кардинальными требованиями безопасности, требований признается существенным нарушением договора и может являться основанием для одностороннего внесудебного расторжения Заказчиком Договора».

8.10. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

8.10.1.Весь персонал ПОДРЯДЧИКА должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Рабочей площадке:

- Защитная обувь с жёстким подноском;

- Защитная каска с подбородочным ремешком;

- Защитные очки;

- Спецодежда (по сезону);

- СИЗ для защиты рук.

Работники подрядчика, которые будут задействованы при работах на действующих электроустановках с риском поражения от электрической дуги, обязаны применять термостойкую спецодежду.

8.10.2. Персонал, выполняющий опасные Подрядные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков, например, но не ограничиваясь следующим:

8.10.3. При работе на высоте использовать только страховочные привязи с двумя стропами;

8.10.4. Закрытые защитные очки, защитные маски и огнестойкие перчатки для сварочных работ (требование для всех участников данных работ).

8.10.5. Все применяемые СИЗ должны иметь сертификат соответствия.

8.10.6. ПОДРЯДЧИК обязан оборудовать рабочую площадку необходимыми плакатами и знаками безопасности.

8.10.7. Помещения для обогрева работников при низких температурах наружного воздуха.

8.11.Транспорт ПОДРЯДЧИКА

8.11.1. Все транспортные средства ПОДРЯДЧИКА, используемые при проведении Подрядных работ, должны быть оборудованы следующим:

- Ремнями безопасности, предусмотренными заводом изготовителем транспортного средства, для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться во время движения транспортного средства;

- Аптечкой первой помощи;

- Огнетушителем;

- Зимними шинами в течение зимнего периода (кроме транспорта на котором не предусмотрены зимние шины);

- Световой сигнализацией движения задним ходом.

8.11.2.ПОДРЯДЧИК должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

- Проведение регулярных ТО транспортных средств;

- Предрейсовых медосмотров.

А также обеспечить другие средства, и процедуры, предусмотренные Правилами дорожного движения.

8.11.3. При производстве Подрядных работ ПОДРЯДЧИК обеспечивает соблюдение своими работниками требований транспортной безопасности, Правил дорожного движения, установленных ЗАКАЗЧИКОМ.

ПОДРЯДЧИК несет ответственности за исправное состояние транспортных средств.

8.12. Выполнение работ

8.12.1. Перед началом Подрядных работ в каждую смену ПОДРЯДЧИК обязан оформить ежедневный чек-лист (приложение к наряду-допуску).

8.12.2. ПОДРЯДЧИК должен определить и разработать перечень Подрядных работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

- Ремонтные, строительные и монтажные работы, выполняемые ближе 2 м от границы перепадов по высоте 1,8 м и более;

- Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

- Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути;

- Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы, работы с искрообразующим инструментом;

- Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

- Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;

- Проведение огневых работ в пожаро-взрывоопасных помещениях.

8.12.3. ПОДРЯДЧИК должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения Подрядных работ повышенной опасности.

При выполнении работ повышенной опасности ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить нахождение  ответственного руководителя и производителя работ на месте работы бригады в течение всей рабочей смены.

Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском.

8.12.4. До начала проведения Подрядных работ ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ следующую документацию:

- Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и(или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда;

- Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте;

- Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска;

- Приказ о назначении инженерно - технических работников, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (подъемниками, кранами);

- Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности;

- Копии протоколов об аттестации по охране труда членов комиссии по проверке знаний организации;

- Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок и т.д.);

- Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы, подтверждающие медицинское освидетельствование;

- Документы, подтверждающие прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации);

- Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 5 лет.

Примечание: ЗАКАЗЧИКОМ могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ ПОДРЯДЧИКОМ, применяемого оборудования и материалов.

8.13. Обучение персонала

8.13.1. Прежде чем приступить к Подрядным работам на территории ЗАКАЗЧИКА, персонал ПОДРЯДЧИКА должен выполнить следующие мероприятия:

Пройти инструктаж по ОТ, ПБ и Э, проводимый представителями ЗАКАЗЧИКА для работников подрядных организаций в соответствии с установленными ЗАКАЗЧИКОМ правилами.

Пройти инструктажи по ОТ, ПБ и Э, проводимые представителем ПОДРЯДЧИКА, предусмотренные требованиями законодательства.

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ и работ повышенной опасности до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

8.13.2. ПОДРЯДЧИК обязан гарантировать, что персонал, выполняющий Подрядные работы обладает необходимой квалификацией и допуском на выполнение работ. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований безопасности труда для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.).

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за достоверность представленных сведений, а также за соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований внутреннего трудового распорядка.

8.13.3. ЗАКАЗЧИК вправе возражать против использования ПОДРЯДЧИКОМ и требовать от него отстранения от Подрядных работ любого из работников ПОДРЯДЧИКА, который, по мнению ЗАКАЗЧИКА, ведет себя неподобающим образом, некомпетентен или халатно исполняет свои обязанности. ПОДРЯДЧИК обязан отстранить от выполнения Подрядных работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к выполнению Подрядных работ по Договору или к выполнению иных работ, оказанию услуг для ЗАКАЗЧИКА только по письменному разрешению ЗАКАЗЧИКА.

Персонал ПОДРЯДЧИКА:

- при работе в электроустановках должен пройти  обучение и проверку знаний по Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, допущен к работе в электроустановках.

- при работе на высоте должен пройти обучение и проверку знаний по Правилам по охране труда при работе на высоте, допущен к работам на высоте.

- при производстве огневых работ пройти обучение по обеспечению пожарной безопасности, повторный инструктаж по пожарной безопасности.

- при производстве работ с подъемными сооружениями должен пройти обучение и проверку знаний по Правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- пройти обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

8.14. Политика в отношении алкоголя, наркотиков и курения

ПОДРЯДЧИК обязан:

8.14.1. ЗАКАЗЧИК, перед началом работ или в любой момент на протяжении работы, имеет право проверить работника подрядной организации на предмет алкогольной или наркотической зависимости, факта употребления алкоголя, наркотических, токсикологических, психотропных и сильнодействующих ядовитых веществ путем медицинского освидетельствования в порядке, определенном действующим законодательством.

8.14.2. На предприятиях ЗАКАЗЧИКА допуск на территорию осуществляется после прохождения тестирования алкотестером в установленном у ЗАКАЗЧИКА порядке.

8.14.3.  Не допускать к работе (отстранить от работы) работников ПОДРЯДЧИКА (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников СубПОДРЯДЧИКА), появившихся на рабочем месте, Рабочей площадке (Объекте) (включая контрольно-пропускные пункты (КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения).

8.14.5. В целях обеспечения контроля над указанными ограничениями ЗАКАЗЧИК имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на Объект, работник(и) ПОДРЯДЧИКА не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

8.14.6. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей  Договора и отношений между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ может, осуществляться любым способом, включая медицинский осмотр,   освидетельствование; составление актов работниками ЗАКАЗЧИКА и/или ПОДРЯДЧИКА (СубПОДРЯДЧИКА); письменными объяснениями работников ЗАКАЗЧИКА и/или ПОДРЯДЧИКА (СубПОДРЯДЧИКА), другими способами.

8.14.7. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА подозрения о наличии на Объекте работников ПОДРЯДЧИКА (СубПОДРЯДЧИКА) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, ПОДРЯДЧИК обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА незамедлительно отстранить от работы таких Работников.

ПОДРЯДЧИКУ запрещается:

- Находиться на территории (объектах) Компании, включая те, на которых работают подрядные организации, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

- Употреблять алкоголь, наркотические средства, токсические, психотропные и сильнодействующие ядовитые вещества на рабочем месте (за исключением лекарственных средств, предписанных к применению по состоянию здоровья).

- Хранить, проносить, провозить, продавать и распространять алкоголь, наркотические средства, токсические, психотропные и сильнодействующие ядовитые вещества на территории, транспорте и производственных объектов Компании, включая тех, на которых работают подрядные организации.

- Курение на рабочем месте на территории (объектах) Компании, включая те, на которых работают подрядные организации, местах хранения горючих, пожароопасных и взрывоопасных материалов складских помещениях.

- Курение в помещении офисов, комнатах отдыха, туалетах, тамбурах, лестничных пролетах, лифтах, коридорах, подвальных помещениях, в общественных местах, помещениях общего пользования.

- Курение в транспортных средствах, принадлежащих компании, либо используемых в служебных целях Компанией, либо используемых подрядными организациями  на территории (объектах) Компании.

- Курение разрешается в специально отведенных для этого местах, обозначенных указательными знаками и оборудованных необходимыми средствами пожарной безопасности.

8.15. Страхование

8.15.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует наличие у него и у всех привлекаемых им субПОДРЯДЧИКов в течение всего срока Подрядных работ:

действующих полисов всех видов обязательного страхования, требуемого в соответствии с действующим законодательством РФ;

обязательного медицинского страхования работников;

иного добровольного страхования имущественных интересов, которое может потребовать ЗАКАЗЧИК при заключении договора в связи с особенностью Подрядных работ и связанных с ними рисков (выбор страховщика, условий и стоимости такого страхования, порядок взаимодействия и ответственность сторон при наступлении страхового случая согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ до заключения такого страхования.Стоимость такого страхования может частично или полностью оплачиваться ЗАКАЗЧИКОМ сверх цены договора).

8.15.2. ПОДРЯДЧИКИ и субПОДРЯДЧИКИ обязаны принимать, в пределах, имеющихся у них возможностей, все меры для предотвращения наступления страховых случаев и уменьшения их последствий, выполнять свои обязанности и использовать все свои права по заключенным договорам страхования.

8.16.Текущие проверки

8.16.1. В ходе проведения Подрядных работ ПОДРЯДЧИКАМИ должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности ПОДРЯДЧИКА, субПОДРЯДЧИКОВ требованиям ОТ, ПБ и Э, установленным настоящим Стандартом, Договором, Планом мероприятий по ОТ, ПБ и Э, применимыми локальными нормативными актами ЗАКАЗЧИКА, законодательства. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.

8.16.2. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной, субподрядной организации. Периодичность проведения проверок ПОДРЯДЧИК вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

8.16.3. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями ЗАКАЗЧИКА. Периодичность проведения проверок – определяет ЗАКАЗЧИК. ЗАКАЗЧИК имеет право проводить проверку ПОДРЯДЧИКА, субПОДРЯДЧИКА в любое время. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований Договора, мероприятии Плана по ОТ, ПБ и Э, соблюдение требований законодательства, настоящего Стандарта и Приложений к нему, требований иных локальных нормативных актов ЗАКАЗЧИКА, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется Акт  Проверки деятельности ПОДРЯДЧИКА (субпордрядчика) по ОТ,ПБ и Э (Приложение 6 Стандарта 4-05-2019). Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю ПОДРЯДЧИКА, субПОДРЯДЧИКА для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у ЗАКАЗЧИКА. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА/субПОДРЯДЧИКА от подписания Акта, Акт составляется ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке с указанием «ПОДРЯДЧИК/субПОДРЯДЧИК (указать наименование) от подписи отказался», и с указанием причин такого отказа. В Акте проверки деятельности ПОДРЯДЧИКА отражается правонарушение, назначение и размер штрафа, а также согласие ПОДРЯДЧИКА на удержание штрафа при оплате выполненных работ.

8.16.4. В ходе проведения Подрядных работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований ОТ, ПБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения Подрядных работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА.

8.16.5. Акт проверки деятельности ПОДРЯДЧИКА, является основанием для применения установленных Договором, настоящим Стандартом, законодательством мер ответственности, а также основанием для досрочного одностороннего внесудебного расторжения Договора ЗАКАЗЧИКОМ.

8.17.Требования к отчётности

8.17.1. ПОДРЯДЧИК ведет учет и отчетность о результатах в области ОТ, ПБ и Э в установленном ПОДРЯДЧИКОМ порядке. По требованию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК предоставляет необходимую информацию (отчет).

В такой отчет включаются следующее:

все несчастные случаи;

все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда ПОДРЯДЧИК выполнял работы для ЗАКАЗЧИКА;

все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам;

количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;

любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

количество и период приостановки работ;

оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом ПОДРЯДЧИКА на месте проведения работ, общее число работников ПОДРЯДЧИКА на месте проведения работ и др.

8.17.2. В дополнение к представлению отчёта, ПОДРЯДЧИК обязан соблюдать требования ЗАКАЗЧИКА в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

8.17.3. По итогам работы ПОДРЯДЧИКА по Договору производится оценка ПОДРЯДЧИКА в области ОТ, ПБ и Э.

Оценка производится Инициатором Договора с привлечением службы ОТ и ПБ ЗАКАЗЧИКА. Порядок и критерии оценки приведены в Приложении 5 Стандарта 4-05-2019.

8.18. Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

все работники, предложенные ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения Подрядных работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.

все работники, предложенные ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения Подрядных работ, должны проходить периодический медицинский осмотр. ПОДРЯДЧИК обязан представить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников ЗАКАЗЧИКу не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до допуска персонала к работе, либо по запросу, в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.

По требованию ЗАКАЗЧИКА руководитель подрядной организации обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ результаты лабораторного тестирования на наличие коронавирусной инфекции работников подрядных организаций.

8.19. Состояние мест проведения Подрядных работ

8.19.1. В месте проведения Подрядной организацией Подрядных работ на границе рабочей зоны Подрядная организация должна разместить информационные баннеры с указанием:

- Наименования Подрядной, в том числе генподрядной организации

- Ответственных:

- Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;

- Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;

- по вопросам ОТ и ПБ, Э - Ф.И.О., должность, телефон.

8.19.2. ПОДРЯДЧИК обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения Подрядных работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Подрядных работ.

8.19.3. По завершении Подрядных работ ПОДРЯДЧИК незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем ЗАКАЗЧИКА. При этом подписывается акт произвольной формы.

8.20. Требования к оборудованию

8.20.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения Подрядных работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, ПОДРЯДЧИКОМ должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

8.20.2. Использование ПОДРЯДЧИКОМ оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.

8.20.3. Все оборудование, используемое ПОДРЯДЧИКОМ должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии, должны быть назначены ответственные лица за безопасную эксплуатацию со стороны ПОДРЯДЧИКА.

8.20.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

8.20.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) ПОДРЯДЧИК должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять ЗАКАЗЧИКА и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

8.20.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением ЗАКАЗЧИКА о происшедшем инциденте.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков и оформления соответствующего акта.

8.20.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с ЗАКАЗЧИКОМ и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ и Э.

8.20.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем ЗАКАЗЧИКА.

8.20.9. Работники ПОДРЯДЧИКА, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).

8.20.10. ПОДРЯДЧИК (СубПОДРЯДЧИК) несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования, принадлежащего ему на правах собственности или иному законному основанию в соответствии с действующим законодательством и Договором.

8.21. Охрана окружающей среды

8.21.1. ПОДРЯДЧИК принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Подрядных работ. Обязанности ПОДРЯДЧИКА включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами ПОДРЯДЧИКА, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого имущества.

8.21.2. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ положений п. 14.1 Стандарта 4-05-2019 ЗАКАЗЧИК вправе уведомить о таком нарушении ПОДРЯДЧИКА, который при получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для ЗАКАЗЧИКА образом. В противном случае ЗАКАЗЧИК может приостановить выполнение Подрядных работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для ЗАКАЗЧИКА образом, либо расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков ПОДРЯДЧИКА, вызванных таким расторжением.

8.21.3. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов производства в том числе:

пустых контейнеров;

твердых и жидких отходов.

за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с Договором.

Любые работы с повышенной опасностью или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.

8.21.4. При выполнении Подрядных работ ПОДРЯДЧИК при любых обстоятельствах:

выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;

принимает меры к сокращению количества отходов.

8.22. Гарантии и ответственность ПОДРЯДЧИКА за нарушения требований по ОТ, ПБ и Э

8.22.1. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на Рабочей площадке, где выполняются Подрядные работы.

8.22.2. В случае, если в течение выполнения Подрядных работ  по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э, то ПОДРЯДЧИК обязуется уведомить в письменной форме ЗАКАЗЧИКА о данном факте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

8.22.3. ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно представлять ЗАКАЗЧИКУ сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ОТ, ПБ и Э.

8.22.4. В случае не предоставления ПОДРЯДЧИКОМ информации по п. 8.21.3.  ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков ПОДРЯДЧИКА, вызванных таким расторжением.

8.22.5. ПОДРЯДЧИК обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. ЗАКАЗЧИКОМ проводится внутреннее расследование происшествия своей комиссией, с привлечением ПОДРЯДЧИКА, субПОДРЯДЧИКОМ (при наличии), а также представителей уполномоченных государственных органов, в установленных действующим законодательством случаях. Отказ ПОДРЯДЧИКА, субПОДРЯДЧИКОВ от участия в комиссии не допускается. Внутреннее расследование ЗАКАЗЧИКА не подменяет собой установленный законодательством порядок по расследованию происшествий (несчастных случаев, инцидентов, аварий).

8.22.6. ПОДРЯДЧИК самостоятельно несёт ответственность за допущенные им или СубПОДРЯДЧИКОМ в отношении, которого он выступает ЗАКАЗЧИКОМ при выполнении Подрядных работ нарушения требований природоохранного законодательства, в т.ч. в области атмосферного воздуха, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если ЗАКАЗЧИК был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, по вине ПОДРЯДЧИКА, последний возмещает ЗАКАЗЧИКУ все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).

8.22.7. При наличии вины ПОДРЯДЧИКА за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе Подрядных работ, ПОДРЯДЧИК возмещает ЗАКАЗЧИКУ причиненные убытки.

8.22.8. ЗАКАЗЧИК не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника ПОДРЯДЧИКА или третьего лица, привлеченного ПОДРЯДЧИКОМ, произошедшие не по вине ЗАКАЗЧИКА, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве Подрядных работ на территории ЗАКАЗЧИКА.

8.22.9. Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ досрочно в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков ПОДРЯДЧИКУ, субПОДРЯДЧИКУ (при наличии), причиненных данным расторжением, в том числе, в следующих случаях, признающихся существенным нарушением Договора:

-смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, загрязнений окружающей среды произошедшим по вине ПОДРЯДЧИКА, субПОДРЯДЧИКА.

-неоднократных нарушений работниками ПОДРЯДЧИКА, субПОДРЯДЧИКА требований ОТ и ПБ, не устранение ПОДРЯДЧИКОМ, субПОДРЯДЧИКОМ в установленные сроки недостатков, выявленных в ходе контроля ОТ, ПБ и Э на местах ведения работ. В указанных случаях Договор считается расторгнутым с момента получения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКА.

8.22.10. Перечень штрафных санкций к Подрядным/субподрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ и Э взыскиваемых сверх убытков:

Обнаружение на территории ЗАКАЗЧИКА работников ПОДРЯДЧИКА (СубПОДРЯДЧИКА) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками ПОДРЯДЧИКА с письменным уведомлением об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 24 часов с момента выявления) - штраф 100 тыс. рублей;

Не информирование ПОДРЯДЧИКОМ (СубПОДРЯДЧИКОМ) или искажение обстоятельств происшествия в области ОТ, ПБ в течение суток (сокрытие информации) ЗАКАЗЧИКА, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении Подрядных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия – штраф 100 тыс. рублей;

Не применение при работах на высоте систем обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренные нарядом-допуском, и средств индивидуальной защиты от падения – 100 тыс. рублей;

Курение и (или) использование открытого огня в угольной шахте (если применимо) и других взрывопожароопасных местах - 100 тыс. рублей;

Несанкционированное отключение защитной блокировки оборудования и систем обеспечения безопасности – 100 тыс. рублей;

Неиспользование ремня безопасности в личном транспорте на территории предприятия ЗАКАЗЧИКА и в автотранспорте ПОДРЯДЧИКА (за исключением пассажиров автобусов в пределах населенного пункта и если автобусы не оборудованы ремнями безопасности) - 100 тыс. рублей;

Использование для перемещения людей транспортного средства и оборудования, не предназначенные для этих целей – 100 тыс. рублей;

Смертельный несчастный случай на производстве с работником подрядной организации – 500 тыс. рублей;

Применение неисправных страховочных систем при работе на высоте – 100 тыс. рублей;

Перемещение груза над людьми или подъем / опускание груза в полувагон или кузов автомашины при нахождении в них людей – 100 тыс. рублей;

Повреждение оборудования распределительных устройств и подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач, токопроводов. – 100 тыс. рублей;

Курение вне установленных мест – 50 тыс. рублей;

Проезд ж/д путей вне ж/д переезда, проезд через ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора или проезд ж/д переезда без остановки на знак "СТОП" – 100 тыс. рублей;

Не исполнение требований утилизации, вывоза и, сдачи отходов – 150 тыс. рублей;

Работа в электроустановках без организационных мер безопасности (отсутствие соответствующего наряда - допуска или распоряжения) - 50 тыс. рублей;

Совершение ДТП на объекте ЗАКАЗЧИКА по вине ПОДРЯДЧИКА – 50 тыс. рублей;

Загрязнение территории ЗАКАЗЧИКА горюче – смазочными материалами (ГСМ) – 150 тыс. рублей;

Отсутствие соответствующего обучения (удостоверения) у работника ПОДРЯДЧИКА при проведении работ на высоте; грузоподъемных; связанных с обслуживанием и/или ремонтом электроустановок – 50 тыс. рублей;

Допуск персонала к огневым работам без наличия пожарного тех. минимума - 50 тыс. рублей;

Отсутствие обучения по ОТ и/или аттестации по ПБ или необходимого инструктажа - 50 тыс. рублей;

Отсутствие тахографов и видеорегистраторов при перевозке пассажиров (кроме легкового и грузового транспорта) – 50 тыс. рублей;

Несанкционированная свалка отходов на территории ЗАКАЗЧИКА – 150 тыс. рублей;

Применение неисправных средств подмащивания при работах на высоте -  50 тыс. рублей;

Применение неисправного грузо – подъемной машины (ГПМ) или не прошедшего ГПМ технического освидетельствования -  50 тыс. рублей;

Работа на не отключенном электрооборудовании (если не предусмотрено иное) -  50 тыс. рублей;

Перекрытие запасного выхода или источника пожарного водоснабжения - 50 тыс. рублей;

Привлечение третьих лиц (субПОДРЯДЧИКА) без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ - 50 тыс. рублей;

Перевозка пассажиров без ремня безопасности - 50 тыс. рублей;

Отсутствие разрешительной документации в области экологии - 150 тыс. рублей;

Подъем и перемещение груза, масса которого превышает грузоподъемность ГПМ - 50 тыс. рублей;

Несанкционированный доступ в электропомещение - 50 тыс. рублей;

Использование открытого огня вне установленных мест - 50 тыс. рублей;

Движение грузового транспорта задним ходом без подачи сигнала - 50 тыс. рублей;

Непринятие мер по минимизации/устранению вреда природе - 150 тыс. рублей;

Отсутствие индивидуального газоанализатора у каждого работника подрядной организации при нахождении на объектах (территории) любой группы газоопасности -  20 тыс. рублей;

Установка и работа ПС под линиями электропередач (ЛЭП) без оформленного соответствующего наряда-допуска с мерами безопасности - 50 тыс. рублей;

Отсутствие СИЗ от воздействия электрической дуги при выполнении соответствующих работ - 50 тыс. рублей;

Отсутствие средств пожаротушения при огневых работах - 20 тыс. рублей;

Земляные работы без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ (на наличие скрытых коммуникаций) - 50 тыс. рублей;

Проезд транспорта под знак "Въезд запрещен" -  50 тыс. рублей;

Применение неисправных или без бирки стропов при проведении грузоподъёмных работ - 50 тыс. рулей;

Отсутствие (неприменение) основных и дополнительных СИЗ при выполнении работ по проверке отсутствия напряжения - 50 тыс. рублей;

Нарушение требований газоэлектросварочных работ - 20 тыс. рублей;

Превышение скорости > 20 км/час - 20 тыс. рублей;

Смотровое стекло (триплекс) кабины крана не прозрачно, или штатный проем под стекло в кабине покрыт другими материалами -  50 тыс. рублей;

Передвижение по неустановленным маршрутам или на запрещающие знаки, сигналы -  20 тыс. рублей;

Оставление транспортного средства с ключом в замке зажигания - 20 тыс. рублей;

Отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья работника ПОДРЯДЧИКА – 20 тыс. рублей;

Отсутствие предсменного/предрейсового медицинского осмотра работника ПОДРЯДЧИКА -  20 тыс. рублей;

Разговор водителя ПОДРЯДЧИКА по телефону во время движения транспорта (кроме транспорта оборудованного системой «HandsFree») - 20 тыс . рублей.

- СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - После завершения работ в полном объеме или отдельных этапов ЗАКАЗЧИК совместно с ПОДРЯДЧИКОМ производит приемку выполненных работ. Выполненные ПОДРЯДЧИКОМ объемы работ считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ после подписания сторонами акта формы КС-2 (сданных не позднее 25-го  числа отчетного месяца) (Приложение №6) с приложением соответствующих первичных учетных документов установленной формы ЗАКАЗЧИКА, подтверждающих расход материалов, полученных в результате производства демонтажных работ, исполнительной документации, согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ.

  - При завершении работ в полном объеме или отдельных этапов ПОДРЯДЧИК в трехдневный срок должен известить ЗАКАЗЧИКА о готовности объектак приемке.

  - ПОДРЯДЧИК письменно информирует ЗАКАЗЧИКА о готовности скрытых работ за 3 рабочих дня до начала приемки. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием актов освидетельствования скрытых работ(приложение № 8). ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после подписания соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ЗАКАЗЧИКА, или ЗАКАЗЧИК был информирован с опозданием, то ПОДРЯДЧИК должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить ее за свой счет.

ПОДРЯДЧИК в подтверждение проведения скрытых работ предоставляет видео и    фотоматериалы, на которых зафиксированы проведенные работы, с соблюдение основных требований:

- привязка к местности (четко видимые диспетчерские наименования, особенности рельефа, здания, сооружения и т.д);

- зафиксированное выполнение скрытых этапов работ;

- выявленные и зафиксированные дефекты;

- зафиксированное качество  выполнения работ;

- на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать измерительные приборы, например, рулетку).

ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА, внесенного в журнал производства работ.

Если представителем ЗАКАЗЧИКА внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, контроль которых нельзя провести без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, ПОДРЯДЧИК не имеет права продолжать работы, не позволяющие провести контроль выполненных работ без письменного подтверждения ЗАКАЗЧИКОМ устранения замечаний в журнале производства работ.

  - ЗАКАЗЧИК должен принять объект в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления ПОДРЯДЧИКА о готовности объекта/этапа работ к приемке. С этой целью ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с представителем ПОДРЯДЧИКА осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

  - При немотивированном уклонении ЗАКАЗЧИКА от принятия выполненной по Договору работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку ПОДРЯДЧИКОМ сдачи произведенной по договору работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к ЗАКАЗЧИКУ с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего договора должна была состояться.

  - В случае если в установленный договором пятидневный срок ЗАКАЗЧИК не произведет приемку выполненных работ и не направит мотивированный отказ от приемки результата работ, результат выполненных ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему договору работ считается принятым ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме.

  - В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания акта выполненных работ, сторонами в трехдневный срок составляется двухсторонний акт с перечнем обнаруженных дефектов и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт.

  - Если при приёмке работ будет выявлена необходимость дополнительной доработки, в отличие от первоначальных требований, то эта доработка производится по дополнительному соглашению с указанием выполняемых работ и их стоимости.

В случае отказа одной из сторон подписать, акт в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

  - В случае досрочного выполнения ремонтных работ ЗАКАЗЧИК имеет право досрочно принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.

  - При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет ПОДРЯДЧИК, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ПОДРЯДЧИКОМ договора подряда или причинной связи между действиями ПОДРЯДЧИКА и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет ЗАКАЗЧИК, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - ПОДРЯДЧИК несет ответственность:

    - За сохранность предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ товарно-материальных ценностей, оборудования, а также иного имущества ЗАКАЗЧИКА, находящегося во владении ПОДРЯДЧИКА, на время производства работ по настоящему Договору.  За произошедшую утрату, хищение и пр. товарно-материальных ценностей, оборудования, а также иного имущества ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК  возмещает ЗАКАЗЧИКУ стоимость утраченного имущества в размере рыночной стоимости, включая НДС, на момент утраты.

    - За несвоевременное извещение либо не извещение ЗАКАЗЧИКА об изменении статуса плательщика НДС в сумме понесенных ЗАКАЗЧИКОМ убытков.

  - ПОДРЯДЧИК выплачивает штраф:

    - За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору  0,1 % от стоимости договора/ дополнительного соглашения за каждый день увеличения продолжительности производства работ свыше согласованных Сторонами сроков.

    - За несоблюдение сроков сдачи первичных учетных документов, указанных в п.9.1 настоящего Договора 10 000 (десяти тысяч) рублей.

    - За несвоевременное освобождение территории ЗАКАЗЧИКА от имущества 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый день просрочки.

    - За выполнение работ ненадлежащего качества (в том числе поставку  материалов ненадлежащего качества) 10% от стоимости работ ненадлежащего качества/стоимости некачественных материалов, выполненных  на соответствующем объекте.

    - За несвоевременное предоставление ПОДРЯДЧИКОМ исполнительной документации 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

    - За кражи, хищения, мошенничество, поддельный пропуск, оказание сопротивления сотрудникам ЧОП, Дирекции по КИБПиСА 100 000 (сто тысяч) рублей.

    - За отказ от остановки и предъявления к осмотру автомобиля 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

    - За нарушение положений и инструкций по пропускному и внутриобъектовому режимам 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ, в объеме требования (претензии или иска), письменно предъявленного и документально подтвержденного другой стороной.

  - В случае ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по определенному виду работ, поставке материалов, предусмотренных настоящим договором ЗАКАЗЧИК вправе приостановить оплату тех  этапов, которые по настоящему договору не надлежаще выполнены.

  - Кроме санкций за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, ПОДРЯДЧИК возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, включая, но не ограничиваясь:

- ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКУ и / или персоналу ЗАКАЗЧИКА несоблюдением при выполнении работ требований охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности, Правил дорожного движения, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах предприятия ЗАКАЗЧИКА и других нормативных актов ЗАКАЗЧИКА, необходимых для соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении работ;

- ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКУ, в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия ПОДРЯДЧИКА;

- ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКУ, штрафными санкциями административных органов в период производства работ, допущенных по вине ПОДРЯДЧИКА;

- ущерб в размере предъявленных третьими лицами к ЗАКАЗЧИКУ штрафов и (или) пени, вследствие виновных действий (бездействий) ПОДРЯДЧИКА.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКА, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, когда невозможно определить виновную сторону, возмещается Сторонами поровну.

  - Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - ЗАКАЗЧИК несет ответственность за не своевременную оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны несут ответственность за несоблюдение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Санкции не будут налагаться, если невыполнение или нарушение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые своевременно удостоверены Сторонами.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до подписания Актов передачи-приемки результата работ ЗАКАЗЧИКОМ несет ПОДРЯДЧИК.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право удерживать сумму пени и штрафов, начисленных согласно условий настоящего Договора, в момент оплаты за поставленные материалы, выполненные работы в соответствии с п.3.2.

  - При одностороннем отказе ПОДРЯДЧИКА от исполнения настоящего договора, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 20% от цены настоящего Договора.

  - К отношениям Сторон, возникшим из настоящего договора, не применяется ст. 317.1 ГК РФ, и кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.  При этом в случае нарушения Сторонами обязательств, в том числе, денежных, по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

  - Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему договору в срок, указанный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

  - Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5-ти календарных дней с момента наступления и прекращения выше указанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств.

  - Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, срок исполнения которых наступил до возникновения выше перечисленных обстоятельств.

  - Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ или иными уполномоченными государственными органами власти и управления.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

  - Любые изменения условий настоящего договора оформляются сторонами в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, за исключением случаев направления ЗАКАЗЧИКОМ уведомления об изменении срока начала и/или окончания выполнения работ, предусмотренного пунктом 6.8.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего договора, разрешаются путем проведения переговоров между  сторонами. В случае, если стороны не могут прийти к соглашению по спорным вопросам, возникающим в связи с настоящим Договором, то все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

  - Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен.

  - Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления адресату. Дата, указанная в почтовом штампе на уведомлении о вручении почтового отправления адресату, считается датой предъявления претензий.

  - Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты ее получения.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2023 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств.

  - Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по инициативе ЗАКАЗЧИКА в любое время до сдачи ему результата работы при этом ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость работ, выполненных до получения уведомления об отказе ЗАКАЗЧИКА.

- ПОДРЯДЧИК не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к согласованному сроку становится явно невозможным;

-  задержки ПОДРЯДЧИКОМ начала ремонта, поставки материалов  более, чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;

-   систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ;

- несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству материалов, работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ, поставленных материалов влечет задержку ремонта  более чем на 10 рабочих дней;

-   снижение качества выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ;

- аннулирования лицензий на деятельность работ предусмотренных настоящим договором, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на производство работ.

- смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, загрязнений окружающей среды с крупным материальным ущербом произошедшего по вине ПОДРЯДЧИКА;

- неоднократных нарушений работников ПОДРЯДЧИКА требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, не устранение ПОДРЯДЧИКОМ в установленные сроки недостатков, выявленных в ходе контроля состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на местах ведения работ.

В указанных случаях договор считается расторгнутым с момента получения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКА.

  - Если сроки производства работ превысят  60 календарных дней от согласованных Сторонами сроков работ, то ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Датой расторжения договора будет считаться дата уведомления об этом ПОДРЯДЧИКА.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК:

разрабатывает на основании полученной технической документации  ППР и до начала производства работ согласовывает ППР с ЗАКАЗЧИКОМ;

при необходимости согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и его соблюдение на  объекте;

обеспечивает, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ,  подсоединение временных коммуникаций на объекте работ в период выполнения работ  в соответствии с ППР;

  - Если ПОДРЯДЧИК выполнил работы  с отступлениями от задания ЗАКАЗЧИКА, утвержденной технической(сметной)  документации, то ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать от ПОДРЯДЧИКА:

- безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения  расходов, понесенных ЗАКАЗЧИКОМ, по устранению недостатков.

  - ЗАКАЗЧИК вправе в ходе выполнения работ давать распоряжения ПОДРЯДЧИКУ  в отношении:

- вывоза с места работ любых материалов, не отвечающих требованиям нормативных документов;

- замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и устранения дефектов.

  - Страхование от несчастных случаев, травм и болезней персонала ПОДРЯДЧИКА  осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ  за его счет.

  - Места для размещения перевозных временных бытовых помещений ПОДРЯДЧИКА на объектах проведения работ согласовываются с ответственным лицом ЗАКАЗЧИКА.

  - Охрана объекта работ и ответственность за не сохранность имущества ЗАКАЗЧИКА, переданного ПОДРЯДЧИКУ для исполнения договора, возлагается на  ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК  обязан для оформления пропусков передать ЗАКАЗЧИКУ список лиц, направляемых на выполнение работ, с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, разряда, должности.

  - Право собственности на результат выполненных работ переходит к ЗАКАЗЧИКУ после подписания акта передачи-приема работ.

  - Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся условий настоящего договора, его исполнения, результатов работ.

  - ПОДРЯДЧИКУ запрещается без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА публиковать, использовать для рекламных или других целей содержание договора, а также сведений, касающихся исполнения договора.

  - Уступка требования по денежному обязательству ЗАКАЗЧИКА допускается только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

В соответствии с п.3 ст.388 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае уступки ПОДРЯДЧИКОМ, требования по денежному обязательству без согласия ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность в виде штрафа в размере денежного обязательства, по которому было уступлено право требования без согласия ЗАКАЗЧИКА.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы, и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции».

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  - В процессе реализации требований Антикоррупционного законодательства и положений комплаенс – системы ЕВРАЗа Сторона по Договору (компания Группы ЕВРАЗ) вправе доводить до другой Стороны по Договору информацию о принципах соблюдения и реализации контроля Антикоррупционного законодательства в формате направления Уведомлений и иной переписки. Неотъемлемой частью Договора является уведомление о соблюдении Антикоррупционного законодательства в редакции Приложения №1.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

  - При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи ее аффилированными лицами или работниками она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

- ОГОВОРКА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФОРМАМ СОВРЕМЕННОГО РАБСТВА

  - В процессе исполнения настоящего Договора Подрядчик обязуется соблюдать и обеспечить, чтобы все контрагенты, привлеченные Подрядчиком для исполнения настоящего Договора соблюдали:

- все законы, нормативно правовые акты и кодексы, которые в соответствующий момент времени действуют и применяются к Подрядчику или его контрагентам в части противодействия любым формам современного рабства, торговли людьми, подневольного труда, незаконного труда и/или практик найма и детского труда; и

- Кодекс поведения сотрудников Заказчика, размещенный на официальном сайте ООО «ЕвразЭнергоТранс» по адресу: https://www.evraz.com/ru/governance/,  с учетом последующих изменений (при условии, что Заказчик разместит такие последующие изменения на официальном сайте ООО «ЕвразЭнергоТранс»).

  - Заказчик будет иметь право немедленно расторгнуть настоящий Договор путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик или его контрагенты нарушили положения пункта 17.1.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, сторона обязана известить об этом другую сторону в течение 3-х календарных дней.

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Обязательными приложениями к договору являются:

Приложение 1Уведомление о соблюдении Антикоррупционного законодательства;

Приложение 2 График выполнения работ и поставки материалов;

Приложение 3 Протокол согласования договорной цены к договору подряда;

Приложение 4 Спецификация;

Приложение 5.1 Локальный сметный расчет

Приложение 5.2 Локальный сметный расчет

Приложение 5.3 Локальный сметный расчет

Приложение 5.4 Локальный сметный расчет

Приложение 5.5 Локальный сметный расчет

Приложение 5.6 Локальный сметный расчет

Приложение 5.7 Локальный сметный расчет

Приложение 6 Образец Акта КС-2;

Приложение 7 Образец справки КС-3;

Приложение 8 Образец Акт освидетельствования скрытых работ.

19.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» Юр./почтовый адрес: 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая (центральный р-он), д. 4 Банковские реквизиты: ИНН 4217084532 / КПП 421701001 р/с 407 028 103 000 116 246 61 Банк- АО ЮниКредитБанк К/с 301 018 103 000 000 005 45 БИК 044 525 545 Местонахождение филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс» в г. Нижний Тагил. Юр./почтовый адрес филиала: 622025, ул. Металлургов, 1; тел. /3435/49-72-32, e-mail: Evgeniya.Grishanova@evraz.com | _________________________ Юр./почтовый адрес: ______________ тел./факс __________; эл. почта___________ Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________________________________________________________ |
| «Заказчик» Генеральный директор ООО «ЕвразЭнергоТранс» _________________И.Н. Беспалов м.п. | «Подрядчик» ___________________ ___________ м.п. |

Приложение №1

к договору подряда №___________ от  ___________г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о соблюдении Антикоррупционного законодательства

В Группе компаний «ЕВРАЗ» реализуется система мер, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений в бизнес-процессах. В последнее время, в том числе с применением полиграфа, выявляются неединичные факты коррумпированного поведения наших сотрудников и представителей контрагентов.

В связи с этим, ООО "ЕВРАЗ", а также его управляемые общества (далее –  Компания), уведомляет своих контрагентов о следующем:

Компания обязалась соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционное законодательство).

В рамках реализации этого законодательства в Компании принята Антикоррупционная политика (размещена по адресу: https://www.evraz.com/ru/governance/).

В Компании действует "Горячая линия" для приема и рассмотрения обращений, в том числе о коррупционном поведении участников бизнес-процессов (vopros@evraz.com; тел.: 8-800-555-88-88 (Россия), 8-800-080-43-58 (Казахстан)).

В целях реализации Антикоррупционной политики в отношении работников Компании используется проведение исследования (опроса) с применением полиграфа. Информация, полученная в результате таких исследований, учитывается в качестве дополнительных материалов, подтверждающих факт нарушения положений антикоррупционного законодательства сотрудниками Компании или представителями фирм-контрагентов.

Компания предупреждает, что при получении сведений, свидетельствующих об участии работников контрагента в совершении коррупционных действий в отношении её сотрудников, она намерена воздержаться от заключения с такими контрагентами новых и пролонгации действующих договоров (приложений и дополнительных соглашений к ним).

Антикоррупционная политика ЕВРАЗа  в виде необходимой информации для контрагентов  размещена по адресу https://evraz.thinkific.com/courses/anticor-vendor. По ссылке размещен короткий курс и тест на понимание принципов и требований основополагающего документа. После прохождения курса выдается сертификат. Компания настоятельно рекомендует руководителям фирм-контрагентов и сотрудникам, осуществляющим взаимодействие с компаниями Группы ЕВРАЗ, пройти курс на знание требований Антикоррупционной политики ЕВРАЗа. Полученный сертификат подтверждает Вашу солидарность реализуемым мерам по пресечению коррупционных проявлений для дальнейшего развития деловых отношений с компаниями Группы ЕВРАЗ.

Приложение №2

к договору подряда №___________ от  ___________г.

График выполнения работ и поставки материалов

по капитальному и текущему ремонту помещений ЦСиП НТМК

Заказчик: ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Подрядчик: ________________

| № п/п | Наименование работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |
| 1 | Подготовительные работы (подписание ПОР) | 03.07.2023 | 11.07.2023 |
| 2 | Текущий ремонт помещения АКБ ПС12 |
| 2.1 | Подготовительные работы | 11.07.2023 | 13.07.2023 |
| 2.2 | Поставка материалов | 05.07.2023 | 13.07.2023 |
| 2.3 | Ремонтные работы | 13.07.2023 | 06.08.2023 |
| 2.4 | Погрузка и вывоз мусора | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
| 2.5 | Подготовка отчетной документации | 01.08.2023 | 08.08.2023 |
| 3 | Текущий ремонт помещения санузла ПС 25 |
| 3.1 | Подготовительные работы | 11.07.2023 | 13.07.2023 |
| 3.2 | Поставка материалов | 05.07.2023 | 13.07.2023 |
| 3.3 | Ремонтные работы | 13.07.2023 | 06.08.2023 |
| 3.4 | Погрузка и вывоз мусора | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
| 3.5 | Подготовка отчетной документации | 01.08.2023 | 08.08.2023 |
| 4 | Капитальный ремонт здания ПС Нижняя (кровля) |
| 4.1 | Подготовительные работы | 18.07.2023 | 19.07.2023 |
| 4.2 | Поставка материалов | 03.07.2023 | 19.07.2023 |
| 4.3 | Ремонтные работы | 20.07.2023 | 25.08.2023 |
| 4.4 | Погрузка и вывоз мусора | 25.08.2023 | 29.08.2023 |
| 4.5 | Подготовка отчетной документации | 21.08.2023 | 29.08.2023 |
| 5 | Текущий ремонт дверей помещений ПС 46,31,12,622 |
| 5.1 | Поставка материалов | 03.07.2023 | 14.08.2023 |
| 5.2 | Ремонтные работы | 15.08.2023 | 28.08.2023 |
| 5.3 | Погрузка и вывоз мусора | 29.08.2023 | 31.08.2023 |
| 5.4 | Подготовка отчетной документации | 21.08.2023 | 31.08.2023 |
| 6 | Капитальный ремонт помещения душевой ПС Нижняя УСиП НСМЗ |
| 6.1 | Подготовительные работы | 14.08.2023 | 16.08.2023 |
| 6.2 | Поставка материалов | 14.07.2023 | 10.10.2023 |
| 6.3 | Ремонтные работы | 17.08.2023 | 23.10.2023 |
| 6.4 | Погрузка и вывоз мусора | 23.10.2023 | 25.10.2023 |
| 6.5 | Подготовка отчетной документации | 16.10.2023 | 25.10.2023 |
| 7 | Капитальный ремонт здания ПС Нижняя (помещения) |
| 7.1 | Подготовительные работы | 14.08.2023 | 16.08.2023 |
| 7.2 | Поставка материалов | 14.07.2023 | 10.10.2023 |
| 7.3 | Ремонтные работы | 17.08.2023 | 23.10.2023 |
| 7.4 | Погрузка и вывоз мусора | 23.10.2023 | 25.10.2023 |
| 7.5 | Подготовка отчетной документации | 16.10.2023 | 25.10.2023 |
| 8 | Капитальный ремонт помещения санузла ПС Нижняя ЦСиП НТМК |
| 8.1 | Подготовительные работы | 14.08.2023 | 16.08.2023 |
| 8.2 | Поставка материалов | 14.07.2023 | 10.10.2023 |
| 8.3 | Ремонтные работы | 17.08.2023 | 23.10.2023 |
| 8.4 | Погрузка и вывоз мусора | 23.10.2023 | 25.10.2023 |
| 8.5 | Подготовка отчетной документации | 16.10.2023 | 25.10.2023 |
| 9 | Итоговая сдача работ Заказчику | 20.10.2023 | 25.10.2023 |

| «Заказчик» Генеральный директор ООО «ЕвразЭнергоТранс» ________________И.Н. Беспалов м.п. | «Подрядчик» ___________________ ___________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №3

к договору подряда №___________ от  ___________г.

Заказчик:  ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Подрядчик: _________________

Составлен на основе сметы №______ в текущих ценах

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

по капитальному и текущему ремонту помещений ЦСиП НТМК

| № п/п | Обоснование | Наименование статей затрат | Всего в текущих ценах, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт помещения санузла ПС Нижняя ЦСиП НТМК |
| 1.1 | Смета № | Сметная стоимость СМР в текущих ценах |  |
| 1.2 | Спецификация (Приложение №4) | Стоимость материалов |  |
| итого |  |
| 2 | Капитальный ремонт помещения душевой ПС Нижняя УСиП НСМЗ |
| 2.1 | Смета № | Сметная стоимость СМР в текущих ценах |  |
| 2.2 | Спецификация (Приложение №4) | Стоимость материалов |  |
| итого |  |
| 3 | Капитальный ремонт здания ПС Нижняя (помещения) |
| 3.1 | Смета № | Сметная стоимость СМР в текущих ценах |  |
| 3.2 | Спецификация (Приложение №4) | Стоимость материалов |  |
| итого |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания ПС Нижняя (кровля) |
| 4.1 | Смета № | Сметная стоимость СМР в текущих ценах |  |
| 4.2 | Спецификация (Приложение №4) | Стоимость материалов |  |
| итого |  |
| 5 | Текущий ремонт помещения санузла ПС 25 |
| 5.1 | Смета № | Сметная стоимость СМР в текущих ценах |  |
| 5.2 | Спецификация (Приложение №4) | Стоимость материалов |  |
| итого |  |
| 6 | Текущий ремонт помещения АКБ ПС12 |
| 6.1 | Смета № | Сметная стоимость СМР в текущих ценах |  |
| 6.2 | Спецификация (Приложение №4) | Стоимость материалов |  |
| итого |  |
| 7 | Текущий ремонт дверей помещений ПС 46,31,12,622 |
| 7.1 | Смета № | Сметная стоимость СМР в текущих ценах |  |
| 7.2 | Спецификация (Приложение №4) | Стоимость материалов |  |
| итого |  |
|  |  | Итого договорная цена |  |
|  |  | НДС 20% |  |
|  |  | Итого договорная цена с НДС |  |

| «Заказчик» Генеральный директор ООО «ЕвразЭнергоТранс» _________________И.Н. Беспалов м.п. | «Подрядчик» ___________________ ___________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №4

к договору подряда №___________ от  ___________г.

Спецификация на материалы

по капитальному и текущему ремонту помещений ЦСиП НТМК

| № п/п | Наименование | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед.-цу, руб. (без НДС) | Стоимостть, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт здания ПС Нижняя (помещения) |
| 1 | Пластиковое окно в проем 1120* 1680мм (В*Ш), двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль, 3 секции, одна должна открываться (правая сторона), сетка москитная |  | шт | 3 |  |  |
| 2 | Пластиковое окно в проем 1100*1680мм (В*Ш), двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль, 3 секции, одна должна открываться (правая сторона), сетка москитная |  | шт | 3 |  |  |
| 3 | Пластиковое окно в проем 1080* 1680мм (В*Ш) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль, 3 секции, одна должна открываться (правая сторона), сетка москитная |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Пластиковое окно в проем 2110*920мм (В*Ш), двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль, 2 секции, одна должна открываться (правая сторона), сетка москитная |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Пластиковое окно в проем 2080*880мм (В*Ш), двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль, 2 секции, одна должна открываться (правая сторона), сетка москитная |  | шт | 2 |  |  |
| 6 | Пластиковое окно в проем 1400*1110мм (В*Ш), двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль, 2 секции, одна должна открываться (правая сторона), сетка москитная |  | шт | 2 |  |  |
| 7 | Пластиковое окно в проем 500*720мм (В*Ш), двухкамерный стеклопакет, трехкамерный пластиковый профиль, должна открываться (правая сторона), сетка москитная |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Стартовый профиль ПВХ П-образный 10мм |  | м | 67,3 |  |  |
| Итого, в руб. без НДС: |  |
| Капитальный ремонт помещения душевой ПС Нижняя УСиП НСМЗ |
| 1 | Выключатель 2-полюсный наружной установки,10А, белый |  | шт | 2 |  |  |
| 2 | Дверь алюминий, с порогом, глухая с дверным блоком. Цвет: белый. Размер полотна двери 2000х900мм (В*Ш) (в комплекте замок с ручкой) |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Светильник влагозащищенный Uniel UWL-R01 100W под лампу E27 IP54 WHITE Круг Е27 UL-00006771 |  | шт | 4 |  |  |
| 4 | Пластиковое окно двухстворчатое из трехкамерного пластикового профиля в проем 1120х1750мм (В*Ш), 2 секции, одна должна открываться (правая сторона) сетка москитная, двухкамерный стеклопакет |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Стартовый профиль ПВХ П-образный 10мм |  | м | 4 |  |  |
| 6 | Обводное колено d=20, ПП |  | шт | 4 |  |  |
| 7 | Смеситель для ванны и душа с регулируемой высотой штанги, поворотным изливом и лейкой Тропический дождь A35-46 Rossinka или аналог |  | шт | 3 |  |  |
| 8 | Коробка 100х100х50, ответвительная с 6 кабельными вводами |  | шт | 3 |  |  |
| Итого, в руб. без НДС: |  |
| Капитальный ремонт помещения санузла ПС Нижняя ЦСиП НТМК |
| 1 | Дверь алюминий, с порогом, глухая с дверным блоком. Цвет: белый. Размер полотна двери 2000х650мм (В*Ш) или аналог (в комплекте замок с ручкой) |  | к-т | 2 |  |  |
| 2 | Светильник влагозащищенный Uniel UWL-R01 100W под лампу E27 IP54 WHITE Круг Е27 UL-00006771 |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Радиатор Royal Thermo Vittoria 500 10 секций |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Кронштейн штыревой для радиатора 7х170мм |  | шт | 3 |  |  |
| 5 | Набор пробок для радиатора 3/4 |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Раковина антивандальная Монтаж: Настенный Материал: нержавеющая сталь. Размер: не менее 500х400х125. Слив: Ø 40. |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Унитаз антивандальный из нержавеющей стали с бачком. Материал: нержавеющая сталь. Слив Ø100. Косой выпуск. Подвод воды: нижний |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Крышка-сиденье для унитаза напольного антивандального. Материал: дюропласт. |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Гофра для унитаза O110 L=240-450 мм с гофрированным окончанием |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Переход чугун пластик 110мм |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Коробка 100х100х50, ответвительная с 6 кабельными вводами |  | шт | 1 |  |  |
| Итого, в руб. без НДС: |  |
| Текущий ремонт помещения санузла ПС 25 |
| 1 | Дверь алюминий, с порогом, глухая с дверным блоком. Цвет: белый. Размер полотна двери 2000х900мм (В*Ш) (в комплекте замок с ручкой) |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Панель светодиодная 36 Вт , не менее IP20, белый, размер 595х595мм |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Коробка 100х100х50, ответвительная с 6 кабельными вводами |  | шт | 2 |  |  |
| 4 | Раковина антивандальная Монтаж: Настенный Материал: нержавеющая сталь. Размер: не менее 500х400х125. Слив: Ø 40. |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Унитаз антивандальный из нержавеющей стали с бачком. Материал: нержавеющая сталь. Слив Ø100. Косой выпуск. Подвод воды: нижний |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Крышка-сиденье для унитаза напольного антивандального. Материал: дюропласт. |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Гофра пласт 110 мм L-225-520 мм |  | шт | 1 |  |  |
| Итого, в руб. без НДС: |  |
| Текущий ремонт помещения АКБ ПС12 |
| 1 | Пластиковое окно в проем 1220х1200мм, двухкамерный стеклопакет, трехкамерный пластиковый профиль (двухсекционное, одна створка открывается, матовое стекло) |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Пластиковое окно в проем 1220х980мм, двухкамерный стеклопакет, трехкамерный пластиковый профиль (двухсекционное, обе створки открываются) |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Светильник SVET ДБП 09-15-001 Плафон УХЛ1 1Ex d IIB T6 Gb IP65 SV0200-0003 или аналог |  | шт | 6 |  |  |
| 4 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 15 с протяжкой |  | м | 40 |  |  |
| 5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ на 5 вводов |  | шт | 2 |  |  |
| 6 | Кислотоупорная плитка 200 х 200 х 30 мм, тип кислотоупорной плитки ГОСТ 961-89 КС ПК - 4 |  | м2 | 23,3 |  |  |
| 7 | Затирка эпоксидная кислотостойкая (химически стойкая) двухупаковочная. ТУ 5772-005-74321702-2010. |  | кг | 16,31 |  |  |
| 8 | Химически стойкий клей для укладки кислотоупорной плитки двухкомпонентный эпоксидный водостойкий. |  | кг | 139,8 |  |  |
| Итого, в руб. без НДС: |  |
| Текущий ремонт дверей помещений ПС 46,31,12,622 |
| 1 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1100*2000 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый ( или аналог) |  | к-т | 2 |  |  |
| 2 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1000*2300 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 3 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 950*2400 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 4 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1010х2380 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 5 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 960х2225 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 6 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 930х2365 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 7 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1020х2300 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 8 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1010*2280 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 9 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 890х2030 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 3 |  |  |
| 10 | Дверь противопожарная двухстворчатая, разделение на 70/30, ДПМ (EI 60) в проем 1500х3000), с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 2 |  |  |
| 11 | Дверь противопожарная двухстворчатая, разделение на 70/30, ДПМ (EI 60) в проем 1480х2920, с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 12 | Дверь противопожарная двухстворчатая, разделение на 70/30, ДПМ (EI 60) в проем 1530х2920, с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) |  | к-т | 1 |  |  |
| 13 | Ворота противопожарные ДПМ (EI 60) в проем 2000х2200 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; цвет оранжевый( или аналог) |  | шт | 2 |  |  |
| Итого, в руб. без НДС: |  |
| Итого по спецификации без НДС |  |
| «Заказчик» Генеральный директор ООО «ЕвразЭнергоТранс» _________________И.Н. Беспалов м.п. | «Подрядчик» ___________________ ___________ м.п. |

Приложение №5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7

к договору подряда№____________ от «___»_________20___г.

Локальный сметный расчет

Приложение № 6 к договору подряда №___________ от ___________г.

Приложение №7

к договору подряда №___________ от  ___________г.

|  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |
|  |  |  |  |  | от 11.11.99 № 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |
| Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |
| Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |
|  |  |  |  | Номер | Дата |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | документа | составления |  | с | по |
|  |  |  | СПРАВКА |  |  |  |  |  |
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ |
| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | 0,00 |
| Сумма НДС | 0,00 |
| Всего с учетом НДС | 0,00 |
|  | Заказчик (генподрядчик) ______________________________ |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (субподрядчик)____________________________ |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №8

к договору подряда №___________ от  ___________г.

| Объект капитального ремонта |  |
| --- | --- |

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее капитальный ремонт

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

| № |  |  | « |  | » |  |  | 20__ | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (дата составления акта) |  |

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

| произвели осмотр работ, выполненных |  |
| --- | --- |

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

| 5. | Даты: | начала работ | « |  | » |  |  | 20__ | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | окончания работ | « |  | » |  |  | 20__ | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Работы выполнены в соответствии с

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

| Дополнительные сведения |  |
| --- | --- |

Акт составлен в         экземплярах.

Приложения:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)

РАЗДЕЛ 4. Техническая часть документации о закупке

      - Общие положения.

Наименование организатора торгов: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс»).

Место нахождения: 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая (центральный р-он), д. 4.

Контактное лицо: Егорушков Владимир Леонидович  (по вопросам технической части);

Тел./факс: +7 (3435) 49-01-38;

E-mail: Vladimir.Egorushkov@evraz.com

Халина Екатерина Сергеевна (по организационным

Тел./факс: +7 (3843) 921-744;

E-mail:Ekaterina.Khalina@evraz.com

      - Место, срок и условия выполнения работ.

Свердловская область, г. Нижний Тагил, промышленная площадка АО «ЕВРАЗ НТМК»

Срок оказания Услуг: с 03.07.2023 по 25.10.2023г.

      - Объемы выполнения работ.

Работы выполнить в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, а так же в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями:

Правила по охране труда при работе на высоте

Правила по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ

Правила противопожарного режима в РФ

Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и ОПО.

Правила по охране труда в строительстве (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н)

СНиП 12.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация.

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ.

      - Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.

Оплата по настоящему договору, производится денежными средствами на расчетный счет Подрядчика, за фактически выполненные объемы работ и израсходованные  материалы, в течение 7 рабочих  дней после окончания всех работ, согласно графика выполнения работ (приложение № 2 к договору) и подписания сторонами актов выполненных работ форм КС-2, справки КС-3, с учетом штрафов и пени раздела 10 договора.

- Дополнительные требования к участнику.

  - должен отвечать требованиям, указанным в Разделе 4 «Техническая часть»;

  - Иметь опыт работы по капитальным и текущим ремонтам  помещений (с приложением копий договоров).

  - Весь  персонал должен либо состоять в штатной численности, т.е. быть трудоустроен с оформлением трудового договора, либо быть привлеченным по гражданско-правовому договору. Обязательно должен быть квалифицирован (не менее 7 человек).

  - Должен иметь квалифицированный персонал, обученный Правилам по охране труда при работе на высоте, мерам пожарной безопасности, производственным инструкциям, для выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, с приложением Удостоверений о допуске к работам на высоте, на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности.

  - Предоставить сведения об аттестации  руководителей и ответственных лиц по ОТ и ПБ с приложением копии дипломов, удостоверений, аттестатов,

Квалифицированный персонал  – лица, имеющие средне-специальное или высшее образование по специальностям соответствующим профилю данной работы, обладающие достаточными навыками и опытом для самостоятельного проведения данной работы.

  - Сумма сделок по всем лотам Заказчика должна составлять не более годовой суммы выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг (строка 2110 формы №2 по ОКУД 0710002 «отчет о финансовых результатах»).

  - Иметь производственную базу.

Производственная база - комплекс офисных, производственных и складских помещений с инфраструктурой, а именно отопление, телефонизация, интернет,  освещение и т.д., автомобильной техники и оборудования, используемого непосредственно для выполнения работ, находящихся в собственности либо арендуемых (документы о наличии на основных средствах предприятия или договоры аренды приложить к конкурсной документации).

Наличие производственной базы должно быть отражено в справке о материально-технических ресурсах (раздел 6, Форма 7).

Претендент должен быть готов предъявить производственную базу или базы, вышеуказанное оборудование и приспособления в исправном состоянии уполномоченному представителю Заказчика на стадии рассмотрения запроса предложения.

  - Уполномоченный представитель Заказчика может оценить соответствие производственной базы, технологического оборудования и приспособлений на стадии рассмотрения запроса предложения. В случае проведения осмотра производственной базы на соответствие требованиям для выполнения предложения закупки, результат оформляется справкой и прикладывается к документам для рассмотрения комиссией закупки.

- Требования к качеству выполняемых работ, надежности, сертификации.

  - Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями  договора, в соответствии с требованиями действующих норм Российской Федерации, если иное не предусмотрено в договоре.

  - Соответствие качества материалов и комплектующих изделий, поставленных Подрядчиком и применяемых им при выполнении работ нормам и правилам Российской Федерации.

  - Срок гарантий качества работ устанавливается от даты подписания Сторонами актов формы КС-2 и составляет на выполненные Подрядчиком работы 36 месяцев, на материалы и оборудование, конструктивные элементы распространяются гарантии завода-изготовителя.

  - Используемое оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными.

  - Все применяемое оборудование и материалы должны быть произведены не ранее 2022г.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком  за его счет, если эти дефекты возникли по вине Подрядчика. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом  Сторон.

  - Требования к оказываемым товарам (работам, услугам) приводятся в договоре.

- Требования к приему-передаче выполненных работ.

  - После завершения работ в полном объеме или отдельных этапов Заказчик совместно с Подрядчиком производит приемку выполненных работ. Выполненные Подрядчиком объемы работ считаются принятыми Заказчиком после подписания сторонами акта формы КС-2 (сданных не позднее 25-го  числа отчетного месяца) с приложением соответствующих первичных учетных документов установленной формы Заказчика, подтверждающих расход материалов Заказчика и материалов, полученных в результате производства демонтажных работ.

  - При завершении работ в полном объеме или отдельных этапов Подрядчик в трехдневный срок должен известить Заказчика о готовности объектак приемке.

  - Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности скрытых работ за 3 рабочих дня до начала приемки. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или Заказчик был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

  - Заказчик должен принять объект в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о готовности объекта/этапа работ к приемке. С этой целью Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с представителем Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

  - При немотивированном уклонении Заказчика от принятия выполненной по Договору работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи произведенной по договору работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего договора должна была состояться.

  - В случае если в установленный договором пятидневный срок Заказчик не произведет приемку выполненных работ и не направит мотивированный отказ от приемки результата работ, результат выполненных Подрядчиком по настоящему договору работ считается принятым Заказчиком в полном объеме.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ, сторонами в трехдневный срок составляется двухсторонний акт с перечнем обнаруженных дефектов и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

  - Если при приёмке работ будет выявлена необходимость дополнительной доработки, в отличие от первоначальных требований, то эта доработка производится по дополнительному соглашению с указанием выполняемых работ и их стоимости.

В случае отказа одной из сторон подписать, акт в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

  - В случае досрочного выполнения ремонтных работ Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.

Требования к приему-передаче выполненных работ приводятся в договоре.

# Приложение №1

# К технической части

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт помещения санузла ПС Нижняя ЦСиП НТМК инв. № 7560010009962 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование агрегата, узла | Вид | Объем работ | Изготовление (приобретение) металлоконструкций, | Примечание |
| п/п | конструкции и их полная характеристика | ремонта |  | оборудования, запчастей, материалов и др. | исполнителя |
|  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
| Подготовительные работы |
| 1 | Капитальный ремонт со снятием дверного проема 2000*650 (В*Ш) |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт со снятием унитаз напольный с бочком |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт с очисткой старой краски со стен и потолка |  | м2 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт со снятием раковины (настенная) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт со снятием труб канализации (чугун) D-110мм |  | м | 0,5 |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт со снятием труб металлических Д-16мм |  | м | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт со снятием плитки керамической настенная (150*150) |  | м2 | 8,29 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт с очисткой стен от клеевого плиточного раствора |  | м2 | 8,29 |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт со снятием напольной плитки ( 100*100) |  | м2 | 4,29 |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт со снятием светильника |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт со снятием выключателя одноклавишного |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт со снятием кабеля (2*1,5) |  | м | 10 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 17 | Капитальный ремонт с установкой двери |  | шт | 2 | Дверь алюминий, с порогом, глухая с дверным блоком. Цвет: белый. Размер полотна двери 2000х650мм (В*Ш) или аналог (в комплекте замок с ручкой) | к-т | 2 |  |
| 18 | Капитальный ремонт с установкой плитки напольной |  | м2 | 4,29 | Плитка керамогранитная, цвет серый, размер 400х400х9ммм | м2 | 4,29 |  |
|  |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов. | кг | 1,16 | ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 0,9 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки. | кг | 107,3 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 19 | Капитальный ремонт с установкой плитки на стены |  | м2 | 24,16 | Плитка керамическая глянцевая. Цвет белый. Размер 200х200. | м2 | 24,16 |  |
|  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 4,83 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов, серая. | кг | 6,28 | ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки. | кг | 604 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 20 | Капитальный ремонт с установкой светильника |  | шт | 2 | Влагозащищенный светильник Uniel UWL-R01 100W под лампу E27 IP54 WHITE Круг Е27 UL-00006771 | шт | 2 |  |
| 21 | Капитальный ремонт с покраской потолка в 2 слоя |  | м2 | 4,29 | Краска акриловая для обоев и стен, водно дисперсионная, моющаяся матовая белый. | л | 1 | ориентировочный расход 10-12м2/1л |
| 22 | Капитальный ремонт с установкой держателя для туалетной бумаги |  | шт | 1 | Держатель туалетной бумаги | шт | 1 | Материал заказчика |
| 23 | Капитальный ремонт с установкой радиатора отоплен |  | шт | 1 | Радиатор Royal Thermo Vittoria 500 10 секций/1шт | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Кронштейн штыревой для радиатора 7х170мм | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Набор пробок для радиатора 3/4 | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Кронштейн штыревой для радиатора 7х170мм | шт | 2 |  |
| 24 | Капитальный ремонт с установкой умывальника |  | шт | 1 | Раковина антивандальная Монтаж: Настенный Материал: нержавеющая сталь. Размер: не менее 500х400х125. Слив: Ø 40. | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Смеситель для кухни (мойки) Grohe Costa S 31819001 двухрычажный , Хром по согласованию. | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Сифон для мойки АНИ Грот А0515, 1 1/2"х40, с гибкой трубой 40х40/50 | шт | 1 |  |
| 25 | Капитальный ремонт с установкой унитаза напольного с бочком |  | шт | 1 | Унитаз антивандальный из нержавеющей стали с бачком. Материал: нержавеющая сталь. Слив Ø100. Косой выпуск. Подвод воды: нижний | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Крышка-сиденье для унитаза напольного антивандального. Материал: дюропласт или аналог | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Подводка гибкая армированная, 1/2", гайка-штуцер, 60 см | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Гофра для унитаза Ø110 L=240-450 мм с гофрированным окончанием | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Кран шаровый-1/2 муфтовый (ВР/НР), латунь . | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Крепление унитаза к полу, комплект | шт | 1 |  |
| 26 | Капитальный ремонт с установкой зеркала |  | шт | 1 | Зеркало 805х498 навесное Классик-1 | шт | 1 | Материал заказчика |
| 27 | Капитальный ремонт с установкой системы ХВС, ГВС |  | м | 8 | труба РР D=20мм PN25 | м | 8 |  |
|  |  |  | шт | 2 | угол рр-20 90гр | шт | 2 |  |
|  |  |  | шт | 3 | Муфта комб. разъемная (Американка) 20х3/4", внутренняя резьба | шт | 3 |  |
|  |  |  | шт | 3 | кран рр 20мм | шт | 3 |  |
|  |  |  | шт | 3 | тройник рр 20*20*20 | шт | 3 |  |
|  |  |  | шт | 10 | клипса для крепления трубы рр 20 | шт | 10 |  |
|  |  |  | шт | 2 | резьба 20 нар мет | шт | 2 |  |
| 28 | Капитальный ремонт с установкой системы канализации |  | шт | 1 | переход чугун пластик 110мм | шт | 1 |  |
| 29 | Капитальный ремонт с установкой системы электроснабжения |  | м | 5 | кабель ввг-нг 2*2,5 | м | 5 |  |
|  |  |  | шт | 1 | Коробка 100х100х50, ответвительная с 6 кабельными вводами | шт | 1 |  |
|  |  |  | шт | 1 | Выключатель 1-полюсный , белый наружной установки | шт | 1 |  |
|  |  |  | м | 5 | кабель канал пвх 20*10 | м | 5 |  |
| 30 | Капитальный ремонт с утилизацией и транспортировкой строительного мусора на полигон ТБО (вес мусора расчетный) |  | т | 2 | ПС Нижняя - полигон отходов г.Верхняя Салда | км | 15 | Документ о утилизации мусора с полигона ТБО |
| Документация |
| 31 | Составление актов выполненных работ. |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Акты освидетельстава скрых работ |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Документция и сертификаты на оборудование и материалы |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| Примечание: |
| 1. Материалы и оборудование поставляются Подрядчиком и передаются ЗАКАЗЧИКУ до начала ремонтных работ. Выполнение работ производится с использованием переданных Заказчику и полученных от него материалов. |
| 2. Все материалы, используемые в работе, должны быть новыми и до начала производства работ согласованы с Заказчиком. |
| 3. Объемы используемых материалов могут быть скорректированы в процессе производства работ. Количество использованных материалов определяется по факту проведения работ. |
| 4. Отработанные материалы утилизируются исполнителем работ с вывозом мусора на полигон отходов. |
| 5. Персонал должен быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗа". |
| 6. Для уточнения размеров и объемов работ бязательный выезд подрядчика на место проведения работ. |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Текущий ремонт помещения санузла ПС 25 ЦСиП НТМК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование агрегата, узла | Объем работ | Изготовление (приобретение) металлоконструкций, | Примечание |
| п/п | конструкции и их полная характеристика |  | оборудования, запчастей, материалов и др. |  |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
| Подготовительные работы |
| 1 | Ремонт со снятием дверного блока 2000х900 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт со снятием унитаза напольного с бачком | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт со снятием раковины | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт со снятием плитки керамической настенная (200х300) | м2 | 23,04 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт со снятием плитки керамической напольная (300х300) | м2 | 4,32 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт с очисткой стен и пола от клеевого плиточного раствора | м2 | 27,36 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт со снятием светильника | шт | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт со снятием выключателя одноклавишного | шт | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт со снятием кабеля (3*1,5) | м | 9,2 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 10 | Ремонт с установкой двери | шт | 1 | Дверь алюминий, с порогом, глухая с дверным блоком. Цвет: белый. Размер полотна двери 2000х900мм (В*Ш) или аналог (в комплекте замок с ручкой) | к-т | 1 |  |
| 11 | Ремонт с укладкой плитки напольной | м2 | 4,32 | Плитка керамогранитная, цвет серый, размер 400х400х9ммм | м2 | 4,32 |  |
|  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | кг | 0,9 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов, серая. | кг | 1,12 | ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки. | кг | 108 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 12 | Ремонт с укладкой плитки на стены (белая) | м2 | 20,12 | Плитка керамическая глянцевая. Цвет белый. Размер 200х200. | м2 | 20,12 |  |
|  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов, белая. | кг | 5,24 | ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 4,02 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки. | кг | 503 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 13 | Ремонт с укладкой плитки на стены (оранжевая) | м2 | 1,92 | Плитка керамическая глянцева. Цвет оранжевый. Размер 100х200. | м2 | 1,92 |  |
|  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов. | кг | 0,5 | белая, ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 0,4 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки. | кг | 48 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 14 | Ремонт с укладкой плитки на стены (оранжевая) | м2 | 0,72 | Плитка керамическая глянцевая . Цвет оранжевый. Размер 200х200. | м2 | 0,72 |  |
|  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов. | кг | 0,19 | ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 0,14 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки. | кг | 18 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 15 | Ремонт с укладкой плитки на стены (серая) | м2 | 0,96 | Плитка керамическая глянцевая . Цвет серый. Размер 100х200. | м2 | 0,96 |  |
|  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов. | кг | 0,25 | ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 0,2 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки. | кг | 24 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 16 | Ремонт с установкой конструкции подвесного потолка (Система армстронг) | м2 | 4,32 | Плитка потолочная 600х600х8мм | шт | 13 |  |
|  |  |  |  | Подвес | шт | 6 |  |
|  |  |  |  | Угол пристенный | м | 15 |  |
|  |  |  |  | Рейка несущая | м | 4,4 |  |
|  |  |  |  | Анкер-клин | шт | 3 |  |
|  |  |  |  | Дюбель для крепления пристенного угла | шт | 6 |  |
|  |  |  |  | Рейка - 0,6 м | шт | 8 |  |
|  |  |  |  | Рейка - 1,2 м | шт | 8 |  |
| 17 | Ремонт с установкой светильника в подвесной потолок | шт | 2 | Панель светодиодная 36 Вт , не менее IP20, белый, размер 595х595мм | шт | 2 |  |
| 18 | Ремонт с установкой сушилки настенной для рук | шт | 1 | Сушилка для рук - Electrolux EHDA\BH-800. С антивандальной защитой. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Цвет: серый. Напряжение: 220В. Мощность: 0,8кВт. Класс защиты: IPX 2. Тип установки: настенный. (Или аналог не уступающий по характеристикам) | шт | 1 | Материал заказчика |
| 19 | Ремонт с установкой держателя для туалетной бумаги | шт | 1 | Держатель туалетной бумаги | шт | 1 | Материал заказчика |
| 20 | Ремонт с установкой вешалки настенной (для 2 компл. одежды) | шт | 1 | вешалка для одежды, настенная(4 крючка) | шт | 1 | Материал заказчика |
| 21 | Ремонт электрической сети с установкой розетки наружного исполнения (16А) | шт | 1 | Розетка наружной установки, с защитной шторкой, с заземлением, белый | шт | 1 |  |
| 22 | Ремонт электрической сети с установкой выключателя одноклавишный наружного исполнения | шт | 1 | Выключатель одноклавишный наружной установки,10А, белый | шт | 1 |  |
| 23 | Ремонт электрической сети с прокладкой кабеля | м | 9,2 | Коробка 100х100х50, ответвительная с 6 кабельными вводами | шт | 2 |  |
|  |  |  |  | Кабель-канал 20x10мм белый | м | 9 |  |
|  |  |  |  | ВВГ нт (А) LS 3х2,5 | м2 | 9,2 |  |
| 24 | Ремонт с установкой умывальника | шт | 1 | Раковина антивандальная Монтаж: Настенный Материал: нержавеющая сталь. Размер: не менее 500х400х125. Слив: Ø 40. | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | Смеситель для кухни (мойки) Grohe Costa S 31819001 двухрычажный , Хром или аналог по согласованию. | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | Гибкая подводка для смесителей 1/2"хМ10х60 | шт | 1 |  |
| 25 | Ремонт с установкой унитаза напольного с бачком | шт | 1 | Унитаз антивандальный из нержавеющей стали с бачком. Материал: нержавеющая сталь. Слив Ø100. Косой выпуск. Подвод воды: нижний | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | Крышка-сиденье для унитаза напольного антивандального. Материал: дюропласт или аналог | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | Гофра пласт 110 мм L-225-520 мм | шт | 1 |  |
| 26 | Ремонт с установкой зеркала | шт | 1 | Зеркало 805х498 навесное Классик-1 | шт | 1 | Материал заказчика |
| 27 | Погрузка, транспортировка и утилизация строительного мусора до полигона ТБО (вес мусора расчетный) | т | 1,1 | ПС 25 - полигон отходов ТБО | км | 10 | Документ о утилизации мусора с полигона ТБО |
| Документация |
| 28 | Составление актов выполненных работ. | экз | 3 |  |  |  |  |
| 29 | Акты освидетельстава скрых работ | экз | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Документция и сертификаты на оборудование и материалы | экз | 3 |  |  |  |  |
| Примечание: |
| 1. Материалы и оборудование поставляются Подрядчиком и передаются ЗАКАЗЧИКУ до начала ремонтных работ. Выполнение работ производится с использованием переданных Заказчику и полученных от него материалов. |
| 2. Все материалы, используемые в работе, должны быть новыми и до начала производства работ согласованы с Заказчиком. |
| 3. Объемы используемых материалов могут быть скорректированы в процессе производства работ. Количество использованных материалов определяется по факту проведения работ. |
| 4. Отработанные материалы утилизируются исполнителем работ с вывозом мусора на полигон отходов. |
| 5. Персонал должен быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗа". |
| 6. Все цветовые решения выполнить согласно стандарта ремонта ПНН ЕВРАЗа. |

|  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт помещения душевой ПС Нижняя УСиП НСМЗ инв. № 7560010009962 |
| № | Наименование агрегата, узла | Вид | Объем работ | Изготовление (приобретение) металлоконструкций, | Примечания |
| п/п | конструкции и их полная характеристика | ремонта |  | оборудования, запчастей, материалов и др. |  |
|  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
| Подготовительные работы |
| 1 | Капитальный ремонт со снятием дверного блока 2000*900 (В*Ш) |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт с очисткой стен и потолка от известки |  | м2 | 48,33 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт со снятием оконного блока 1080*1680 (В*Ш) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт со снятием трубы мет Д-16мм |  | м | 49,4 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт со снятием плитки керамической настенной (150*150) |  | м2 | 64,12 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт со снятием плитки керамической напольной (100*100) |  | м2 | 19 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт со снятием светильников |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт со снятием кабеля (2*1,5) |  | м | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт со снятием выключателя одноклавишного внутреннего исполнения |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 10 | Капитальный ремонт с установкой двери |  | шт | 2 | Дверь алюминий, с порогом, глухая с дверным блоком. Цвет: белый. Размер полотна двери 2000х900мм (В*Ш) (в комплекте замок с ручкой) | шт | 2 |  |
| 11 | Капитальный ремонт с укладкой плитки на пол |  | м2 | 19 | Плитка керамогранитная, цвет серый, размер 400х400х9ммм | м2 | 19 |  |
|  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 3,8 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов, серая | кг | 4,94 | ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки | кг | 475 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 12 | Капитальный ремонт с укладкой плитки на стены до 3м от уровня пола |  | м2 | 85,42 | Плитка керамическая глянцевая. Цвет белый. Размер 200х200. | м2 | 85,42 |  |
|  |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов, белая | кг | 22,2 | ориентировочный расход 0,26кг/м2 |
|  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 17,1 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  |  | Клей усиленный для керамической и керамогранитной плитки, | кг | 2135,5 | Упаковка 25кг (ориентировочный расход - на 1 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 25 кг) |
| 13 | Капитальный ремонт с установкой светильников |  | шт | 4 | Влагозащищенный светильник Uniel UWL-R01 100W под лампу E27 IP54 WHITE Круг Е27 UL-00006771 | шт | 4 |  |
| 14 | Капитальный ремонт с покраской потолка потолка и стен в два слоя |  | м2 | 53,8 | Краска акриловая для обоев и стен, водно дисперсионная, моющаяся матовая белая | л | 10,8 | ориентировочный расход 10-12м2/1л, |
|  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 10,8 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
| 15 | Капитальный ремонт с установкой вешалки настенной (для 2 компл. одежды) |  | шт | 3 | вешалка для одежды, настенная(4 крючка) | шт | 3 | Материал заказчика |
| 16 | Капитальный ремонт с установкой розетки наружного исполнения (16А) |  | шт | 2 | Розетка наружной установки с защитной шторкой, с заземлением, цвет белый | шт | 2 |  |
| 17 | Капитальный ремонт с установкой оконного блока |  | шт | 1 | Пластиковое окно двухстворчатое из трехкамерного пластикового профиля в проем 1120х1750мм (В*Ш), 2 секции, одна должна открываться (правая сторона) сетка москитная, двухкамерный стеклопакет | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Угол 20x20 мм, ПВХ, цвет белый | м | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Стартовый профиль ПВХ П-образный 10мм | м | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Сэндвич-панель-10мм, цвет белый | м2 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  | Подоконник ПВХ шириной 0,35м | м | 1,75 |  |
|  |  |  |  |  | Отлив наружный оцинкованная сталь полимерное покрытие 250 мм, цвет белый | м | 1,75 |  |
| 18 | Капитальный ремонт с установкой выключателя двух клавишного внутреннего исполнения |  | шт | 2 | Выключатель 2-полюсный наружной установки,10А, цвет белый | шт | 2 |  |
| 19 | Капитальный ремонт с установкой системы ХВС, ГВС |  | м | 46 | Полипропиленовая труба d=20 мм армированная алюминием PN25 | м | 46 |  |
|  |  |  | шт | 8 | Угол полипропиленовый d=20, 90 градусов | шт | 8 |  |
|  |  |  | шт | 4 | Обводное колено d=20, ПП | шт | 4 |  |
|  |  |  | шт | 12 | Муфта комб. разъемная (Американка) 20х1/2", внутренняя резьба | шт | 12 |  |
|  |  |  | шт | 5 | кран рр 20мм | шт | 5 |  |
|  |  |  | шт | 12 | тройник рр 20х20х20 | шт | 12 |  |
|  |  |  | шт | 40 | клипса для крепления трубы рр 20 | шт | 40 |  |
|  |  |  | шт | 8 | Переходник 1/2П х 3/4"П, GF | шт | 6 |  |
|  |  |  | шт | 3 | Смеситель для ванны и душа с регулируемой высотой штанги, поворотным изливом и лейкой Тропический дождь A35-46 Rossinka или аналог | шт | 3 |  |
| 20 | Капитальный ремонт с установкой системы электроснабжения |  | м | 30 | кабель ввг-нг 2*2,5 | м | 30 |  |
|  |  |  | шт | 3 | Коробка 100х100х50, ответвительная с 6 кабельными вводами | шт | 3 |  |
|  |  |  | м | 30 | кабель канал пвх 20*10 | м | 30 |  |
| 21 | Капитальный ремонт с погрузкой, транспортировкой и утилизацией строительного мусора до полигона ТБО (вес мусора расчетный) |  | т | 6 | ПС Нижняя - полигон отходов г.Верхняя Салда | км | 15 | Документ о утилизации мусора с полигона ТБО |
| Документация |
| 22 | Составление актов выполненных работ. |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Акты освидетельствования скрытых работ |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Документация и сертификаты на оборудование и материалы |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| Примечание: |
| 1. Материалы и оборудование поставляются Подрядчиком и передаются ЗАКАЗЧИКУ до начала ремонтных работ. Выполнение работ производится с использованием переданных Заказчику и полученных от него материалов. |
| 2. Все материалы, используемые в работе, должны быть новыми и до начала производства работ согласованы с Заказчиком. |
| 3. Объемы используемых материалов могут быть скорректированы в процессе производства работ. Количество использованных материалов определяется по факту проведения работ. |
| 4. Отработанные материалы утилизируются исполнителем работ с вывозом мусора на полигон отходов. |
| 5. Персонал должен быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗа". |
| 6. Обязательный выезд подрядчика на место производства работ для уточнения размеров окон и дверей. |
| 7. Точный объем материалов определится по факту выполненных работ. |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| Текущий ремонт помещения АКБ ПС12 |
| № п/п | Наименование оборудования, узла, детали. | Вид ремонта. | Объем работ | Потребные материалы, детали запасные части, для ремонта | Примечание |
|  | Перечень работ, подлежащих выполнению при ремонте. |  | ед. изм | Кол-во | Наименование | ед. изм | Кол-во |  |
| Подготовительные работы. |
| 1 | Ремонт помещения АКБ с очисткой стен от краски |  | м2 | 72,4 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт помещения АКБ с очисткой потолка от известки |  | м2 | 23,3 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт помещения АКБ со снятием кафельной плитки с пола (100х100мм) |  | м3 | 23,3 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт помещения АКБ со снятием деревянного оконного блока (1220х1200мм) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт помещения АКБ со снятием деревянного оконного блока (1220х980мм) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт м со снятием выключателей наружного исполнения |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт помещения АКБ со снятием кабеля 3х2,5 проложенного по стенам |  | м | 40 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы. |
| 8 | Ремонт помещения АКБ с установкой пластиковых окон |  | шт | 2 | Отлив наружный оцинкованная сталь полимерное покрытие 250 мм, белый | м | 2,2 |  |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 1220х1200мм, откосы пластик, двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль.(двух секционное, одна створка открывается, матовое стекло) | шт | 1 | Точный размер определится после снятия окна. |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 1220х980мм, откосы пластик, двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль.(двух секционное, обе створки открываются) | шт | 1 | Точный размер определится после снятия окна. |
|  |  |  |  |  | Шпаклевка финишная на цементной основе для наружных работ | кг | 42,3 | Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг(Средний слой 10мм) |
| 9 | Ремонт помещения АКБ с выравниванием стен |  | м2 | 72,4 | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 14,5 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  |  | Штукатурка цементная фасадная. | кг | 1303,2 | Ориентировочный расход сухой смеси на 1 м2 при слое 10 мм 16-18 кг |
|  |  |  |  |  | Шпаклёвка гипсовая универсальная первый слой | кг | 115,8 | Ориентировочный расход на слой 2мм 1,6кг/м2 |
|  |  |  |  |  | Шпатлёвка финишная второй слой | кг | 86,9 | Ориентировочный расход на слой 1мм 1,2кг/м2 |
| 10 | Ремонт помещения АКБ с покраской стен в два слоя |  | м2 | 72,4 | Грунт-краска полиэфирэпоксидная, кислотоупорная, цвет светло серый | л | 28,96 | Ориентировочный расход– 180-200 гр/кв.м |
| 11 | Ремонт помещения АКБ с покраской потолка в два слоя |  | м2 | 23,3 | Грунт-краска полиэфирэпоксидная, кислотоупорная, цвет светло белый | л | 9,32 | Ориентировочный расход– 180-200 гр/кв.м |
| 12 | Ремонт помещения АКБ с установкой светильников |  | шт | 6 | Светильник SVET ДБП 09-15-001 Плафон УХЛ1 1Ex d IIB T6 Gb IP65 SV0200-0003 или аналог | шт | 6 |  |
| 13 | Ремонт помещения АКБ с прокладкой кабеля от щита (о щиту 1,2м) до распределительных коробок, выключателя, светильников и розеток. |  | м | 40 | ВВГнг (А) LS 3х2,5 | м | 40 |  |
|  |  |  |  |  | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 15 с протяжкой | м | 40 |  |
|  |  |  |  |  | клипса для крепления металлорукова Д-16 | шт | 20 |  |
|  |  |  |  |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ на 5 вводов | шт | 2 |  |
| 14 | Ремонт помещения АКБ с установкой выключателя наружного исполнения |  | шт | 2 | Взрывозащищенный настенный выключатель 220 В, пыленепроницаемый автоматический выключатель, одинарный | шт | 2 |  |
| 15 | Ремонт помещения АКБ с выравниванием пола, средней толщины до 40мм (средняя толщина стяжки 40мм) |  | м2 | 23,3 | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | л | 4,66 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  |  | Стяжка для пола на цементной основе, мешок 30 кг. | м | 1677,6 | ориентировочный расход 18кг/м² на высоту 10мм |
| 16 | Ремонт помещения АКБ с укладкой напольного керамогранита |  | м2 | 23,3 | Кислотоупорная плитка 200 х 200 х 30 мм Тип кислотоупорной плитки ГОСТ 961-89 КС ПК - 4 | м2 | 23,3 |  |
|  |  |  |  |  | Затирка эпоксидная кислотостойкая (химически стойкая) двухупаковочная. ТУ 5772-005-74321702-2010. | л | 16,31 | ориентировочный расход, 0,7кг/м2 |
|  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная глубокого проникновения. | кг | 4,7 | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  |  | Химически стойкий клей для укладки кислотоупорной плитки двухкомпонентный эпоксидный водостойкий. | кг | 139,8 | при рекомендованной толщине слоя в 2..3 мм составляет примерно 5..6 кг/1 м² |
| 17 | Погрузка транспортировка и утилизация строительного мусора до полигона ТБО (вес мусора расчетный) |  | т | 2,3 | ПС 12 - полигон отходов ТБО | км | 10 | Документ о утилизации мусора с полигона ТБО |
| Документация |
| 18 | Составление актов выполненных работ. |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Акты освидетельствования скрытых работ |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Документация и сертификаты на оборудование и материалы |  | экз | 3 |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. Материалы и оборудование поставляются Подрядчиком и передаются ЗАКАЗЧИКУ до начала ремонтных работ. Выполнение работ производится с использованием переданных Заказчику и полученных от него материалов. |
| 2. Все материалы, используемые в работе, должны быть новыми и до начала производства работ согласованы с Заказчиком. |
| 3. Объемы используемых материалов могут быть скорректированы в процессе производства работ. Количество использованных материалов определяется по факту проведения работ. |
| 4. Отработанные материалы утилизируются исполнителем работ с вывозом мусора на полигон отходов. |
| 5. Персонал должен быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗа". |
| 6. Для уточнения размеров и объемов работ бязательный выезд подрядчика на место проведения работ. |  |  |  |

|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт здания ПС Нижняя. инв. № 7560010009962 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование агрегата, узла | Вид | Объем работ | Изготовление (приобретение) металлоконструкций, | Примечание |
| п/п | конструкции и их полная характеристика | ремонта |  | оборудования, запчастей, материалов и др. | исполнителя |
|  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
| помещение ПС Нижняя |
| Подготовительные работы |
| 1 | Капитальный ремонт со снятием деревянных оконных блоков |  | шт | 3 |  |  |  | 1120*1680мм |
|  |  |  | шт | 3 |  |  |  | 1100*1680мм |
|  |  |  | шт | 1 |  |  |  | 1080*1680мм |
|  |  |  | шт | 2 |  |  |  | 2070*930мм |
|  |  |  | шт | 2 |  |  |  | 2110*920мм |
|  |  |  | шт | 2 |  |  |  | 2080*880мм |
|  |  |  | шт | 2 |  |  |  | 1400*1110мм |
|  |  |  | шт | 1 |  |  |  | 500*720мм |
| 2 | Капитальный ремонт со снятием деревянного дверного блока (АКБ) |  | шт | 1 |  |  |  | 2000*920мм |
| Ремонтные работы по замене окон |
| 3 | Ремонт ПС Нижняя с установкой пластикового окна |  | шт | 16 | Пластиковое окно в проем 1120* 1680мм (В*Ш), водоотлив (подоконник со стороны улицы) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль. Наружные откосы шпаклевка. | шт | 3 | 3 секций, одна должна открываться (правая сторона) сетка москитная |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 1100*1680мм(В*Ш), водоотлив (подоконник со стороны улицы) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль. Наружные откосы шпаклевка. | шт | 3 | 3 секций, одна должна открываться (правая сторона) сетка москитная |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 1080* 1680мм (В*Ш) водоотлив (подоконник со стороны улицы) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль. Наружные откосы шпаклевка. | шт | 1 | 3 секций, одна должна открываться (правая сторона) сетка москитная |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 2070* 930мм(В*Ш), водоотлив (подоконник со стороны улицы) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль. Наружные откосы шпаклевка. | шт | 2 | 2 секций, глухие |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 2110*920мм(В*Ш), водоотлив (подоконник со стороны улицы) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль. Наружные откосы шпаклевка. | шт | 2 | 2 секций, одна должна открываться (правая сторона) сетка москитная |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 2080*880мм(В*Ш), водоотлив (подоконник со стороны улицы) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль. Наружные откосы шпаклевка. | шт | 2 | 2 секций, одна должна открываться (правая сторона) сетка москитная |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 1400*1110мм(В*Ш), водоотлив (подоконник со стороны улицы) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль. Наружные откосы шпаклевка. | шт | 2 | 2 секций, одна должна открываться (правая сторона) сетка москитная |
|  |  |  |  |  | Пластиковое окно в проем 500*720мм(В*Ш), водоотлив (подоконник со стороны улицы) двух камерный стеклопакет, трех камерный пластиковый профиль. Наружные откосы шпаклевка. | шт | 1 | должна открываться (правая сторона) сетка москитная |
|  |  |  |  |  | Угол 20x20 мм, ПВХ, цвет белый | м | 67,3 |  |
|  |  |  |  |  | Стартовый профиль ПВХ П-образный 10мм | м | 67,3 |  |
|  |  |  |  |  | Сэндвич-панель-10мм, белый | м2 | 20,19 |  |
|  |  |  |  |  | Подоконник ПВХ шириной 0,35м | м | 20,16 |  |
|  |  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе | кг | 122,4 | (Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг)(Средний слой 5мм |
|  |  |  |  |  | Отлив наружный оцинкованная сталь полимерное покрытие 250 мм, белый | м | 20,16 |  |
| 4 | Капитальный ремонт с установкой дверного блока (АКБ) |  | шт | 1 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) 920х2000мммм, Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет серый RAL 7045 или аналог | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе | кг | 4 | Расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг)(Средний слой 5мм. Точный объем материалов определится по факту выполненных работ. |
| 5 | Погрузка, вывоз и утилизация стоительного мусора |  | т | 2 | ПС Нижняя - полигон отходов г.Верхняя Салда | км | 15 | Документ о утилизации мусора с полигона ТБО |
| Документация |
| 6 | Составление актов выполненных работ. |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Акты освидетельствования скрытых работ |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Документация и сертификаты на оборудование и материалы |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 1. Материалы и оборудование поставляются Подрядчиком и передаются ЗАКАЗЧИКУ до начала ремонтных работ. Выполнение работ производится с использованием переданных Заказчику и полученных от него материалов. |
| 2. Все материалы, используемые в работе, должны быть новыми и до начала производства работ согласованы с Заказчиком. |
| 3. Объемы используемых материалов могут быть скорректированы в процессе производства работ. Количество использованных материалов определяется по факту проведения работ. |
| 4. Отработанные материалы утилизируются исполнителем работ с вывозом мусора на полигон отходов. |
| 5. Персонал должен быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗа". |
| 6. Обязательный выезд подрядчика на место производства работ для уточнения размеров окон и дверей. |
| 7. Точный объем материалов определится по факту выполненных работ. |

|  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт здания ПС Нижняя. инв. № 7560010009962 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование агрегата, узла конструкции и их полная характеристика | Вид ремонта | Объем работ | Изготовление (приобретение) металлоконструкций, оборудования, запчастей, материалов и др. | Примечание исполнителя |
|  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
| Кровля |
| Подготовительные работы |
| 1 | Разборка покрытий кровель из оцинкованной стали толщиной 0,7мм |  | м2 | 792 |  |  |  |  |
| 2 | Разборка обделок из листовой оцинкованной стали карнизных свесов, отливов шириной 0,4 м |  | м | 24,77 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 3 | Устройство кровель плоских из оцинкованной стали толщиной 0,7мм |  | м2 | 792 | Профилированный лист Н-114х750 Zn (оцинкованный) Толщина 0,8мм. Или аналог не уступающий по характеристикам. | м2 | 792 | Точный объем материалов определится по факту выполненных работ. |
| 4 | Устройство обделок из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм карнизных свесов, отливов шириной 0,4 м |  | м | 24,7 | Сталь оцинкованная толщина 0,7мм, ширина 0,4м (или аналог) | м | 24,7 | Точный объем материалов определится по факту выполненных работ. |
| 5 | Погрузка, транспортировка и утилизация строительного мусора до полигона ТБО (вес мусора расчетный) |  | т | 2,5 | ПС Нижняя - полигон отходов г.Верхняя Салда | км | 15 | Документ о утилизации мусора с полигона ТБО |
| Документация |
| 6 | Составление актов выполненных работ. |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Акты освидетельствования скрытых работ |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Документация и сертификаты на оборудование и материалы |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 1. Материалы и оборудование поставляются Подрядчиком и передаются ЗАКАЗЧИКУ до начала ремонтных работ. Выполнение работ производится с использованием переданных Заказчику и полученных от него материалов. |
| 2. Все материалы, используемые в работе, должны быть новыми и до начала производства работ согласованы с Заказчиком. |
| 3. Объемы используемых материалов могут быть скорректированы в процессе производства работ. Количество использованных материалов определяется по факту проведения работ. |
| 4. Отработанные материалы утилизируются исполнителем работ с вывозом мусора на полигон отходов. |
| 5. Персонал должен быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗа". |
| 6. Обязательный выезд подрядчика на место производства работ для уточнения размеров окон и дверей. |
| 7. Точный объем материалов определится по факту выполненных работ. |
| 8. Металлический лист, снятый с кровли, передается заказчику по акту приема-передачи. |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- | --- |
| Текущий ремонт дверей помещении находящихся в ТО ЦСиП НТМК; |
| ПС 46,31,12,622 |
| № п.п. | Наименование агрегата, узла | Объем работ | Изготовление (приобретение) металлоконструкций, | Счет | Примечание |
|  | конструкции и их полная характеристика |  | оборудования, запчастей, материалов и др. | фактура | исполнителя |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена ед. |  |  |
| Ремонт дверей ПС 46 |
| Подготовительные работы |
| 1 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 900*2200 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1100*2000 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 3 | Ремонт двери с закладкой проема под дверью, из кирпича | м2 | 0,22 | Кирпич М-150 одинарный гладкий 250x120x65мм | шт | 12 |  |  | точный объём и применяемые материалы могут измениться в процессе работы (после замеров исполнителя на месте и производства демонтажных работ) |
|  |  |  |  | смесь кладочная цементно песчаная с расходом 400кг/1м3 | кг | 0,4 |  |  |  |
| 4 | Ремонт комнаты с установкой двери (аварийный выход из ЗРУ 6кВ - 2шт, вход зар.агрегат - 1шт) | шт | 3 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1100*2000 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 900*2200 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
| 5 | Устройство откосов дверных внутренних шириной 100мм, длинна 17,7м, средней толщиной 10мм. | м² | 1,77 | Грунтовка воднодисперсионная. | л | 0,4 |  |  | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе. | кг | 12,4 |  |  | Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг |
| 6 | Устройство откосов дверных наружных шириной 100мм, длинна м, средней толщиной 10мм. | м² | 1,77 | Грунтовка воднодисперсионная. | л | 0,4 |  |  | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Штукатурка гипсовая. | кг | 15 |  |  | Ориентировочный расход смеси при толщине слоя 10 мм * 8,5 кг/м² |
| Ремонт дверей ПС 31 |
| Подготовительные работы |
| 7 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1000*2300 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 950*2400 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 9 | Ремонт комнаты с установкой двери | шт | 2 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1000*2300 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  | точный объём и применяемые материалы могут измениться в процессе работы (после замеров исполнителя на месте и производства демонтажных работ) |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 950*2400 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
| 10 | Устройство внутренних откосов дверных шириной 100мм, длинна 11,35м, средней толщиной 10мм. | м² | 1,135 | Грунтовка воднодисперсионная. | л | 0,23 |  |  | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе. | кг | 8 |  |  | Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг |
| 11 | Устройство наружных откосов дверных шириной 100мм, длинна 11,35м, средней толщиной 10мм. | м² | 1,135 | Грунтовка воднодисперсионная. | л | 0,23 |  |  | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе. | кг | 8 |  |  | Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг |
| Ремонт дверей ПС 12 |
| Подготовительные работы |
| 12 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1010х2380 (ЗРУ - 6кВ пристрой) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 960х2225 (Тамбур АКБ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 930х2365 (МГ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1020х2300 (АКБ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1500х3000 (ЗРУ 6кВ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1480х2920 (ЩУ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 2920х1530 (ЩУ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1010х2280 (Кислотная) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 890х2030 (Хоз. помещения) | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1500х3000 (Вход в ПС) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 22 | Ремонт с установкой двери | шт | 12 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1010х2380 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  | точный объём и применяемые материалы могут измениться в процессе работы (после замеров исполнителя на месте и производства демонтажных работ) |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 960х2225 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 930х2365 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1020х2300 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная двух створчатая, разделение на 70/30, ДПМ (EI 60) в проем 1500х3000), с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная двух створчатая, разделение на 70/30, ДПМ (EI 60) в проем 1480х2920, с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная двух створчатая, разделение на 70/30, ДПМ (EI 60) в проем 1530х2920, с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1010*2280 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 890х2030 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дверь противопожарная двух створчатая, разделение на 70/30, ДПМ (EI 60) в проем 1500х3000, с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | к-т | 1 |  |  |  |
| 23 | Устройство внутренних откосов дверных шириной 100мм, длинна 72,87м, средней толщиной до 10мм. | м² | 7,29 | Грунтовка воднодисперсионная. | кг | 1,46 |  |  | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе | кг | 102,02 |  |  | Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг |
| 24 | Устройство наружных откосов дверных шириной 100мм, длинна 72,87м, средней толщиной 10мм. | м² | 7,29 | Грунтовка воднодисперсионная. | кг | 1,46 |  |  | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе. | кг | 102,02 |  |  | Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг |
| Ремонт дверей ПС 622 |
| Подготовительные работы |
| 25 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 1010х2380 (ЗРУ - 6кВ пристрой) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 960х2225 (Тамбур АКБ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Снятие деревянных конструкций дверных проемов 930х2365 (МГ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 28 | Ремонт с установкой двери | шт | 1 | Дверь противопожарная ДПМ (EI 60) в проем 1000х2100 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг, цвет оранжевый( или аналог) | шт | 1 |  |  | точный объём и применяемые материалы могут измениться в процессе работы (после замеров исполнителя на месте и производства демонтажных работ) |
| 29 | Ремонт с установкой | шт | 2 | Ворота противопожарные ДПМ (EI 60) в проем 2000х2200 , с порогом. Врезной цилиндровый замок (с защелкой), Евро цилиндр с комплектом ключей; цвет оранжевый( или аналог) | шт | 2 |  |  |  |
| 30 | Устройство внутренних откосов дверных шириной 100мм, длинна 18м, средней толщиной до 10мм. | м² | 1,8 | Грунтовка воднодисперсионная. | кг | 0,36 |  |  | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе. | кг | 25,2 |  |  | Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг |
| 31 | Устройство наружных откосов дверных шириной 100мм, длинна 18м, средней толщиной 10мм. | м² | 1,8 | Грунтовка воднодисперсионная. | кг | 0,36 |  |  | ориентировочный расход расход 0,2 кг/м² |
|  |  |  |  | Шпаклевка финишная для наружных работ на цементной основе. | кг | 25,2 |  |  | Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2 при слое 1мм 1,4кг |
| Документация |
| 32 | Составление актов выполненных работ. | шт | 3 |  |  |  |  | экз |  |
| 33 | Акты освидетельствования скрытых работ | шт | 3 |  |  |  |  | экз |  |
| 34 | Документация и сертификаты на оборудование и материалы | шт | 3 |  |  |  |  | экз |  |
| Примечание: |
| 1. Материалы и оборудование поставляются Подрядчиком и передаются ЗАКАЗЧИКУ до начала ремонтных работ. Выполнение работ производится с использованием переданных Заказчику и полученных от него материалов. |
| 2. Все материалы, используемые в работе, должны быть новыми и до начала производства работ согласованы с Заказчиком. |
| 3. Объемы используемых материалов могут быть скорректированы в процессе производства работ. Количество использованных материалов определяется по факту проведения работ. |
| 4. Отработанные материалы утилизируются исполнителем работ с вывозом мусора на полигон отходов. |
| 5. Персонал должен быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗа". |
| 6. Обязательный выезд подрядчика на место производства работ для уточнения размеров окон и дверей. |
| 7. Точный объем материалов определится по факту выполненных работ. |

# Footnotes

Приоритет предоставляется для товаров (работ, услуг) в соответствии с положениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».