Перечень открытых подстанций ООО "ЕвразЭнергоТранс" для присоединения потребителей

| №пп | Местонахождение подстанции | Наименование ПС | Разрешенная загрузка, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кемеровская область |  | ПС 110 кВ |  |  |
| 1 | Заводской район г. Новокузнецк | ПС 110/35/6 кВ ОП 19 | 7 | 0 |
| 2 | Заводской район г. Новокузнецк | ПС 110/35/6 кВ ОП 20 | 23,4 | 0 |
| 3 | г. Таштагол | ПС 110/35,6 кВ "Таштагольская" | 31,68 | 0 |
| 4 | п. Шерегеш | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | 42,35 | 0 |
| Кемеровская область |  | ПС 35кВ |  |  |
| 9 | п. Шерегеш | ПС 35/6 кВ "Шерегеш-3" | 3 | 0 |
| 10 | п. Каз | ПС 35/6 кВ "Казская" | 8,4 | 0 |
| Кемеровская область |  | ПС 6кВ |  |  |
| открытые подстанции для присоединения потребителей отсутствуют |  |  |  |  |