Извещение и Документация

о проведении открытого конкурса в электронной форме

с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства

Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту,

внешнему осмотру и проверке работоспособности, профилактическим работам, а также внеплановому и аварийно-восстановительному ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем пожаротушения, систем телевизионного наблюдения, систем контроля доступа, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ООО «ЕвразЭнергоТранс»,

по адресу Свердловская область г. Нижний Тагил, г. Качканар

Нижний Тагил

2023 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

- Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

- Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс».

Почтовый адрес: 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая (центральный р-он), д. 4

Почтовый адрес филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс»: 622025, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов,1

Контактное лицо(по вопросам технической части):

- Боданов Юрий Александрович, ведущий специалист по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранностью активов

Тел./эл. почта: 8(3435) 49-63-06, Yurij.Bodanov@evraz.com

Контактное лицо(по организационным вопросам):

Халина Екатерина Сергеевна,  главный специалист по организации конкурсов, тендеров, аукционов (по организационным вопросам)

Тел./эл. почта: 8 (3843) 921-744, Ekaterina.Khalina@evraz.com

- Предмет договора: Оказание Исполнителем комплекса услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту, внешнему осмотру и проверке работоспособности, профилактическим работам, а также внеплановому и аварийно-восстановительному ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем пожаротушения, систем телевизионного наблюдения, систем контроля доступа, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ООО «ЕвразЭнергоТранс», по адресу Свердловская область г. Нижний Тагил, г. Качканар

- Количество лотов: 1 (один).

- Место оказания услуг: Свердловская область, г. Нижний Тагил промышленная площадка АО «ЕВРАЗ НТМК, ОАО «ВГОК», г. Качканар промышленная площадка АО «ЕВРАЗ КГОК»

- Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 3 561 779,52 (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей 52 копеек), в т.ч. НДС (20%) 593 629,92 (пятьсот девяносто три тысячи шестьсот двадцать девять рублей 92 копейки).

В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС.

- Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке: Документация в электронной форме размещена в Единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) и доступна для ознакомления без взимания платы.

Закупка проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями документации о закупке.

Закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в процедуре закупки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.

Заявка должна состоять из двух частей и ценового предложения. Требования к содержанию и оформлению каждой части заявки, а также порядку подачи ценового предложения в рамках проведения конкурса в электронной форме, приведены в Регламенте АО «Российский аукционный дом» и в Документации о закупке.

- Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с Документацией о закупке.

- Дата начала время подачи заявок:

С момента размещения Извещения на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru.

- Дата и время окончания срока подачи заявок:

до 06 часов 00 минут по московскому времени «01» декабря 2023 года.

- Место,  дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4.

Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке:

до 13 часов 00 минут по московскому времени «05» декабря 2023 года.

Подача дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора (запрос скидки):

начиная с 13 часов 00 минут по московскому времени «06» декабря 2023 года.

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке:

до 13 часов 00 минут по московскому времени «07» декабря 2023 года.

Подведение итогов закупки:

до 13 часов 00 минут по московскому времени «12» декабря 2023 года. Обеспечение заявки на участие в закупке: Не предусмотрено

- Обеспечение исполнения обязательств по договору: Не предусмотрено

- Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора, а также процедуры закупки содержится в Документации о закупке.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	6

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	29

Форма 1. Первая часть заявки на участие в закупке	29

Форма 2. Заявка на участие в закупке	30

Форма 3. Ценовое предложение	33

(предоставляется в «Ценовом предложении» заявки)	33

Форма 3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Ценовое предложение	34

предоставляется в «ДОПОЛНИТЕЛЬНОм ЦЕНОВОм ПРЕДЛОЖЕНИи» (Запрос скидки)	34

Форма 4. СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ	35

ФОРМА 5. СПРАВКА О НАЛИЧИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА	36

ФОРМА 6. СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ	37

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	38

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ …………………………………………………………121

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая документация о закупке (далее – документация) разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в соответствии с Положением о порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЕвразЭнергоТранс» (далее Положение о закупках), и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупками.

Если положения настоящей документации о закупке противоречат Положению о закупках применяется Положение о закупках. Вопросы, не урегулированные в настоящей документации, решаются на основании Положения о закупках и действующего законодательства Российской Федерации. В случае если условия настоящей документации о закупке либо Положение о закупках противоречат действующему законодательству Российской Федерации, применяются положения законодательства Российской Федерации.

Настоящий конкурс в электронной форме проводится в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (далее – Регламент).

В документации применены термины и определения в соответствии с Положением о закупках, а также в соответствии с Регламентом оператора электронной площадки (далее – электронная площадка / ЭП) по адресу: https://tender.lot-online.ru/.

Проведение настоящего конкурса в электронной форме обеспечивается на электронной площадке ее оператором в соответствии с Регламентом.

Победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

## РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства |
|  | Наименование закупки | Оказание Исполнителем комплекса услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту, внешнему осмотру и проверке работоспособности, профилактическим работам, а также внеплановому и аварийно-восстановительному ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем пожаротушения, систем телевизионного наблюдения, систем контроля доступа, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ООО «ЕвразЭнергоТранс», по адресу Свердловская область г. Нижний Тагил, г. Качканар |
|  | Адрес официального сайта Единой информационной системы, официального сайта Заказчика, и электронной площадки, на которых размещаются извещение и документация о закупке | Извещение размещается: 1.В единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru. 2.На сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/ Извещение может быть размещено заказчиком также на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.eetrans.ru/ |
|  | Заказчик | Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» Почтовый адрес: 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая (центральный р-он), д. 4 Почтовый адрес филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс»: 622025, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов,1 Контактное лицо(по вопросам технической части): - Егорушков Владимир Леонидович, зам. технического директора по КР, Р и С Тел./эл. почта: 8(3435) 49-63-06, Yurij.Bodanov@evraz.com Контактное лицо(по организационным вопросам): Халина Екатерина Сергеевна, главный специалист по организации конкурсов, тендеров, аукционов (по организационным вопросам) Тел./эл. почта: 8 (3843)921-744, Ekaterina.Khalina@evraz.com |
|  | Официальный язык закупки | Официальный язык закупки – русский язык. Все документы, предоставляемые участником закупки, должны быть составлены на русском языке. Документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). |
|  | Объем поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) Место поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг) | Объем оказываемых услуг: в соответствии с Технической частью. Место оказываемых услуг: Свердловская область, г. Нижний Тагил промышленная площадка АО «ЕВРАЗ НТМК, ОАО «ВГОК», г. Качканар промышленная площадка АО «ЕВРАЗ КГОК» |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, работы, услуги, к их безопасности, к соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии | Осуществлять Услуги в соответствии с требованиями Технической частью документации о закупке, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), РД, ГОСТов. В случае обнаружения недостатков в выполненных Исполнителем услугах при приёмке услуг Заказчиком, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки, допущенные по своей вине, в 7-дневный срок с момента получения требования Заказчика, если иной срок не будет оговорен соглашением Сторон (двусторонним актом). |
|  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник закупки выражает согласие на исполнение договора, являющегося предметом закупки на условиях, предусмотренных документации о закупке («Проект договора» и «Техническая часть документации о закупке») путем подписания электронно-цифровой подписью уполномоченного лица участника закупки Формы 1 («Первая часть заявки на участие в закупке») Раздела 2 документации о закупке («Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»). |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) | 3 561 779,52 (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей 52 копеек), в т.ч. НДС (20%) 593 629,92 (пятьсот девяносто три тысячи шестьсот двадцать девять рублей 92 копейки). В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата за фактически оказанные Услуги производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанного акта сдачи – приемки оказанных Услуг и выставленной счет - фактуры. |
|  | Требования к участникам закупки | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать требованиям, установленным к участнику закупки: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся объектом закупки: Участником закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства (лицо, соответствующее критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, определенным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами (аккредитациями) о допуске на поставку продукции, полученными не позднее установленного в Извещении срока окончания подачи заявок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и если такая продукция приобретается в рамках заключаемого договора; непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; ненахождение имущества участника закупки в части, необходимой для выполнения договора, под арестом по решению суда или в других предусмотренных действующим законодательством случаях; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; и) иметь и предоставить копию лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ (основание: ст.24.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О пожарной безопасности», ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту (п.6.4.1). Должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 4 «Техническая часть». |
|  | Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в закупке | Для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Заявка состоит из двух частей и ценового предложения: Первая часть заявки должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. Первая часть заявки не должна содержать сведения об участнике закупки и (или) о ценовом предложении. Вторая часть заявки должна содержать сведения об участнике, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. Ценовое предложение содержит сведения о цене поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги. Состав заявки на участие в закупке: Первая часть заявки на участие в закупке путем подписания электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника закупки Формы 1 («Первая часть заявки на участие в закупке»). Вторая часть заявки на участие в закупке в составе: Наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, фактический адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты, заполненные в соответствии с Формой 2 «Заявка на участие в закупке». справка об опыте выполнения аналогичных договоров (Форма 4) с приложением копий договоров, из которых можно определить характер оказываемых услуг, опыт выполнения аналогичных работ (отзывов, рекомендаций, копий договоров, актов и других документальных доказательств выполнения договоров). справка о наличии квалифицированного персонала (Форма 5) с приложением копии документов, подтверждающих наличие персонала в штате организации, либо привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, копии дипломов об образовании руководителей и ответственных лиц (штатное расписание, копии приказов о приеме на работу, копии документов подтверждающих квалификационный разряд, копии удостоверений, документы о проведении аттестации по ОТ и ПБ. справка о материально-технических ресурсах (Форма 6) с приложением копии документов, подтверждающих наличие в собственности производственной базы, оборудования, необходимого для выполнения работ, в случае отсутствия имущества в собственности, приложить информацию об арендодателях (договоры аренды, акты приема-передачи имущества и т.п.). Полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки) (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки) (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в том числе документы, подтверждающие продление полномочий такого лица либо избрание/назначение такого лица на новый срок, если учредительными и иными документами срок действия полномочий ограничен), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации (для юридического лица), оригинал либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; Копии учредительных документов участника закупки (Устав, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащие информацию об участнике закупки, или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - декларация), по форме согласно приложению к постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Претендента на участие в закупке, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; или письмо, подписанное Претендентом на участие в закупке, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой. копии бухгалтерской отчетности за истекший расчетный год и за последний отчетный период текущего года: бухгалтерский баланс (форма №1 за 2021г., за 9 мес. 2022г.), отчет о прибылях и убытках (форма № 2 за 2021г., за 9 мес. 2022г.); комиссия по закупкам, в процессе рассмотрения заявки Участника, имеет право дополнительно запросить у него другие формы бухгалтерской отчетности. Заказчик вправе по своему выбору принять в расчетах критериев сопоставимый период, за который предоставлена бухгалтерская отчетность в соответствии с настоящей конкурсной документацией. копии разрешающих документов (лицензия на выполнение данного вида работ, копий удостоверений или протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках, копии удостоверений о допуске к работам на высоте), удостоверяющие право участника процедуры осуществлять деятельность по техническому обслуживанию, текущему ремонту, внешнему осмотру и проверке работоспособности, профилактическим работам, а также внеплановому и аварийно-восстановительному ремонту средств охранно-пожарной сигнализации. Предложение участника закупки о цене договора (ценовое предложение), заполненное в соответствии с Формой 3 («Ценовое предложение»). 3.1. При подачи участником дополнительного ценового предложения, заполняется Форма 3.1 («Дополнительное ценовое предложение»). |
|  | Привлечение соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (условия привлечения соисполнителей) | Для оказания услуг по договору привлечение третьих лиц искючено |
|  | Порядок подготовки и оформления заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна быть подана в электронной форме с использованием функционала электронной площадки. Каждый оригинал документа в составе заявки на участие в закупке (кроме оригиналов документов, выданных третьими лицами (не участником закупки)) должен быть подписан уполномоченным лицом, и скреплен печатью (при наличии печати в соответствии с законодательством Российской Федерации). Копии прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, включая нотариально заверенные копии документов, а также оригиналы документов, выданных третьими лицами (не участником закупки) прикрепляются в виде, определенном подпунктом 4 настоящего пункта. При подаче заявки на участие в закупке через электронную площадку участник закупки должен предоставить электронную копию требуемого в соответствии с Извещением документа (документов): файл, содержащий изображение документа, полученное в результате оцифровки изображения, полностью воспроизводящий информацию подлинника. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке. Участник закупки в составе заявки на участие в закупке вправе предоставить оригинал электронного документа, выданного в установленном порядке третьим лицом и подписанного квалифицированной электронной подписью такого третьего лица (кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе). Все документы, требуемые в соответствии с документацией о закупке, должны быть предоставлены в формате, допускаемом Регламентом. Каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле прикреплен. В документах Заявки, заполняемых по формам, приведенным в Разделе 2 документации о закупке («Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»), не допускаются никакие изменения, кроме дополнения их требуемой информацией. Содержащиеся в формах таблицы и формуляры должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена. Заявка должна быть выполнена машинописным способом. Содержание всех документов в составе заявки на участие в закупке должно быть разборчивым и легко читаемым. Документ, предоставленный в нечитаемом виде, Заказчиком не рассматривается и считается не предоставленным. Соблюдение участником закупки требований, указанных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность предоставленных в составе заявки на участие в закупке документов и сведений. Несоблюдение вышеуказанных требований, является основанием для отказа в допуске к дальнейшему участию в закупке. Примечание: Заявка имеет правовой статус оферты и, в случае признания закупки несостоявшимся, означает согласие участника закупки заключить договор по цене, указанной в Ценовом предложении (Дополнительном ценовом предложении) или, по согласованию сторон, по более низкой цене в порядке, установленном извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке. |
|  | Права Заказчика для отклонения заявки | непредставление документов и информации, предусмотренных документацией, или предоставление недостоверной информации; несоответствие указанных документов и информации требованиям документации; несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации; Комиссия вправе отклонить Предложение/Предложения Претендента на участие в закупке, не проводя оценку, если в результате рассмотрения сведений и/или документов, входящих в состав заявки на участие в процедуре закупки, будет определено, что Претендент на участие в закупке является «неблагонадежным» («Неблагонадежный» претендент на участие в закупке – это хозяйствующий субъект, финансово-хозяйственная деятельность, которого имеет хотя бы один из признаков, приведенных в Приказе ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок» и заключение сделок с которым может повлечь для заказчика наступление неблагоприятных налоговых последствий) При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия по закупке вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках. В случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в котировочной заявке, не предоставит соответствующие разъяснения в порядке и в срок, установленные в запросе, котировочная заявка такого участника подлежит отклонению. Встречные предложения по условиям договора, являются причиной для отклонения. В случае содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. |
|  | Требования к размеру и форме обеспечения заявки, требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок предоставления, возврата и удержания обеспечения | Не требуется |
|  | Требования к размеру и форме обеспечения обязательств по возврату аванса, обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору | Не требуется |
|  | Условия о преференциях (при их применении) | Не предусмотрены |
|  | Порядок и сроки запроса разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке и представления таких разъяснений | Любое лицо вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Запрос о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке направляется через сайт оператора электронной площадки, находящийся по адресу: https://tender.lot-online.ru/. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Дата начала предоставления разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке: с момента размещения извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru. |
|  | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявка подается участником закупки в форме электронного документа на электронной площадке по адресу: https://tender.lot-online.ru/. Дата начала подачи заявок на участие в закупке: с момента размещения извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru. Дата окончания подачи заявок на участие в закупке: 06 часов 00 минут по московскому времени «01» декабря 2023 года. |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в такие заявки | Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
|  | Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке | до 13 часов 00 минут по московскому времени «05» декабря 2023 года. |
|  | Порядок и дата подачи дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг (запрос скидки) | Дополнительные ценовые предложения подаются участниками закупки на электронной площадке начиная с 13 часов 00 минут по московскому времени «06» декабря 2023 года. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа. Участник подает одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного им в рамках подачи заявки на участие в закупке. При этом у Участника отсутствует обязанность подать дополнительное ценовое предложение обязательно ниже предложений иных Участников (т.е. данная процедура не является аукционом или его аналогом, поскольку каждый снижает свое собственное ценовое предложение независимо от предложений, заявленных другими Участниками). Снижение цены оферты не должно повлечь за собой изменение иных условий оферты. Участник закупки вправе не менять свое ценовое предложение, поданное им одновременно с заявкой на участие в закупке. Если участник закупки не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола. |
|  | Дата рассмотрения вторых частей заявок | до 13 часов 00 минут по московскому времени «07» декабря 2023 года. |
|  | Дата подведения итогов закупки (этапов закупки) | до 13 часов 00 минут по московскому времени «12» декабря 2023 года. |
|  | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | 1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - Приоритет). 2. Место происхождения товаров, лица, выполняющего работы, оказывающего услуги определяется в следующем порядке: 2.1. На основании указания (декларирования) участником закупки заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. В случае представления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, такая заявка на участие в закупке подлежит отклонению. Кроме того, участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара в соответствии со статьей 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 2.2. Заказчик относит участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 3. Сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 4. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. В случае если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, соотношение цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами для целей настоящего подпункта определяется путем установления цены единицы каждого товара, работы, услуги. Цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 5. При заключении договора в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. 6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим подпунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие закупке | Закупочная комиссия на основании критериев оценки и сопоставления заявок на участие закупке присваивает каждой заявке на участие в закупке, допущенной до участия в закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Комиссия принимает решение о выборе победителя на основании результатов оценки заявок Участников исходя из наибольшего количества набранных балов или по наименьшей цене Заявки Участников, при этом другие оценочные критерии не рассчитываются. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. № п/п Наименование критерия Весомость критерия в % 1 Цена договора 55 % 2 Наличие квалифицированного персонала 10% 3 Наличие опыта выполнения аналогичных работ 10% 4 Наличие производственной базы 10% 5 Финансовое состояние 15% |
|  | Методика оценки заявок на участие в конкурсе | В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников с учетом НДС. Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го Участника конкурса определяется по формуле: Ri =БЦi * VЦi +БП i * VБП i + БОi * VОi +ББ i * VББ i + БФi * VФi где Бi – оценка (балл) соответствующего критерия Бцi - критерий цена договора Бпi – критерий наличие квалифицированного персонала Боi - наличие опыта выполнения аналогичных работ Ббi – наличие производственной базы Бфi – финансовое состояние V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦi, БПi, БОi, ББ i, БФi Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i, БПi, БОi, ББ i, БФi – 100 баллов. 1. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»: 1.1. при отклонении цены участника не более 3% от минимальной заявленной цены. БЦi 97-100% = Ц i 97-100% *100 Ц i 97-100% где: Цmin – минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками предложений, руб. с НДС. Ц i 97-100% = Ц min - предложенная цена i- го участника, отклоняющаяся от минимальной предложенной цены участника конкурса не более 3%, руб. с НДС. при отклонении цены участника от 3% и более от минимальной заявленной цены БЦi = Ц min *100 Ц i где: Цmin – минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками предложений, руб. с НДС. Ц i – предложенная цена i-го участника указанная в заявке, руб. с НДС. В случае поступления заявок от Участников конкурентной процедуры, не являющимися плательщиками НДС, рассмотрение и оценка заявок будет осуществляться за вычетом НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будет учитываться цена без НДС. Если товары (работы, услуги) Участника конкурентной процедуры не облагаются НДС, то цена за единицу товаров (работ услуг) предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг) Заказчика за вычетом НДС, установленную в закупочной документации. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС. В случае допуска по результатам отборочной стадии заявок на участие в закупке, содержащих предложения по поставке товара иностранного происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке производится с учетом применения приоритета в соответствии с ПП 925. 2.ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА»: Показатель критерия баллы Бпi < 10 человек 0 10 человек ≤ Бпi < 20 человек 50 Бпi ≥ 20 человек 100 ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ»: Показатель критерия баллы Опыт выполнения аналогичных работ от 0 до 1 года (включительно) 0 Опыт выполнения аналогичных работ свыше 1 года до 3 лет (включительно) 40 Опыт выполнения аналогичных работ свыше 3 лет до 5 (включительно) 60 Опыт выполнения аналогичных работ свыше 5 лет 100 ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ» (материально-технические ресурсы): Показатель критерия баллы Наличие собственной или арендованной базы за пределами Свердловской области 0 Наличие собственной или арендованной производственной базы в Свердловской области 40 Наличие собственной или арендованной производственной базы в г. Нижний Тагил или в г. Качканар 60 Наличие собственной или арендованной производственной базы в г. Нижний Тагил и в г. Качканар 100 5. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ»: Показатели, используемые для оценки финансового состояния организации Наименование финансового коэффициента Методика расчета (строки фин. отчетности) Нормативное значение критерия Соответствие нормативному значению (соотв.-20 баллов; не соотв. – 0 баллов) Платежеспособность Коэффициент текущей ликвидности (1200 ф1- 1230д ф1)/ 1500 ф1 > 2 Коэффициент абсолютной ликвидности (1250 ф1+1240 ф1)/(1510 ф1+1520 ф1+1530 ф1+1540 ф1+1550 ф1) > 0,2 Финансовая устойчивость Коэффициент автономии (1300 ф1+ 1530 ф1+1540 ф1)/1700 ф1 > 0,5 Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования 1200 ф1/1500 ф1 > 2 Деловая активность Норма чистой прибыли, % 2400 ф2/ 2110 ф2 > 5 Итого соответствий нормативным значениям, баллов 0-100 |
|  | Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее трех дней со дня принятия заказчиком решения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и/или документацию о закупке такие изменения размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке. |
|  | Продление срока подачи заявок | Заказчик вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в закупке продлить срок приема заявок и при необходимости сроки проведения последующих процедур закупки, информацию о чем Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока подачи заявок размещает в единой информационной системе в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/. Также данная информация может быть размещена на сайте Заказчика. |
|  | Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене должно быть размещено на официальном сайте единой информационной системы в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом» по адресу: https://tender.lot-online.ru/, в день принятия такого решения. |
|  | Признание конкурса несостоявшимся | если по окончанию срока подачи заявок поступило менее 2 (двух) заявок. Если по результатам рассмотрения любых частей заявок (первые части, вторые части, ценовое предложение, дополнительные этапы проведения закупки) закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям документации о закупки. |
|  | В случае признания конкурса несостоявшимся Заказчик вправе | а) заключить договор с единственным Участником несостоявшейся закупки, при условии что заявка данного участника соответствует требованиям закупочной документации; б) осуществить закупку любым способом, установленным Положением о порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЕвразЭнергоТранс» (в том числе с возможностью снятия признака закупки только среди субъектов МСП). |
|  | Заключения договора по результатам закупки | Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении закупки и/или документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней после размещения итогового протокола на официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru. Если в указанный срок проект договора не будет подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, участником закупки не будет представлен обоснованный протокол разногласий, участником закупки не будет предоставлено обеспечение исполнения договора (если предоставление обеспечения исполнения договора предусмотрено условиями закупки) такой участник закупки будет признан уклонившимся от заключения договора. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора закупочной процедуры, закупочной комиссии, срок заключения договора может продлеваться на количество дней рассмотрения такой жалобы, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. |
|  | Право Заказчика потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании второе место, затем – третье место и так далее | В случае отказа участника закупки, признанного победителем, от подписания договора Заказчик вправе потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании второе место. В случае отказа участника закупки, занявшего в ранжировании второе место, от подписания договора Заказчик вправе потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании третье место (и так далее). |
|  | Права Заказчика при заключении договора | При заключении договора Заказчик вправе увеличить предусмотренное документацией о закупке количество товара (объем работ, объем услуг), но не более чем на 30%. При заключении договора Заказчик вправе уменьшить предусмотренное документацией о закупке количество товара (объем работ, объем услуг), но не более чем на 30%. При этом цена договора уменьшается пропорционально уменьшенному количеству. |
|  | Изменение заключенного договора | В договор, заключаемый по результатам проведения закупки, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: а) для увеличения или уменьшения объемов продукции не более чем на 30%, а также цены договора, но без увеличения единичных цен (расценок); б) для увеличения объемов продукции с увеличением цены договора, но без изменения единичных расценок, если по итогам конкурентной процедуры закупки образовалась экономия денежных средств, равная разнице между начальной (максимальной) ценой договора закупки и ценой заключенного договора; в) для изменения качества продукции на равноценное или лучшее; г) для изменения сроков исполнения обязательств по договору в случае наличия форс-мажорных обстоятельств или просрочки исполнения заказчиком своих обязательств по заключенному договору; д) иные изменения по соглашению сторон. |
|  | Право заказчика отказаться от заключения договора | Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случаях: а) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и/или документации о закупке; б) представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; в) если договор является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью и одобрение такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) непредставления участником закупки необходимой лицензии или свидетельства (аккредитации о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг), в случае если такое требование установлено Извещением, в течение установленного для подписания договора срока, когда срок действия указанных документов истек с момента окончания подачи заявок до момента определения победителя закупки; д) наличие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ж) по соглашению сторон, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или в случае изменения потребностей Заказчика. |

## РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

## Форма 1. Первая часть заявки на участие в закупке

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

Мы/Я согласны/согласен(-а) предоставить товары, работы, услуги на условиях, предусмотренных «Проектом договора» и «Технической часть документации о закупке» документации о закупке путем проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

| № п\п | Наименование товара / выполняемой работы / оказываемой услуги | Функциональные характеристики товара, суть технического предложения (потребительские свойства), качественные характеристики (товара, работы, услуги) | Ед. измерения | Кол-во | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

## Форма 2. Заявка на участие в закупке

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

На бланке участника закупки

(при наличии такого бланка)

Дата, исх. номер

Изучив извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке на право заключения договора на ______________________________________________________

(указать предмет договора)

путем проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

мы/я,__________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

ИНН ___________________,

(ИНН участника закупки)

зарегистрированное(-ый) по адресу: ________________________________________

(юридический адрес/адрес регистрации участника закупки)

направляя настоящую заявку выражаем(-ю) свое согласие участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Настоящим подтверждаем(-ю), что в отношении _____________________________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим подтверждаем(-ю) отсутствие информации о ___________________________________ (наименование участника закупки) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) о том, что данная закупка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) о праве заказчика проверять соответствие представленных нами/мной сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в настоящей заявке.

Настоящим даем/даю свое согласие и подтверждаем(-ю) получение нами/мной всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) и согласны/согласен(-а) с условием, что в случае предоставления нами/мной недостоверных сведений мы/я можем/могу быть отстранены/отстранен(-а) от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами/мной сведений будет выявлена после заключения с нами/мной договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а), что единственным официальным источником информации о ходе и результатах закупки является официальный сайт по адресу: www.zakupki.gov.ru и что мы/я самостоятельно должны/должен(-а) отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения Извещения, информацию о принятых в ходе проведения процедуры закупки решениях закупочной комиссии, организатора закупки и заказчика.

В случае признания нас/меня победителем закупки, мы/я берем/беру на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашей/моей заявки на участие в закупке.

В случае, если нашей/моей заявке на участие в закупке будет присвоено второе, третье и т.д. место, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы/я обязуемся/обязуюсь подписать данный договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашей заявки на участие в закупке.

Мы/я,__________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

согласны/согласен(-а) с условием, что сведения о нас/обо мне будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

- если мы/я:

        - будучи признанными/признанным победителем закупки, уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

        - будучи участником, занявшим второе место, если победитель закупки уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующее ранжирование проводилось), уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

        - будучи единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, либо участником закупки, признанным единственным участником закупки, уклонимся/уклонюсь от заключения договора;

        - будучи участником, с которым заключается договор, откажемся/откажусь от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в Извещении;

- если договор, заключенный с нами/со мной по результатам проведения настоящей закупки, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами/мной условий договора.

Дополнительно сообщаем(-ю) следующие сведения:

| № | Наименование | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации – для юридического лица) либо фамилия, имя, отчество ((указать полностью) – для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма (для юридического лица) |  |
|  | Паспортные данные (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Адрес местонахождения (страна, адрес с указанием индекса) (для юридического лица) |  |
|  | Адрес регистрации (страна, адрес с указанием индекса) (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес с указанием индекса) |  |
|  | Основные виды деятельности | … … … |
|  | ОГРН |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКТМО |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Фамилия, имя и отчество руководителя участника закупки, имеющего право без доверенности действовать от имени участника закупки (для юридического лица) с указанием должности и номера контактного телефона (для юридического лица) |  |
|  | Фамилия, имя и отчество иного лица, имеющего право подписи от имени участника закупки согласно учредительным документам (если предусмотрено учредительными документами) с указанием должности и номера контактного телефона (для юридического лица) |  |
|  | Фамилия, имя и отчество лица, имеющего право подписи и представления интересов от имени участника закупки на основании доверенности (в случае если от имени участника закупки действует лицо по доверенности) с указанием должности и номера контактного телефона, а также с указанием реквизитов доверенности (для юридического лица) |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактный(-ые) номер(-а) телефона(-ов) (с указанием кода города) |  |
|  | Номер факса (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## Форма 3. Ценовое предложение

## (предоставляется в «Ценовом предложении» заявки)

Предложение о цене договора

| № п/п | Наименование Товаров, работ, услуг | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## Форма 3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Ценовое предложение

## предоставляется в «ДОПОЛНИТЕЛЬНОм ЦЕНОВОм ПРЕДЛОЖЕНИи» (Запрос скидки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование Товаров, работ, услуг | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## Форма 4. СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ по |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |
| ИТОГО за полный год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | Х |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## ФОРМА 5. СПРАВКА О НАЛИЧИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатные работники |
| … |  |  |  |  |
| Внештатные работники |
| … |  |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## ФОРМА 6. СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ)

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (если предусмотрено)

## РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# Договор № __________

на оказание услуг

| г. Нижний Тагил |  | «____»______ 2023г. |
| --- | --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Беспалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, именуемые совместно или раздельно, соответственно, «Стороны» или «Сторона», подписали настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем комплекса услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту, внешнему осмотру и проверке работоспособности, профилактическим работам, а также внеплановому и аварийно-восстановительному ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем пожаротушения, систем телевизионного наблюдения, систем контроля доступа, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ООО «ЕвразЭнергоТранс», по адресу Свердловская область г. Нижний Тагил , г. Качканар.

  - Исполнитель обязуется оказывать услуги указанные в п.1.1. на всем перечисленном в Приложение № 2 оборудовании, а также входящих в его состав элементов и составных частей, согласно технической документации на оборудование

  - Работы указанные в п.1.1. Исполнитель обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами на основании Приложения №2 и согласно Приложения №3 к Договору.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

    - Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

    - Осуществлять Услуги на имуществе Заказчика в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности и правил внутреннего трудового распорядка, и иных действующих нормативных актов, инструкций и правил, а также технических условий;

    - Обеспечить оказание Услуг на имуществе Заказчика персоналом, имеющим необходимую квалификацию, и имеющим необходимые квалификационные удостоверения, разрешения (допуски);

    - Исполнитель оказывает Услуги по техническому обслуживанию (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактические работы) ежемесячно, при необходимости круглосуточно, согласно Приложения №4.

    - Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования указанного в Приложении №2.

    - Содержать в чистоте помещения, рабочие места и территорию, на которой оказываются Услуги по настоящему договору;

    - Своевременно и полном объёме оказывать Услуги (Приложение № 4) на объектах Заказчика, указанных в Приложении №2.

    - Исполнитель обязуется также выполнять внеплановые и аварийно-восстановительные работы в срок по согласованию с Заказчиком.

    - Выполнение внеплановых работ (аварийно-восстановительных,  работ по техническому состоянию, инцидентов, предписаний надзорных органов и т.д.),  связанные с устранением неисправностей оборудования, вызванных отказами, сбоями, поломками, дефектами, произошедшими не по вине обслуживающего персонала Исполнителя (стоимостью более 50% от ежемесячной суммы по договору), оплачиваются Заказчиком по отдельным сметам, с обязательным оформление Дополнительного соглашения.

    - В случае выхода из строя оборудования с истекшим сроком эксплуатации, Исполнитель обязуется предоставить акт обосновывающий  факт выхода из строя оборудования с истекшим сроком эксплуатации со всеми необходимыми подтверждающими документами. Данный акт Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком.

    - В случае выхода из строя оборудования по причине некачественного обслуживания Исполнителем, Исполнитель обязуется за свой счет отремонтировать или заменить вышедшее из строя оборудование в согласованные с Зказчиком сроки. По данному факту Исполнитель совместно с Заказчиком сотавляют акт выхода из строя оборудования по причине некачественного обслуживания Исполнителем.

    - Хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, доступ к которой получен при исполнении настоящего договора.

    - Незамедлительно сообщать Заказчику о фактах хищения имущества Заказчика.

    - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  выполнения его указаний о способе исполнения работы;

    - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

    - Исполнитель обязуется своевременно, письменно или по факсу, оповещать Заказчика о всех задержках и отклонениях от графика производства работ или обстоятельствах, которые могут к ним привести.

    - В случае обнаружения недостатков в выполненных Исполнителем Услуг при приёмке оказанных Услуг Заказчиком, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки, допущенные по своей вине, в 7-дневный срок с момента получения требования Заказчика, если иной срок не будет оговорен соглашением Сторон (двусторонним актом).

    - Обеспечивать в ходе оказания Услуг проведение необходимых мероприятий по производственной и пожарной безопасности, безопасности труда, охране окружающей среды.

    - Обеспечить работников оказывающих Услуги по договору исправной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (защитные каски, перчатки и др.).

    - Выполнять требования Положений о пропускном и внутри объектном режиме.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

    - Приступает к оказанию Услуг после разработки и согласования ПОР с Заказчиком.

    - Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика во время оказания услуг до приемки результата работ Заказчиком.

    - Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказания Услуг.

    - Если, в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания Услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика в 2-х дневный срок. Уведомление направляется в письменном виде по адресу указанному в настоящем договоре. В этом случае стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

    - Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение его персоналом требований правил безопасности труда и пожарной безопасности на объекте.

    - Исполнитель обязуется, в ходе исполнения Договора соблюдать нормы действующего законодательства, включая нормативные государственные требования об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг.

    - Исполнитель до подписания Договора ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать условия и требования Стандарта «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э » (далее – Стандарт 4-05-2019) размещенного в открытом доступе на сайте по адресу http://www.eetrans.ru/node/86 в разделе Подрядчикам (Исполнителям).

    - Исполнитель признает прямое (непосредственное) применение условий, требований и мер ответственности указанного Стандарта и его Приложений, как неотъемлемой части Договора, к отношениям Сторон. Значение понятий и терминов, не определённых в Договоре, используется в значении, предусмотренном в Стандарте.

    - Нарушения Исполнителемтребований, установленных Стандартом 4-05-2019, Кардинальными требованиями безопасности ЕВРАЗА, признаются существенным нарушением договора и может являться основанием для одностороннего внесудебного расторжения Заказчиком Договора.

    - Исполнитель самостоятельно отслеживает изменения в стандарте, информирование Заказчиком Исполнителя осуществляется в рабочем порядке, установленными контактными лицами Заказчика и Исполнителя.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

  - Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

    - По письменному мотивированному запросу Исполнителя предоставлять Исполнителю документы, необходимые для исполнения настоящего договора, в течение 3 рабочих дней со дня получения данного запроса, если иной срок предоставления не будет обусловлен особенностями необходимой Исполнителю информации;

    - Совместно с Исполнителем подготавливать документацию по вновь вводимым в эксплуатацию производственным объектам и направлять для регистрации в органы Ростехнадзора, получать разрешение на пуск в эксплуатацию этих объектов.

    - Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать Исполнителю оказанные по настоящему договору Услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

    - Заказчик обязуется за свой счет заменить оборудование с истекшим сроком эксплуатации.

  - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, в том числе контролировать безопасность выполнения работ.

  - Заказчик вправе отказать Исполнителю в оплате стоимости Услуг, если Исполнитель своевременно не предупредил Заказчика о необходимости в проведении дополнительных Услуг и по этой причине о существенном превышении определенной Сторонами стоимости Услуг.

  - Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

-	задержки Исполнителем начала оказания Услуг, более, чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-	систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения Услуг;

-	несоблюдения Исполнителем требований по качеству Услуг, если исправление соответствующих некачественно выполненных Услуг, влечет задержку оказания Услуг более чем на 10 рабочих дней;

-	аннулирования лицензий на деятельность Услуг предусмотренных настоящим договором, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на оказание Услуг.

  - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Услуг отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным.

  - Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и, при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо поручить исправление Услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

  - Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Исполнителю содействие в оказании Услуг (обеспечении допуска Исполнителя на объекты оказания Услуг, получение разрешений на точки подключения временных инженерных сетей на период оказания Услуг, соблюдении сроков приемки выполненных Услуг). При неисполнении Заказчиком этой обязанности Исполнитель вправе требовать перенесения сроков оказания Услуг.

- ПРОЦЕДУРА СДАЧИ И ПРИЁМКИ УСЛУГ.

  - В течение срока оказания Услуг по настоящему договору Исполнитель обязуется предъявлять уполномоченным сотрудникам Заказчика выполненные Услуги для их проверки, незамедлительно после их завершения.

  - Исполнитель обязуется ежемесячно, а по объекту система телевизионного наблюдения ЦСиП Ванадий – ежеквартально, в срок не позднее 25 числа отчетного месяца предоставлять Заказчику следующие документы за отчетный месяц:

  - отчета об оказании Услуг (Приложение №5);

  - акта приема – передачи Услуг, содержащий расшифровку выполненных работ (оказанных Услуг) в отчетном месяце;

  - счет – фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

  - Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приёмки оказанных Услуг, не позднее 3-х календарных дней с момента получения вышеуказанных приемо-сдаточных документов.

  - Заказчик обязуется проверить предъявленные Исполнителем Услуги в срок не более 5 суток после получения уведомления Исполнителя.

  - При немотивированном уклонении Заказчика от принятия выполненной по Договору Услуги и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Исполнителем сдачи произведенной по договору Услуги, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной Услуги признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка Услуги по условиям настоящего договора должна была состояться.

  - В случае если в установленный договором пятидневный срок Заказчик не произведет приемку выполненных Услуг и не направит мотивированный отказ от приемки результата Услуг, результат выполненных Исполнителем по настоящему договору Услуг считается принятым Заказчиком в полном объеме.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема – передачи Услуг, сторонами в трехдневный срок составляется двухсторонний акт с перечнем обнаруженных дефектов и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

  - Если при приёмке Услуг будет выявлена необходимость дополнительной доработки, в отличие от первоначальных требований, то эта доработка производится по дополнительному соглашению с указанием выполняемых Услуг и их стоимости.

  - В случае отказа одной из сторон подписать, акт в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

  - Подписание Заказчиком акта сдачи – приёмки Услуг является принятием со стороны Заказчика результата Услуг, указанного в данном акте. Право собственности на результат Услуг, выполненных Исполнителем, переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего акта.

  - При возникновении между заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных Услуг или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем договора договора оказания услуг или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну..

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Стоимость оказываемых услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора составит __________ (________________) рублей _____________ копеек, в том числе НДС 20 %., согласно приложению №7 и №8.

В ежемесячную стоимость договора входит выполнение внеплановых и аварийно-востановительных работ при условии, что их согласованная сторонами стоимость не превышает 50% от ежемесячной суммы по договору.

  - В случае оказания услуг Исполнителем с нарушением любого условия по приложению №2 и/или приложению №4, к настоящему договору на любом из объектов Заказчика, указанных в приложении №7 и №8 к настоящему договору, Заказчик вправе не принимать выполнение работ ( на данных объектах) полностью, с отражением снижения фактически оказанных услуг в акте выполненных работ, и в оплате в соответствии со стоимостью по приложению №7 и №8 к настоящему договору.

  - Оплата за оказанные Услуги производится безналичным расчетом, в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанного акта сдачи – приемки оказанных Услуг и выставленной счет - фактуры.

  - Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчик, указанная в платежном поручении. Кроме  того,  оплате  подлежит  налог  на добавленную  стоимость  в соответствии  с  требованиями  действующего законодательства HA, если Исполнитель является плательщиком НДС. При изменении статуса  плательщика НДС, Исполнитель  обязан  уведомить Заказчика  в   течение 10 дней с момента получения освобождения от уплаты НДС, либо получения отмены освобождения от уплаты НДС, если Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения. За несвоевременное уведомление об изменении статуса плательщика НДС, Исполнитель несет ответственность в размере понесенных Заказчиком убытков.

- ОХРАНА ТРУДА

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ и Э») и требует от Исполнителя  следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и Э.

  - Работники Исполнителя, которые будут задействованы при работах на действующих электроустановках с риском поражения от электрической дуги  обязаны применять термостойкую спецодежду (термостойкие костюмы).

  - Допуск бригады Исполнителей на территорию подстанции осуществляется оперативным персоналом только после оформления наряда-допуска.

  - В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Исполнителем требований ОТ, ПБ и Э Заказчик и Исполнитель согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Невыполнение Исполнителем мероприятий и/или сроков устранений нарушений требований ОТ, ПБ и Э является основанием для одностороннего внесудебного расторжения Заказчиком Договора.

  - Применение Исполнителем организационных мер воздействия (дисциплинарной, материальной и иной ответственности) к своим работникам по фактам выявленных нарушений не отменяет и не заменяет ответственности в виде штрафов, установленных настоящим Стандартом.

  - В исключительных случаях на основании комиссионного решения Заказчика (управляющий директор/директор предприятия, представитель дирекции по контролю за исполнением внутренних процедур, представитель дирекции по ОТ, ПБ и Э) на основании обоснованного ходатайства от Исполнителя штраф может не выставляться.

  - Исполнитель выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и Э. Исполнитель принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе оказания услуг.

  - Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

    - Весь персонал Исполнителя должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Рабочей площадке:

- Защитная обувь с жёстким подноском;

- Защитная каска;

- Защитные очки;

- Спецодежда (по сезону);

- Рабочие перчатки.

    - Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков, например, но не ограничиваясь следующим:

    - При работе на высоте использовать только страховочные привязи с двумя стропами;

    - Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ (требование для всех участников данных работ).

    - Все применяемые СИЗ должны иметь сертификат соответствия.

    - Исполнитель обязан оборудовать рабочую площадку необходимыми плакатами и знаками безопасности.

    - Помещения для обогрева работников при низких температурах наружного воздуха.

  - Транспорт Исполнителя

    - Все транспортные средства Исполнителя, используемые при оказании услуг, должны быть оборудованы следующим:

- Ремнями безопасности, предусмотренными заводом изготовителем транспортного средства, для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться во время движения транспортного средства;

- Аптечкой первой помощи;

- Огнетушителем;

- Зимними шинами в течение зимнего периода (кроме транспорта на котором не предусмотрены зимние шины);

- Световой сигнализацией движения задним ходом.

    - Исполнитель должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

- Проведение регулярных ТО транспортных средств.

А также обеспечить другие средства, и процедуры, предусмотренные Правилами дорожного движения.

    - При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.

  - Выполнение работ

    - Перед началом работ в каждую смену Исполнитель обязан оформить ежесменное приложение к наряду-допуску.

    - Исполнитель должен определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

- Ремонтные, строительные и монтажные работы, выполняемые ближе 2 м от границы перепадов по высоте 1,8 м и более;

- Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

- Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути;

- Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы, работы с искрообразующим инструментом;

- Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

- Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы подъемными сооружениями близи воздушных линий электропередачи;

- Проведение огневых работ в пожаро-взрывоопасных помещениях.

    - Исполнитель должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ повышенной опасности.

При выполнении работ повышенной опасности Исполнитель обязан обеспечить нахождение  ответственного руководителя и производителя работ на месте работы бригады в течение всей рабочей смены.

    - До начала проведения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

- Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и(или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда;

- Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте;

- Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска;

- Приказ о назначении инженерно- технических работников, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (краны, вышки);

- Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности;

- Копии протоколов об аттестации по охране труда членов комиссии по проверке знаний организации;

- Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок и т.д.);

- Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы, подтверждающие медицинское освидетельствование;

- Документы, подтверждающие прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации);

- Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 5 лет.

Примечание: Заказчиком могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ Исполнителем, применяемого оборудования и материалов.

  - Обучение персонала

    - Прежде чем приступить к работам на территории Заказчика, персонал Исполнителя должен выполнить следующие мероприятия:

Пройти инструктаж по ОТ, ПБ и Э, проводимый представителями Заказчика для работников Исполнителя в соответствии с установленными Заказчиком правилами.

Пройти инструктажи по ОТ, ПБ и Э, проводимые представителем Исполнителя, предусмотренные требованиями законодательства.

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ и работ повышенной опасности до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

    - Исполнитель обязан гарантировать, что персонал, выполняющий работы обладает необходимой квалификацией и допуском на выполнение работ. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований безопасности труда для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.).

    - Заказчик вправе возражать против использования Исполнителем и требовать от него отстранения от работ любого из работников Исполнителя, который, по мнению ЗАКАЗЧИКА, ведет себя неподобающим образом, некомпетентен или халатно исполняет свои обязанности. Исполнитель обязан отстранить от выполнения работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к выполнению работ по Договору или к выполнению иных работ, оказанию услуг для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.

  - Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома

    - Исполнитель обязан

    - ЗАКАЗЧИК, перед началом работ или в любой момент на протяжении работы, имеет право проверить работника подрядной организации на предмет алкогольной или наркотической зависимости, факта употребления алкоголя, наркотических, токсикологических, психотропных и сильнодействующих ядовитых веществ путем медицинского освидетельствования в порядке, определенном действующим законодательством.

    - На предприятиях ЗАКАЗЧИКА допуск на территорию осуществляется после прохождения тестирования алкотестером в установленном у ЗАКАЗЧИКА порядке.

    - Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Исполнителя появившихся на рабочем месте, Рабочей площадке (Объекте) (включая контрольно-пропускные пункты (КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения).

    - В целях обеспечения контроля над указанными ограничениями ЗАКАЗЧИК имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на Объект, работник(и) Исполнителя не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

    - Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей  Договора и отношений между ЗАКАЗЧИКОМ и Исполнителем может, осуществляться любым способом, включая медицинский осмотр,   освидетельствование; составление актов работниками ЗАКАЗЧИКА и/или Исполнителя; письменными объяснениями работников ЗАКАЗЧИКА и/или Исполнителя, другими способами.

    - ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять исполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА подозрения о наличии на Объекте работников Исполнителя (СубПОДРЯДЧИКА) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Исполнитель обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА незамедлительно отстранить от работы таких Работников.

    - Исполнителю запрещается:

    - Находиться на территории (объектах) Компании, включая те, на которых работают подрядные организации, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

    - Употреблять алкоголь, наркотические средства, токсические, психотропные и сильнодействующие ядовитые вещества на рабочем месте (за исключением лекарственных средств, предписанных к применению по состоянию здоровья).

    - Хранить, проносить, провозить, продавать и распространять алкоголь, наркотические средства, токсические, психотропные и сильнодействующие ядовитые вещества на территории, транспорте и производственных объектов Компании, включая тех, на которых работают подрядные организации.

    - Курение на рабочем месте на территории (объектах) Компании, включая те, на которых работают подрядные организации, местах хранения горючих, пожароопасных и взрывоопасных материалов складских помещениях.

    - Курение в помещении офисов, комнатах отдыха, туалетах, тамбурах, лестничных пролетах, лифтах, коридорах, подвальных помещениях, в общественных местах, помещениях общего пользования.

    - Курение в транспортных средствах, принадлежащих компании, либо используемых в служебных целях Компанией, либо используемых подрядными организациями  на территории (объектах) Компании.

    - Курение разрешается в специально отведенных для этого местах, обозначенных указательными знаками и оборудованных необходимыми средствами пожарной безопасности.

  - Страхование

    - Исполнитель гарантирует наличие у него  в течение всего срока работ:

действующих полисов всех видов обязательного страхования, требуемого в соответствии с действующим законодательством РФ;

обязательного медицинского страхования работников;

иного добровольного страхования имущественных интересов, которое может потребовать Заказчик при заключении договора в связи с особенностью работ и связанных с ними рисков (выбор страховщика, условий и стоимости такого страхования, порядок взаимодействия и ответственность сторон при наступлении страхового случая согласовывается с Заказчиком до заключения такого страхования.Стоимость такого страхования может частично или полностью оплачиваться Заказчиком сверх цены договора).

    - Исполнители обязаны принимать, в пределах, имеющихся у них возможностей, все меры для предотвращения наступления страховых случаев и уменьшения их последствий, выполнять свои обязанности и использовать все свои права по заключенным договорам страхования.

  - Текущие проверки

    - В ходе проведения работ Исполнителями должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности Исполнителя,  требованиям ОТ, ПБ и Э, установленным настоящим Стандартом, Договором, Планом мероприятий по ОТ, ПБ и Э, применимыми локальными нормативными актами Заказчика, законодательства. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.

    - Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри Исполнителя,  с участием специалистов по ОТ и ПБ Исполнителя . Периодичность проведения проверок Исполнитель вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

    - Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – определяет Заказчик. Заказчик имеет право проводить проверку Исполнителя  в любое время. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований Договора, мероприятии Плана по ОТ, ПБ и Э, соблюдение требований законодательства, настоящего Стандарта и Приложений к нему, требований иных локальных нормативных актов ЗАКАЗЧИКА, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется Акт  Проверки деятельности Исполнителя  по ОТ,ПБ и Э (Приложение 6 Стандарта 4-05-2019). Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Исполнителя для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у ЗАКАЗЧИКА. В случае отказа Исполнителя от подписания Акта, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Исполнитель(указать наименование) от подписи отказался», и с указанием причин такого отказа. В Акте проверки деятельности Исполнителя отражается правонарушение, назначение и размер штрафа, а также согласие Исполнителя на удержание штрафа при оплате выполненных работ.

    - В ходе проведения работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Исполнителем требований ОТ, ПБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и Исполнителя. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Исполнителя и Заказчика.

    - Акт проверки деятельности Исполнителя, является основанием для применения установленных Договором, настоящим Стандартом, законодательством мер ответственности, а также основанием для досрочного одностороннего внесудебного расторжения Договора Заказчиком.

  - Требования к отчётности

    - Исполнитель ведет учет и отчетность о результатах в области ОТ, ПБ и Э в установленном Исполнителем порядке. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет необходимую информацию (отчет).

В такой отчет включаются следующее:

все несчастные случаи;

все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Исполнитель выполнял работы для Заказчика;

все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам;

количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;

любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

количество и период приостановки работ;

оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Исполнителя на месте проведения работ, общее число работников Исполнителя на месте проведения работ и др.

    - В дополнение к представлению отчёта, Исполнитель обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

    - По итогам работы Исполнителя по Договору производится оценка Исполнителя в области ОТ, ПБ и Э.

Оценка производится Инициатором Договора с привлечением службы ОТ и ПБ Заказчика. Порядок и критерии оценки приведены в Приложении 5 Стандарта 4-05-2019.

  - Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

все работники, предложенные Исполнителем для выполнения работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.

все работники, предложенные Исполнителем для выполнения работ, должны проходить периодический медицинский осмотр. Исполнитель обязан представить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до допуска персонала к работе, либо по запросу, в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.

  - Состояние мест проведения работ

    - В месте проведения Исполнителя работ на границе рабочей зоны Исполнитель должен разместить информационные баннеры с указанием:

- Наименования организации, в том числе генподрядной организации

- Ответственных:

- Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;

- Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;

- по вопросам ОТ и ПБ, Э - Ф.И.О., должность, телефон.

    - Исполнитель обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Исполнителем для выполнения работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.

    - По завершении работ Исполнитель незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика. При этом подписывается акт произвольной формы.

  - Требования к оборудованию

    - В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Исполнителем должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

    - Использование Исполнителем оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.

    - Все оборудование, используемое Исполнителем должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии, должны быть назначены ответственные лица за безопасную эксплуатацию со стороны Исполнителя.

    - Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

    - При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Исполнитель должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

    - При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков и оформления соответствующего акта.

    - Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ и Э.

    - Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

    - Работники Исполнителя, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).

    - Исполнитель несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования, принадлежащего ему на правах собственности или иному законному основанию в соответствии с действующим законодательством и Договором.

  - Охрана окружающей среды

    - Исполнитель принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Исполнителя включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Исполнителя, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого имущества.

    - В случае нарушения Исполнителем положений п. 14.1 Стандарта 4-05-2019 ЗАКАЗЧИК вправе уведомить о таком нарушении Исполнителя, который при получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчика может приостановить выполнение работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков Исполнителя, вызванных таким расторжением.

    - Исполнитель несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов производства в том числе:

пустых контейнеров;

твердых и жидких отходов.

за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика, в соответствии с Договором.

Любые работы с повышенной опасностью или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.

    - При выполнении работ Исполнитель при любых обстоятельствах:

выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;

принимает меры к сокращению количества отходов.

  - Гарантии и ответственность Исполнителя за нарушения требований по ОТ, ПБ и Э

    - Исполнитель обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на Рабочей площадке, где выполняются работы.

    - В случае, если в течение выполнения работ  по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э, то Исполнитель обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

    - Исполнитель обязуется незамедлительно представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ОТ, ПБ и Э.

    - В случае не предоставления Исполнителем информации по п. 8.21.3.  Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств по возмещению убытков Исполнителя, вызванных таким расторжением.

    - Испонитель обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. Заказчиком проводится внутреннее расследование происшествия своей комиссией, с привлечением Исполнителя , а также представителей уполномоченных государственных органов, в установленных действующим законодательством случаях. Отказ Исполнителя от участия в комиссии не допускается. Внутреннее расследование Заказчика не подменяет собой установленный законодательством порядок по расследованию происшествий (несчастных случаев, инцидентов, аварий).

    - Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за допущенные им  при выполнении работ нарушения требований природоохранного законодательства, в т.ч. в области атмосферного воздуха, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, по вине Исполнителя, последний возмещает ЗАКАЗЧИКУ все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).

    - При наличии вины Исполнителя за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работ, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки.

    - Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя , произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве работ на территории Заказчика.

    - Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Исполнителю,  причиненных данным расторжением, в том числе, в следующих случаях, признающихся существенным нарушением Договора:

- смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, загрязнений окружающей среды произошедшим по вине Исполнителя.

- неоднократных нарушений работниками Исполнителя требований ОТ и ПБ, не устранение Исполнителем в установленные сроки недостатков, выявленных в ходе контроля ОТ, ПБ и Э на местах ведения работ. В указанных случаях Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКА.

    - Перечень штрафных санкций к Исполнителям за нарушения требований в области ОТ, ПБ и Э взыскиваемых сверх убытков:

Обнаружение на территории Заказчика работников Исполнителя  в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Исполнителя с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) - штраф 100 тыс. рублей;

Не информирование Исполнителем  или искажение обстоятельств происшествия в области ОТ, ПБ в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия – штраф 100 тыс. рублей;

Не применение при работах на высоте систем обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренные нарядом-допуском, и средств индивидуальной защиты от падения – 100 тыс. руб.;

Курение и (или) использование открытого огня в угольной шахте (если применимо) и других взрывопожароопасных местах - 100 тыс. рублей;

Несанкционированное отключение защитной блокировки оборудования и систем обеспечения безопасности – 100 тыс. рублей;

Неиспользование ремня безопасности в личном транспорте на территории предприятия Заказчика и в автотранспорте Исполнителя (за исключением пассажиров автобусов в пределах населенного пункта и если автобусы не оборудованы ремнями безопасности) - 100 тыс. рубл.;

Использование для перемещения людей транспортного средства и оборудования, не предназначенные для этих целей – 100 тыс. рублей;

Смертельный несчастный случай на производстве с работником организации – 500 тыс. руб.;

Применение неисправных страховочных систем при работе на высоте – 100 тыс. руб.;

Перемещение груза над людьми или подъем / опускание груза в полувагон или кузов автомашины при нахождении в них людей – 100 тыс. рублей;

Повреждение оборудования распределительных устройств и подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач, токопроводов. – 100 тыс. рублей;

Курение вне установленных мест – 50 тыс. рублей;

Проезд ж/д путей вне ж/д переезда, проезд через ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора или проезд ж/д переезда без остановки на знак "СТОП" – 100 тыс. руб.;

Не исполнение требований утилизации, вывоза и, сдачи отходов – 150 тыс. рублей;

Работа в электроустановках без организационных мер безопасности (отсутствие соответствующего наряда - допуска или распоряжения) - 50 тыс. рублей;

Совершение ДТП на объекте Заказчика по вине Исполнителя  – 50 тыс. рублей;

Загрязнение территории Заказчика горюче – смазочными материалами (ГСМ)–150тыс. руб.;

Отсутствие соответствующего обучения (удостоверения) у работника Исполнителя при проведении работ на высоте; грузоподъемных; связанных с обслуживанием и/или ремонтом электроустановок – 50 тыс. рублей;

Допуск персонала к огневым работам без наличия пожарного тех. минимума-50тыс. руб.;

Отсутствие обучения по ОТ и/или аттестации по ПБ или необходимого инструктажа-50тыс. руб.;

Отсутствие тахографов и видеорегистраторов при перевозке пассажиров (кроме легкового и грузового транспорта) – 50 тыс. рублей;

Несанкционированная свалка отходов на территории Заказчика – 150 тыс. рублей;

Применение неисправных средств подмащивания при работах на высоте -  50 тыс. руб.;

Применение неисправного грузо – подъемной машины (ГПМ) или не прошедшего ГПМ технического освидетельствования -  50 тыс. рублей;

Работа на не отключенном электрооборудовании (если не предусмотрено иное) - 50 тыс.рублей;

Перекрытие запасного выхода или источника пожарного водоснабжения - 50 тыс. руб.;

Привлечение третьих лиц (субисполнителя) без согласования с Заказчиком - 50тыс. руб.;

Перевозка пассажиров без ремня безопасности - 50 тыс. рублей;

Отсутствие разрешительной документации в области экологии - 150 тыс. рублей;

Подъем и перемещение груза, масса которого превышает грузоподъемность ГПМ - 50тыс. руб.;

Несанкционированный доступ в электропомещение - 50 тыс. рублей;

Использование открытого огня вне установленных мест - 50 тыс. рублей;

Движение грузового транспорта задним ходом без подачи сигнала - 50 тыс. руб.;

Непринятие мер по минимизации/устранению вреда природе - 150 тыс. рублей;

Отсутствие индивидуального газоанализатора у каждого работника организации при нахождении на объектах (территории) любой группы газоопасности -  20 тыс. руб.;

Установка и работа ПС под линиями электропередач (ЛЭП) без оформленного соответствующего наряда-допуска с мерами безопасности - 50 тыс. рублей;

Отсутствие СИЗ от воздействия электрической дуги при выполнении соответствующих работ - 50 тыс. рублей;

Отсутствие средств пожаротушения при огневых работах - 20 тыс. рублей;

Земляные работы без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ (на наличие скрытых коммуникаций) - 50 тыс. рублей;

Проезд транспорта под знак "Въезд запрещен" -  50 тыс. рублей;

Применение неисправных или без бирки стропов при проведении грузоподъёмных работ - 50 тыс. рулей;

Отсутствие (неприменение) основных и дополнительных СИЗ при выполнении работ по проверке отсутствия напряжения - 50 тыс. рублей;

Нарушение требований газоэлектросварочных работ - 20 тыс. рублей;

Превышение скорости > 20 км/час - 20 тыс. рублей;

Смотровое стекло (триплекс) кабины крана не прозрачно, или штатный проем под стекло в кабине покрыт другими материалами -  50 тыс. рублей;

Передвижение по неустановленным маршрутам или на запрещающие знаки, сигналы -  20 тыс. рублей;

Оставление транспортного средства с ключом в замке зажигания - 20 тыс. рублей;

Отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья работника Исполнителя–20 тыс.руб.;

Отсутствие предсменного/предрейсового медицинского осмотра работника Исполнителя -  20 тыс. рублей;

Разговор водителя Исполнителя по телефону во время движения транспорта (кроме транспорта оборудованного системой «HandsFree») - 20 тыс . рублей.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ,

НАДЕЖНОСТИ, СЕРТИФИКАЦИИ.

  - Исполнитель должен выполнять работы в объеме, определенном в Приложении № 1 в соответствии с:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

- Правила по охране труда при работе на высоте.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД-153.-34.0-03.301-00(ВППБ01-02-95).

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- Правила противопожарного режима в РФ.

- ИПИСЗ «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и ОПО.

- ПТЭЭСиС 2003г. «Правила технической эксплуатации  электрических станций и сетей РФ».

- ПТЭЭП 2003г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Кардинальные требования безопасности.

- Политика в отношении алкоголя, наркотиков и курения.

- Политика в области ОТ, ПБ и ООС.

- СТП «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э.

- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.

- Приказ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

  - Все применяемые Исполнителем материалы должны быть новыми и иметь сертификат соответствия.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

  - Исполнитель в процессе оказания услуг несет ответственность за вред, причиненный оборудованию, агрегатам, зданиям, сооружениям и иному имуществу Заказчика вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, в том числе по обеспечению сохранности имущества.

  - В случае нарушения Исполнителем требований к качеству оказания Услуг, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причинённые убытки.

  - Исполнитель несет ответственность:

  - За сохранность предоставленных Заказчиком товарно-материальных ценностей, оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Исплнителя, на время производства работ по настоящему Договору.  За произошедшую утрату, хищение и пр. товарно-материальных ценностей, оборудования, а также иного имущества Заказчика Исполнитель  возмещает Заказчику стоимость утраченного имущества в размере рыночной стоимости, включая НДС, на момент утраты.

  - За несвоевременное извещение либо не извещение Заказчика об изменении статуса плательщика НДС в сумме понесенных Заказчиком убытков.

  - Исполнитель выплачивает штраф:

  - За нарушение сроков оказания услуг по настоящему договору  0,1 % от стоимости договора/ дополнительного соглашения за каждый день увеличения продолжительности производства работ свыше согласованных Сторонами сроков.

  - За несоблюдение сроков сдачи первичных учетных документов, указанных в п.9.1 настоящего Договора 10 000 (десяти тысяч) рублей.

  - За несвоевременное освобождение территории ЗАКАЗЧИКА от имущества 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый день просрочки.

  - За выполнение работ ненадлежащего качества 10% от стоимости работ ненадлежащего качества, выполненных  на соответствующем объекте.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ, в объеме требования (претензии или иска), письменно предъявленного и документально подтвержденного другой стороной.

  - В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по определенному виду работ, предусмотренных настоящим договором Заказчик вправе приостановить оплату тех  этапов, которые по настоящему договору не надлежаще выполнены

  - Кроме санкций за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, включая, но не ограничиваясь:

  - ущерб, причиненный Заказчику и / или персоналу Заказчика несоблюдением при выполнении работ требований охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности, Правил дорожного движения, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах предприятия Заказчика и других нормативных актов Заказчика, необходимых для соблюдения Исполнителем при выполнении работ;

  - ущерб, причиненный Заказчику, в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия Исполнителя;

  - ущерб, причиненный Заказчику, штрафными санкциями административных органов в период производства работ, допущенных по вине Исполнителя;

  - ущерб в размере предъявленных третьими лицами к Заказчику штрафов и (или) пени, вследствие виновных действий (бездействий) Исполнителя.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Исполнителя или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, когда невозможно определить виновную сторону, возмещается Сторонами поровну.

  - Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Заказчик несет ответственность за не своевременную оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны несут ответственность за несоблюдение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Санкции не будут налагаться, если невыполнение или нарушение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые своевременно удостоверены Сторонами.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до подписания Актов передачи-приемки результата работ Заказчиком несет Исполнитель.

  - Заказчик имеет право удерживать сумму пени и штрафов,начисленных согласно разделов 8 и 10 Настоящего договора, в момент оплаты за использованные материалы, выполненные работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

  - При одностороннем отказе Исполнителя от исполнения настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% от цены настоящего Договора.

  - К отношениям Сторон, возникшим из настоящего договора, не применяется ст. 317.1 ГК РФ, и кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.  При этом в случае нарушения Сторонами обязательств, в том числе, денежных, по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

  - Уступка требования по денежному обязательству ЗАКАЗЧИКА допускается только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

  - В соответствии с п.3 ст.388 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае уступки ПОДРЯДЧИКОМ, требования по денежному обязательству без согласия ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность в виде штрафа в размере денежного обязательства, по которому было уступлено право требования без согласия ЗАКАЗЧИКА..

- ФОРС-МАЖОР.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

  - При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

  - В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен.

  - Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней от даты ее получения.

  - Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления адресату. Дата, указанная в почтовом штампе на уведомлении о вручении почтового отправления адресату, считается датой предъявления претензии.

  - Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего договора, разрешаются путем проведения переговоров. При не достижении соглашения возникшие споры разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2024г. и действует до полного исполнения сторонами обязательств, но не позднее 31 декабря 2024г. а в части расчетов до полного исполнения сторонами обязательств.

  - Исполнитель несет гарантийные обязательства с момента подписания акта сдачи-приемки работ: на техническое обслуживание (ТО) – 6 месяцев; текущий ремонт (ТР), внеплановый ремонт и аварийно-восстановительные работы – 12 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование, согласно гарантий завода-изготовителя.

  - В случае выхода из строя в период гарантии, Заказчик обязуется совместно с Исполнителем расследовать причины с обязательным составлением двухстороннего акта.

  - В случае обнаружения недостатков в выполненных Исполнителем работах в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется приступить к устранению выявленных недостатков незамедлительно, за счет собственных средств, если иное не будет установлено двухсторонним актом расследования причин.

  - По окончании выполнения работ по гарантийному ремонту стороны составляют акт приемки выполненных работ в порядке определенном настоящим договором п. 3.3 при этом гарантийный срок соответственно продлевается.

  - Исполнитель обязуется обеспечить производство и качество Услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями..

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

  - Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»,

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

(c) Закон «О борьбе со взяточничеством» Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 2010 г. (UK Bribery Act, 2010),

(d) Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» 1977 г. (Foreign Corrupt Practices Act, 1977),

(e) любые законодательные и подзаконные акты, отражающие положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) (принята 21 ноября 1997 г.) или Конвенции ООН против коррупции (United Nations Convention against Corruption) (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).

В процессе реализации требований Антикоррупционного законодательства и положений комплаенс-системы ООО «ЕвразЭнергоТранс» по договору вправе доводить до другой Стороны по договору информацию о принципах соблюдения и реализации контроля Антикоррупционного законодательства в формате направления Уведомлений (Приложение №1) и иной переписки

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

  - При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящего договора ее аффилированными лицами или работниками, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

  - Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора другой Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

- ОГОВОРКА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФОРМАМ СОВРЕМЕННОГО РАБСТВА.

  - В процессе исполнения настоящего Договора Исполнитель обязуется соблюдать и обеспечить, чтобы все контрагенты, привлеченные Исполнителем для исполнения настоящего Договора соблюдали:

- все законы, нормативно правовые акты и кодексы, которые в соответствующий момент времени действуют и применяются к Исполнителю или его контрагентам в части противодействия любым формам современного рабства, торговли людьми, подневольного труда, незаконного труда и/или практик найма и детского труда; и

- Кодекс поведения сотрудников, размещенный на официальном сайте ООО «ЕвразЭнергоТранс» по адресу: https://www.evraz.com/ru/governance/, с учетом последующих изменений (при условии, что Заказчик разместит такие последующие изменения на официальном сайте ООО «ЕвразЭнергоТранс»).

  - Заказчик будет иметь право немедленно расторгнуть настоящий Договор путем направления уведомления Исполнителю, если Исполнитель или его контрагенты нарушили положения пункта 13.1.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

  - При наличии особых условий к договору, они оформляются отдельными документом, прикладываются к договору и являются его неотъемлемой частью.

  - Результат работ по настоящему договору является собственностью Заказчика с момента подписания акта приемки выполненных работ и не может без предварительного согласия Заказчика быть передан Исполнителем третьим лицам.

  - В случае, если одно из положений настоящего Договора по любой причине становится недействительным, это не влечет за собой автоматической недействительности иных положений настоящего Договора, который в этом случае сохраняет юридическую силу за исключением ставшего недействительным положения. При этом такое ставшее недействительными положение настоящего Договора подлежит замене иным близким по смыслу и допустимым в правовом отношении положением.

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

  - Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае существенного и систематического нарушения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, он, может быть, расторгнут в одностороннем порядке другой стороной при письменном извещении об этом стороны, нарушившей свои обязательства.

  - Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку уполномоченными представителями сторон.

  - В целях оперативности документооборота стороны вправе направлять уведомления и сообщения по факсу, при этом переданные по факсу документы должны в разумный срок быть подтверждены в порядке, указанном в пункте 13.6. настоящего договора, в противном случае стороны не вправе ссылаться на них как на доказательства при возникновении спора.

  - При изменении адреса и (или) реквизитов, статуса одной из сторон как плательщика налога на добавленную стоимость, она немедленно обязана письменно сообщить об этом другой стороне. За несвоевременное сообщение изменений виновная сторона возмещает другой стороне возникшие в связи с этим убытки.

  - Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

  - К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение № 1 Уведомление о соблюдении Антикоррупционного законодательства

- Приложение № 2 Перечень услуг и оборудования.

- Приложение № 3 Технические требования.

- Приложение № 4 График выполнения работ.

- Приложение № 5 Отчет о проведении технического обслуживания на объектах ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ФОРМА).

- Приложение № 6 Отчет по внеплановым и аварийно-востановительным работам (стоимостью менее 50% от ежемесячной суммы обслуживания) (ФОРМА).

- Приложение №7 Спецификация №1.

- Приложение №8 Спецификация №2.

12.Реквизиты и подписи сторон.

| «Заказчик» ООО «ЕвразЭнергоТранс» Юр./почтовый адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4; тел./факс (3843) 357-600 Банковские реквизиты: ИНН 4217084532 / КПП 421701001 р/с 407 028 108 018 500 027 79 Банк- АО «АЛЬФА-БАНК» К/с 301 018 102 000 000 005 93 БИК 044 525 593 Местонахождение филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс» в г. Нижний Тагил/ Юр./почтовый адрес филиала: 622025, ул. Металлургов, 1; тел. /3435/49-72-32, e-mail: Evgeniya.Grishanova@evraz.com | «Исполнитель» _________________________ Юридический адрес: _________________________ _________________________ Почтовый адрес: ______________________________ тел./факс ______________________ Банковские реквизиты: ИНН/КПП______________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ |
| --- | --- |
| «ЗАКАЗЧИК» ____________________И.Н. Беспалов м.п. | «Исполнитель» ____________________ __________ м.п. |

Приложение № 1

к договору № _____ от ________ 20__г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о соблюдении Антикоррупционного законодательства

В Группе компаний «ЕВРАЗ» реализуется система мер, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений в бизнес-процессах. В последнее время, в том числе с применением полиграфа, выявляются неединичные факты коррумпированного поведения наших сотрудников и представителей контрагентов.

В связи с этим, ООО "ЕВРАЗ", а также его управляемые общества (далее –  Компания), уведомляет своих контрагентов о следующем:

Компания обязалась соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционное законодательство).

В рамках реализации этого законодательства в Компании принята Антикоррупционная политика (размещена по адресу: https://www.evraz.com/ru/governance/).

В Компании действует "Горячая линия" для приема и рассмотрения обращений, в том числе о коррупционном поведении участников бизнес-процессов (vopros@evraz.com; тел.: 8-800-555-88-88 (Россия), 8-800-080-43-58 (Казахстан)).

В целях реализации Антикоррупционной политики в отношении работников Компании используется проведение исследования (опроса) с применением полиграфа. Информация, полученная в результате таких исследований, учитывается в качестве дополнительных материалов, подтверждающих факт нарушения положений антикоррупционного законодательства сотрудниками Компании или представителями фирм-контрагентов.

Компания предупреждает, что при получении сведений, свидетельствующих об участии работников контрагента в совершении коррупционных действий в отношении её сотрудников, она намерена воздержаться от заключения с такими контрагентами новых и пролонгации действующих договоров (приложений и дополнительных соглашений к ним).

Антикоррупционная политика ЕВРАЗа  в виде необходимой информации для контрагентов  размещена по адресу https://evraz.thinkific.com/courses/anticor-vendor. По ссылке размещен короткий курс и тест на понимание принципов и требований основополагающего документа. После прохождения курса выдается сертификат. Компания настоятельно рекомендует руководителям фирм-контрагентов и сотрудникам, осуществляющим взаимодействие с компаниями Группы ЕВРАЗ, пройти курс на знание требований Антикоррупционной политики ЕВРАЗа. Полученный сертификат подтверждает Вашу солидарность реализуемым мерам по пресечению коррупционных проявлений для дальнейшего развития деловых отношений с компаниями Группы ЕВРАЗ.

Приложение № 2

к договору № _______ от _____20__г.

Перечень услуг и оборудования

| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| --- |
| ПС "Обогатительная" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200Д 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 26А/ч Delta DTМ1226 | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 32 |
| 6 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 7 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 6 |
| 8 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 9 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 7 |
| 10 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 6 |
| 11 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 4 |
| 12 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 10 |
| 13 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 10 |
| 14 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 15 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 16 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 18 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 19 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 7 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 20 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200Д 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 26А/ч Delta DT1226 | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 32 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 6 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 7 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 6 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 4 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 10 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного пламени автомотического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| --- |
| ПС "Аглофабрика" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание пульта контроля и управления С-2000М | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание блока контрольно-пускового С-2000-КПБ | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200И7 исп.5000 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание аккумулятора 12В 26А/ч Delta DTМ1226 | шт | 2 |
| 6 | Обслуживание аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 37 |
| 8 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 6 |
| 9 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 14 |
| 10 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 11 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 10 |
| 12 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 11 |
| 13 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 8 |
| 14 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 20 |
| 15 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 20 |
| 16 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 18 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 2 |
| 19 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 20 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 21 | Измерение электрического сопративления шлейфа сигнализации | шт | 10 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт пульта контроля и управления С-2000М | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт блока контрольно-пускового С-2000-КПБ | шт | 1 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200И7 исп.5000 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 26А/ч Delta DT1226 | шт | 2 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремон аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 37 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 6 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 14 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 10 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 11 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 8 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 20 |
| 35 | Обслуживание и текущий ремонт приботров приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 36 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 37 | Обслуживание и текущий ремонт релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 2 |
| 38 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| --- |
| ПС "Горная" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200Д 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 26А/ч Delta DTМ1226 | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание аккумулятора 12В 12А/ч Delta DTМ1212 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 6 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 38 |
| 7 | Обслуживание извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 8 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 9 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 5 |
| 10 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 11 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 7 |
| 12 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 5 |
| 13 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 5 |
| 14 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 11 |
| 15 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 17 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 18 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 19 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 20 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 7 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 26А/ч Delta DT1226 | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 12А/ч Delta DTМ1212 | шт | 1 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 38 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 5 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 7 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 5 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 5 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 11 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 35 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 36 | Обслуживание и текущий ремонт релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 37 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| --- |
| ПС "Евстюниха" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200Д 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 26А/ч Delta DTМ1226 | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 20 |
| 6 | Обслуживание извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 7 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 8 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 5 |
| 9 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 10 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 6 |
| 11 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 6 |
| 12 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 4 |
| 13 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 10 |
| 14 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 10 |
| 15 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 17 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 18 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 19 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 20 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 6 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 26А/ч Delta DT1226 | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 20 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 5 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 6 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| --- |
| ПС "Карьер" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 12А/ч Delta DT1212 | шт | 2 |
| 4 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 10 |
| 6 | Обслуживание извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 7 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 1 |
| 8 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 2 |
| 9 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 1 |
| 10 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 3 |
| 11 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 3 |
| 12 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 3 |
| 13 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 6 |
| 14 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 6 |
| 15 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 18 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 3 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 19 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 20 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 12А/ч Delta DT1212 | шт | 2 |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 10 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 1 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 2 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 3 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 3 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 3 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 6 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| --- |
| ПС "Магнетитовая" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 12А/ч Delta DT1212 | шт | 2 |
| 4 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 36 |
| 5 | Обслуживание извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 6 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 7 |
| 8 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 9 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 6 |
| 10 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 7 |
| 11 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 5 |
| 12 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 12 |
| 13 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 12 |
| 14 | Обслуживание мониторинговой станции "Контакт GSM" (RS-232 или USB) | шт | 1 |
| 15 | Обслуживание выносной GSM антены | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание стационарного GSM модема 900/1800МГц | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание блока питания БРП 12В 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 7Ач | шт | 2 |
| 18 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 19 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 20 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 21 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 22 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 6 |
| 23 | Обслуживание аккумулятора 12В 7Ач DT1207 | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание источника бесперебойного питания APC Back 750VA | шт | 1 |
| 25 | Обслуживание Моноблока 23.8", клавиатура, мышь, Windows 10 | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 12А/ч Delta DT1212 | шт | 2 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 36 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 1 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт мониторинговой станции "Контакт GSM" (RS-232 или USB) | шт | 1 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт выносной GSM антены | шт | 1 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт стационарного GSM модема 900/1800МГц | шт | 1 |
| 35 | Обслуживание и текущий ремонт блока питания БРП 12В 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 7Ач | шт | 1 |
| 36 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7Ач DT1207 | шт | 1 |
| 37 | Обслуживание и текущий ремонт источника бесперебойного питания APC Back 750VA | шт | 1 |
| 38 | Обслуживание и текущий ремонт Моноблока 23.8", клавиатура, мышь, Windows 10 | шт | 1 |
| 39 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 7 |
| 40 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 6 |
| 41 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 7 |
| 42 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 5 |
| 43 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 6 |
| 44 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 45 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 46 | Обслуживание и текущий ремонт релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 47 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| Техническое обслуживание системы охранной сигнализации ЦСиП ВГОК ПС "Горная" |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 1 |
| 2 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-011-1. Сигнал-20. | шт. | 4 |
| 3 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 4 | Обслуживание извещателя разбития стекла | шт. | 16 |
| 5 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20/А211, Crow | шт. | 45 |
| 6 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| 7 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт. | 1 |
| 8 | Обслуживание кабеля | 10м | 63 |
| 9 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 5 |
| 10 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 11 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1, Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 12 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-011-1. Сигнал-20. | шт. | 4 |
| 13 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 14 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя разбития стекла | шт. | 16 |
| 15 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20/А211, Crow | шт. | 45 |
| 16 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| Техническое обслуживание системы охранной сигнализации ЦСиП ВГОК ПС «Карьер» |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных. Приток 011-8-1-011 за первый шлейф. | шт. | 1 |
| 2 | Обслуживание приборов приемно-контрольных пожарной и охранно-пожарных. Приток 011-8-1-011 за последующий шлейф. | шт. | 3 |
| 3 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 4 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ | шт. | 4 |
| 5 | Обслуживание извещателя охранного Стекло-3 | шт. | 3 |
| 6 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А211 | шт. | 2 |
| 7 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| 8 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт. | 1 |
| 9 | Обслуживание кабеля | 10м | 9 |
| 10 | Обслуживание провода однородного | 10м | 1 |
| 11 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 4 |
| 12 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 13 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных. Приток 011-8-1-011 за первый шлейф. | шт. | 1 |
| 14 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных пожарной и охранно-пожарных. Приток 011-8-1-011 за последующий шлейф. | шт. | 1 |
| 15 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 16 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ | шт. | 4 |
| 17 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Стекло-3 | шт. | 3 |
| 18 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А211 | шт. | 2 |
| 19 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| Техническое обслуживание системы охранной сигнализации ЦСиП ВГОК ПС "Шахта" |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 1 |
| 2 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 4 |
| 3 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 4 | Обслуживание извещателя разбития стекла | шт. | 12 |
| 5 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20/А211, ИО 102-16 | шт. | 28 |
| 6 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| 7 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт. | 1 |
| 8 | Обслуживание кабеля | 10м | 52,5 |
| 9 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 5 |
| 10 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 11 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 1 |
| 12 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 4 |
| 13 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 14 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя разбития стекла | шт. | 12 |
| 15 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20/А211, ИО 102-16 | шт. | 28 |
| 16 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| Техническое обслуживание системы контроля доступа ЦСиП ВГОК ПС «Магнетитовая» |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Видеодомофон (всех типов): ТО | шт. | 1 |
| 2 | ТО источника питания | шт. | 1 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

Техническое обсуживание системы охранно-пожарной сигнализации склад

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток-А-КОП-03 (16) 2G | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание шкафа металлического уличного утепленного с автоматикой управления климатом СКАТ ШТ-6625 | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание резервного источника питания с креплением на DIN рейку SKAT-12-4.О-DIN | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание свинцово-кислотной аккумуляторной батареи DTM 1217 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание автоматического выключателя на DIN рейку ВА47-29-23 10А 4,5кА х-ка С | шт | 1 |
| 6 | Обслуживание датчика наличия сети Н3, Iком.50мА | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание извещателя охранного объемного оптико-электронного уличного Пирон-8 | шт | 32 |
| 8 | Обслуживание считывателя ключа Считыватель-2 исп.00 | шт | 1 |
| 9 | Обслуживание свето-звукового оповещателя Маяк-12-К | шт | 1 |
| 10 | Обслуживание кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 | м | 17,83 |
| 11 | Обслуживание извещателя разбития стекла Стекло-3 | шт | 1 |
| 12 | Обслуживание кабеля КСВВнг(А) - LS 4х0,5 | м | 761,2 |
| 13 | Обслуживание GSM антены для КОП-03 Приток | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 14 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток-А-КОП-03 (16) 2G | шт | 1 |
| 15 | Обслуживание шкафа металлического уличного утепленного с автоматикой управления климатом СКАТ ШТ-6625 | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание резервного источника питания с креплением на DIN рейку SKAT-12-4.О-DIN | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание свинцово-кислотной аккумуляторной батареи DTM 1217 | шт | 1 |
| 18 | Обслуживание автоматического выключателя на DIN рейку ВА47-29-23 10А 4,5кА х-ка С | шт | 1 |
| 19 | Обслуживание датчика наличия сети Н3, Iком.50мА | шт | 1 |
| 20 | Обслуживание извещателя охранного объемного оптико-электронного уличного Пирон-8 | шт | 32 |
| 21 | Обслуживание считывателя ключа Считыватель-2 исп.00 | шт | 1 |
| 22 | Обслуживание свето-звукового оповещателя Маяк-12-К | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 | м | 17,83 |
| 24 Обслуживание извещателя разбития стекла Стекло-3 шт 1 25 Обслуживание кабеля КСВВнг(А) - LS 4х0,5 м 761,2 26 Обслуживание GSM антены для КОП-03 Приток шт 1 Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации ПС 110/6кВ Кислородная ГПП №2 Цех сетей и подстанций НТМК |
| --- |
| № пп | тип, марка | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работаспособности |
| 1 | Приёмо-контрольный прибор | Приток-А(8) 011-8-1-061 Прибор приемно-контрольный охрано0пожарный, радиоканальный, 8 шлейфов ОПС и ТС, 8 разделов, аккумулятор 2.2Ач | шт | 1 |
| 2 | Радиомодуль для ППКОП "Приток" | РПДУ-02 (в корпусе) Радио передающее устройство UHF для ППКОП-061, -064, 064-1 (UHF радиостанция 430-470 МГц 5Вт) | шт | 1 |
| 3 | Стационарная тревожная кнопка | Астра-321 (аналог КНФ-1) тревожная кнопка, фиксация кнопки при нажатии, механический ключ | шт | 1 |
| 4 | АКБ-7-12 | Аккумулятор 7А 12В | шт | 1 |
| 5 | Кронштейн для крепления на стену спутниковой антенны | СТВ-06 | шт | 1 |
| 6 | Кабель медный силовой 3 жилы сечением 1,5 мм2 негорючий | ВВГ нг 3х1,5 | м | 2 |
| 7 | Кабель канал | Кабель канал ELSI 20х10мм белый | м | 2 |
| 8 | Антенна стационарная направленная | 46К-6 Антенна стационарная направленная (Н-Тагил) 460+-8Мгц Ку-10дБ | шт | 1 |
| 9 | Фидер 5м | Фидер 5м TNC(m)-BNC(m) | шт | 1 |
| 10 | Скат 1200Д пласт. БП-12В 1,5А | Скат 1200Д пласт. БП-12В 1,5А кратковременно и в режиме резерва до 2,4А, пластиковый корпус под АКБ 4-7Ач, контроль наличия АКБ, защита от глубокого разряда и КЗ | шт | 1 |
| 11 | Кабель с однопроволочными медными жилами диометром 0,5мм с изоляцией из композиции полиэтилена с оболочкой белого ПВХ, для внутренней неподвижной прокладки. | КСПВ-4х0,5 | м | 20 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 1 | Приёмо-контрольный прибор | Приток-А(8) 011-8-1-061 Прибор приемно-контрольный охрано0пожарный, радиоканальный, 8 шлейфов ОПС и ТС, 8 разделов, аккумулятор 2.2Ач | шт | 1 |
| 2 | Радиомодуль для ППКОП "Приток" | РПДУ-02 (в корпусе) Радио передающее устройство UHF для ППКОП-061, -064, 064-1 (UHF радиостанция 430-470 МГц 5Вт) | шт | 1 |
| 3 | Стационарная тревожная кнопка | Астра-321 (аналог КНФ-1) тревожная кнопка, фиксация кнопки при нажатии, механический ключ | шт | 1 |
| 4 | АКБ-7-12 | Аккумулятор 7А 12В | шт | 1 |
| 5 | Кронштейн для крепления на стену спутниковой антенны | СТВ-06 | шт | 1 |
| 6 | Кабель медный силовой 3 жилы сечением 1,5 мм2 негорючий | ВВГ нг 3х1,5 | м | 2 |
| 7 | Кабель канал | Кабель канал ELSI 20х10мм белый | м | 2 |
| 8 | Антенна стационарная направленная | 46К-6 Антенна стационарная направленная (Н-Тагил) 460+-8Мгц Ку-10дБ | шт | 1 |
| 9 | Фидер 5м | Фидер 5м TNC(m)-BNC(m) | шт | 1 |
| 10 | Скат 1200Д пласт. БП-12В 1,5А | Скат 1200Д пласт. БП-12В 1,5А кратковременно и в режиме резерва до 2,4А, пластиковый корпус под АКБ 4-7Ач, контроль наличия АКБ, защита от глубокого разряда и КЗ | шт | 1 |
| 11 | Кабель с однопроволочными медными жилами диометром 0,5мм с изоляцией из композиции полиэтилена с оболочкой белого ПВХ, для внутренней неподвижной прокладки. | КСПВ-4х0,5 | м | 20 |
| Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации Цех сетей и подстанций НТМК. ПС 110/6кВ Кислородная ГПП №2. |
| --- |
| № п/п | тип,марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 2 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 10 |
| 3 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 28 |
| 4 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 5 |
| 5 | PVD-704CM512 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 6 | PVD-104C | Прибор управления | шт. | 1 |
| 7 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 8 |
| 8 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 9 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 10 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 9 |
| 11 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 10 |
| 12 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 3 |
| 13 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 100 |
| 14 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 13 |
| 15 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель 550м | Извещатель пламени | шт. | 4 |
| 16 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 18 |
| 17 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 4 |
| 18 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 19 |
| 19 | RSSWP-2475W-FR | Устройства сигнальные световые | шт. | 31 |
| 20 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 8 |
| 21 | УСК-02К | Устройство считывания кода | шт. | 14 |
| 22 | Скат-1200 | Блок питания | шт. | 1 |
| 23 |  | Кабель | м | 8690 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 24 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 25 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 10 |
| 26 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 28 |
| 27 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 5 |
| 28 | PVD-704CM512 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 29 | PVD-104C | Прибор управления | шт. | 1 |
| 30 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 8 |
| 31 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 32 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 33 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 9 |
| 34 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 10 |
| 35 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 3 |
| 36 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 100 |
| 37 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 13 |
| 38 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель 550м | Извещатель пламени | шт. | 4 |
| 39 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 18 |
| 40 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 4 |
| 41 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 19 |
| 42 | RSSWP-2475W-FR | Устройства сигнальные световые | шт. | 31 |
| 43 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 8 |
| 44 | УСК-02К | Устройство считывания кода | шт. | 14 |
| 45 | Скат-1200 | Блок питания | шт. | 1 |
| 46 |  | Кабель | м | 8690 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| На техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ПС 110/6кВ Доменная ГПП №7 Цех сетей и подстанций НТМК. Наименование Ед. изм. Кол. тип, марка 1 2 3 4 Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности БЦП "Рубеж-08" исп.3 Блок центральный процессорный шт 1 "Рубеж-монитор" Плата лицензии шт 1 системный блок шт 1 клавиатура шт. 1 мышь оптическая шт. 1 звук.Колонки10Вт шт. 2 СКШС-01 IP54 Сетевой контроллер шлейфов сигнализации шт 29 СКУП-01 IP54 Сетевой контроллер управления пуском шт 6 СКИУ-01 IP54 Сетевой контроллер исполнительных устройств шт 7 БРЛ-03 IP54 Блок ретранслятора линейный шт 2 ППО-01 Пульт пожарный объектовый шт 4 БЗЛ-02 Блок защиты линий шт 9 БИС-01 Блок индикации шт 2 УСК-02С Устройство считывания кода сетевое шт 17 БИ-02 Блок интерфейсный шт 1 Рокот-2 вар.3 Прибор речевого оповещения шт 1 АС-2-2 Акустический модуль шт 5 ИБП 1200 Источник бесперебойного питания шт 7 ИБП 2400 Источник бесперебойного питания шт 9 12В 17А/ч Аккумуляторная батарея шт 64 МПП(Н-РП)-9(п)-И-ГЭ-У2 Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-9" шт 32 PVD-704СM512 7" TFT PAL Видеодомофон шт 1 BACK-UPS1000 Источник бесперебойного питания шт 1 ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ) Извещатель пожарный дымовой шт 110 ИП 102-2•2 Извещатель пожарный многоточечный м 1120 Блок сопряжения к ИП 102-2х2 шт 44 PHSC-6893-TR I (М) Термокабель двойного диапазона м 730 ПИМ-430 D Преобразователь интерфейса шт 4 Установочный бокс для ПИМ-430 D шт 4 Пульсар 3-015 Извещатель пожарный пламени с выносным элементом 10м шт 4 ИПДЛ-Д-II/4Р Извещатель пожарный линейный шт 3 ИПР-3СУМ Извещатель пожарный ручной шт 17 ИО 102-26 исп.05 Извещатель охранный магнитоконтактный шт 17 ML-194S (усилие 400кг) Замок электромагнитный шт 17 Кнопка доступа с надписью "Выход" шт 17 тип:ProxCard II (Wiegand26) Проксимити карта для УСК-02 шт 80 DORMA TS-73 (130кг) Механический доводчик двери шт 21 "Свирель-2" 24В (О-29/2) Оповещатель пожарный звуковой шт 14 Блик-С-12 "Выход" Оповещатель пожарный световой шт 19 Блик-С-24 "Пожар" Оповещатель пожарный световой шт 4 Блик-СЗ-24 "Порошок не входи" Оповещатель пожарный свето-звуковой шт 3 Блик-СЗ-24 "Порошок уходи" Оповещатель пожарный свето-звуковой шт 3 RSSWP-2475W-FR Оповещатель световой "строб-вспышка" шт 25 Lider PS15000W Стабилизатор напряжения однофазный шт 1 ЩРНМ-5 IP31 500•1000•300 Щит металлический для установки оборудования шт 9 КК1 Коробка коммутационная для ИП 102-2х2 шт 44 ЩРМ-12м УХЛ4 Щит модульный настенный шт 9 ВА47-29-1 6А Выключатель автоматический шт 54 ВА47-29-1 10А Выключатель автоматический шт 54 КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5 Кабель пожарной сигнализации м 5080 КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 Кабель пож. сигнализации м 1260 КПСЭнг-FRLS 2х2х1 Кабель симметричный, парной скрутки, экранированный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты; м 3510 ВВГнг FRLS 3х2,5 Кабель медный силовой 3 жилы сечением 2,5 негорючий м 510 ВВГнг(А)-FRLS 3х16 Кабель м 70 F/UTP cat5e 4х2х0,52нг-HF Кабель витая пара м 315 монитор:21-23" шт. 1 Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей шт. 1 Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения шт. 1 Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* БЦП "Рубеж-08" исп.3 Блок центральный процессорный шт 1 "Рубеж-монитор" Плата лицензии шт 1 системный блок шт 1 клавиатура шт. 1 мышь оптическая шт. 1 звук.Колонки10Вт шт. 2 СКШС-01 IP54 Сетевой контроллер шлейфов сигнализации шт 29 СКУП-01 IP54 Сетевой контроллер управления пуском шт 6 СКИУ-01 IP54 Сетевой контроллер исполнительных устройств шт 7 БРЛ-03 IP54 Блок ретранслятора линейный шт 2 ППО-01 Пульт пожарный объектовый шт 4 БЗЛ-02 Блок защиты линий шт 9 БИС-01 Блок индикации шт 2 УСК-02С Устройство считывания кода сетевое шт 17 БИ-02 Блок интерфейсный шт 1 Рокот-2 вар.3 Прибор речевого оповещения шт 1 АС-2-2 Акустический модуль шт 5 ИБП 1200 Источник бесперебойного питания шт 7 ИБП 2400 Источник бесперебойного питания шт 9 12В 17А/ч Аккумуляторная батарея шт 64 МПП(Н-РП)- 9(п)-И-ГЭ-У2 Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-9" шт 32 PVD-704СM512 7" TFT PAL Видеодомофон шт 1 BACK-UPS1000 Источник бесперебойного питания шт 1 ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ) Извещатель пожарный дымовой шт 110 ИП 102-2•2 Извещатель пожарный многоточечный м 1120 Блок сопряжения к ИП 102-2х2 шт 44 PHSC-6893-TR I (М) Термокабель двойного диапазона м 730 ПИМ-430 D Преобразователь интерфейса шт 4 Установочный бокс для ПИМ-430 D шт 4 Пульсар 3-015 Извещатель пожарный пламени с выносным элементом 10м шт 4 ИПДЛ-Д-II/4Р Извещатель пожарный линейный шт 3 ИПР-3СУМ Извещатель пожарный ручной шт 17 ИО 102-26 исп.05 Извещатель охранный магнитоконтактный шт 17 ML-194S (усилие 400кг) Замок электромагнитный шт 17 Кнопка доступа с надписью "Выход" шт 17 тип:ProxCard II (Wiegand26) Проксимити карта для УСК-02 шт 80 DORMA TS-73 (130кг) Механический доводчик двери шт 21 "Свирель-2" 24В (О-29/2) Оповещатель пожарный звуковой шт 14 Блик-С-12 "Выход" Оповещатель пожарный световой шт 19 Блик-С-24 "Пожар" Оповещатель пожарный световой шт 4 Блик-СЗ-24 "Порошок не входи" Оповещатель пожарный свето-звуковой шт 3 Блик-СЗ-24 "Порошок уходи" Оповещатель пожарный свето-звуковой шт 3 RSSWP-2475W-FR Оповещатель световой "строб-вспышка" шт 25 Lider PS15000W Стабилизатор напряжения однофазный шт 1 ЩРНМ-5 IP31 500•1000•300 Щит металлический для установки оборудования шт 9 КК1 Коробка коммутационная для ИП 102-2х2 шт 44 ЩРМ-12м УХЛ4 Щит модульный настенный шт 9 ВА47-29-1 6А Выключатель автоматический шт 54 ВА47-29-1 10А Выключатель автоматический шт 54 КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5 Кабель пожарной сигнализации м 5080 КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 Кабель пож. сигнализации м 1260 КПСЭнг-FRLS 2х2х1 Кабель симметричный, парной скрутки, экранированный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты; м 3510 ВВГнг FRLS 3х2,5 Кабель медный силовой 3 жилы сечением 2,5 негорючий м 510 ВВГнг(А)-FRLS 3х16 Кабель м 70 F/UTP cat5e 4х2х0,52нг-HF Кабель витая пара м 315 монитор:21-23" шт. 1 Примечание: Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. * текущие ремонты производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации Цех сетей и подстанций НТМК. ПС 110/6кВ НТМК ГПП №1. |
| № п/п | тип,марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 2 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 13 |
| 3 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 28 |
| 4 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 11 |
| 5 | PVD-704CM512 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 6 | PVD-104C | Прибор управления | шт. | 1 |
| 7 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 12 |
| 8 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 9 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 10 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 11 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 10 |
| 12 | ИБП UPS | Блок выпрямительный | шт. | 1 |
| 13 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 2 |
| 14 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 150 |
| 15 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 26 |
| 16 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель | Извещатель пламени | шт. | 54 |
| 17 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 28 |
| 18 | PIM-430D | Модуль интерфейсный | шт. | 13 |
| 19 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 44 |
| 20 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 44 |
| 21 | RSSWP-2475W-FR | Устройства сигнальные световые | шт. | 85 |
| 22 | ОПА, ОПАН | Установка автоматического порошкового пожаротушения | шт. | 34 |
| 23 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 10 |
| 24 | УСК-02К | Устройство считывания кода | шт. | 19 |
| 25 | Процессор, монитор | АРМ | шт. | 1 |
| 26 |  | Кабель | м | 17240 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 27 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 28 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 13 |
| 29 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 28 |
| 30 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 11 |
| 31 | PVD-704CM512 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 32 | PVD-104C | Прибор управления | шт. | 1 |
| 33 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 12 |
| 34 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 35 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 36 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 37 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 10 |
| 38 | ИБП UPS | Блок выпрямительный | шт. | 1 |
| 39 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 2 |
| 40 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 150 |
| 41 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 26 |
| 42 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель | Извещатель пламени | шт. | 54 |
| 43 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 28 |
| 44 | PIM-430D | Модуль интерфейсный | шт. | 13 |
| 45 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 44 |
| 46 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 44 |
| 47 | RSSWP-2475W-FR | Устройства сигнальные световые | шт. | 85 |
| 48 | ОПА, ОПАН | Установка автоматического порошкового пожаротушения | шт. | 34 |
| 49 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 10 |
| 50 | УСК-02К | Устройство считывания кода | шт. | 19 |
| 51 | Процессор, монитор | АРМ | шт. | 1 |
| 52 |  | Кабель | м | 17240 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации Цех сетей и подстанций НТМК. ПС 110/35/6кВ Коксовая ГПП №10. |
| № пп | тип,марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 2 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 17 |
| 3 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 39 |
| 4 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 9 |
| 5 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 15 |
| 6 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 7 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 8 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 9 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 10 | ИБП UPS | Блок выпрямительный | шт. | 1 |
| 11 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 6 |
| 12 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 188 |
| 13 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 22 |
| 14 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель | Извещатель пламени | шт. | 106 |
| 15 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 23 |
| 16 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 2 |
| 17 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 17 |
| 18 | Блик-С | Устройства сигнальные световые | шт. | 97 |
| 19 | ОПА, ОПАН | Установка автоматического порошкового пожаротушения | шт. | 39 |
| 20 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 12 |
| 21 | Процессор, монитор | АРМ | шт. | 1 |
| 22 |  | Кабель | м | 17955 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 23 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 24 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 17 |
| 25 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 39 |
| 26 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 9 |
| 27 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 15 |
| 28 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 29 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 30 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 31 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 32 | ИБП UPS | Блок выпрямительный | шт. | 1 |
| 33 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 6 |
| 34 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 188 |
| 35 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 22 |
| 36 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель | Извещатель пламени | шт. | 106 |
| 37 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 23 |
| 38 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 2 |
| 39 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 17 |
| 40 | Блик-С | Устройства сигнальные световые | шт. | 97 |
| 41 | ОПА, ОПАН | Установка автоматического порошкового пожаротушения | шт. | 39 |
| 42 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 12 |
| 43 | Процессор, монитор | АРМ | шт. | 1 |
| 44 |  | Кабель | м | 17955 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации Цех сетей и подстанций НТМК. ПС 110/10/6кВ Шлаковая ГПП №3. |
| --- |
| № пп | тип, марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работаспособности |
| 1 | ИП 212-3СУ, ИП 102-2х2 | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт | 10 |
| 2 | ИПДЛ-Д-II/4Р | Извещвтель пожарный линейный | шт | 2 |
| 3 | ИПР-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт | 7 |
| 4 | Скат-1200 | Блок питания | шт. | 1 |
| 5 | ВВГнг LS 3х2,5 | Кабель | м | 12 |
| 6 | КПСВЭВнг LS 2х2х0,5 | Кабель | м | 336 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 1 | ИП 212-3СУ, ИП 102-2х2 | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт | 10 |
| 2 | ИПДЛ-Д-II/4Р | Извещвтель пожарный линейный | шт | 2 |
| 3 | ИПР-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт | 7 |
| 4 | Скат-1200 | Блок питания | шт. | 1 |
| 5 | ВВГнг LS 3х2,5 | Кабель | м | 12 |
| 6 | КПСВЭВнг LS 2х2х0,5 | Кабель | м | 336 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

Техническое обслуживание пульта

Цех сетей и подстанций НТМК

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | ТО пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации. Станция мониторинга | шт | 1 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ПС 110/10/6кВ Прокатная ГПП №4 Цех сетей и подстанций НТМК. |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|  | тип,марка |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Рубеж-08 исп.3, IP20 | Блок центральный процессорный БЦП "Рубеж-08" | шт. | 1 |
| 2 |  | Системный блок | шт. | 1 |
| 3 | JetBalance JB-125 | Колонки, 2x3Вт черные, USB | шт. | 1 |
| 4 |  | Мышь USB | шт. | 1 |
| 5 |  | Клавиатура USB | шт. | 1 |
| 6 | S22C300B | Монитор 21.5" | шт. | 1 |
| 7 | СКШС-01 IP65 | Контроллер сетевой шлейфов сигнализации (4 универсальных шлейфа), корпус IP65 | шт. | 28 |
| 8 | СКУП-01 IP65 | Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус IP65 | шт. | 9 |
| 9 | СКИУ-01 IP65 | Контроллер сетевой исполнительных устройств (4реле 10-28В) корпус IP65 для Рубеж-08 | шт. | 10 |
| 10 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейный, репитер RS-485 с гальванической изоляцией | шт. | 5 |
| 11 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 7 |
| 12 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линий (грозозащита - 1 линия связи, 1 линия питания), корпус IP65 | шт. | 12 |
| 13 | БИС-01 | Блок индикации состояний, 64 двухцветных индикатор "Рубеж" | шт. | 2 |
| 14 | УСК-02С | Сетевое устройство считывания кода Proximity карт HID УСК-02С | шт. | 14 |
| 15 | БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 16 | АС-2-2 | Настенная акустическая система согл. трансформатор 5Вт 4 Ом для системы оповещения Рокот | шт. | 20 |
| 17 | ИБП-1200 | Блок питания 12В, 5А, аккум. отсек под АКБ 68А/ч (17А/ч х 4шт.), без аккумул. | шт. | 9 |
| 18 | ИБП-2400 | Блок питания 24В, 5А, аккумул. отсек под аккум. 34А/ч, (17А/ч х 4шт.) без аккумул. | шт. | 12 |
| 19 | АКБ-17-12 | Аккумулятор 17А 12В | шт. | 84 |
| 20 | Тунгус-9 МПП(Н-Взр)-9(п)-И-ГЭ-У2 | Модуль порошкового пожаротушения | шт. | 62 |
| 21 | PVD-704CM128SD | Видеодомофон | шт. | 1 |
| 22 | PVD-104C PAL | Вызывная видеопанель, цветная антивандальная | шт. | 1 |
| 23 | SKAT-UPS 1000 | Источник бесперебойного питания 220В, 1000ВА (700 Вт) On-Line | шт. | 1 |
| 24 | ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ) | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 178 |
| 25 | ИП 102-2*2 (ДПТ-Л) | Извещатель пожарный тепловой многоточечный взрывозащищенный (термокабель) | м | 630 |
| 26 | ИП-102-2х2 | Блок сопряжения для ИП-102-2х2 БС | шт. | 25 |
| 27 | PHSC-6893 TRI (M) | Термокабель (извещатель пожарный тепловой линейный), две температуры срабатывания 68С/93С | м | 935 |
| 28 | PIM-430D | Модуль интерфейсный со встроенным счетчиком метров | шт. | 10 |
| 29 |  | Установочный бокс для PIM-430D | шт. | 10 |
| 30 | Пульсар 3-015С (10 метров) | Извещатель пламени во взрывоб. исполнении, входной выносной оптоэлемент 10 метров, кронштейн в комплекте. | шт. | 20 |
| 31 | ИПДЛ-Д-II-4Р | Извещатель пожарный линейный дымовой (комплект приёмник+передатчик) | шт. | 3 |
| 32 | ИПР-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 20 |
| 33 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 19 |
| 34 | ML-194K | Замок электромагнитный со встроенным контроллером | шт. | 14 |
| 35 | В-21 | Кнопка "Выход" накладная | шт. | 14 |
| 36 | TS-73 | Доводчик двери DORMA, до 130 кг (уличный)в комплекте с рычагом | шт. | 18 |
| 37 | Свирель-2 24В(0-29/2) | Сирена | шт. | 11 |
| 38 | БЛИК-С-12В "Выход" | Оповещатель пожарный световой | шт. | 20 |
| 39 | БЛИК-С-24 "Пожар" | Оповещатель пожарный световой | шт. | 6 |
| 40 | БЛИК-ЗС-24В "Порошок не входи" | Светозвуковой оповещатель | шт. | 5 |
| 41 | Блик-3С-24 "Порошок уходи" | Светозвуковой оповещатель | шт. | 5 |
| 42 | RSSWP-2475W-FR | Оповещатель световой | шт. | 38 |
| 43 | LIDER PS15000W30 +50/-30 | Стабилизатор напряжения переменного тока | шт. | 1 |
| 44 | ЩРнМ-5 IP31 1000х650х300 | Щит распределительный навесной металлический серый с замком | шт. | 10 |
| 45 | ЩРН-12м | Щит настенный модульный 180х310х120мм, IP -31 | шт. | 7 |
| 46 | ВА47-29 1п 6А С 4.5кА | Выключатель автоматический | шт. | 54 |
| 47 | ВА47-29 1п 10А С 4.5кА | Выключатель автоматический | шт. | 54 |
| 48 | КК-01 | Коробка коммутационная (ИП 102-2 х 2), одна на блок сопряжения с оконечным резистором | шт. | 25 |
| 49 | КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5 | Кабель пожарной сигнализации | м | 5220 |
| 50 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | Кабель пож. сигнализации. | м | 1490 |
| 51 | КПСЭнг-FRLS 2х2х1 | Кабель симметричный, парной скрутки, экранированный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты | м | 3480 |
| 52 | ВВГнг FRLS 3х2,5 | Кабель медный силовой 3 жилы сечением 2,5 негорючий | м | 658 |
| 53 | ВВГнг(А)-FRLS 3х16 | Кабель | м | 70 |
| 54 | F/UTP cat5e 4х2х0,52нг-HF | Кабель витая пара | м | 315 |
| 55 | РОКОТ-2 вар.3 | Оповещатель речевой, 2акуст.канала, 24Вт, 5 сообщений, микрофонный вход 7А/ч АС -подключения 32шт.-4канала, с ГОиЧС | шт. | 1 |
| 56 |  | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 1 |
| 57 |  | Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 58 | Рубеж-08 исп.3, IP20 | Блок центральный процессорный БЦП "Рубеж-08" | шт. | 1 |
| 59 |  | Системный блок | шт. | 1 |
| 60 | JetBalance JB-125 | Колонки, 2x3Вт черные, USB | шт. | 1 |
| 61 |  | Мышь USB | шт. | 1 |
| 62 |  | Клавиатура USB | шт. | 1 |
| 63 | S22C300B | Монитор 21.5" | шт. | 1 |
| 64 | СКШС-01 IP65 | Контроллер сетевой шлейфов сигнализации (4 универсальных шлейфа), корпус IP65 | шт. | 28 |
| 65 | СКУП-01 IP65 | Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус IP65 | шт. | 9 |
| 66 | СКИУ-01 IP65 | Контроллер сетевой исполнительных устройств (4реле 10-28В) корпус IP65 для Рубеж-08 | шт. | 10 |
| 67 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейный, репитер RS-485 с гальванической изоляцией | шт. | 5 |
| 68 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 7 |
| 69 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линий (грозозащита - 1 линия связи, 1 линия питания), корпус IP65 | шт. | 12 |
| 70 | БИС-01 | Блок индикации состояний, 64 двухцветных индикатор "Рубеж" | шт. | 2 |
| 71 | УСК-02С | Сетевое устройство считывания кода Proximity карт HID УСК-02С | шт. | 14 |
| 72 | БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 73 | АС-2-2 | Настенная акустическая система согл. трансформатор 5Вт 4 Ом для системы оповещения Рокот | шт. | 20 |
| 74 | ИБП-1200 | Блок питания 12В, 5А, аккум. отсек под АКБ 68А/ч (17А/ч х 4шт.), без аккумул. | шт. | 9 |
| 75 | ИБП-2400 | Блок питания 24В, 5А, аккумул. отсек под аккум. 34А/ч, (17А/ч х 4шт.) без аккумул. | шт. | 12 |
| 76 | АКБ-17-12 | Аккумулятор 17А 12В | шт. | 84 |
| 77 | Тунгус-9 МПП(Н-Взр)-9(п)-И-ГЭ-У2 | Модуль порошкового пожаротушения | шт. | 62 |
| 78 | PVD-704CM128SD | Видеодомофон | шт. | 1 |
| 79 | PVD-104C PAL | Вызывная видеопанель, цветная антивандальная | шт. | 1 |
| 80 | SKAT-UPS 1000 | Источник бесперебойного питания 220В, 1000ВА (700 Вт) On-Line | шт. | 1 |
| 81 | ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ) | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 178 |
| 82 | ИП 102-2*2 (ДПТ-Л) | Извещатель пожарный тепловой многоточечный взрывозащищенный (термокабель) | м | 630 |
| 83 | ИП-102-2х2 | Блок сопряжения для ИП-102-2х2 БС | шт. | 25 |
| 84 | PHSC-6893 TRI (M) | Термокабель (извещатель пожарный тепловой линейный), две температуры срабатывания 68С/93С | м | 935 |
| 85 | PIM-430D | Модуль интерфейсный со встроенным счетчиком метров | шт. | 10 |
| 86 |  | Установочный бокс для PIM-430D | шт. | 10 |
| 87 | Пульсар 3-015С (10 метров) | Извещатель пламени во взрывоб. исполнении, входной выносной оптоэлемент 10 метров, кронштейн в комплекте. | шт. | 20 |
| 88 | ИПДЛ-Д-II-4Р | Извещатель пожарный линейный дымовой (комплект приёмник+передатчик) | шт. | 3 |
| 89 | ИПР-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 20 |
| 90 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 19 |
| 91 | ML-194K | Замок электромагнитный со встроенным контроллером | шт. | 14 |
| 92 | В-21 | Кнопка "Выход" накладная | шт. | 14 |
| 93 | TS-73 | Доводчик двери DORMA, до 130 кг (уличный)в комплекте с рычагом | шт. | 18 |
| 94 | Свирель-2 24В(0-29/2) | Сирена | шт. | 11 |
| 95 | БЛИК-С-12В "Выход" | Оповещатель пожарный световой | шт. | 20 |
| 96 | БЛИК-С-24 "Пожар" | Оповещатель пожарный световой | шт. | 6 |
| 97 | БЛИК-ЗС-24В "Порошок не входи" | Светозвуковой оповещатель | шт. | 5 |
| 98 | Блик-3С-24 "Порошок уходи" | Светозвуковой оповещатель | шт. | 5 |
| 99 | RSSWP-2475W-FR | Оповещатель световой | шт. | 38 |
| 100 | LIDER PS15000W30 +50/-30 | Стабилизатор напряжения переменного тока | шт. | 1 |
| 101 | ЩРнМ-5 IP31 1000х650х300 | Щит распределительный навесной металлический серый с замком | шт. | 10 |
| 102 | ЩРН-12м | Щит настенный модульный 180х310х120мм, IP -31 | шт. | 7 |
| 103 | ВА47-29 1п 6А С 4.5кА | Выключатель автоматический | шт. | 54 |
| 104 | ВА47-29 1п 10А С 4.5кА | Выключатель автоматический | шт. | 54 |
| 105 | КК-01 | Коробка коммутационная (ИП 102-2 х 2), одна на блок сопряжения с оконечным резистором | шт. | 25 |
| 106 | КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5 | Кабель пожарной сигнализации | м | 5220 |
| 107 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | Кабель пож. сигнализации. | м | 1490 |
| 108 | КПСЭнг-FRLS 2х2х1 | Кабель симметричный, парной скрутки, экранированный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты | м | 3480 |
| 109 | ВВГнг FRLS 3х2,5 | Кабель медный силовой 3 жилы сечением 2,5 негорючий | м | 658 |
| 110 | ВВГнг(А)-FRLS 3х16 | Кабель | м | 70 |
| 111 | F/UTP cat5e 4х2х0,52нг-HF | Кабель витая пара | м | 315 |
| 112 | РОКОТ-2 вар.3 | Оповещатель речевой, 2акуст.канала, 24Вт, 5 сообщений, микрофонный вход 7А/ч АС -подключения 32шт.-4канала, с ГОиЧС | шт. | 1 |
| Примечание: Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. |
| * текущие ремонты производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ПС Воздушная ГПП №5 Цех сетей и подстанций НТМК. |
| № пп | тип, марка | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | С-2000 КДЛ (2лс ) | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 2 |
| 2 | С-2000 М | Прибор контроля и управления охранно-пожарный | шт. | 1 |
| 3 | С-2000 БКИ | Блок контроля и индикации системы охранно-пожарной сигнализации | шт. | 2 |
| 4 | С-2000 СП1исп.01 | Релейные модули, 4 выходов (12 В до24 В) | шт. | 2 |
| 5 | С-2000 КПБ (6 ш.) | Контрольно-пусковой блок | шт. | 1 |
| 6 | С-2000 ПИ | Преобразователь интерфейса RS485 в оптоволокно | шт. | 2 |
| 7 | РИП-12RS | Резервированный источник электропитания со встроенными аккумуляторными батареями | шт. | 1 |
| 8 | С-2000 СМК | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 11 |
| 9 | C-2000 ИК | Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный адресный | шт. | 14 |
| 10 | C-2000 ШИК | Извещатель охранный поверхностный оптикоэлектронный адресный("штора") | шт. | 1 |
| 11 | ДИП-34А-01-02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 46 |
| 12 | ИПР -513-3АМ | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | шт. | 6 |
| 13 |  | Оповещатель световой «ВЫХОД» | шт. | 7 |
| 14 | Иволга | Оповещатель звуковой | шт. | 6 |
| 15 |  | Шкаф ОПС600*600*600 мм, (ВхШхГ) | шт. | 1 |
| 16 |  | Кабель КПСВВ1x2x0.75 | м | 200 |
| 17 |  | Кабель «витая пара» КВПЭф-5 е2х 2х 052 | м | 30 |
| 18 |  | Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 300 |
| 19 |  | Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| 20 |  | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 21 | С-2000 КДЛ (2лс ) | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 2 |
| 22 | С-2000 М | Прибор контроля и управления охранно-пожарный | шт. | 1 |
| 23 | С-2000 БКИ | Блок контроля и индикации системы охранно-пожарной сигнализации | шт. | 2 |
| 24 | С-2000 СП1исп.01 | Релейные модули, 4 выходов (12 В до24 В) | шт. | 2 |
| 25 | С-2000 КПБ (6 ш.) | Контрольно-пусковой блок | шт. | 1 |
| 26 | С-2000 ПИ | Преобразователь интерфейса RS485 в оптоволокно | шт. | 2 |
| 27 | РИП-12RS | Резервированный источник электропитания со встроенными аккумуляторными батареями | шт. | 1 |
| 28 | С-2000 СМК | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 11 |
| 29 | C-2000 ИК | Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный адресный | шт. | 14 |
| 30 | C-2000 ШИК | Извещатель охранный поверхностный оптикоэлектронный адресный("штора") | шт. | 1 |
| 31 | ДИП-34А-01-02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 46 |
| 32 | ИПР -513-3АМ | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | шт. | 6 |
| 33 |  | Оповещатель световой «ВЫХОД» | шт. | 7 |
| 34 | Иволга | Оповещатель звуковой | шт. | 6 |
| 35 |  | Шкаф ОПС600*600*600 мм, (ВхШхГ) | шт. | 1 |
| 36 |  | Кабель КПСВВ1x2x0.75 | м | 200 |
| 37 |  | Кабель «витая пара» КВПЭф-5 е2х 2х 052 | м | 30 |
| 38 |  | Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 300 |
| Примечание: Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. |
| * текущие ремонты производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации АБК Цех сетей и подстанций НТМК. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работаспособности |
| 1 | ППКОП 011-8-1-061 | Комплек Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП-061+рпду-02+антенна+фидер 10 м, комплект -022 | шт. | 1 |
| 2 | С2000-М | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 | шт. | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ | Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт. | 3 |
| 4 | ДИП-34А | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 35 |
| 5 | ИПР-513-3А | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 6 |
| 6 | С2000-СП1 | Релейный блок - 4 исполнительных реле | шт. | 2 |
| 7 | АСР-03.1.5 | Колонка настенная | шт. | 17 |
| 8 | СКАТ-1200 | БП 12В, 3,5А, ток кратковременный 4А, АКБ 7-12 а/ч | шт. | 4 |
| 9 | АКБ-12-12 | Аккумулятор 12 А 12 В | шт. | 4 |
| 10 | ВА47-29 1Р | Автоматический выключатель 6А | шт. | 6 |
| 11 |  | Бокс для автоматов пластиковый на 2 авт. | шт. | 3 |
| 12 | КПКЭВнг-FRLS 2*2*1 | Кабель парной скрутки, огнестойкий, пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экранированными ламинированной алюминиевой фольгой парами и дренажным проводником из медной луженной пров | м | 1000 |
| 13 | С2000-БИ SMD | Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах | шт. | 1 |
| 14 | Октава-80Ц | Прибор управления оповещателями, 2 канала оповещения, речевой процессор, бесперебойное электропитание | шт. | 1 |
| 15 | С2000-ИП (исп.02) | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов | шт. | 7 |
| 16 | ИПДЛ-Д-II-4P (1) | Извещатель пожарный линейный дымовой Прием.+Передатчик. | компл | 2 |
| 17 | С2000-АР1 исп 1 | Адресный расширитель. Размещается внутри извещателя | шт. | 2 |
| 18 |  | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 1 |
| 19 |  | Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 20 | ППКОП 011-8-1-061 | Комплек Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП-061+рпду-02+антенна+фидер 10 м, комплект -022 | шт. | 1 |
| 21 | С2000-М | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 | шт. | 1 |
| 22 | С2000-КДЛ | Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт. | 3 |
| 23 | ДИП-34А | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 35 |
| 24 | ИПР-513-3А | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 6 |
| 25 | С2000-СП1 | Релейный блок - 4 исполнительных реле | шт. | 2 |
| 26 | АСР-03.1.5 | Колонка настенная | шт. | 17 |
| 27 | СКАТ-1200 | БП 12В, 3,5А, ток кратковременный 4А, АКБ 7-12 а/ч | шт. | 4 |
| 28 | АКБ-12-12 | Аккумулятор 12 А 12 В | шт. | 4 |
| 29 | ВА47-29 1Р | Автоматический выключатель 6А | шт. | 6 |
| 30 |  | Бокс для автоматов пластиковый на 2 авт. | шт. | 3 |
| 31 | КПКЭВнг-FRLS 2*2*1 | Кабель парной скрутки, огнестойкий, пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экранированными ламинированной алюминиевой фольгой парами и дренажным проводником из медной луженной пров | м | 1000 |
| 32 | С2000-БИ SMD | Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах | шт. | 1 |
| 33 | Октава-80Ц | Прибор управления оповещателями, 2 канала оповещения, речевой процессор, бесперебойное электропитание | шт. | 1 |
| 34 | С2000-ИП (исп.02) | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов | шт. | 7 |
| 35 | ИПДЛ-Д-II-4P (1) | Извещатель пожарный линейный дымовой Прием.+Передатчик. | компл | 2 |
| 36 | С2000-АР1 исп 1 | Адресный расширитель. Размещается внутри извещателя | шт. | 2 |
| Примечание: Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. * текущие ремонты производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| Техническое обслуживание системы охранной сигнализации ПС Шлаковая Цех сетей и подстанций НТМК. |
| № пп | тип, марка | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 |  | Фидер 10 м | шт. | 1 |
| 2 | ТМ DS1990 | Ключ Touch Memory | шт. | 3 |
| 3 | Colt Quad PI | Извещатель охранный объемный | шт. | 20 |
| 4 | ИО 102-20 А 2-М | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 34 |
| 5 | Стекло-3 | Извещатель звуковой охранный | шт. | 11 |
| 6 | КСПВ 4Х0,5 | Кабель сигнальный экранированный | м | 850 |
| 7 | ВВГнг-FRLS 3Х1,5 | Кабель силовой огнестойкий | м | 30 |
| 8 | D&D | Извещатель охранный уличный | шт. | 12 |
| 9 | УК-2 П | Коробка соединительная | шт. | 1 |
| 10 | Приток-А-4(8)011-8-1-061К | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Радиоканальный, 8 шлейфов ОПС и ТС, 8 разделов, аккумулятор 2,2 А*ч | шт. | 1 |
| 11 | РПДУ-02 (в корпусе!) | Радиопередающее устройство UHF для ППКОП-061, -064, -064-1 ( UHF радиостанция 430-470 МГц, 5 Вт) | шт. | 1 |
| 12 | 46К- 6 | Антенна стационарная направленная (Н.Тагил) 443+-8 МГц Ку=10 дБ | шт. | 1 |
| 13 | КС-532 / CTB-0,6 | Кронштейн cтеновой КС-532 / CTB-0,6 | шт. | 1 |
| 14 | СКАТ-1200И7 | СКАТ-1200И7 исп. 5000 БП 12В, 4А, в металлич. корпусе под АКБ 2 шт. 40Ач, защита АКБ от глубокого разряда, защиту от переполюсовки и КЗ АКБ, защиту нагрузки от аварии источника, самовосстанавливающаяся защита выхода от КЗ, холодный пуск. | шт. | 1 |
| 15 | Сигнал-20М | Сигнал-20М ППКОП, 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного или двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушение | шт. | 1 |
| 16 | КРТП 10*2 | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы | шт. | 5 |
| 17 | Маяк-12-КП | Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1 |
| 18 | Автомат 6а | Выключатель автоматический 1п ShniderElectric 6а | шт. | 2 |
| 19 | КМПн 1/2 | Бокс для автоматов пластиковый на 2 авт. | шт. | 1 |
| 20 | АКБ-40-12 | Аккумулятор 12В, 40Ач 170 * 197*166мм | шт. | 2 |
| 21 | МАЯК-ШС-1 | Устройство контроля шлейфа, 9...30В,IP 66,40х40х15мм,IP 65.от-30 до 55град. | шт. | 8 |
| 22 |  | Монтажная площадка под Считыватель-3 исп.00 | шт. | 1 |
| 23 |  | Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| 24 |  | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 1 |
| Регламент 2. Обслуживание и текущий ремонт |
| 1 |  | Фидер 10 м | шт. | 1 |
| 2 | ТМ DS1990 | Ключ Touch Memory | шт. | 3 |
| 3 | Colt Quad PI | Извещатель охранный объемный | шт. | 20 |
| 4 | ИО 102-20 А 2-М | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 34 |
| 5 | Стекло-3 | Извещатель звуковой охранный | шт. | 11 |
| 6 | КСПВ 4Х0,5 | Кабель сигнальный экранированный | м | 850 |
| 7 | ВВГнг-FRLS 3Х1,5 | Кабель силовой огнестойкий | м | 30 |
| 8 | D&D | Извещатель охранный уличный | шт. | 12 |
| 9 | УК-2 П | Коробка соединительная | шт. | 1 |
| 10 | Приток-А-4(8)011-8-1-061К | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Радиоканальный, 8 шлейфов ОПС и ТС, 8 разделов, аккумулятор 2,2 А*ч | шт. | 1 |
| 11 | РПДУ-02 (в корпусе!) | Радиопередающее устройство UHF для ППКОП-061, -064, -064-1 ( UHF радиостанция 430-470 МГц, 5 Вт) | шт. | 1 |
| 12 | 46К- 6 | Антенна стационарная направленная (Н.Тагил) 443+-8 МГц Ку=10 дБ | шт. | 1 |
| 13 | КС-532 / CTB-0,6 | Кронштейн cтеновой КС-532 / CTB-0,6 | шт. | 1 |
| 14 | СКАТ-1200И7 | СКАТ-1200И7 исп. 5000 БП 12В, 4А, в металлич. корпусе под АКБ 2 шт. 40Ач, защита АКБ от глубокого разряда, защиту от переполюсовки и КЗ АКБ, защиту нагрузки от аварии источника, самовосстанавливающаяся защита выхода от КЗ, холодный пуск. | шт. | 1 |
| 15 | Сигнал-20М | Сигнал-20М ППКОП, 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного или двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушение | шт. | 1 |
| 16 | КРТП 10*2 | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы | шт. | 5 |
| 17 | Маяк-12-КП | Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1 |
| 18 | Автомат 6а | Выключатель автоматический 1п ShniderElectric 6а | шт. | 2 |
| 19 | КМПн 1/2 | Бокс для автоматов пластиковый на 2 авт. | шт. | 1 |
| 20 | АКБ-40-12 | Аккумулятор 12В, 40Ач 170 * 197*166мм | шт. | 2 |
| 21 | МАЯК-ШС-1 | Устройство контроля шлейфа, 9...30В,IP 66,40х40х15мм,IP 65.от-30 до 55град. | шт. | 8 |
| 22 |  | Монтажная площадка под Считыватель-3 исп.00 | шт. | 1 |
| * Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. |
| Техническое обслуживание оборудованиясистем охранно-пожарной сигнализации помещений ЦСиП Ванадий НТФ ООО "ЕвразЭнергоТранс" |
| № п/п | Наименование агрегата, узла конструкции и их полная характеристика. | Объём работ |
|  |  | ед. изм. | Кол-во |
| 1.Здание гаража ЦСиП Ванадий |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 3 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание извещателя охранного Optex, ИО 102-16, ВК-200 | шт | 22 |
| 5 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 6 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 16 |
| 8 | Обслуживание кабеля | 10м | 40 |
| 9 | Обслуживание провода однопарного | 10м | 3 |
| 10 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 11 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 12 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт | 1 |
| 13 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11-1 | шт | 4 |
| 14 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 15 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex ИО 102-16, ВК-200 | шт | 22 |
| 16 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового | шт | 16 |
| 17 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 2. Здание мастерских ЦСиП Ванадий |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 18 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 19 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 20 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 21 | Обслуживание извещателя охранного Optex, ИО 102-16, | шт | 14 |
| 22 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 23 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 3 |
| 25 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 22 |
| 26 | Обслуживание кабеля | 10м | 30 |
| 27 | Обслуживание провода однопарного | 10м | 3 |
| 28 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 29 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт | 1 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11-1 | шт | 4 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex ИО 102-16, | шт | 14 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового | шт | 22 |
| 35 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 36 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 3 |
| 3. РУ-6кВ № 425 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 37 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 38 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 39 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 40 | Обслуживание извещателя охранного Optex, ИО 102-16, | шт | 22 |
| 41 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 42 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 43 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 3 |
| 44 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 24 |
| 45 | Обслуживание кабеля | 10м | 66 |
| 46 | Обслуживание провода однопарного | 10м | 3 |
| 47 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 48 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 49 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт | 1 |
| 50 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11-1 | шт | 4 |
| 51 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 52 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex ИО 102-16, | шт | 22 |
| 53 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового | шт | 24 |
| 54 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 55 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 3 |
| 4. Здание подстанции № 2 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 56 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 2 |
| 57 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 8 |
| 58 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ, ИО 102-20/А2П | шт | 9 |
| 59 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 60 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 61 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 4 |
| 62 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 20 |
| 63 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 64 | Обслуживание извещателя теплового пламени Спектрон | шт | 2 |
| 65 | Обслуживание извещателя охранного, Стекло-3 | шт | 1 |
| 66 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5, | 10м | 35 |
| 67 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 68 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 10 |
| 69 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 70 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 2 |
| 71 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 8 |
| 72 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40QZ | шт | 9 |
| 73 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 74 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 4 |
| 75 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 20 |
| 76 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Спектрон | шт | 2 |
| 77 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 78 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Стекло-3 | шт | 1 |
| 5. РУ-6кВ № 14 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 79 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 80 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 81 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-16, ВК-20, Optex | шт | 14 |
| 82 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 83 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 84 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5, КСПВ 12х0,5 | 10м | 21 |
| 85 | Обслуживание провода однопарного ШВВП 2х0,75 | 10м | 1 |
| 86 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 87 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 88 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт | 1 |
| 89 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11-1 | шт | 4 |
| 90 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-16, ВК-20, Optex | шт | 14 |
| 91 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 6. Здание подстанции 11 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 92 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 93 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 94 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ, ИО 102-20/А2П | шт | 16 |
| 95 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 96 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 97 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 98 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 12 |
| 99 | Обслуживание извещателя теплового аврора | шт | 6 |
| 100 | Обслуживание извещателя пожарного ручного | шт | 5 |
| 101 | Обслуживание извещателя разбития стекла | шт | 7 |
| 102 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5,КСПВ 12*0,5 | 10м | 36 |
| 103 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 104 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 105 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 106 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 107 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 108 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40QZ | шт | 16 |
| 109 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 110 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 111 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 12 |
| 112 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Аврора | шт | 6 |
| 113 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного | шт | 5 |
| 114 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Стекло-3 | шт | 7 |
| 7. РУ-6кВ подстанция № 505 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 115 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 116 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 117 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ, ИО 102-20/А2П | шт | 13 |
| 118 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 119 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 120 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 8 |
| 121 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 8 |
| 122 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 123 | Обслуживание извещателя теплового Аврора | шт | 8 |
| 124 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5,КСПВ 12*0,5 | 10м | 36 |
| 125 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 126 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 127 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 128 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 129 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 130 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40Q | шт | 13 |
| 131 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 132 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 8 |
| 133 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 8 |
| 134 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Аврора | шт | 8 |
| 135 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 8. Здание подстанции № 9 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 136 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 137 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 138 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ | шт | 12 |
| 139 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 140 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 141 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 142 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 16 |
| 143 | Обслуживание извещателя пожарного ручного | шт | 6 |
| 144 | Обслуживание извещателя теплового Аврора | шт | 4 |
| 145 | Обслуживание извещателя охранного Стекло-3 | шт | 3 |
| 146 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5,КСПВ 12*0,5 | 10м | 36 |
| 147 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 148 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 149 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 150 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 151 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 152 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40QZ | шт | 12 |
| 153 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 154 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов | шт | 1 |
| 155 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 16 |
| 156 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Аврора | шт | 4 |
| 157 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 6 |
| 158 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Стекло-3 | шт | 3 |
| 9. РУ-6кВ № 506 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 159 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 160 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 161 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ | шт | 11 |
| 162 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 163 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 164 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 165 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 8 |
| 166 | Обслуживание извещателя пожарного ручного | шт | 4 |
| 167 | Обслуживание извещателя теплового Аврора | шт | 8 |
| 168 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5,КСПВ 12*0,5 | 10м | 36 |
| 169 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 170 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 171 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 172 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 173 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 174 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40QZ | шт | 11 |
| 175 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 176 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 177 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-7 | шт | 8 |
| 178 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Аврора | шт | 8 |
| 179 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 10. РУ-6кВ № 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 180 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 181 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 182 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 183 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 184 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 185 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 10 |
| 186 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 6 |
| 187 | Обслуживание кабеля | 10м | 15 |
| 188 | Обслуживание провода однопарного | 10м | 3 |
| 189 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 190 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 191 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011 | шт | 1 |
| 192 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11 | шт | 4 |
| 193 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 194 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 6 |
| 195 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового | шт | 10 |
| 196 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 11. РУ-6кВ № 8 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 197 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 198 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 199 | Обслуживание извещателя пожарного охранного | шт | 16 |
| 200 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 201 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 202 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 203 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 12 |
| 204 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 205 | Обслуживание извещателя теплового | шт | 8 |
| 206 | Обслуживание кабеля | 10м | 42 |
| 207 | Обслуживание провода | 10м | 1 |
| 208 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 209 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 210 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 211 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 212 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного | шт | 16 |
| 213 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 214 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 215 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 12 |
| 216 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового | шт | 8 |
| 217 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 12. РУ-6кВ № 12 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 218 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 219 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 220 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 221 | Обслуживание извещателя охранного Optex, ИО 102-20/А 2П | шт | 4 |
| 222 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 223 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 224 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 4 |
| 225 | Обслуживание кабеля | 10м | 6 |
| 226 | Обслуживание провода однопарного. | 10м | 3 |
| 227 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 228 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 229 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011 | шт | 1 |
| 230 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11 | шт | 4 |
| 231 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 232 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 233 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 4 |
| 234 | Обслуживание и текущий ремонт пожарного дымового | шт | 4 |
| 13. Здание ТМХ ЦСиП Ванадий |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 235 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 236 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 237 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 238 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ, ИО 102-16 | шт | 11 |
| 239 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 2 |
| 240 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 241 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 242 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 243 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 20 |
| 244 | Обслуживание кабеля | 10м | 30 |
| 245 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 3 |
| 246 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 247 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 248 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 249 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 250 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 251 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-16, Optex RX-40QZ | шт | 11 |
| 252 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 2 |
| 253 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 254 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 255 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 20 |
| 14. РУ-6кВ № 1235 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 256 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 257 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 258 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 24 |
| 259 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 260 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 261 | Обслуживание извещателя охранного ИО 02-20, Optex RX 40QZ | шт | 6 |
| 262 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 263 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 2 |
| 264 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 265 | Обслуживание кабеля | 10м | 31,5 |
| 266 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 267 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 268 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 269 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 270 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя ИП 101-78-А1 | шт | 24 |
| 271 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 272 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 273 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного магнитоконтактного ИО 02-20, | шт | 6 |
| 274 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 275 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 15. РУ-6кВ 1236 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 276 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 277 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 278 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 36 |
| 279 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 280 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 281 | Обслуживание извещателя пожарного Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20, Optex RX 40QZ, ИО 102-16 | шт | 13 |
| 282 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 283 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 2 |
| 284 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 285 | Обслуживание кабеля | 10м | 52,5 |
| 286 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 287 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 288 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 289 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 290 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 36 |
| 291 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 292 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 293 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20, Optex RX 40QZ, ИО 102-16 | шт | 13 |
| 294 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 295 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 16. РУ-6кВ №607 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 296 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 297 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 298 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 12 |
| 299 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 300 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 301 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20, ИО 102-16 | шт | 12 |
| 302 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 303 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 304 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 305 | Обслуживание кабеля | 10м | 40,5 |
| 306 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 307 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 308 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 309 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 310 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 12 |
| 311 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 312 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 313 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20, ИО 102-16 | шт | 12 |
| 314 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 315 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 17. Кабельный тоннель ПС8-ПС14 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 316 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 317 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 318 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 30 |
| 319 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 320 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 321 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 322 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 2 |
| 323 | ОбслуживаниеСката | шт | 1 |
| 324 | Обслуживание кабеля | 10м | 39 |
| 325 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 326 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 327 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 328 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 329 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 30 |
| 330 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 331 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 332 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 333 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 18. Кабельный тоннель ПС 617-ПС 8 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 334 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 335 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 336 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 18 |
| 337 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 338 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 339 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 340 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 341 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 342 | Обслуживание кабеля | 10м | 22 |
| 343 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 344 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 345 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 346 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 347 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 18 |
| 348 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 349 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 350 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 351 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 19. Кабельный тоннель ПС 607-ПС 617 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 352 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 353 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 354 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 26 |
| 355 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 356 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 357 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 358 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 359 | ОбслуживаниеСката | шт | 1 |
| 360 | Обслуживание кабеля | 10м | 38 |
| 361 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 362 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 363 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 364 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 365 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 26 |
| 366 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 367 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 368 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 369 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 20. РУ-6кВ № 617 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 370 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 371 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 372 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 14 |
| 373 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 16 |
| 374 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 375 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 376 | Обслуживание извещателя охранного магнитоконтактного ИО 02-20, ИО 102-16, Optex RX 40QZ | шт | 14 |
| 377 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 378 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 379 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 380 | Обслуживание кабеля | 10м | 37,5 |
| 381 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 382 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 383 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 384 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 385 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 14 |
| 386 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 16 |
| 387 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 388 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 389 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного магнитоконтактного ИО 02-20, ИО 102-16, Optex RX 40QZ | шт | 14 |
| 390 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 391 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 21. ПС-903 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 392 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 393 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 394 | Обслуживание извещателя дымового ИП-212-38 | шт | 8 |
| 395 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 396 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 397 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 398 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 399 | Обслуживание кабеля | 10м | 40 |
| 400 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 401 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 402 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 403 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 404 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 212-38 | шт | 8 |
| 405 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 406 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 407 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 22. ПС 1202 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 408 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 409 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 410 | Обслуживание извещателя дымового ИП-212-38 | шт | 8 |
| 411 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 3 |
| 412 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 413 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 414 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 415 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 416 | Обслуживание кабеля | 10м | 20 |
| 417 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 418 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 419 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 420 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 421 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 212-38 | шт | 8 |
| 422 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 3 |
| 423 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 424 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 425 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 23. ПС-15 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 426 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 427 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 428 | Обслуживание извещателя дымового ИП-212-38 | шт | 16 |
| 429 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 430 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 4 |
| 431 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 4 |
| 432 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 4 |
| 433 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 434 | Обслуживание кабеля | 10м | 40 |
| 435 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 436 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 437 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 438 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 439 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 16 |
| 440 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 441 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 4 |
| 442 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 4 |
| 443 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 24. Подстанция 10 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 444 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток | шт | 1 |
| 445 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток | шт | 4 |
| 446 | Обслуживание Ската-1200 | шт | 1 |
| 447 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП-212-38 | шт | 37 |
| 448 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 10 |
| 449 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 9 |
| 450 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 8 |
| 451 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 8 |
| 452 | Обслуживание кабеля | 10м | 60 |
| 453 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 454 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 455 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 456 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного 212-38 | шт | 37 |
| 457 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 10 |
| 458 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 9 |
| 459 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 8 |
| 460 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 25. Кабельный тоннель ПС-7 до РУ-703 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 461 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток | шт | 1 |
| 462 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток | шт | 4 |
| 463 | Обслуживание Ската-1200 | шт | 1 |
| 464 | Обслуживание извещателя пожарного теплового ИП-101-78-А1 | шт | 50 |
| 465 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 466 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 467 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 468 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 2 |
| 469 | Обслуживание кабеля | 10м | 60 |
| 470 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 471 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 472 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 473 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП-101-78-А1 | шт | 50 |
| 474 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 475 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 476 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 477 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 26. ПС 17 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 478 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток | шт | 1 |
| 479 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток | шт | 4 |
| 480 | Обслуживание Ската-1200 | шт | 1 |
| 481 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП-212-38 | шт | 14 |
| 482 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 483 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 484 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 485 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 486 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Стекло-3, Optex RX-40QZ | шт | 10 |
| 487 | Обслуживание кабеля | 10м | 31 |
| 488 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 489 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 490 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 491 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного 212-38 | шт | 14 |
| 492 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Стекло-3, Optex RX-40QZ | шт | 10 |
| 493 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 494 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 495 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 496 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 27. ПС 1222 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 497 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток | шт | 1 |
| 498 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток | шт | 4 |
| 499 | Обслуживание Ската-1200 | шт | 1 |
| 500 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП-212-38 | шт | 12 |
| 501 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 502 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 503 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 504 | Обслуживание кабеля | 10м | 20 |
| 505 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 506 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 507 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 508 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 509 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного 212-38 | шт | 12 |
| 510 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 511 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 512 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 513 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 28. АБК ЦСиП Ванадий |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 514 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011-2шт, Сигнал-20-1шт | шт | 3 |
| 515 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011-2шт,Сигнал-20-1шт | шт | 27 |
| 516 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП 212-3СУ | шт | 45 |
| 517 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 518 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.Табло "Выход" | шт | 2 |
| 519 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200 | шт | 2 |
| 520 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-26 | шт | 2 |
| 521 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ | шт | 17 |
| 522 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.Маяк-12-КП-1шт,Блюз РОП-3/30-8шт | шт | 9 |
| 523 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями.Маяк-12-КП-1шт,Блюз РОП-3/30-8шт | шт | 9 |
| 524 | Обслуживание извещателя разбития стекла Стекло-3 | шт | 15 |
| 525 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ. С-2000, Блюз БЛ 1 ППУ, выносной пульт ВП | шт | 4 |
| 526 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5-350м, КСВВнг LS 2*0.5-200м | 10м | 55 |
| 527 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации,Приток 011-8-1-011-2шт, Сигнал-20-1шт | шт | 30 |
| 528 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 529 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011-2шт, Сигнал-20-1шт | шт | 3 |
| 530 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011-2шт,Сигнал-20-1шт | шт | 27 |
| 531 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-3СУ | шт | 45 |
| 532 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 533 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов.Табло "Выход" | шт | 2 |
| 534 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200 | шт | 2 |
| 535 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-26 | шт | 2 |
| 536 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ | шт | 17 |
| 537 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Маяк-12-КП-1шт,Блюз РОП-3/30-8шт | шт | 9 |
| 538 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя разбития стекла Стекло-3 | шт | 15 |
| 29. РУ-6кВ № 701 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 553 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 554 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 555 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 556 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 557 | Обслуживание извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 2 |
| 558 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 2 |
| 559 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 2 |
| 560 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. Маяк, Свирель | шт | 3 |
| 561 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 562 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 2 |
| 563 | Обслуживание кабеля КСРВнг FRLS 2*0.5,2*2*0,8, КСПВ 4*0,5 | 10м | 13,5 |
| 564 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 565 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 566 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 567 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 568 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 569 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 570 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 2 |
| 571 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 2 |
| 572 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 2 |
| 573 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Свирель, Маяк | шт | 3 |
| 574 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 2 |
| 30. РУ-6 кВ № 702 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 575 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 576 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 577 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 578 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 579 | Обслуживание извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 2 |
| 580 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 2 |
| 581 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 2 |
| 582 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. Маяк, Свирель | шт | 3 |
| 583 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 584 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 2 |
| 585 | Обслуживание кабеля КСРВнг FRLS 2*0.5,2*2*0,8, КСПВ 4*0,5 | 10м | 13,5 |
| 586 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 587 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 588 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 589 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 590 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 591 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 2 |
| 592 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 2 |
| 593 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 2 |
| 594 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Свирель, Маяк | шт | 3 |
| 595 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 2 |
| 31. РУ-6кВ № 703 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 596 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 597 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 598 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 599 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 600 | Обслуживание извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 6 |
| 601 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 3 |
| 602 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 3 |
| 603 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. Маяк, Свирель | шт | 5 |
| 604 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 5 |
| 605 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 5 |
| 606 | Обслуживание кабеля КСРВнг FRLS 2*0.5,2*2*0,8, КСПВ 4*0,5 | 10м | 31 |
| 607 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 608 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 609 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 610 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 611 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 612 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 613 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 3 |
| 614 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 3 |
| 615 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 6 |
| 616 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Свирель, Маяк | шт | 5 |
| 617 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 5 |
| 32. РУ-6кВ № 723 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 618 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 619 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 620 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 621 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 622 | Обслуживание извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 6 |
| 623 | Обслуживание извещателя пожарного ИП 212-3СУ | шт | 6 |
| 624 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 4 |
| 625 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 4 |
| 626 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. Маяк, Свирель | шт | 6 |
| 627 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 6 |
| 628 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 5 |
| 629 | Обслуживание кабеля КСРВнг FRLS 2*0.5,2*2*0,8, КСПВ 4*0,5 | 10м | 49 |
| 630 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 631 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 632 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 633 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 634 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 635 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 636 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИП 212-3СУ | шт | 6 |
| 637 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 4 |
| 638 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 4 |
| 639 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 6 |
| 640 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Свирель, Маяк | шт | 6 |
| 641 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 5 |
| 33. ПС 432 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 642 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 643 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011-1 | шт | 6 |
| 644 | Обслуживание извещателя дымового Optex RXC-ST | шт | 2 |
| 645 | Обслуживание извещателя дымового ИО 102-20/А2 | шт | 4 |
| 646 | Обслуживание извещателя дымового ИП 212-3СУ | шт | 16 |
| 647 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 648 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 649 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 6 |
| 650 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 6 |
| 651 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 652 | Обслуживание кабеля | 10м | 21 |
| 653 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 7 |
| 654 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 655 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 656 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 6 |
| 657 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Optex RXC-ST | шт | 2 |
| 658 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИО 102-20/А2 | шт | 4 |
| 659 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 212-3СУ | шт | 16 |
| 660 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 661 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 662 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 6 |
| 663 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 34. ЦДП |
| 664 | Техническое оюслуживание пульта приемного устройств пожарной автоматики и сигнализации. Станция мониторинга | шт | 1 |
| 35. РУ-6кВ РП-6 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 665 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 666 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 667 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200 | шт | 1 |
| 668 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-26 | шт | 1 |
| 669 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.Маяк-12-КП | шт | 1 |
| 670 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями.Маяк-12-КП | шт | 1 |
| 671 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5 | 10м | 3 |
| 672 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.Приток 011-8-1-011 | шт | 5 |
| 673 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 674 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 675 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 676 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200 | шт | 1 |
| 677 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-26 | шт | 1 |
| 678 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Маяк-12-КП | шт | 1 |
| Примечание: |  |  |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

Техническое обслуживание системы телевизионного наблюдения РУ-6кВ №505 ЦСиП Ванадий

| № п/п | Наименование агрегата, узла конструкции и их полная характеристика. | Объём работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание видеорегистратора, 16 независимых PoE 10/100Мб/с, 1RJ-45 10M/100M/1000M, Ethernet, 2 SATA до 6 Tb, PoE бюджет до 120Вm, DS-7616NI-I2/16P Hikvision | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока питания APC BС750-RS | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание IP-камеры уличной купольной Hikvision DS-2CD2723G0-IZS | шт | 6 |
| 4 | Обслуживание IP-камеры уличной купольной Hikvision DS-2CD2623G0-IZS | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание жесткого диска 8Tb,WD81PURZ Western Digital | шт | 2 |
| 6 | Обслуживание монитора 23,8” HDMI,DS-D5024QE Hikvision | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание выключателя автоматический однополюсный 220В 10А EASY9, EZ9F34106, Schneider Electric | шт | 2 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 8 | Обслуживание видеорегистратора, 16 независимых PoE 10/100Мб/с, 1RJ-45 10M/100M/1000M, Ethernet, 2 SATA до 6 Tb, PoE бюджет до 120Вm, DS-7616NI-I2/16P Hikvision | шт | 1 |
| 9 | Обслуживание блока питания APC BС750-RS | шт | 1 |
| 10 | Обслуживание IP-камеры уличной купольной Hikvision DS-2CD2723G0-IZS | шт | 6 |
| 11 | Обслуживание IP-камеры уличной купольной Hikvision DS-2CD2623G0-IZS | шт | 1 |
| 12 | Обслуживание жесткого диска 8Tb,WD81PURZ Western Digital | шт | 2 |
| 13 | Обслуживание монитора 23,8” HDMI,DS-D5024QE Hikvision | шт | 1 |
| 14 | Обслуживание выключателя автоматический однополюсный 220В 10А EASY9, EZ9F34106, Schneider Electric | шт | 2 |

Примечание:

* Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования.

1. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме.

2. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения.

3. Соблюдение персоналом  Кардинальных требований "ЕВРАЗ".

«Заказчик»								«Исполнитель»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

_______________ / И.Н. Беспалов				______________ /

Приложение № 3

к договору № _______ от _____201__г.

Технические требования к предмету договора

Авария – это повреждение инженерных сетей, оборудования или конструктивных элементов сооружений, возникшее по техногенным, производственным, технологическим, эксплуатационным или природным причинам и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений, которые препятствуют их дальнейшей эксплуатации согласно техническим условиям.

Техническое обслуживание – комплекс мероприятий направленный на поддержание работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния.

Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам;

Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

Текущий ремонт – вид ремонта в состав которого входит частичная разборка, замена или ремонт отдельных узлов оборудования, изделий, линейно-кабельных сооружений и т. п. Во время текущего ремонта производятся замеры и испытания оборудования. При несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов.

Внеплановый ремонт – вид ремонта выполняемый в объеме текущего ремонта и производится после пожара, аварии или для ее предотвращения.

При выполнении работ руководствоватся следующими нормативными документами:

- РД 25.964-90 – «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- РД 009-01-96 – «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

РД 009-02-96 – «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»

«Заказчик»							«Исполнитель»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

_______________ / И.Н. Беспалов				______________ /

Приложение № 4

к договору № _______ от _____201__г.

График выполнения работ

по техническому обслуживанию, текущему ремонту, внешнему осмотру и проверке работоспособности, профилактическим работам, а также внеплановому и аварийно-восстановительному ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем пожаротушения, систем телевизионного наблюдения, систем контроля доступа, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ООО «ЕвразЭнергоТранс», по адресу Свердловская область г. Нижний Тагил , г. Качканар,  на всем перечисленном в Приложение № 1 оборудовании, а также входящих в его состав элементов и составных частей, согласно технической документации на оборудование.

| № п/п | Вид выполняемой работы | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание, текущий ремонт, внешний осмотр и проверка работоспособности, профилактические работы по регламенту 1,2 средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем пожаротушения, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ЦСиП НТМК | 1 раз в месяц |
| 2. | Техническое обслуживание, текущий ремонт, внешний осмотр и проверка работоспособности, профилактические работы по регламенту 1,2 средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ЦСиП Ванадий | 1 раз в месяц |
| 3. | Техническое обслуживание, текущий ремонт, внешний осмотр и проверка работоспособности, профилактические работы по регламенту 1,2 средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем контроля доступа, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ЦСиП ВГОК | 1 раз в месяц |
| 4. | Техническое обслуживание, текущий ремонт, внешний осмотр и проверка работоспособности, профилактические работы системы охранно-пожарной сигнализации склад ООО «ЕвразЭнергоТранс» | 1 раз в месяц |
| 5. | Техническое обслуживание, текущий ремонт, внешний осмотр и проверка работоспособности, профилактические работы систем телевизионного наблюдения ЦСиП Ванадий | 1 раз в квартал |
| 6. | Внеплановые и аварийно-востановительные работы | Начало работ: - при полной неработоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ не позднее 4 часов; - при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ – не позднее 12 часов. |

* Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования указанного в Приложении №1.

«Заказчик»								«Исполнитель»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

_______________ / И.Н. Беспалов				______________ /

Приложение № 5

к договору № НТФ ЕЭТ __________ от _____________ г.

(ФОРМА)

Отчет

о проведении технического обслуживания

на объектах ООО «ЕвразЭнергоТранс»

г. Нижний Тагил (г.Качканар) 			«____»______________20___г.

| № п/п | Объекты | Дата проведения ТО | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Техническое обслуживание выполнено в полном объеме, претензий к качеству оказываемых услуг не имеем.

Начальник ЦСиП __________________ _________________

(подпись) 		(расшифровка)

Представитьель Исполнителя

____________________ _________________ ______________________

(должность) 		(подпись) 		(расшифровка)

«Заказчик»							«Исполнитель»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

_______________ / И.Н. Беспалов				______________ /

Приложение № 6

## к договору № НТФ ЕЭТ __________ от _____________ г.

(ФОРМА)

Отчет

по внеплановым и аварийно-востановительным работам

(стоимостью менее 50% от ежемесячной суммы обслуживания)

г. Нижний Тагил (г.Качканар) 				«____»______________20____г.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Состав выполненых работ (Услуг) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Работы выполненны в полном объеме, претензий к качеству выполненных работ не имеем.

Начальник ЦСиП __________________ _________________

(подпись) 		(расшифровка)

Представитьель Исполнителя

____________________ _________________ ______________________

(должность) 		(подпись) 		(расшифровка)

«Заказчик»							«Исполнитель»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

_______________ / И.Н. Беспалов				______________ /

Приложение №7

к договору № НТФ ЕЭТ____________от _______20  г.

Спецификация №1

по стоимости технического обслуживания, текущего ремонта, внешнему осмотру и проверке работоспособности, профилактическим работам, а также внеплановому и аварийно-восстановительному ремонту систем контроля доступа, ООО «ЕвразЭнергоТранс», по адресу Свердловская область г.Качканар

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Цена ежемесячно без НДС, руб. | Цена ежемесячно с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСиП Ванадий |
| 1 | ЦДП (центральный диспетчерский пульт) |  |  |
| 2 | Здание гаража |  |  |
| 3 | Здание мастерских |  |  |
| 4 | РУ-6кВ ПС №425 |  |  |
| 5 | Здание ПС №2 |  |  |
| 6 | РУ-6кВ ПС №14 |  |  |
| 7 | Здание ПС №11 |  |  |
| 8 | РУ-6кВ ПС №505 |  |  |
| 9 | Здание ПС №9 |  |  |
| 10 | РУ-6кВ ПС №506 |  |  |
| 11 | РУ-6кВ ПС №4 |  |  |
| 12 | РУ-6кВ ПС №8 |  |  |
| 13 | РУ-6кВ ПС №12 |  |  |
| 14 | Здание ТМХ |  |  |
| 15 | РУ-6кВ ПС №1235 |  |  |
| 16 | РУ-6кВ ПС №1236 |  |  |
| 17 | РУ-6кВ ПС №607 |  |  |
| 18 | Кабельный тоннель ПС8-ПС14 |  |  |
| 19 | Кабельный тоннель ПС617-ПС8 |  |  |
| 20 | Кабельный тоннель ПС607-ПС617 |  |  |
| 21 | РУ-6кВ ПС №617 |  |  |
| 22 | ПС 1202 |  |  |
| 23 | ПС1222 |  |  |
| 24 | ПС903 |  |  |
| 25 | ПС17 |  |  |
| 26 | ПС15 |  |  |
| 27 | ПС10 |  |  |
| 28 | Кабельный тоннель ПС7 до РУ-703 |  |  |
| 29 | АБК |  |  |
| 30 | РУ-6кВ ПС №701 |  |  |
| 31 | РУ-6кВ ПС №702 |  |  |
| 32 | РУ-6кВ ПС №703 |  |  |
| 33 | РУ-6кВ ПС №723 |  |  |
| 34 | ПС432 |  |  |
| 35 | РУ-6кВ РП-6 |  |  |
| Итого в месяц по ЦСиП Ванадий |  |  |
| ЦСиП ВГОК |
| 35 | ПС Шахта (ТО ОС) |  |  |
| 36 | ПС Горная (ТО ОС) |  |  |
| 37 | ПС Карьер (ТО ОС) |  |  |
| 38 | ПС Магентитовая (ТО СКД) |  |  |
| 39 | ПС Аглофабрика (ТО ПС) |  |  |
| 40 | ПС Горная (ТО ПС) |  |  |
| 41 | ПС Карьер (ТО ПС) |  |  |
| 42 | ПС Обогатительная (ТО ПС) |  |  |
| 43 | ПС Магентитовая (ТО ПС) |  |  |
| 44 | ПС Евстюниха (ТО ПС) |  |  |
| Итого в месяц по ЦСиП ВГОК |  |  |
| ЦСиП НТМК |
| 45 | Пульт примного устройства пожарной автоматики и сигнализации |  |  |
| 46 | ПС НТМК 110/6кВ (ГПП-1) |  |  |
| 47 | ПС Кислородная 110/6кВ (ГПП-2) ОПС |  |  |
| 48 | ПС Шлаковая 110/35/6кВ (ГПП-3) |  |  |
| 49 | ПС Коксовая 110/35/6кВ (ГПП-10) |  |  |
| 50 | ПС Доменная 110/6кВ (ГПП-7) |  |  |
| 51 | ПС Прокатная 110/1/6кВ (ГПП-4) |  |  |
| 52 | ПС Воздушая (ГПП-5) |  |  |
| 53 | АБК |  |  |
| 54 | ПС Шлаковая ОС |  |  |
| 55 | ПС Кислородная 110/6кВ (ГПП-2) КТС |  |  |
| Итого в месяц по ЦСиП НТМК |  |  |
| Склад ЕЭТ |
| 56 | Склад ЕЭТ |  |  |
| Итого в месяц по Складу ЕЭТ |  |  |
| Итого в месяц по ЦСиП Ванадий, ЦСиП ВГОК, ЦСиП НТМК, Склад ЕЭТ |  |  |
| Итого за период с 01.01.23г. по 31.12.23г. по ЦСиП Ванадий, ЦСиП ВГОК, ЦСиП НТМК, Склад ЕЭТ |  |  |

«Заказчик»							«Исполнитель»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

_______________ / И.Н. Беспалов				______________ /

Приложение №8

к договору № НТФ ЕЭТ____________от _______20  г.

Спецификация №2

по стоимости технического обслуживания, текущего ремонта, внешнему осмотру и проверке работоспособности, профилактическим работам, а также внеплановому и аварийно-восстановительному ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, систем пожаротушения, систем контроля доступа, пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации ООО «ЕвразЭнергоТранс», по адресу Свердловская область г. Нижний Тагил , г.Качканар

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Цена ежеквартально без НДС, руб. | Цена ежеквартально с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСиП Ванадий |
| 1 | РУ-6кВ №505 |  |  |
| Итого за период с 01.01.24г. по 31.12.24г. |  |  |

«Заказчик»							«Исполнитель»

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

_______________ / И.Н. Беспалов				______________ /

РАЗДЕЛ 4. Техническая часть документации о закупке

            - Период оказания услуг:

с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

            - Место оказания услуг:

Объекты электросетевого комплекса (подстанции, распределительные устройства и другие объекты) - далее Объекты, подлежащие обслуживанию, расположены в Свердловской области, г. Нижний Тагил промышленная площадка АО «ЕВРАЗ НТМК, ОАО «ВГОК», г. Качканар промышленная площадка АО «ЕВРАЗ КГОК».

            - Требования к выполнению работ

  - Техническое обслуживание (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактические работы) производятся ежемесячно, при необходимости круглосуточно, согласно ведомостей объемов работ. Текущие ремонты (входящие в состав ведомостей объемов работ) производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования, согласно ведомостей объемов работ.

  - Работы должны быть выполнены качественно, в установленный срок, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и ведомостями объемов работ (Придложение №1 к техническому заданию). Исполнитель несет гарантийные обязательства с момента подписания акта сдачи-приемки работ: на техническое обслуживание (ТО) – 6 месяцев; текущий ремонт (ТР), внеплановый ремонт и аварийно-восстановительные работы – 12 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование, согласно гарантий завода-изготовителя.

    - В преддверии праздничных выходных дней по требованию Заказчика Исполнитель осуществляет внеплановую проверку работоспособности систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ.

    - Время реагирования не должно превышать:

- при полной неработоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ не более 4 часов;

- при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ – не более 12 часов.

    - Ответственные лица Заказчика и Исполнителя назначаются соответствующими должностными лицами. Данные об ответственных лицах оговариваются в приложении к договору. Ответственные лица могут быть заменены с обязательным уведомлением второй стороны.

    - Выполнение и содержание объема выполненных работ по техническому обслуживанию записывается представителем Исполнителя в журнал технического обслуживания, заверяются подписями представителей Исполнителя и Заказчика, и оформляется актами согласованной формы и содержания.

    - Заказчик обязуется

- создать сотрудникам Исполнителя условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности, санитарии и охране труда;

    - Исполнителя обязуется

- информировать Заказчика о выявленных в процессе ТО нарушениях со стороны персонала Заказчика правил эксплуатации оборудования;

- информировать Заказчика о причинах (предпосылках) обнаруженных и устраненных неисправностей оборудования, методике их предупреждения;

- оказывать помощь Заказчику в подготовке  дефектных ведомостей на неисправное оборудование;

- самостоятельно и за свой счет поставлять материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ. Все применяемые Исполнителем материалы и запасные части должны соответствовать ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

    - Требования к Исполнителю по применению стандартов, норм и правил во время проведения работ: При проведении работ обязательно выполнение требований внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика. Работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

1.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).

      - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

      - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

      - Правила противопожарного режима в РФ.

      - ИПИСЗ «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

      - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и ОПО.

      - ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

      - ПТЭЭСиС 2003г. «Правила технической эксплуатации  электрических станций и сетей РФ».

      - Кардинальные требования безопасности.

      - Политика в отношении алкоголя, наркотиков и курения.

      - Политика в области ОТ, ПБ и ООС.

      - СТП «Управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э.

      - Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.

      - Приказ от 12.04.2011г. №302 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

### Особые  требования к Участнику

4.1. Для выполнения данного вида работ необходимо наличие  лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ (с предоставлением копии)  (основание: ст.24.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О пожарной безопасности», ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту (п.6.4.1).

4.2. Для выполнения данного вида работ обязательно наличие  оборудования, технических средства, в том числе средств измерений, необходимых для осуществления лицензируемых видов деятельности на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, по месту (местам) осуществления лицензируемых видов деятельности, в том числе по месту осуществления работ (с приложением реестра) (основание: ст.24.3 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О пожарной безопасности».

4.3. Для выполнения данного вида работ обязательно наличие зданий (сооружений, помещений) по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, для размещения работников, оборудования, инструментов и технических средств с предоставлением подтверждающих документов и заполнением справки Формы 6 (основание: Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сосоружений». Наличие производственной базы должно быть отражено в справке о материально-технических ресурсах (Форма 6);

4.4. Данные работы должен выполнять  квалифицированный персонал с группой допуска в электроустановках не менее III (с приложением копий удостоверений или протоколов проверки знаний правил работы в  электроустановках) (основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020г. №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустаеновок».

4.5. Данные работы должен выполнять  квалифицированный персонал, обученный Правилам по охране труда при работе на высоте более 2 метров, с приложением копии удостоверений о допуске к работам на высоте (основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020г. №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

Приложение №1

к разделу 4 «Техническая часть документации о закупках»

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| ПС "Обогатительная" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200Д 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 26А/ч Delta DTМ1226 | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 32 |
| 6 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 7 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 6 |
| 8 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 9 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 7 |
| 10 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 6 |
| 11 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 4 |
| 12 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 10 |
| 13 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 10 |
| 14 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 15 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 16 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 18 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 19 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 7 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 20 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200Д 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 26А/ч Delta DT1226 | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 32 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 6 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 7 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 6 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 4 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 10 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного пламени автомотического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| ПС "Аглофабрика" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание пульта контроля и управления С-2000М | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание блока контрольно-пускового С-2000-КПБ | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200И7 исп.5000 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание аккумулятора 12В 26А/ч Delta DTМ1226 | шт | 2 |
| 6 | Обслуживание аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 37 |
| 8 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 6 |
| 9 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 14 |
| 10 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 11 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 10 |
| 12 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 11 |
| 13 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 8 |
| 14 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 20 |
| 15 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 20 |
| 16 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 18 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 2 |
| 19 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 20 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 21 | Измерение электрического сопративления шлейфа сигнализации | шт | 10 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт пульта контроля и управления С-2000М | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт блока контрольно-пускового С-2000-КПБ | шт | 1 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200И7 исп.5000 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 26А/ч Delta DT1226 | шт | 2 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремон аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 37 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 6 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 14 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 10 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 11 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 8 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 20 |
| 35 | Обслуживание и текущий ремонт приботров приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 36 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 37 | Обслуживание и текущий ремонт релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 2 |
| 38 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| ПС "Горная" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200Д 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 26А/ч Delta DTМ1226 | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание аккумулятора 12В 12А/ч Delta DTМ1212 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 6 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 38 |
| 7 | Обслуживание извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 8 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 9 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 5 |
| 10 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 11 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 7 |
| 12 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 5 |
| 13 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 5 |
| 14 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 11 |
| 15 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 17 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 18 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 19 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 20 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 7 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 26А/ч Delta DT1226 | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 12А/ч Delta DTМ1212 | шт | 1 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DTМ1207 | шт | 1 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 38 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 5 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 7 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 5 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 5 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 11 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 35 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 36 | Обслуживание и текущий ремонт релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 37 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| ПС "Евстюниха" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200Д 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 26А/ч Delta DTМ1226 | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 20 |
| 6 | Обслуживание извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 7 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 8 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 5 |
| 9 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 10 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 6 |
| 11 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 6 |
| 12 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 4 |
| 13 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 10 |
| 14 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 10 |
| 15 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 17 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 18 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 19 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 20 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 6 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 26А/ч Delta DT1226 | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 20 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 2 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 5 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 6 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| ПС "Карьер" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 12А/ч Delta DT1212 | шт | 2 |
| 4 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 10 |
| 6 | Обслуживание извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 7 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 1 |
| 8 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 2 |
| 9 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 1 |
| 10 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 3 |
| 11 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 3 |
| 12 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 3 |
| 13 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 6 |
| 14 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 6 |
| 15 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 18 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 3 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 19 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 20 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 12А/ч Delta DT1212 | шт | 2 |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7,2А/ч Delta DT1207 | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 10 |
| 24 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 1 |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 2 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 3 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 3 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 3 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 6 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |
| ПС "Магнетитовая" ЦСиП ВГОК |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание аккумулятора 12В 12А/ч Delta DT1212 | шт | 2 |
| 4 | Обслуживание извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 36 |
| 5 | Обслуживание извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 6 | Обслуживание преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 7 |
| 8 | Обслуживание коробки клемной KLK-5S | шт | 2 |
| 9 | Обслуживание устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 6 |
| 10 | Обслуживание световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 7 |
| 11 | Обслуживание оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 5 |
| 12 | Обслуживание коммутационных коробок УК-2П | шт | 12 |
| 13 | Обслуживание модуля подключения нагрузки МНП | шт | 12 |
| 14 | Обслуживание мониторинговой станции "Контакт GSM" (RS-232 или USB) | шт | 1 |
| 15 | Обслуживание выносной GSM антены | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание стационарного GSM модема 900/1800МГц | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание блока питания БРП 12В 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 7Ач | шт | 2 |
| 18 | Обслуживание извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 19 | Обслуживание релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 20 | Обслуживание бокса для автоматов | шт | 1 |
| 21 | Обслуживание автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| 22 | Измерение электрического сопротивления шлейфов сигнализации | шт | 6 |
| 23 | Обслуживание аккумулятора 12В 7Ач DT1207 | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание источника бесперебойного питания APC Back 750VA | шт | 1 |
| 25 | Обслуживание Моноблока 23.8", клавиатура, мышь, Windows 10 | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 26 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных сигнал-20М ППКОП 20ШС 12,24В | шт | 1 |
| 27 | Обслуживание и текущий ремонт блока резервного питания СКАТ-1200 12В 5А, корпус под 2 АКБ 12 А/ч | шт | 1 |
| 28 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 12А/ч Delta DT1212 | шт | 2 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового автоматического ИП-212-91 | шт | 36 |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя дымового линейного автоматического одноблочного ИПДЛ-Д-l/4Р | шт | 2 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт преобразователя интерфейсного для термокабеля МИП-1 | шт | 1 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт мониторинговой станции "Контакт GSM" (RS-232 или USB) | шт | 1 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт выносной GSM антены | шт | 1 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт стационарного GSM модема 900/1800МГц | шт | 1 |
| 35 | Обслуживание и текущий ремонт блока питания БРП 12В 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 7Ач | шт | 1 |
| 36 | Обслуживание и текущий ремонт аккумулятора 12В 7Ач DT1207 | шт | 1 |
| 37 | Обслуживание и текущий ремонт источника бесперебойного питания APC Back 750VA | шт | 1 |
| 38 | Обслуживание и текущий ремонт Моноблока 23.8", клавиатура, мышь, Windows 10 | шт | 1 |
| 39 | Обслуживание и текущий ремонт ручного пожарного извещателя ИПР-513-10 | шт | 7 |
| 40 | Обслуживание и текущий ремонт устройств контроля шлейфов МАЯК-ШС1 | шт | 6 |
| 41 | Обслуживание и текущий ремонт световых оповещателей зеленого цвета КРИСТАЛЛ-12 | шт | 7 |
| 42 | Обслуживание и текущий ремонт оповещателей светозвуковых красных МАЯК-12КП | шт | 5 |
| 43 | Обслуживание и текущий ремонт модуля подключения нагрузки МНП | шт | 6 |
| 44 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Контакт-GSM-9N ППКОП GSM со встроеной клавиатурой | шт | 1 |
| 45 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного пламени автоматического взрывозащищенного ИП329-СИ-1 | шт | 2 |
| 46 | Обслуживание и текущий ремонт релейного модуля для отключения вентиляции 12В 2 реле на переключение | шт | 1 |
| 47 | Обслуживание и текущий ремонт автоматических выключателей 220В 10А однополюсных EZ9F34110 | шт | 2 |
| * Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования. |
| 1. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| 2. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме. |
| 3. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения. |
| 4. Соблюдение персоналом Кардинальных требований "ЕВРАЗ". |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы охранной сигнализации ЦСиП ВГОК ПС "Горная" |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 1 |
| 2 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-011-1. Сигнал-20. | шт. | 4 |
| 3 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 4 | Обслуживание извещателя разбития стекла | шт. | 16 |
| 5 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20/А211, Crow | шт. | 45 |
| 6 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| 7 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт. | 1 |
| 8 | Обслуживание кабеля | 10м | 63 |
| 9 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 5 |
| 10 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 11 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1, Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 12 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-011-1. Сигнал-20. | шт. | 4 |
| 13 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 14 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя разбития стекла | шт. | 16 |
| 15 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20/А211, Crow | шт. | 45 |
| 16 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы охранной сигнализации ЦСиП ВГОК ПС «Карьер» |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных. Приток 011-8-1-011 за первый шлейф. | шт. | 1 |
| 2 | Обслуживание приборов приемно-контрольных пожарной и охранно-пожарных. Приток 011-8-1-011 за последующий шлейф. | шт. | 3 |
| 3 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 4 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ | шт. | 4 |
| 5 | Обслуживание извещателя охранного Стекло-3 | шт. | 3 |
| 6 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А211 | шт. | 2 |
| 7 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| 8 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт. | 1 |
| 9 | Обслуживание кабеля | 10м | 9 |
| 10 | Обслуживание провода однородного | 10м | 1 |
| 11 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 4 |
| 12 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 13 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных охранно-пожарных. Приток 011-8-1-011 за первый шлейф. | шт. | 1 |
| 14 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных пожарной и охранно-пожарных. Приток 011-8-1-011 за последующий шлейф. | шт. | 1 |
| 15 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 16 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ | шт. | 4 |
| 17 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Стекло-3 | шт. | 3 |
| 18 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А211 | шт. | 2 |
| 19 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы охранной сигнализации ЦСиП ВГОК ПС "Шахта" |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 1 |
| 2 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 4 |
| 3 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 4 | Обслуживание извещателя разбития стекла | шт. | 12 |
| 5 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20/А211, ИО 102-16 | шт. | 28 |
| 6 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| 7 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт. | 1 |
| 8 | Обслуживание кабеля | 10м | 52,5 |
| 9 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 5 |
| 10 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 11 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 1 |
| 12 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт. | 4 |
| 13 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт. | 1 |
| 14 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя разбития стекла | шт. | 12 |
| 15 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20/А211, ИО 102-16 | шт. | 28 |
| 16 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт. | 1 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы контроля доступа ЦСиП ВГОК ПС «Магнетитовая» |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Видеодомофон (всех типов): ТО | шт. | 1 |
| 2 | ТО источника питания | шт. | 1 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на техническое обсуживание системы охранно-пожарной сигнализации склад

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток-А-КОП-03 (16) 2G | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание шкафа металлического уличного утепленного с автоматикой управления климатом СКАТ ШТ-6625 | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание резервного источника питания с креплением на DIN рейку SKAT-12-4.О-DIN | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание свинцово-кислотной аккумуляторной батареи DTM 1217 | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание автоматического выключателя на DIN рейку ВА47-29-23 10А 4,5кА х-ка С | шт | 1 |
| 6 | Обслуживание датчика наличия сети Н3, Iком.50мА | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание извещателя охранного объемного оптико-электронного уличного Пирон-8 | шт | 32 |
| 8 | Обслуживание считывателя ключа Считыватель-2 исп.00 | шт | 1 |
| 9 | Обслуживание свето-звукового оповещателя Маяк-12-К | шт | 1 |
| 10 | Обслуживание кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 | м | 17,83 |
| 11 | Обслуживание извещателя разбития стекла Стекло-3 | шт | 1 |
| 12 | Обслуживание кабеля КСВВнг(А) - LS 4х0,5 | м | 761,2 |
| 13 | Обслуживание GSM антены для КОП-03 Приток | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 14 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток-А-КОП-03 (16) 2G | шт | 1 |
| 15 | Обслуживание шкафа металлического уличного утепленного с автоматикой управления климатом СКАТ ШТ-6625 | шт | 1 |
| 16 | Обслуживание резервного источника питания с креплением на DIN рейку SKAT-12-4.О-DIN | шт | 1 |
| 17 | Обслуживание свинцово-кислотной аккумуляторной батареи DTM 1217 | шт | 1 |
| 18 | Обслуживание автоматического выключателя на DIN рейку ВА47-29-23 10А 4,5кА х-ка С | шт | 1 |
| 19 | Обслуживание датчика наличия сети Н3, Iком.50мА | шт | 1 |
| 20 | Обслуживание извещателя охранного объемного оптико-электронного уличного Пирон-8 | шт | 32 |
| 21 | Обслуживание считывателя ключа Считыватель-2 исп.00 | шт | 1 |
| 22 | Обслуживание свето-звукового оповещателя Маяк-12-К | шт | 1 |
| 23 | Обслуживание кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 | м | 17,83 |
| 24 Обслуживание извещателя разбития стекла Стекло-3 шт 1 25 Обслуживание кабеля КСВВнг(А) - LS 4х0,5 м 761,2 26 Обслуживание GSM антены для КОП-03 Приток шт 1 Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ На техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации ПС 110/6кВ Кислородная ГПП №2 Цех сетей и подстанций НТМК |
| --- |
| № пп | тип, марка | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работаспособности |
| 1 | Приёмо-контрольный прибор | Приток-А(8) 011-8-1-061 Прибор приемно-контрольный охрано0пожарный, радиоканальный, 8 шлейфов ОПС и ТС, 8 разделов, аккумулятор 2.2Ач | шт | 1 |
| 2 | Радиомодуль для ППКОП "Приток" | РПДУ-02 (в корпусе) Радио передающее устройство UHF для ППКОП-061, -064, 064-1 (UHF радиостанция 430-470 МГц 5Вт) | шт | 1 |
| 3 | Стационарная тревожная кнопка | Астра-321 (аналог КНФ-1) тревожная кнопка, фиксация кнопки при нажатии, механический ключ | шт | 1 |
| 4 | АКБ-7-12 | Аккумулятор 7А 12В | шт | 1 |
| 5 | Кронштейн для крепления на стену спутниковой антенны | СТВ-06 | шт | 1 |
| 6 | Кабель медный силовой 3 жилы сечением 1,5 мм2 негорючий | ВВГ нг 3х1,5 | м | 2 |
| 7 | Кабель канал | Кабель канал ELSI 20х10мм белый | м | 2 |
| 8 | Антенна стационарная направленная | 46К-6 Антенна стационарная направленная (Н-Тагил) 460+-8Мгц Ку-10дБ | шт | 1 |
| 9 | Фидер 5м | Фидер 5м TNC(m)-BNC(m) | шт | 1 |
| 10 | Скат 1200Д пласт. БП-12В 1,5А | Скат 1200Д пласт. БП-12В 1,5А кратковременно и в режиме резерва до 2,4А, пластиковый корпус под АКБ 4-7Ач, контроль наличия АКБ, защита от глубокого разряда и КЗ | шт | 1 |
| 11 | Кабель с однопроволочными медными жилами диометром 0,5мм с изоляцией из композиции полиэтилена с оболочкой белого ПВХ, для внутренней неподвижной прокладки. | КСПВ-4х0,5 | м | 20 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 1 | Приёмо-контрольный прибор | Приток-А(8) 011-8-1-061 Прибор приемно-контрольный охрано0пожарный, радиоканальный, 8 шлейфов ОПС и ТС, 8 разделов, аккумулятор 2.2Ач | шт | 1 |
| 2 | Радиомодуль для ППКОП "Приток" | РПДУ-02 (в корпусе) Радио передающее устройство UHF для ППКОП-061, -064, 064-1 (UHF радиостанция 430-470 МГц 5Вт) | шт | 1 |
| 3 | Стационарная тревожная кнопка | Астра-321 (аналог КНФ-1) тревожная кнопка, фиксация кнопки при нажатии, механический ключ | шт | 1 |
| 4 | АКБ-7-12 | Аккумулятор 7А 12В | шт | 1 |
| 5 | Кронштейн для крепления на стену спутниковой антенны | СТВ-06 | шт | 1 |
| 6 | Кабель медный силовой 3 жилы сечением 1,5 мм2 негорючий | ВВГ нг 3х1,5 | м | 2 |
| 7 | Кабель канал | Кабель канал ELSI 20х10мм белый | м | 2 |
| 8 | Антенна стационарная направленная | 46К-6 Антенна стационарная направленная (Н-Тагил) 460+-8Мгц Ку-10дБ | шт | 1 |
| 9 | Фидер 5м | Фидер 5м TNC(m)-BNC(m) | шт | 1 |
| 10 | Скат 1200Д пласт. БП-12В 1,5А | Скат 1200Д пласт. БП-12В 1,5А кратковременно и в режиме резерва до 2,4А, пластиковый корпус под АКБ 4-7Ач, контроль наличия АКБ, защита от глубокого разряда и КЗ | шт | 1 |
| 11 | Кабель с однопроволочными медными жилами диометром 0,5мм с изоляцией из композиции полиэтилена с оболочкой белого ПВХ, для внутренней неподвижной прокладки. | КСПВ-4х0,5 | м | 20 |
| Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации Цех сетей и подстанций НТМК. ПС 110/6кВ Кислородная ГПП №2. |
| --- |
| № п/п | тип,марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 2 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 10 |
| 3 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 28 |
| 4 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 5 |
| 5 | PVD-704CM512 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 6 | PVD-104C | Прибор управления | шт. | 1 |
| 7 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 8 |
| 8 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 9 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 10 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 9 |
| 11 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 10 |
| 12 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 3 |
| 13 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 100 |
| 14 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 13 |
| 15 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель 550м | Извещатель пламени | шт. | 4 |
| 16 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 18 |
| 17 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 4 |
| 18 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 19 |
| 19 | RSSWP-2475W-FR | Устройства сигнальные световые | шт. | 31 |
| 20 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 8 |
| 21 | УСК-02К | Устройство считывания кода | шт. | 14 |
| 22 | Скат-1200 | Блок питания | шт. | 1 |
| 23 |  | Кабель | м | 8690 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 24 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 25 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 10 |
| 26 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 28 |
| 27 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 5 |
| 28 | PVD-704CM512 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 29 | PVD-104C | Прибор управления | шт. | 1 |
| 30 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 8 |
| 31 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 32 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 33 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 9 |
| 34 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 10 |
| 35 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 3 |
| 36 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 100 |
| 37 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 13 |
| 38 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель 550м | Извещатель пламени | шт. | 4 |
| 39 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 18 |
| 40 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 4 |
| 41 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 19 |
| 42 | RSSWP-2475W-FR | Устройства сигнальные световые | шт. | 31 |
| 43 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 8 |
| 44 | УСК-02К | Устройство считывания кода | шт. | 14 |
| 45 | Скат-1200 | Блок питания | шт. | 1 |
| 46 |  | Кабель | м | 8690 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЁМОВ РАБОТ На техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ПС 110/6кВ Доменная ГПП №7 Цех сетей и подстанций НТМК. Наименование Ед. изм. Кол. тип, марка 1 2 3 4 Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности БЦП "Рубеж-08" исп.3 Блок центральный процессорный шт 1 "Рубеж-монитор" Плата лицензии шт 1 системный блок шт 1 клавиатура шт. 1 мышь оптическая шт. 1 звук.Колонки10Вт шт. 2 СКШС-01 IP54 Сетевой контроллер шлейфов сигнализации шт 29 СКУП-01 IP54 Сетевой контроллер управления пуском шт 6 СКИУ-01 IP54 Сетевой контроллер исполнительных устройств шт 7 БРЛ-03 IP54 Блок ретранслятора линейный шт 2 ППО-01 Пульт пожарный объектовый шт 4 БЗЛ-02 Блок защиты линий шт 9 БИС-01 Блок индикации шт 2 УСК-02С Устройство считывания кода сетевое шт 17 БИ-02 Блок интерфейсный шт 1 Рокот-2 вар.3 Прибор речевого оповещения шт 1 АС-2-2 Акустический модуль шт 5 ИБП 1200 Источник бесперебойного питания шт 7 ИБП 2400 Источник бесперебойного питания шт 9 12В 17А/ч Аккумуляторная батарея шт 64 МПП(Н-РП)-9(п)-И-ГЭ-У2 Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-9" шт 32 PVD-704СM512 7" TFT PAL Видеодомофон шт 1 BACK-UPS1000 Источник бесперебойного питания шт 1 ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ) Извещатель пожарный дымовой шт 110 ИП 102-2•2 Извещатель пожарный многоточечный м 1120 Блок сопряжения к ИП 102-2х2 шт 44 PHSC-6893-TR I (М) Термокабель двойного диапазона м 730 ПИМ-430 D Преобразователь интерфейса шт 4 Установочный бокс для ПИМ-430 D шт 4 Пульсар 3-015 Извещатель пожарный пламени с выносным элементом 10м шт 4 ИПДЛ-Д-II/4Р Извещатель пожарный линейный шт 3 ИПР-3СУМ Извещатель пожарный ручной шт 17 ИО 102-26 исп.05 Извещатель охранный магнитоконтактный шт 17 ML-194S (усилие 400кг) Замок электромагнитный шт 17 Кнопка доступа с надписью "Выход" шт 17 тип:ProxCard II (Wiegand26) Проксимити карта для УСК-02 шт 80 DORMA TS-73 (130кг) Механический доводчик двери шт 21 "Свирель-2" 24В (О-29/2) Оповещатель пожарный звуковой шт 14 Блик-С-12 "Выход" Оповещатель пожарный световой шт 19 Блик-С-24 "Пожар" Оповещатель пожарный световой шт 4 Блик-СЗ-24 "Порошок не входи" Оповещатель пожарный свето-звуковой шт 3 Блик-СЗ-24 "Порошок уходи" Оповещатель пожарный свето-звуковой шт 3 RSSWP-2475W-FR Оповещатель световой "строб-вспышка" шт 25 Lider PS15000W Стабилизатор напряжения однофазный шт 1 ЩРНМ-5 IP31 500•1000•300 Щит металлический для установки оборудования шт 9 КК1 Коробка коммутационная для ИП 102-2х2 шт 44 ЩРМ-12м УХЛ4 Щит модульный настенный шт 9 ВА47-29-1 6А Выключатель автоматический шт 54 ВА47-29-1 10А Выключатель автоматический шт 54 КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5 Кабель пожарной сигнализации м 5080 КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 Кабель пож. сигнализации м 1260 КПСЭнг-FRLS 2х2х1 Кабель симметричный, парной скрутки, экранированный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты; м 3510 ВВГнг FRLS 3х2,5 Кабель медный силовой 3 жилы сечением 2,5 негорючий м 510 ВВГнг(А)-FRLS 3х16 Кабель м 70 F/UTP cat5e 4х2х0,52нг-HF Кабель витая пара м 315 монитор:21-23" шт. 1 Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей шт. 1 Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения шт. 1 Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* БЦП "Рубеж-08" исп.3 Блок центральный процессорный шт 1 "Рубеж-монитор" Плата лицензии шт 1 системный блок шт 1 клавиатура шт. 1 мышь оптическая шт. 1 звук.Колонки10Вт шт. 2 СКШС-01 IP54 Сетевой контроллер шлейфов сигнализации шт 29 СКУП-01 IP54 Сетевой контроллер управления пуском шт 6 СКИУ-01 IP54 Сетевой контроллер исполнительных устройств шт 7 БРЛ-03 IP54 Блок ретранслятора линейный шт 2 ППО-01 Пульт пожарный объектовый шт 4 БЗЛ-02 Блок защиты линий шт 9 БИС-01 Блок индикации шт 2 УСК-02С Устройство считывания кода сетевое шт 17 БИ-02 Блок интерфейсный шт 1 Рокот-2 вар.3 Прибор речевого оповещения шт 1 АС-2-2 Акустический модуль шт 5 ИБП 1200 Источник бесперебойного питания шт 7 ИБП 2400 Источник бесперебойного питания шт 9 12В 17А/ч Аккумуляторная батарея шт 64 МПП(Н-РП)- 9(п)-И-ГЭ-У2 Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-9" шт 32 PVD-704СM512 7" TFT PAL Видеодомофон шт 1 BACK-UPS1000 Источник бесперебойного питания шт 1 ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ) Извещатель пожарный дымовой шт 110 ИП 102-2•2 Извещатель пожарный многоточечный м 1120 Блок сопряжения к ИП 102-2х2 шт 44 PHSC-6893-TR I (М) Термокабель двойного диапазона м 730 ПИМ-430 D Преобразователь интерфейса шт 4 Установочный бокс для ПИМ-430 D шт 4 Пульсар 3-015 Извещатель пожарный пламени с выносным элементом 10м шт 4 ИПДЛ-Д-II/4Р Извещатель пожарный линейный шт 3 ИПР-3СУМ Извещатель пожарный ручной шт 17 ИО 102-26 исп.05 Извещатель охранный магнитоконтактный шт 17 ML-194S (усилие 400кг) Замок электромагнитный шт 17 Кнопка доступа с надписью "Выход" шт 17 тип:ProxCard II (Wiegand26) Проксимити карта для УСК-02 шт 80 DORMA TS-73 (130кг) Механический доводчик двери шт 21 "Свирель-2" 24В (О-29/2) Оповещатель пожарный звуковой шт 14 Блик-С-12 "Выход" Оповещатель пожарный световой шт 19 Блик-С-24 "Пожар" Оповещатель пожарный световой шт 4 Блик-СЗ-24 "Порошок не входи" Оповещатель пожарный свето-звуковой шт 3 Блик-СЗ-24 "Порошок уходи" Оповещатель пожарный свето-звуковой шт 3 RSSWP-2475W-FR Оповещатель световой "строб-вспышка" шт 25 Lider PS15000W Стабилизатор напряжения однофазный шт 1 ЩРНМ-5 IP31 500•1000•300 Щит металлический для установки оборудования шт 9 КК1 Коробка коммутационная для ИП 102-2х2 шт 44 ЩРМ-12м УХЛ4 Щит модульный настенный шт 9 ВА47-29-1 6А Выключатель автоматический шт 54 ВА47-29-1 10А Выключатель автоматический шт 54 КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5 Кабель пожарной сигнализации м 5080 КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 Кабель пож. сигнализации м 1260 КПСЭнг-FRLS 2х2х1 Кабель симметричный, парной скрутки, экранированный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты; м 3510 ВВГнг FRLS 3х2,5 Кабель медный силовой 3 жилы сечением 2,5 негорючий м 510 ВВГнг(А)-FRLS 3х16 Кабель м 70 F/UTP cat5e 4х2х0,52нг-HF Кабель витая пара м 315 монитор:21-23" шт. 1 Примечание: Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. * текущие ремонты производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации Цех сетей и подстанций НТМК. ПС 110/6кВ НТМК ГПП №1. |
| № п/п | тип,марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 2 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 13 |
| 3 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 28 |
| 4 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 11 |
| 5 | PVD-704CM512 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 6 | PVD-104C | Прибор управления | шт. | 1 |
| 7 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 12 |
| 8 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 9 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 10 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 11 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 10 |
| 12 | ИБП UPS | Блок выпрямительный | шт. | 1 |
| 13 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 2 |
| 14 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 150 |
| 15 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 26 |
| 16 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель | Извещатель пламени | шт. | 54 |
| 17 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 28 |
| 18 | PIM-430D | Модуль интерфейсный | шт. | 13 |
| 19 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 44 |
| 20 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 44 |
| 21 | RSSWP-2475W-FR | Устройства сигнальные световые | шт. | 85 |
| 22 | ОПА, ОПАН | Установка автоматического порошкового пожаротушения | шт. | 34 |
| 23 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 10 |
| 24 | УСК-02К | Устройство считывания кода | шт. | 19 |
| 25 | Процессор, монитор | АРМ | шт. | 1 |
| 26 |  | Кабель | м | 17240 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 27 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 28 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 13 |
| 29 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 28 |
| 30 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 11 |
| 31 | PVD-704CM512 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 32 | PVD-104C | Прибор управления | шт. | 1 |
| 33 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 12 |
| 34 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 35 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 36 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 37 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 10 |
| 38 | ИБП UPS | Блок выпрямительный | шт. | 1 |
| 39 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 2 |
| 40 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 150 |
| 41 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 26 |
| 42 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель | Извещатель пламени | шт. | 54 |
| 43 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 28 |
| 44 | PIM-430D | Модуль интерфейсный | шт. | 13 |
| 45 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 44 |
| 46 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 44 |
| 47 | RSSWP-2475W-FR | Устройства сигнальные световые | шт. | 85 |
| 48 | ОПА, ОПАН | Установка автоматического порошкового пожаротушения | шт. | 34 |
| 49 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 10 |
| 50 | УСК-02К | Устройство считывания кода | шт. | 19 |
| 51 | Процессор, монитор | АРМ | шт. | 1 |
| 52 |  | Кабель | м | 17240 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации Цех сетей и подстанций НТМК. ПС 110/35/6кВ Коксовая ГПП №10. |
| № пп | тип,марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 2 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 17 |
| 3 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 39 |
| 4 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 9 |
| 5 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 15 |
| 6 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 7 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 8 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 9 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 10 | ИБП UPS | Блок выпрямительный | шт. | 1 |
| 11 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 6 |
| 12 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 188 |
| 13 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 22 |
| 14 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель | Извещатель пламени | шт. | 106 |
| 15 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 23 |
| 16 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 2 |
| 17 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 17 |
| 18 | Блик-С | Устройства сигнальные световые | шт. | 97 |
| 19 | ОПА, ОПАН | Установка автоматического порошкового пожаротушения | шт. | 39 |
| 20 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 12 |
| 21 | Процессор, монитор | АРМ | шт. | 1 |
| 22 |  | Кабель | м | 17955 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 23 | Рубеж-08 | Прибор управления | шт. | 1 |
| 24 | СКИУ-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 17 |
| 25 | СКШС-01 IP65 | Прибор контроля шлейфов | шт. | 39 |
| 26 | СКУП-01 IP65 | Прибор контроля | шт. | 9 |
| 27 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линии | шт. | 15 |
| 28 | БИС-01 | Щит сигнализации | шт. | 2 |
| 29 | Рубеж БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 30 | ИБП-1200 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 31 | ИБП-2400 | Блок выпрямительный | шт. | 13 |
| 32 | ИБП UPS | Блок выпрямительный | шт. | 1 |
| 33 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейного | шт. | 6 |
| 34 | ИП 212-3СУ | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт. | 188 |
| 35 | ИПР 212-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 22 |
| 36 | Пульсар, ИП102-2-2х2, термокабель | Извещатель пламени | шт. | 106 |
| 37 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 23 |
| 38 | ИДПЛ | Извещатель пожарный | шт. | 2 |
| 39 | Свирель, Рокот-2 | Устройства сигнальные звуковые | шт. | 17 |
| 40 | Блик-С | Устройства сигнальные световые | шт. | 97 |
| 41 | ОПА, ОПАН | Установка автоматического порошкового пожаротушения | шт. | 39 |
| 42 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 12 |
| 43 | Процессор, монитор | АРМ | шт. | 1 |
| 44 |  | Кабель | м | 17955 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации Цех сетей и подстанций НТМК. ПС 110/10/6кВ Шлаковая ГПП №3. |
| --- |
| № пп | тип, марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работаспособности |
| 1 | ИП 212-3СУ, ИП 102-2х2 | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт | 10 |
| 2 | ИПДЛ-Д-II/4Р | Извещвтель пожарный линейный | шт | 2 |
| 3 | ИПР-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт | 7 |
| 4 | Скат-1200 | Блок питания | шт. | 1 |
| 5 | ВВГнг LS 3х2,5 | Кабель | м | 12 |
| 6 | КПСВЭВнг LS 2х2х0,5 | Кабель | м | 336 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 1 | ИП 212-3СУ, ИП 102-2х2 | Извещатель пожарный дымовой, тепловой | шт | 10 |
| 2 | ИПДЛ-Д-II/4Р | Извещвтель пожарный линейный | шт | 2 |
| 3 | ИПР-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт | 7 |
| 4 | Скат-1200 | Блок питания | шт. | 1 |
| 5 | ВВГнг LS 3х2,5 | Кабель | м | 12 |
| 6 | КПСВЭВнг LS 2х2х0,5 | Кабель | м | 336 |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на техническое обслуживание пульта

Цех сетей и подстанций НТМК

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | ТО пульта приемного устройства пожарной автоматики и сигнализации. Станция мониторинга | шт | 1 |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ПС 110/10/6кВ Прокатная ГПП №4 Цех сетей и подстанций НТМК. |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|  | тип,марка |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Рубеж-08 исп.3, IP20 | Блок центральный процессорный БЦП "Рубеж-08" | шт. | 1 |
| 2 |  | Системный блок | шт. | 1 |
| 3 | JetBalance JB-125 | Колонки, 2x3Вт черные, USB | шт. | 1 |
| 4 |  | Мышь USB | шт. | 1 |
| 5 |  | Клавиатура USB | шт. | 1 |
| 6 | S22C300B | Монитор 21.5" | шт. | 1 |
| 7 | СКШС-01 IP65 | Контроллер сетевой шлейфов сигнализации (4 универсальных шлейфа), корпус IP65 | шт. | 28 |
| 8 | СКУП-01 IP65 | Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус IP65 | шт. | 9 |
| 9 | СКИУ-01 IP65 | Контроллер сетевой исполнительных устройств (4реле 10-28В) корпус IP65 для Рубеж-08 | шт. | 10 |
| 10 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейный, репитер RS-485 с гальванической изоляцией | шт. | 5 |
| 11 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 7 |
| 12 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линий (грозозащита - 1 линия связи, 1 линия питания), корпус IP65 | шт. | 12 |
| 13 | БИС-01 | Блок индикации состояний, 64 двухцветных индикатор "Рубеж" | шт. | 2 |
| 14 | УСК-02С | Сетевое устройство считывания кода Proximity карт HID УСК-02С | шт. | 14 |
| 15 | БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 16 | АС-2-2 | Настенная акустическая система согл. трансформатор 5Вт 4 Ом для системы оповещения Рокот | шт. | 20 |
| 17 | ИБП-1200 | Блок питания 12В, 5А, аккум. отсек под АКБ 68А/ч (17А/ч х 4шт.), без аккумул. | шт. | 9 |
| 18 | ИБП-2400 | Блок питания 24В, 5А, аккумул. отсек под аккум. 34А/ч, (17А/ч х 4шт.) без аккумул. | шт. | 12 |
| 19 | АКБ-17-12 | Аккумулятор 17А 12В | шт. | 84 |
| 20 | Тунгус-9 МПП(Н-Взр)-9(п)-И-ГЭ-У2 | Модуль порошкового пожаротушения | шт. | 62 |
| 21 | PVD-704CM128SD | Видеодомофон | шт. | 1 |
| 22 | PVD-104C PAL | Вызывная видеопанель, цветная антивандальная | шт. | 1 |
| 23 | SKAT-UPS 1000 | Источник бесперебойного питания 220В, 1000ВА (700 Вт) On-Line | шт. | 1 |
| 24 | ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ) | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 178 |
| 25 | ИП 102-2*2 (ДПТ-Л) | Извещатель пожарный тепловой многоточечный взрывозащищенный (термокабель) | м | 630 |
| 26 | ИП-102-2х2 | Блок сопряжения для ИП-102-2х2 БС | шт. | 25 |
| 27 | PHSC-6893 TRI (M) | Термокабель (извещатель пожарный тепловой линейный), две температуры срабатывания 68С/93С | м | 935 |
| 28 | PIM-430D | Модуль интерфейсный со встроенным счетчиком метров | шт. | 10 |
| 29 |  | Установочный бокс для PIM-430D | шт. | 10 |
| 30 | Пульсар 3-015С (10 метров) | Извещатель пламени во взрывоб. исполнении, входной выносной оптоэлемент 10 метров, кронштейн в комплекте. | шт. | 20 |
| 31 | ИПДЛ-Д-II-4Р | Извещатель пожарный линейный дымовой (комплект приёмник+передатчик) | шт. | 3 |
| 32 | ИПР-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 20 |
| 33 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 19 |
| 34 | ML-194K | Замок электромагнитный со встроенным контроллером | шт. | 14 |
| 35 | В-21 | Кнопка "Выход" накладная | шт. | 14 |
| 36 | TS-73 | Доводчик двери DORMA, до 130 кг (уличный)в комплекте с рычагом | шт. | 18 |
| 37 | Свирель-2 24В(0-29/2) | Сирена | шт. | 11 |
| 38 | БЛИК-С-12В "Выход" | Оповещатель пожарный световой | шт. | 20 |
| 39 | БЛИК-С-24 "Пожар" | Оповещатель пожарный световой | шт. | 6 |
| 40 | БЛИК-ЗС-24В "Порошок не входи" | Светозвуковой оповещатель | шт. | 5 |
| 41 | Блик-3С-24 "Порошок уходи" | Светозвуковой оповещатель | шт. | 5 |
| 42 | RSSWP-2475W-FR | Оповещатель световой | шт. | 38 |
| 43 | LIDER PS15000W30 +50/-30 | Стабилизатор напряжения переменного тока | шт. | 1 |
| 44 | ЩРнМ-5 IP31 1000х650х300 | Щит распределительный навесной металлический серый с замком | шт. | 10 |
| 45 | ЩРН-12м | Щит настенный модульный 180х310х120мм, IP -31 | шт. | 7 |
| 46 | ВА47-29 1п 6А С 4.5кА | Выключатель автоматический | шт. | 54 |
| 47 | ВА47-29 1п 10А С 4.5кА | Выключатель автоматический | шт. | 54 |
| 48 | КК-01 | Коробка коммутационная (ИП 102-2 х 2), одна на блок сопряжения с оконечным резистором | шт. | 25 |
| 49 | КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5 | Кабель пожарной сигнализации | м | 5220 |
| 50 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | Кабель пож. сигнализации. | м | 1490 |
| 51 | КПСЭнг-FRLS 2х2х1 | Кабель симметричный, парной скрутки, экранированный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты | м | 3480 |
| 52 | ВВГнг FRLS 3х2,5 | Кабель медный силовой 3 жилы сечением 2,5 негорючий | м | 658 |
| 53 | ВВГнг(А)-FRLS 3х16 | Кабель | м | 70 |
| 54 | F/UTP cat5e 4х2х0,52нг-HF | Кабель витая пара | м | 315 |
| 55 | РОКОТ-2 вар.3 | Оповещатель речевой, 2акуст.канала, 24Вт, 5 сообщений, микрофонный вход 7А/ч АС -подключения 32шт.-4канала, с ГОиЧС | шт. | 1 |
| 56 |  | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 1 |
| 57 |  | Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 58 | Рубеж-08 исп.3, IP20 | Блок центральный процессорный БЦП "Рубеж-08" | шт. | 1 |
| 59 |  | Системный блок | шт. | 1 |
| 60 | JetBalance JB-125 | Колонки, 2x3Вт черные, USB | шт. | 1 |
| 61 |  | Мышь USB | шт. | 1 |
| 62 |  | Клавиатура USB | шт. | 1 |
| 63 | S22C300B | Монитор 21.5" | шт. | 1 |
| 64 | СКШС-01 IP65 | Контроллер сетевой шлейфов сигнализации (4 универсальных шлейфа), корпус IP65 | шт. | 28 |
| 65 | СКУП-01 IP65 | Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус IP65 | шт. | 9 |
| 66 | СКИУ-01 IP65 | Контроллер сетевой исполнительных устройств (4реле 10-28В) корпус IP65 для Рубеж-08 | шт. | 10 |
| 67 | БРЛ-03 IP65 | Блок ретранслятора линейный, репитер RS-485 с гальванической изоляцией | шт. | 5 |
| 68 | ППО-01 | Пульт пожарный объектовый | шт. | 7 |
| 69 | БЗЛ-02 IP65 | Блок защиты линий (грозозащита - 1 линия связи, 1 линия питания), корпус IP65 | шт. | 12 |
| 70 | БИС-01 | Блок индикации состояний, 64 двухцветных индикатор "Рубеж" | шт. | 2 |
| 71 | УСК-02С | Сетевое устройство считывания кода Proximity карт HID УСК-02С | шт. | 14 |
| 72 | БИ-02 | Блок интерфейсный | шт. | 1 |
| 73 | АС-2-2 | Настенная акустическая система согл. трансформатор 5Вт 4 Ом для системы оповещения Рокот | шт. | 20 |
| 74 | ИБП-1200 | Блок питания 12В, 5А, аккум. отсек под АКБ 68А/ч (17А/ч х 4шт.), без аккумул. | шт. | 9 |
| 75 | ИБП-2400 | Блок питания 24В, 5А, аккумул. отсек под аккум. 34А/ч, (17А/ч х 4шт.) без аккумул. | шт. | 12 |
| 76 | АКБ-17-12 | Аккумулятор 17А 12В | шт. | 84 |
| 77 | Тунгус-9 МПП(Н-Взр)-9(п)-И-ГЭ-У2 | Модуль порошкового пожаротушения | шт. | 62 |
| 78 | PVD-704CM128SD | Видеодомофон | шт. | 1 |
| 79 | PVD-104C PAL | Вызывная видеопанель, цветная антивандальная | шт. | 1 |
| 80 | SKAT-UPS 1000 | Источник бесперебойного питания 220В, 1000ВА (700 Вт) On-Line | шт. | 1 |
| 81 | ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ) | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 178 |
| 82 | ИП 102-2*2 (ДПТ-Л) | Извещатель пожарный тепловой многоточечный взрывозащищенный (термокабель) | м | 630 |
| 83 | ИП-102-2х2 | Блок сопряжения для ИП-102-2х2 БС | шт. | 25 |
| 84 | PHSC-6893 TRI (M) | Термокабель (извещатель пожарный тепловой линейный), две температуры срабатывания 68С/93С | м | 935 |
| 85 | PIM-430D | Модуль интерфейсный со встроенным счетчиком метров | шт. | 10 |
| 86 |  | Установочный бокс для PIM-430D | шт. | 10 |
| 87 | Пульсар 3-015С (10 метров) | Извещатель пламени во взрывоб. исполнении, входной выносной оптоэлемент 10 метров, кронштейн в комплекте. | шт. | 20 |
| 88 | ИПДЛ-Д-II-4Р | Извещатель пожарный линейный дымовой (комплект приёмник+передатчик) | шт. | 3 |
| 89 | ИПР-3СУМ | Извещатель пожарный ручной | шт. | 20 |
| 90 | ИО 102-26 исп.05 "АЯКС" | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 19 |
| 91 | ML-194K | Замок электромагнитный со встроенным контроллером | шт. | 14 |
| 92 | В-21 | Кнопка "Выход" накладная | шт. | 14 |
| 93 | TS-73 | Доводчик двери DORMA, до 130 кг (уличный)в комплекте с рычагом | шт. | 18 |
| 94 | Свирель-2 24В(0-29/2) | Сирена | шт. | 11 |
| 95 | БЛИК-С-12В "Выход" | Оповещатель пожарный световой | шт. | 20 |
| 96 | БЛИК-С-24 "Пожар" | Оповещатель пожарный световой | шт. | 6 |
| 97 | БЛИК-ЗС-24В "Порошок не входи" | Светозвуковой оповещатель | шт. | 5 |
| 98 | Блик-3С-24 "Порошок уходи" | Светозвуковой оповещатель | шт. | 5 |
| 99 | RSSWP-2475W-FR | Оповещатель световой | шт. | 38 |
| 100 | LIDER PS15000W30 +50/-30 | Стабилизатор напряжения переменного тока | шт. | 1 |
| 101 | ЩРнМ-5 IP31 1000х650х300 | Щит распределительный навесной металлический серый с замком | шт. | 10 |
| 102 | ЩРН-12м | Щит настенный модульный 180х310х120мм, IP -31 | шт. | 7 |
| 103 | ВА47-29 1п 6А С 4.5кА | Выключатель автоматический | шт. | 54 |
| 104 | ВА47-29 1п 10А С 4.5кА | Выключатель автоматический | шт. | 54 |
| 105 | КК-01 | Коробка коммутационная (ИП 102-2 х 2), одна на блок сопряжения с оконечным резистором | шт. | 25 |
| 106 | КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5 | Кабель пожарной сигнализации | м | 5220 |
| 107 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | Кабель пож. сигнализации. | м | 1490 |
| 108 | КПСЭнг-FRLS 2х2х1 | Кабель симметричный, парной скрутки, экранированный, огнестойкий, групповой прокладки для систем противопожарной защиты | м | 3480 |
| 109 | ВВГнг FRLS 3х2,5 | Кабель медный силовой 3 жилы сечением 2,5 негорючий | м | 658 |
| 110 | ВВГнг(А)-FRLS 3х16 | Кабель | м | 70 |
| 111 | F/UTP cat5e 4х2х0,52нг-HF | Кабель витая пара | м | 315 |
| 112 | РОКОТ-2 вар.3 | Оповещатель речевой, 2акуст.канала, 24Вт, 5 сообщений, микрофонный вход 7А/ч АС -подключения 32шт.-4канала, с ГОиЧС | шт. | 1 |
| Примечание: Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. |
| * текущие ремонты производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ПС Воздушная ГПП №5 Цех сетей и подстанций НТМК. |
| № пп | тип, марка | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | С-2000 КДЛ (2лс ) | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 2 |
| 2 | С-2000 М | Прибор контроля и управления охранно-пожарный | шт. | 1 |
| 3 | С-2000 БКИ | Блок контроля и индикации системы охранно-пожарной сигнализации | шт. | 2 |
| 4 | С-2000 СП1исп.01 | Релейные модули, 4 выходов (12 В до24 В) | шт. | 2 |
| 5 | С-2000 КПБ (6 ш.) | Контрольно-пусковой блок | шт. | 1 |
| 6 | С-2000 ПИ | Преобразователь интерфейса RS485 в оптоволокно | шт. | 2 |
| 7 | РИП-12RS | Резервированный источник электропитания со встроенными аккумуляторными батареями | шт. | 1 |
| 8 | С-2000 СМК | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 11 |
| 9 | C-2000 ИК | Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный адресный | шт. | 14 |
| 10 | C-2000 ШИК | Извещатель охранный поверхностный оптикоэлектронный адресный("штора") | шт. | 1 |
| 11 | ДИП-34А-01-02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 46 |
| 12 | ИПР -513-3АМ | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | шт. | 6 |
| 13 |  | Оповещатель световой «ВЫХОД» | шт. | 7 |
| 14 | Иволга | Оповещатель звуковой | шт. | 6 |
| 15 |  | Шкаф ОПС600*600*600 мм, (ВхШхГ) | шт. | 1 |
| 16 |  | Кабель КПСВВ1x2x0.75 | м | 200 |
| 17 |  | Кабель «витая пара» КВПЭф-5 е2х 2х 052 | м | 30 |
| 18 |  | Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 300 |
| 19 |  | Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| 20 |  | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 21 | С-2000 КДЛ (2лс ) | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 2 |
| 22 | С-2000 М | Прибор контроля и управления охранно-пожарный | шт. | 1 |
| 23 | С-2000 БКИ | Блок контроля и индикации системы охранно-пожарной сигнализации | шт. | 2 |
| 24 | С-2000 СП1исп.01 | Релейные модули, 4 выходов (12 В до24 В) | шт. | 2 |
| 25 | С-2000 КПБ (6 ш.) | Контрольно-пусковой блок | шт. | 1 |
| 26 | С-2000 ПИ | Преобразователь интерфейса RS485 в оптоволокно | шт. | 2 |
| 27 | РИП-12RS | Резервированный источник электропитания со встроенными аккумуляторными батареями | шт. | 1 |
| 28 | С-2000 СМК | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 11 |
| 29 | C-2000 ИК | Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный адресный | шт. | 14 |
| 30 | C-2000 ШИК | Извещатель охранный поверхностный оптикоэлектронный адресный("штора") | шт. | 1 |
| 31 | ДИП-34А-01-02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 46 |
| 32 | ИПР -513-3АМ | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | шт. | 6 |
| 33 |  | Оповещатель световой «ВЫХОД» | шт. | 7 |
| 34 | Иволга | Оповещатель звуковой | шт. | 6 |
| 35 |  | Шкаф ОПС600*600*600 мм, (ВхШхГ) | шт. | 1 |
| 36 |  | Кабель КПСВВ1x2x0.75 | м | 200 |
| 37 |  | Кабель «витая пара» КВПЭф-5 е2х 2х 052 | м | 30 |
| 38 |  | Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 300 |
| Примечание: Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. |
| * текущие ремонты производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации АБК Цех сетей и подстанций НТМК. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работаспособности |
| 1 | ППКОП 011-8-1-061 | Комплек Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП-061+рпду-02+антенна+фидер 10 м, комплект -022 | шт. | 1 |
| 2 | С2000-М | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 | шт. | 1 |
| 3 | С2000-КДЛ | Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт. | 3 |
| 4 | ДИП-34А | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 35 |
| 5 | ИПР-513-3А | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 6 |
| 6 | С2000-СП1 | Релейный блок - 4 исполнительных реле | шт. | 2 |
| 7 | АСР-03.1.5 | Колонка настенная | шт. | 17 |
| 8 | СКАТ-1200 | БП 12В, 3,5А, ток кратковременный 4А, АКБ 7-12 а/ч | шт. | 4 |
| 9 | АКБ-12-12 | Аккумулятор 12 А 12 В | шт. | 4 |
| 10 | ВА47-29 1Р | Автоматический выключатель 6А | шт. | 6 |
| 11 |  | Бокс для автоматов пластиковый на 2 авт. | шт. | 3 |
| 12 | КПКЭВнг-FRLS 2*2*1 | Кабель парной скрутки, огнестойкий, пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экранированными ламинированной алюминиевой фольгой парами и дренажным проводником из медной луженной пров | м | 1000 |
| 13 | С2000-БИ SMD | Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах | шт. | 1 |
| 14 | Октава-80Ц | Прибор управления оповещателями, 2 канала оповещения, речевой процессор, бесперебойное электропитание | шт. | 1 |
| 15 | С2000-ИП (исп.02) | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов | шт. | 7 |
| 16 | ИПДЛ-Д-II-4P (1) | Извещатель пожарный линейный дымовой Прием.+Передатчик. | компл | 2 |
| 17 | С2000-АР1 исп 1 | Адресный расширитель. Размещается внутри извещателя | шт. | 2 |
| 18 |  | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 1 |
| 19 |  | Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 20 | ППКОП 011-8-1-061 | Комплек Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП-061+рпду-02+антенна+фидер 10 м, комплект -022 | шт. | 1 |
| 21 | С2000-М | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 | шт. | 1 |
| 22 | С2000-КДЛ | Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей | шт. | 3 |
| 23 | ДИП-34А | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 35 |
| 24 | ИПР-513-3А | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт. | 6 |
| 25 | С2000-СП1 | Релейный блок - 4 исполнительных реле | шт. | 2 |
| 26 | АСР-03.1.5 | Колонка настенная | шт. | 17 |
| 27 | СКАТ-1200 | БП 12В, 3,5А, ток кратковременный 4А, АКБ 7-12 а/ч | шт. | 4 |
| 28 | АКБ-12-12 | Аккумулятор 12 А 12 В | шт. | 4 |
| 29 | ВА47-29 1Р | Автоматический выключатель 6А | шт. | 6 |
| 30 |  | Бокс для автоматов пластиковый на 2 авт. | шт. | 3 |
| 31 | КПКЭВнг-FRLS 2*2*1 | Кабель парной скрутки, огнестойкий, пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экранированными ламинированной алюминиевой фольгой парами и дренажным проводником из медной луженной пров | м | 1000 |
| 32 | С2000-БИ SMD | Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах | шт. | 1 |
| 33 | Октава-80Ц | Прибор управления оповещателями, 2 канала оповещения, речевой процессор, бесперебойное электропитание | шт. | 1 |
| 34 | С2000-ИП (исп.02) | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов | шт. | 7 |
| 35 | ИПДЛ-Д-II-4P (1) | Извещатель пожарный линейный дымовой Прием.+Передатчик. | компл | 2 |
| 36 | С2000-АР1 исп 1 | Адресный расширитель. Размещается внутри извещателя | шт. | 2 |
| Примечание: Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. * текущие ремонты производятся в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на техническое обслуживание системы охранной сигнализации ПС Шлаковая Цех сетей и подстанций НТМК. |
| № пп | тип, марка | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 |  | Фидер 10 м | шт. | 1 |
| 2 | ТМ DS1990 | Ключ Touch Memory | шт. | 3 |
| 3 | Colt Quad PI | Извещатель охранный объемный | шт. | 20 |
| 4 | ИО 102-20 А 2-М | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 34 |
| 5 | Стекло-3 | Извещатель звуковой охранный | шт. | 11 |
| 6 | КСПВ 4Х0,5 | Кабель сигнальный экранированный | м | 850 |
| 7 | ВВГнг-FRLS 3Х1,5 | Кабель силовой огнестойкий | м | 30 |
| 8 | D&D | Извещатель охранный уличный | шт. | 12 |
| 9 | УК-2 П | Коробка соединительная | шт. | 1 |
| 10 | Приток-А-4(8)011-8-1-061К | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Радиоканальный, 8 шлейфов ОПС и ТС, 8 разделов, аккумулятор 2,2 А*ч | шт. | 1 |
| 11 | РПДУ-02 (в корпусе!) | Радиопередающее устройство UHF для ППКОП-061, -064, -064-1 ( UHF радиостанция 430-470 МГц, 5 Вт) | шт. | 1 |
| 12 | 46К- 6 | Антенна стационарная направленная (Н.Тагил) 443+-8 МГц Ку=10 дБ | шт. | 1 |
| 13 | КС-532 / CTB-0,6 | Кронштейн cтеновой КС-532 / CTB-0,6 | шт. | 1 |
| 14 | СКАТ-1200И7 | СКАТ-1200И7 исп. 5000 БП 12В, 4А, в металлич. корпусе под АКБ 2 шт. 40Ач, защита АКБ от глубокого разряда, защиту от переполюсовки и КЗ АКБ, защиту нагрузки от аварии источника, самовосстанавливающаяся защита выхода от КЗ, холодный пуск. | шт. | 1 |
| 15 | Сигнал-20М | Сигнал-20М ППКОП, 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного или двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушение | шт. | 1 |
| 16 | КРТП 10*2 | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы | шт. | 5 |
| 17 | Маяк-12-КП | Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1 |
| 18 | Автомат 6а | Выключатель автоматический 1п ShniderElectric 6а | шт. | 2 |
| 19 | КМПн 1/2 | Бокс для автоматов пластиковый на 2 авт. | шт. | 1 |
| 20 | АКБ-40-12 | Аккумулятор 12В, 40Ач 170 * 197*166мм | шт. | 2 |
| 21 | МАЯК-ШС-1 | Устройство контроля шлейфа, 9...30В,IP 66,40х40х15мм,IP 65.от-30 до 55град. | шт. | 8 |
| 22 |  | Монтажная площадка под Считыватель-3 исп.00 | шт. | 1 |
| 23 |  | Проверка возможности отображения объекта на пульте централизованного наблюдения | шт. | 1 |
| 24 |  | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | шт. | 1 |
| Регламент 2. Обслуживание и текущий ремонт |
| 1 |  | Фидер 10 м | шт. | 1 |
| 2 | ТМ DS1990 | Ключ Touch Memory | шт. | 3 |
| 3 | Colt Quad PI | Извещатель охранный объемный | шт. | 20 |
| 4 | ИО 102-20 А 2-М | Извещатель магнитоконтактный | шт. | 34 |
| 5 | Стекло-3 | Извещатель звуковой охранный | шт. | 11 |
| 6 | КСПВ 4Х0,5 | Кабель сигнальный экранированный | м | 850 |
| 7 | ВВГнг-FRLS 3Х1,5 | Кабель силовой огнестойкий | м | 30 |
| 8 | D&D | Извещатель охранный уличный | шт. | 12 |
| 9 | УК-2 П | Коробка соединительная | шт. | 1 |
| 10 | Приток-А-4(8)011-8-1-061К | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Радиоканальный, 8 шлейфов ОПС и ТС, 8 разделов, аккумулятор 2,2 А*ч | шт. | 1 |
| 11 | РПДУ-02 (в корпусе!) | Радиопередающее устройство UHF для ППКОП-061, -064, -064-1 ( UHF радиостанция 430-470 МГц, 5 Вт) | шт. | 1 |
| 12 | 46К- 6 | Антенна стационарная направленная (Н.Тагил) 443+-8 МГц Ку=10 дБ | шт. | 1 |
| 13 | КС-532 / CTB-0,6 | Кронштейн cтеновой КС-532 / CTB-0,6 | шт. | 1 |
| 14 | СКАТ-1200И7 | СКАТ-1200И7 исп. 5000 БП 12В, 4А, в металлич. корпусе под АКБ 2 шт. 40Ач, защита АКБ от глубокого разряда, защиту от переполюсовки и КЗ АКБ, защиту нагрузки от аварии источника, самовосстанавливающаяся защита выхода от КЗ, холодный пуск. | шт. | 1 |
| 15 | Сигнал-20М | Сигнал-20М ППКОП, 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного или двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушение | шт. | 1 |
| 16 | КРТП 10*2 | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы | шт. | 5 |
| 17 | Маяк-12-КП | Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1 |
| 18 | Автомат 6а | Выключатель автоматический 1п ShniderElectric 6а | шт. | 2 |
| 19 | КМПн 1/2 | Бокс для автоматов пластиковый на 2 авт. | шт. | 1 |
| 20 | АКБ-40-12 | Аккумулятор 12В, 40Ач 170 * 197*166мм | шт. | 2 |
| 21 | МАЯК-ШС-1 | Устройство контроля шлейфа, 9...30В,IP 66,40х40х15мм,IP 65.от-30 до 55град. | шт. | 8 |
| 22 |  | Монтажная площадка под Считыватель-3 исп.00 | шт. | 1 |
| * Работы выполняются на высоте более 2м. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96, РД 009-01-96. |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| техническое обслуживание оборудованиясистем охранно-пожарной сигнализации помещений ЦСиП Ванадий НТФ ООО "ЕвразЭнергоТранс" |
| № п/п | Наименование агрегата, узла конструкции и их полная характеристика. | Объём работ |
|  |  | ед. изм. | Кол-во |
| 1.Здание гаража ЦСиП Ванадий |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 3 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 4 | Обслуживание извещателя охранного Optex, ИО 102-16, ВК-200 | шт | 22 |
| 5 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 6 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 16 |
| 8 | Обслуживание кабеля | 10м | 40 |
| 9 | Обслуживание провода однопарного | 10м | 3 |
| 10 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 11 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 12 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт | 1 |
| 13 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11-1 | шт | 4 |
| 14 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 15 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex ИО 102-16, ВК-200 | шт | 22 |
| 16 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового | шт | 16 |
| 17 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 2. Здание мастерских ЦСиП Ванадий |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 18 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 19 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 20 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 21 | Обслуживание извещателя охранного Optex, ИО 102-16, | шт | 14 |
| 22 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 23 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 24 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 3 |
| 25 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 22 |
| 26 | Обслуживание кабеля | 10м | 30 |
| 27 | Обслуживание провода однопарного | 10м | 3 |
| 28 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 29 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 30 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт | 1 |
| 31 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11-1 | шт | 4 |
| 32 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 33 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex ИО 102-16, | шт | 14 |
| 34 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового | шт | 22 |
| 35 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 36 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 3 |
| 3. РУ-6кВ № 425 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 37 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 38 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 39 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 40 | Обслуживание извещателя охранного Optex, ИО 102-16, | шт | 22 |
| 41 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 42 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 43 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 3 |
| 44 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 24 |
| 45 | Обслуживание кабеля | 10м | 66 |
| 46 | Обслуживание провода однопарного | 10м | 3 |
| 47 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 48 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 49 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт | 1 |
| 50 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11-1 | шт | 4 |
| 51 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 52 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex ИО 102-16, | шт | 22 |
| 53 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового | шт | 24 |
| 54 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 55 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 3 |
| 4. Здание подстанции № 2 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 56 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 2 |
| 57 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 8 |
| 58 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ, ИО 102-20/А2П | шт | 9 |
| 59 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 60 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 61 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 4 |
| 62 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 20 |
| 63 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 64 | Обслуживание извещателя теплового пламени Спектрон | шт | 2 |
| 65 | Обслуживание извещателя охранного, Стекло-3 | шт | 1 |
| 66 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5, | 10м | 35 |
| 67 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 68 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 10 |
| 69 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 70 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 2 |
| 71 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 8 |
| 72 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40QZ | шт | 9 |
| 73 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 74 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 4 |
| 75 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 20 |
| 76 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Спектрон | шт | 2 |
| 77 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 78 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Стекло-3 | шт | 1 |
| 5. РУ-6кВ № 14 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 79 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 80 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 81 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-16, ВК-20, Optex | шт | 14 |
| 82 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 83 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 84 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5, КСПВ 12х0,5 | 10м | 21 |
| 85 | Обслуживание провода однопарного ШВВП 2х0,75 | 10м | 1 |
| 86 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 87 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 88 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011-1 | шт | 1 |
| 89 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11-1 | шт | 4 |
| 90 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-16, ВК-20, Optex | шт | 14 |
| 91 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 6. Здание подстанции 11 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 92 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 93 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 94 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ, ИО 102-20/А2П | шт | 16 |
| 95 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 96 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 97 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 98 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 12 |
| 99 | Обслуживание извещателя теплового аврора | шт | 6 |
| 100 | Обслуживание извещателя пожарного ручного | шт | 5 |
| 101 | Обслуживание извещателя разбития стекла | шт | 7 |
| 102 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5,КСПВ 12*0,5 | 10м | 36 |
| 103 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 104 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 105 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 106 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 107 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 108 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40QZ | шт | 16 |
| 109 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 110 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 111 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 12 |
| 112 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Аврора | шт | 6 |
| 113 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного | шт | 5 |
| 114 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Стекло-3 | шт | 7 |
| 7. РУ-6кВ подстанция № 505 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 115 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 116 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 117 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ, ИО 102-20/А2П | шт | 13 |
| 118 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 119 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 120 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 8 |
| 121 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 8 |
| 122 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 123 | Обслуживание извещателя теплового Аврора | шт | 8 |
| 124 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5,КСПВ 12*0,5 | 10м | 36 |
| 125 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 126 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 127 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 128 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 129 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 130 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40Q | шт | 13 |
| 131 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 132 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 8 |
| 133 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 8 |
| 134 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Аврора | шт | 8 |
| 135 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 8. Здание подстанции № 9 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 136 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 137 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 138 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ | шт | 12 |
| 139 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 140 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 141 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 142 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 16 |
| 143 | Обслуживание извещателя пожарного ручного | шт | 6 |
| 144 | Обслуживание извещателя теплового Аврора | шт | 4 |
| 145 | Обслуживание извещателя охранного Стекло-3 | шт | 3 |
| 146 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5,КСПВ 12*0,5 | 10м | 36 |
| 147 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 148 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 149 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 150 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 151 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 152 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40QZ | шт | 12 |
| 153 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 154 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов | шт | 1 |
| 155 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 16 |
| 156 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Аврора | шт | 4 |
| 157 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 6 |
| 158 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Стекло-3 | шт | 3 |
| 9. РУ-6кВ № 506 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 159 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 160 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 161 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ | шт | 11 |
| 162 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 163 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 164 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 165 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 8 |
| 166 | Обслуживание извещателя пожарного ручного | шт | 4 |
| 167 | Обслуживание извещателя теплового Аврора | шт | 8 |
| 168 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5,КСПВ 12*0,5 | 10м | 36 |
| 169 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 1 |
| 170 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 171 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 172 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 173 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 174 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Optex RX-40QZ | шт | 11 |
| 175 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 176 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 177 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-7 | шт | 8 |
| 178 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Аврора | шт | 8 |
| 179 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 10. РУ-6кВ № 4 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 180 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 181 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 182 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 183 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 184 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 185 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 10 |
| 186 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 6 |
| 187 | Обслуживание кабеля | 10м | 15 |
| 188 | Обслуживание провода однопарного | 10м | 3 |
| 189 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 190 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 191 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011 | шт | 1 |
| 192 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11 | шт | 4 |
| 193 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 194 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 6 |
| 195 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового | шт | 10 |
| 196 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 11. РУ-6кВ № 8 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 197 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 198 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 199 | Обслуживание извещателя пожарного охранного | шт | 16 |
| 200 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 201 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 202 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 203 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 12 |
| 204 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 205 | Обслуживание извещателя теплового | шт | 8 |
| 206 | Обслуживание кабеля | 10м | 42 |
| 207 | Обслуживание провода | 10м | 1 |
| 208 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 209 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 210 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 211 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 212 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного | шт | 16 |
| 213 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 214 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 5 |
| 215 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 12 |
| 216 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового | шт | 8 |
| 217 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 4 |
| 12. РУ-6кВ № 12 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 218 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 219 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 220 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 221 | Обслуживание извещателя охранного Optex, ИО 102-20/А 2П | шт | 4 |
| 222 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 223 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 224 | Обслуживание извещателя пожарного дымового | шт | 4 |
| 225 | Обслуживание кабеля | 10м | 6 |
| 226 | Обслуживание провода однопарного. | 10м | 3 |
| 227 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 228 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 229 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-011 | шт | 1 |
| 230 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 11-8-1-11 | шт | 4 |
| 231 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 232 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 233 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 4 |
| 234 | Обслуживание и текущий ремонт пожарного дымового | шт | 4 |
| 13. Здание ТМХ ЦСиП Ванадий |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 235 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 236 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 237 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 238 | Обслуживание извещателя пожарного охранного Optex RX40QZ, ИО 102-16 | шт | 11 |
| 239 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 2 |
| 240 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 241 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 242 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 243 | Обслуживание извещателя дымового ИП212-70 | шт | 20 |
| 244 | Обслуживание кабеля | 10м | 30 |
| 245 | Обслуживание провода ШВВП 2*0,75 | 10м | 3 |
| 246 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 247 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 248 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 249 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 4 |
| 250 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 251 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-16, Optex RX-40QZ | шт | 11 |
| 252 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-И | шт | 2 |
| 253 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 254 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 255 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-70 | шт | 20 |
| 14. РУ-6кВ № 1235 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 256 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 257 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 258 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 24 |
| 259 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 260 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 261 | Обслуживание извещателя охранного ИО 02-20, Optex RX 40QZ | шт | 6 |
| 262 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 263 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 2 |
| 264 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 265 | Обслуживание кабеля | 10м | 31,5 |
| 266 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 267 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 268 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 269 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 270 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя ИП 101-78-А1 | шт | 24 |
| 271 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 272 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 273 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного магнитоконтактного ИО 02-20, | шт | 6 |
| 274 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 275 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 15. РУ-6кВ 1236 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 276 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 277 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 278 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 36 |
| 279 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 280 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 281 | Обслуживание извещателя пожарного Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20, Optex RX 40QZ, ИО 102-16 | шт | 13 |
| 282 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 283 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 2 |
| 284 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 285 | Обслуживание кабеля | 10м | 52,5 |
| 286 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 287 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 288 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 289 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 290 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 36 |
| 291 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 292 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 293 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20, Optex RX 40QZ, ИО 102-16 | шт | 13 |
| 294 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 295 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 16. РУ-6кВ №607 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 296 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 297 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 298 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 12 |
| 299 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 300 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 301 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20, ИО 102-16 | шт | 12 |
| 302 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 303 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 304 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 305 | Обслуживание кабеля | 10м | 40,5 |
| 306 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 307 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 308 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 309 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 310 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 12 |
| 311 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 312 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 313 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ, ИО 102-20, ИО 102-16 | шт | 12 |
| 314 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 315 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 17. Кабельный тоннель ПС8-ПС14 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 316 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 317 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 318 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 30 |
| 319 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 320 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 321 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 322 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 2 |
| 323 | ОбслуживаниеСката | шт | 1 |
| 324 | Обслуживание кабеля | 10м | 39 |
| 325 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 326 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 327 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 328 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 329 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 30 |
| 330 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 331 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 332 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 333 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 18. Кабельный тоннель ПС 617-ПС 8 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 334 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 335 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 336 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 18 |
| 337 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 338 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 339 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 340 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 341 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 342 | Обслуживание кабеля | 10м | 22 |
| 343 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 344 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 345 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 346 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 347 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 18 |
| 348 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 349 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 350 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 351 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 19. Кабельный тоннель ПС 607-ПС 617 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 352 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 353 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 354 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 26 |
| 355 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 356 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 357 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 358 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 359 | ОбслуживаниеСката | шт | 1 |
| 360 | Обслуживание кабеля | 10м | 38 |
| 361 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 362 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 363 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 364 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 365 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 26 |
| 366 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 367 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 368 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 369 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 20. РУ-6кВ № 617 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 370 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 371 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 372 | Обслуживание извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 14 |
| 373 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 16 |
| 374 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 375 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 376 | Обслуживание извещателя охранного магнитоконтактного ИО 02-20, ИО 102-16, Optex RX 40QZ | шт | 14 |
| 377 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 378 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 379 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 380 | Обслуживание кабеля | 10м | 37,5 |
| 381 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 382 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 383 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 384 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 385 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 14 |
| 386 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-38 | шт | 16 |
| 387 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 388 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 6 |
| 389 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного магнитоконтактного ИО 02-20, ИО 102-16, Optex RX 40QZ | шт | 14 |
| 390 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 391 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда. | шт | 1 |
| 21. ПС-903 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 392 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 393 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 394 | Обслуживание извещателя дымового ИП-212-38 | шт | 8 |
| 395 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 396 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 397 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 398 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 399 | Обслуживание кабеля | 10м | 40 |
| 400 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 401 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 402 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 403 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 404 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 212-38 | шт | 8 |
| 405 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 406 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 407 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 22. ПС 1202 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 408 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 409 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 410 | Обслуживание извещателя дымового ИП-212-38 | шт | 8 |
| 411 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 3 |
| 412 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 413 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 414 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 415 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 416 | Обслуживание кабеля | 10м | 20 |
| 417 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 418 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 419 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 420 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 421 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 212-38 | шт | 8 |
| 422 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 3 |
| 423 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 424 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 425 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 23. ПС-15 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 426 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 427 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 428 | Обслуживание извещателя дымового ИП-212-38 | шт | 16 |
| 429 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 430 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 4 |
| 431 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 4 |
| 432 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 4 |
| 433 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 434 | Обслуживание кабеля | 10м | 40 |
| 435 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 436 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 437 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 438 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 439 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 101-78-А1 | шт | 16 |
| 440 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 4 |
| 441 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 4 |
| 442 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 4 |
| 443 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 24. Подстанция 10 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 444 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток | шт | 1 |
| 445 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток | шт | 4 |
| 446 | Обслуживание Ската-1200 | шт | 1 |
| 447 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП-212-38 | шт | 37 |
| 448 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 10 |
| 449 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 9 |
| 450 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 8 |
| 451 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 8 |
| 452 | Обслуживание кабеля | 10м | 60 |
| 453 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 454 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 455 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 456 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного 212-38 | шт | 37 |
| 457 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 10 |
| 458 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 9 |
| 459 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 8 |
| 460 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 25. Кабельный тоннель ПС-7 до РУ-703 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 461 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток | шт | 1 |
| 462 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток | шт | 4 |
| 463 | Обслуживание Ската-1200 | шт | 1 |
| 464 | Обслуживание извещателя пожарного теплового ИП-101-78-А1 | шт | 50 |
| 465 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 466 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 467 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 468 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 2 |
| 469 | Обслуживание кабеля | 10м | 60 |
| 470 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 471 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 472 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 473 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП-101-78-А1 | шт | 50 |
| 474 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 475 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 476 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 2 |
| 477 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 26. ПС 17 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 478 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток | шт | 1 |
| 479 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток | шт | 4 |
| 480 | Обслуживание Ската-1200 | шт | 1 |
| 481 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП-212-38 | шт | 14 |
| 482 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 483 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 484 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 485 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 486 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Стекло-3, Optex RX-40QZ | шт | 10 |
| 487 | Обслуживание кабеля | 10м | 31 |
| 488 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 489 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 490 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 491 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного 212-38 | шт | 14 |
| 492 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2П, Стекло-3, Optex RX-40QZ | шт | 10 |
| 493 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 494 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 495 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 3 |
| 496 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 27. ПС 1222 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 497 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток | шт | 1 |
| 498 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток | шт | 4 |
| 499 | Обслуживание Ската-1200 | шт | 1 |
| 500 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП-212-38 | шт | 12 |
| 501 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 502 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 503 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 504 | Обслуживание кабеля | 10м | 20 |
| 505 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 1 |
| 506 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 507 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 508 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 509 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного 212-38 | шт | 12 |
| 510 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 511 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 512 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 1 |
| 513 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 28. АБК ЦСиП Ванадий |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 514 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011-2шт, Сигнал-20-1шт | шт | 3 |
| 515 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011-2шт,Сигнал-20-1шт | шт | 27 |
| 516 | Обслуживание извещателя пожарного дымового ИП 212-3СУ | шт | 45 |
| 517 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 518 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов.Табло "Выход" | шт | 2 |
| 519 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200 | шт | 2 |
| 520 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-26 | шт | 2 |
| 521 | Обслуживание извещателя охранного Optex RX-40QZ | шт | 17 |
| 522 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.Маяк-12-КП-1шт,Блюз РОП-3/30-8шт | шт | 9 |
| 523 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями.Маяк-12-КП-1шт,Блюз РОП-3/30-8шт | шт | 9 |
| 524 | Обслуживание извещателя разбития стекла Стекло-3 | шт | 15 |
| 525 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ. С-2000, Блюз БЛ 1 ППУ, выносной пульт ВП | шт | 4 |
| 526 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5-350м, КСВВнг LS 2*0.5-200м | 10м | 55 |
| 527 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации,Приток 011-8-1-011-2шт, Сигнал-20-1шт | шт | 30 |
| 528 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 529 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011-2шт, Сигнал-20-1шт | шт | 3 |
| 530 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011-2шт,Сигнал-20-1шт | шт | 27 |
| 531 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП 212-3СУ | шт | 45 |
| 532 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 533 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов.Табло "Выход" | шт | 2 |
| 534 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200 | шт | 2 |
| 535 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-26 | шт | 2 |
| 536 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex RX-40QZ | шт | 17 |
| 537 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Маяк-12-КП-1шт,Блюз РОП-3/30-8шт | шт | 9 |
| 538 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя разбития стекла Стекло-3 | шт | 15 |
| 29. РУ-6кВ № 701 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 553 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 554 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 555 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 556 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 557 | Обслуживание извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 2 |
| 558 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 2 |
| 559 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 2 |
| 560 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. Маяк, Свирель | шт | 3 |
| 561 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 562 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 2 |
| 563 | Обслуживание кабеля КСРВнг FRLS 2*0.5,2*2*0,8, КСПВ 4*0,5 | 10м | 13,5 |
| 564 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 565 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 566 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 567 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 568 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 569 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 570 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 2 |
| 571 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 2 |
| 572 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 2 |
| 573 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Свирель, Маяк | шт | 3 |
| 574 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 2 |
| 30. РУ-6 кВ № 702 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 575 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 576 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 577 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 578 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 579 | Обслуживание извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 2 |
| 580 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 2 |
| 581 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 2 |
| 582 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. Маяк, Свирель | шт | 3 |
| 583 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 3 |
| 584 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 2 |
| 585 | Обслуживание кабеля КСРВнг FRLS 2*0.5,2*2*0,8, КСПВ 4*0,5 | 10м | 13,5 |
| 586 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 587 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 588 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 589 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 590 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 591 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 2 |
| 592 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 2 |
| 593 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 2 |
| 594 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Свирель, Маяк | шт | 3 |
| 595 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 2 |
| 31. РУ-6кВ № 703 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 596 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 597 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 598 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 599 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 600 | Обслуживание извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 6 |
| 601 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 3 |
| 602 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 3 |
| 603 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. Маяк, Свирель | шт | 5 |
| 604 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 5 |
| 605 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 5 |
| 606 | Обслуживание кабеля КСРВнг FRLS 2*0.5,2*2*0,8, КСПВ 4*0,5 | 10м | 31 |
| 607 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 608 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 609 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 610 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 611 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 612 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 613 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 3 |
| 614 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 3 |
| 615 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 6 |
| 616 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Свирель, Маяк | шт | 5 |
| 617 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 5 |
| 32. РУ-6кВ № 723 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 618 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 619 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 620 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 621 | Обслуживание извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 622 | Обслуживание извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 6 |
| 623 | Обслуживание извещателя пожарного ИП 212-3СУ | шт | 6 |
| 624 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 4 |
| 625 | Обслуживание извещателя охранного Optex | шт | 4 |
| 626 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. Маяк, Свирель | шт | 6 |
| 627 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 6 |
| 628 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 5 |
| 629 | Обслуживание кабеля КСРВнг FRLS 2*0.5,2*2*0,8, КСПВ 4*0,5 | 10м | 49 |
| 630 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 5 |
| 631 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 632 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 1 |
| 633 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф. Приток-А4(8)011-8-1-011 | шт | 4 |
| 634 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200Д | шт | 1 |
| 635 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИПР-3СУ | шт | 5 |
| 636 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИП 212-3СУ | шт | 6 |
| 637 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-20/А2 | шт | 4 |
| 638 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного Optex | шт | 4 |
| 639 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ИДПЛ | шт | 6 |
| 640 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Свирель, Маяк | шт | 6 |
| 641 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. Табло "Выход" | шт | 5 |
| 33. ПС 432 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 642 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011-1 | шт | 1 |
| 643 | Обслуживание приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011-1 | шт | 6 |
| 644 | Обслуживание извещателя дымового Optex RXC-ST | шт | 2 |
| 645 | Обслуживание извещателя дымового ИО 102-20/А2 | шт | 4 |
| 646 | Обслуживание извещателя дымового ИП 212-3СУ | шт | 16 |
| 647 | Обслуживание извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 648 | Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 649 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 6 |
| 650 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями. | шт | 6 |
| 651 | Обслуживание Ската | шт | 1 |
| 652 | Обслуживание кабеля | 10м | 21 |
| 653 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей. | шт | 7 |
| 654 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 655 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за первый шлейф. Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 656 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 6 |
| 657 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового Optex RXC-ST | шт | 2 |
| 658 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИО 102-20/А2 | шт | 4 |
| 659 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя теплового ИП 212-3СУ | шт | 16 |
| 660 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт | 2 |
| 661 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных световых всех типов. | шт | 2 |
| 662 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов. | шт | 6 |
| 663 | Обслуживание и текущий ремонт Ската | шт | 1 |
| 34. ЦДП |
| 664 | Техническое оюслуживание пульта приемного устройств пожарной автоматики и сигнализации. Станция мониторинга | шт | 1 |
| 35. РУ-6кВ РП-6 |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 665 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 666 | Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 667 | Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200 | шт | 1 |
| 668 | Обслуживание извещателя охранного ИО 102-26 | шт | 1 |
| 669 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов.Маяк-12-КП | шт | 1 |
| 670 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями.Маяк-12-КП | шт | 1 |
| 671 | Обслуживание кабеля КСПВ 4*0,5 | 10м | 3 |
| 672 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.Приток 011-8-1-011 | шт | 5 |
| 673 | Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения. | шт | 1 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 674 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 1 |
| 675 | Обслуживание и текущий ремонт приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф.Приток 011-8-1-011 | шт | 4 |
| 676 | Обслуживание и текущий ремонт блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда.Скат-1200 | шт | 1 |
| 677 | Обслуживание и текущий ремонт извещателя охранного ИО 102-26 | шт | 1 |
| 678 | Обслуживание и текущий ремонт устройств сигнальных звуковых всех типов.Маяк-12-КП | шт | 1 |
| Примечание: |  |  |
| Работы выполняются на высоте более 2м, в действующих электроустановках.Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 009-01-96 |
| * Текущий ремонт производится в случаях обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования |

Ведомость объемов работ

Техническое обслуживание системы телевизионного наблюдения РУ-6кВ №505 ЦСиП Ванадий

| № п/п | Наименование агрегата, узла конструкции и их полная характеристика. | Объём работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол-во |
| Регламент 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности |
| 1 | Обслуживание видеорегистратора, 16 независимых PoE 10/100Мб/с, 1RJ-45 10M/100M/1000M, Ethernet, 2 SATA до 6 Tb, PoE бюджет до 120Вm, DS-7616NI-I2/16P Hikvision | шт | 1 |
| 2 | Обслуживание блока питания APC BС750-RS | шт | 1 |
| 3 | Обслуживание IP-камеры уличной купольной Hikvision DS-2CD2723G0-IZS | шт | 6 |
| 4 | Обслуживание IP-камеры уличной купольной Hikvision DS-2CD2623G0-IZS | шт | 1 |
| 5 | Обслуживание жесткого диска 8Tb,WD81PURZ Western Digital | шт | 2 |
| 6 | Обслуживание монитора 23,8” HDMI,DS-D5024QE Hikvision | шт | 1 |
| 7 | Обслуживание выключателя автоматический однополюсный 220В 10А EASY9, EZ9F34106, Schneider Electric | шт | 2 |
| Регламент 2. Профилактические работы и текущий ремонт* |
| 8 | Обслуживание видеорегистратора, 16 независимых PoE 10/100Мб/с, 1RJ-45 10M/100M/1000M, Ethernet, 2 SATA до 6 Tb, PoE бюджет до 120Вm, DS-7616NI-I2/16P Hikvision | шт | 1 |
| 9 | Обслуживание блока питания APC BС750-RS | шт | 1 |
| 10 | Обслуживание IP-камеры уличной купольной Hikvision DS-2CD2723G0-IZS | шт | 6 |
| 11 | Обслуживание IP-камеры уличной купольной Hikvision DS-2CD2623G0-IZS | шт | 1 |
| 12 | Обслуживание жесткого диска 8Tb,WD81PURZ Western Digital | шт | 2 |
| 13 | Обслуживание монитора 23,8” HDMI,DS-D5024QE Hikvision | шт | 1 |
| 14 | Обслуживание выключателя автоматический однополюсный 220В 10А EASY9, EZ9F34106, Schneider Electric | шт | 2 |

Примечание:

* Текущий ремонт производится в случае обнаружения неисправностей и выхода из строя обслуживаемого оборудования.

1. Работы выполняются на высоте более 2м. Персонал должен быть допущен до работ на высоте, быть аттестованным и иметь удостоверения. Обязательное применение СИЗ в полном объеме.

2. Персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь действующие удостоверения.

3. Соблюдение персоналом  Кардинальных требований "ЕВРАЗ".

# Footnotes

Приоритет предоставляется для товаров (работ, услуг) в соответствии с положениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».