## смета Реконструк АСТУ УНЦ - Пол
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.26
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция автоматизированной системы технологичесокго управления (АСТУ) центра управления сетями (ЦУС) | [13 empty] | на смета Реконструк АСТУ УНЦ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 242776021.2 | руб.
| строительных работ |  | 202313351 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2026 г. | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы 2026 г.
1 | УНЦ(2018)-П6-10 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 7500000; 10: 7500000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 7500000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 12465647 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы 2026 г. |  |  |  | 10: 12465647 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы 2026 г.
Раздел 2. Электромонтажные работы 2026 (ОДС ЦУС) | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2026 (ОДС ЦУС)
2 | УНЦ(2018)-И14-03 | Сеть связи: УПАТС для предприятия электрических сетей |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 14634000; 10: 14634000 |  |  | Сеть связи: УПАТС для предприятия электрических сетей
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 14634000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 24322971 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2026 (ОДС ЦУС) |  |  |  | 10: 24322971 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2026 (ОДС ЦУС)
Раздел 3. Электромонтажные работы 2027 (ОДС РП) | [14 empty] | Раздел 3. Электромонтажные работы 2027 (ОДС РП)
3 | УНЦ(2018)-И14-03 | Сеть связи: УПАТС для предприятия электрических сетей |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 14634000; 10: 14634000 |  |  | Сеть связи: УПАТС для предприятия электрических сетей
4 | УНЦ(2018)-А5-06 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 2418000; 10: 4836000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ
5 | УНЦ(2018)-А5-02 | Системы АСУТП и ТМ: сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 13; 6: 1571000; 10: 20423000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
6 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 3141000; 10: 6282000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
7 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 4; 6: 366000; 10: 1464000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
8 | УНЦ(2018)-И15-01 | Комплекс систем безопасности ПС: шкаф ЦК системы видеонаблюдения |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 2289000; 10: 4578000 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: шкаф ЦК системы видеонаблюдения
9 | УНЦ(2018)-И15-07 | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД |  | 4: 1 точка доступа; 5: 2; 6: 116000; 10: 232000 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД
10 | УНЦ(2018)-И15-07 | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД |  | 4: 1 точка доступа; 5: 2; 6: 116000; 10: 232000 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД
11 | УНЦ(2018)-И15-10 | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения |  | 4: 1 м2 периметра ПС; 5: 48; 6: 3500; 10: 168000 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения
12 | УНЦ(2018)-К3-02-2 | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 25 мм2, медная жила 4 шт. |  | 4: 1 км; 5: 1; 6: 826000; 10: 826000 |  |  | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 25 мм2, медная жила 4 шт.
13 | УНЦ(2018)-Н3-02-1 | Контрольный (силовой) кабель, сечение жилы: 2,5 мм2, количество жил 158 шт. |  | 4: 1 км; 5: 1; 6: 199000; 10: 199000 |  |  | Контрольный (силовой) кабель, сечение жилы: 2,5 мм2, количество жил 158 шт.
14 | УНЦ(2018)-И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 162000; 10: 324000 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели)
15 | УНЦ(2018)-И13-04 | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 1388000; 10: 2776000 |  |  | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А
16 | УНЦ(2018)-И12-08 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие устройства (аппаратура) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 56000; 10: 112000 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие устройства (аппаратура)
17 | УНЦ(2018)-И12-09 | РЗА и прочие шкафы (панели): аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч |  | 4: 1 ед.; 5: 4; 6: 29000; 10: 116000 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч
18 | УНЦ(2018)-А5-05 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 6 коммутаторами |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 3485000; 10: 6970000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 6 коммутаторами
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 64172000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 111565744 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2027 (ОДС РП) |  |  |  | 10: 111565744 |  |  |  | Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2027 (ОДС РП)
Раздел 4. Электромонтажные работы 2028 (ОДС СП) | [14 empty] | Раздел 4. Электромонтажные работы 2028 (ОДС СП)
19 | УНЦ(2018)-И14-03 | Сеть связи: УПАТС для предприятия электрических сетей |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 14634000; 10: 14634000 |  |  | Сеть связи: УПАТС для предприятия электрических сетей
20 | УНЦ(2018)-А5-06 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2418000; 10: 2418000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ
21 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 366000; 10: 732000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
22 | УНЦ(2018)-И15-01 | Комплекс систем безопасности ПС: шкаф ЦК системы видеонаблюдения |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2289000; 10: 2289000 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: шкаф ЦК системы видеонаблюдения
23 | УНЦ(2018)-И15-07 | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД |  | 4: 1 точка доступа; 5: 1; 6: 116000; 10: 116000 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД
24 | УНЦ(2018)-И15-10 | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения |  | 4: 1 м2 периметра ПС; 5: 48; 6: 3500; 10: 168000 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения
25 | УНЦ(2018)-К3-02-2 | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 25 мм2, медная жила 4 шт. |  | 4: 1 км; 5: 1; 6: 826000; 10: 826000 |  |  | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 25 мм2, медная жила 4 шт.
26 | УНЦ(2018)-Н3-02-1 | Контрольный (силовой) кабель, сечение жилы: 2,5 мм2, количество жил 158 шт. |  | 4: 1 км; 5: 1; 6: 199000; 10: 199000 |  |  | Контрольный (силовой) кабель, сечение жилы: 2,5 мм2, количество жил 158 шт.
27 | УНЦ(2018)-И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 162000; 10: 162000 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели)
28 | УНЦ(2018)-И13-04 | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1388000; 10: 1388000 |  |  | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А
29 | УНЦ(2018)-И12-08 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие устройства (аппаратура) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 56000; 10: 56000 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие устройства (аппаратура)
30 | УНЦ(2018)-И12-09 | РЗА и прочие шкафы (панели): аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 29000; 10: 58000 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч
31 | УНЦ(2018)-А5-05 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 6 коммутаторами |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3485000; 10: 3485000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 6 коммутаторами
32 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3141000; 10: 3141000 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 29672000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 53958987 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы 2028 (ОДС СП) |  |  |  | 10: 53958987 |  |  |  | Итого по разделу 4 Электромонтажные работы 2028 (ОДС СП)
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 115978000 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 202313351 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [18 empty] | В том числе, справочно:
дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-32) |  |  |  | 10: 7886504 | [5 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-32)
дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-32) |  |  |  | 10: 7060277 | [5 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-32)
дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-32) |  |  |  | 10: 6808088 | [5 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-32)
дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-32) |  |  |  | 10: 20108999 | [5 empty] | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-32)
дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-32) |  |  |  | 10: 9154828 | [5 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-32)
дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-32) |  |  |  | 10: 8850824 | [5 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-32)
дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-32) |  |  |  | 10: 8440682 | [5 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-32)
дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 1-32) |  |  |  | 10: 8477257 | [5 empty] | дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 1-32)
дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 3-32) |  |  |  | 10: 7174935 | [5 empty] | дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 3-32)
дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 19-32) |  |  |  | 10: 2372957 | [5 empty] | дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 19-32)
Итоги по смете: | [17 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [18 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-2 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 36788620 | [5 empty] | Итого Поз. 1-2 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого Поз. 3-18 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 111565744 | [5 empty] | Итого Поз. 3-18 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого Поз. 19-32 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 53958987 | [5 empty] | Итого Поз. 19-32 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого |  |  |  | 10: 202313351 | [5 empty] | Итого
в т.ч. | [18 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 12465647 | [5 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 132893392.8 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 56954311.2 | [5 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 202313351 | [5 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 40462670.2 | [5 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 242776021.2 | [6 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ведущий инженер сметчик ____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: заместитель ТД____________________________ Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]