## Реконструк ПС Ульяновская 110 -
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.3
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ульяновская" | [13 empty] | на Реконструк ПС Ульяновская 110 -6,3-6,6кВ смета,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 104290268.4 | руб.
| строительных работ |  | 86908557 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2027г. | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы 2027г.
1 | УНЦ(2018)-П6-10 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 7500000; 10: 7500000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 7500000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 13039067 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы 2027г. |  |  |  | 10: 13039067 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы 2027г.
Раздел 2. Электромонтажные работы 2027г. | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2027г.
2 | УНЦ(2018)-И13-06 | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А(ЩСН) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2208960; 10: 2208960 |  |  | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А(ЩСН)
3 | УНЦ(2018)-И13-04 | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А(ЩПТ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1443520; 10: 1443520 |  |  | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А(ЩПТ)
4 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3266640; 10: 3266640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
5 | УНЦ(2018)-А5-06 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2514720; 10: 2514720 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ
6 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 380640; 10: 380640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
7 | УНЦ(2018)-А1-04 | ИИК, класс напряжения объекта: 6-20 кВ, прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ |  | 4: 1 точка учета; 5: 48; 6: 39520; 10: 1896960 |  |  | ИИК, класс напряжения объекта: 6-20 кВ, прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ
8 | УНЦ(2018)-З4-01 | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ |  | 4: 1 м2; 5: 67; 6: 80010; 10: 5360670 |  |  | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ
9 | УНЦ(2018)-З4-04 | Здания: РПБ |  | 4: 1 м2; 5: 20; 6: 147320; 10: 2946400 |  |  | Здания: РПБ
10 | УНЦ(2018)-И15-10 | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения |  | 4: 1 м2 периметра ПС; 5: 270; 6: 3640; 10: 982800 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 21001310 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 36511669 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2027г. |  |  |  | 10: 36511669 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2027г.
Раздел 3. Электромонтажные работы 2028г. | [14 empty] | Раздел 3. Электромонтажные работы 2028г.
11 | УНЦ(2018)-И12-02 | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше (панель управл Т-1 и Т-2, СВ-6 кВ) |  | 4: 1 ед.; 5: 3; 6: 1056640; 10: 3169920 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше (панель управл Т-1 и Т-2, СВ-6 кВ)
12 | УНЦ(2018)-И12-01 | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф РАС ПС 110 кВ и выше (Т-1 иТ-2) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 1525680; 10: 3051360 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф РАС ПС 110 кВ и выше (Т-1 иТ-2)
13 | УНЦ(2018)-И12-02 | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше (ЦС и блокировок) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 1056640; 10: 2113280 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше (ЦС и блокировок)
14 | УНЦ(2018)-И12-08 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие устройства (аппаратура)(шкаф зажимов) |  | 4: 1 ед.; 5: 6; 6: 58240; 10: 349440 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие устройства (аппаратура)(шкаф зажимов)
15 | УНЦ(2018)-И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (шкаф обогрева) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 168480; 10: 336960 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (шкаф обогрева)
16 | УНЦ(2018)-В8-01-1 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА(КРУ) |  | 4: 1 ячейка; 5: 2; 6: 955840; 10: 1911680 |  |  | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА(КРУ)
17 | УНЦ(2018)-В2-01-1 | Ячейка выключателя НУ 6-15 кВ, номинальный ток 630 А: номинальный ток отключения 25 кА |  | 4: 1 ячейка; 5: 2; 6: 2759460; 10: 5518920 |  |  | Ячейка выключателя НУ 6-15 кВ, номинальный ток 630 А: номинальный ток отключения 25 кА
18 | УНЦ(2018)-И11-04-2 | РЗА: ошиновки, напряжение 35(20) кВ (переход с секции на 2 ячейки) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1204320; 10: 1204320 |  |  | РЗА: ошиновки, напряжение 35(20) кВ (переход с секции на 2 ячейки)
19 | УНЦ(2018)-К3-05-1 | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 75 мм2, алюминиевая жила 4 шт. |  | 4: 1 км; 5: 0.3; 6: 501760; 10: 150528 |  |  | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 75 мм2, алюминиевая жила 4 шт.
20 | УНЦ(2018)-У4-03 | Защитные ограждения ПС: внутреннее сетчатое |  | 4: 1 м периметра ПС; 5: 36; 6: 5184; 10: 186624 |  |  | Защитные ограждения ПС: внутреннее сетчатое
21 | УНЦ(2018)-Б1-10 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС): Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Омская, Новосибирская области |  | 4: 1 м2; 5: 1000; 6: 2550; 10: 2550000 |  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС): Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Омская, Новосибирская области
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 20543032 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 37357821 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2028г. |  |  |  | 10: 37357821 |  |  |  | Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2028г.
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 49044342 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 86908557 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [18 empty] | В том числе, справочно:
дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 3335015 | [5 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-21)
дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 2985624 | [5 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-21)
дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 2878979 | [5 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-21)
дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 8503618 | [5 empty] | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-21)
дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 3871360 | [5 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-21)
дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 3742804 | [5 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-21)
дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 3569364 | [5 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-21)
дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 3584831 | [5 empty] | дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 1-21)
дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 1-21) |  |  |  | 10: 3749733 | [5 empty] | дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 1-21)
дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 11-21) |  |  |  | 10: 1642887 | [5 empty] | дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 11-21)
Итоги по смете: | [17 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [18 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-10 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 49550736 | [5 empty] | Итого Поз. 1-10 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого Поз. 11-21 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 37357821 | [5 empty] | Итого Поз. 11-21 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046; дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого |  |  |  | 10: 86908557 | [5 empty] | Итого
в т.ч. | [18 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 13039067 | [5 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 51708643 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 22160847 | [5 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 86908557 | [5 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 17381711.4 | [5 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 104290268.4 | [6 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]