## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 220/110/10кВ "КМК-1"
2 | Идентификатор проекта | O_КМК-1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-02-25
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Новокузнецк
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | двухтрансформаторная подстанция 220/110/10 кВ мощностью силовых трансформаторов 2х 125МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | 1. Выполнить разработку ПИР в 2025г на 1 этапе реконструкции в объеме 2. Выполнить в 2025г на 1 этапе следующие работы, согласно проекта: 2.1. Произвести поставку оборудования для 1 этапа работ в объемах и сроках согласно спецификации разработанного проекта и графика работ. 2.2. Демонтаж и монтаж оборудования ОРУ-220кВ; 2.3. Демонтаж и монтаж оборудования ЗРУ 10кВ; 3. Выполнить в 2026г разработку ПИР на 2 этапе реконструкции в объеме 4. Выполнить в 2026г на 2 этапе следующие работы, согласно проекта: 4.1. Монтаж оборудования ЗВО (без оборудования относящегося к СК-1, СК-2); 4.2. Монтаж системы СКУД; 4.3. Монтаж системы технологического и охранного видеонаблюдения; 4.4. Монтаж системы автоматической пожарно-охранной сигнализации; 4.5. Монтаж оборудования связи и линий связи; 4.6. Произвести поставку оборудования для 2 этапа работ в объемах и сроках согласно спецификации разработанного проекта и графика работ. 4.7. Демонтаж и монтаж оборудования ЗВО 10кВ; 5. Выполнить в 2027г на 3 этапе следующие работы, согласно проекта: 5.1. Замену оборудования РЗА ОВ-110; 5.2. Замену оборудования РЗА АТ-1-125; 5.3. Замену оборудования РЗА АТ-2-125; 5.4. Замену оборудования панелей РПР; 5.5. Замену оборудования панелей управления ГЩУ; 5.6. Замену оборудования центральной сигнализации; 5.7. Монтаж системы дистанционного управления АСУТП; 5.8. Монтаж системы телемеханики; 5.9. Монтаж системы SCADA; 5.10. Монтаж регистратора аварийных событий; 5.11. Замена оборудования РЗА ДЗШ-110; 5.12. Замена оборудования РЗА УРОВ-110; 6. Выполнить в 2028г на 4 этапе следующие работы, согласно проекта: 6.1. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1- Северный Маганак; 6.2. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-ЮКГРЭС с отпаками; 6.3. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 3-1; 6.4. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-1; 6.5. Замену оборудования РЗА ТН-1-220; 6.6. Замену оборудования РЗА ТН-2-220; 6.7. Замену оборудования РЗА ТН-1СШ-110; 6.8. Замену оборудования РЗА ТН-2СШ-110; 6.9. Провести демонтаж старого оборудования; 6.10. Выполнить поставку оборудования согласно проекта для 4 этапа реконструкции; 6.11. выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования и инженерных систем, вводимых в работу с предоставлением протоколов и отчетов о проведении ПНР; 6.12. выполнить проверку и предоставить отчет «О мероприятиях по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств» для микропроцессорных устройств на 4 этапе реконструкции. Все вновь смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и электромагнитной обстановке на подстанции; 7. Выполнить в 2029г на 5 этапе следующие работы, согласно проекта: 7.1. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб 1 цепь; 7.2. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб 2 цепь; 7.3. Замена оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 3-2; 7.4. Замена оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-2; 7.5. Замену оборудования РЗА ТН-1СШ-110; 7.6. Замену оборудования РЗА ТН-2СШ-110; 7.7. Замену рабочего места оперативного персонала. 7.8. Выполнить поставку оборудования согласно проекта для 5этапа реконструкции; 7.9. выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования и инженерных систем, вводимых в работу с предоставлением протоколов и отчетов о проведении ПНР; 7.10. выполнить проверку и предоставить отчет «О мероприятиях по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств» для микропроцессорных устройств на 5 этапе реконструкции. Все вновь смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и электромагнитной обстановке на подстанции;

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654063, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция ПС 220/110/10кВ «КМК-1» планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025-2029 годах для обеспечения надежного электроснабжения потребителей 1-2 категории надежности: 1) ПС 110/6кВ Опорная 6, обеспечивающая электроснабжением электросталеплавильное производство АО «ЕВРАЗ ЗСМК», в том числе часть предприятий торговли и общественного питания • Гипермаркет Лента. • Гипермаркет Леруа Мерлен. • Ресторан быстрого обслуживания KFC. 2) ПС 110/6кВ Опорная 3, обеспечивающая электроснабжением • 1.РП-314.РП-315 (ООО ЭрЛикид) • РП-311 – потребители ООО «Проф», ООО «КМК-Энерго», ООО Кузбасстрасмет», УЖДТ «ЕЗСМК» • РП-318 – потребители ООО «Запсиб лифт» • ТП-39А ХВО (ООО «Энерготранзит») –очистка воды, потребитель 1 категории. • РП-34 (ООО Горэлектросеть) театр Металлургов, Поликлиника КМК, учебное заведение Колледж №11. • ПС-1 (ООО СВРК) ремонт ж/д вагонов, • ПС-6 –потребители СГМК • РП-36 Пиковая котельная (ООО «Энерготранзит») – подогрев воды, потребитель 1 категории. • ТП 3001 СГМК Газоочистка • РП-303 КХП – оставшиеся помещения Коксохимического производства АО «ЕЗСМК» • КП-2 (ООО «Энерготранзит»)–перекачка водяных теплоносителей (ООО «Энерготранзит»). 2) ПС 110/6кВ Ширпотреб, обеспечивающая электроснабжением большое количество городских социально важных объектов, объектов машиностроения и металлообработки, объектов хранения нефтепродуктов; школы, д/сады, медицинские учреждения в Центральном районе г.Новокузнецка. 3) ПС 220/110 Северный Маганак, обеспечивающая электроснабжением социально важные объекты Прокопьевского района. 4) Транзитное питание по ВЛ-110кВ с ЮКГРЭС г.Калтан.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 220/110/10кВ «КМК-1». • Выполнение проектных работ в два этапа. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов для каждого из пяти этапов • Поставка необходимого оборудования и материалов для каждого из пяти этапов. 3. Выполнить в 2025г на 1 этапе следующие работы, согласно проекта: 3.1. Демонтаж и монтаж оборудования ОРУ-220кВ; 3.2. Демонтаж и монтаж оборудования ЗРУ 10кВ; 3. выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования 220кВ, 10кВ и инженерных систем, вводимых в работу. 8. Выполнить в 2026г на 2 этапе следующие работы, согласно проекта: 8.1. Монтаж оборудования ЗВО (без оборудования относящегося к СК-1, СК-2); 8.2. Монтаж системы СКУД; 8.3. Монтаж системы технологического и охранного видеонаблюдения; 8.4. Монтаж системы автоматической пожарно-охранной сигнализации; 8.5. Монтаж оборудования связи и линий связи; 8.6. Демонтаж и монтаж оборудования ЗВО 10кВ; 8.7. выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования 10кВ и инженерных систем, вводимых в работу. 9. Выполнить в 2027г на 3 этапе следующие работы, согласно проекта: 9.1. Замену оборудования РЗА ОВ-110; 9.2. Замену оборудования РЗА АТ-1-125; 9.3. Замену оборудования РЗА АТ-2-125; 9.4. Замену оборудования панелей РПР; 9.5. Замену оборудования панелей управления ГЩУ; 9.6. Замену оборудования центральной сигнализации; 9.7. Монтаж системы дистанционного управления АСУТП; 9.8. Монтаж системы телемеханики; 9.9. Монтаж системы SCADA; 9.10. Монтаж регистратора аварийных событий; 9.11. Замена оборудования РЗА ДЗШ-110; 9.12. Замена оборудования РЗА УРОВ-110; 9.13. выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования и инженерных систем, вводимых в работу; 10. Выполнить в 2028г на 4 этапе следующие работы, согласно проекта: 10.1. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1- Северный Маганак; 10.2. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-ЮКГРЭС с отпаками; 10.3. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 3-1; 10.4. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-1; 10.5. Замену оборудования РЗА ТН-1-220; 10.6. Замену оборудования РЗА ТН-2-220; 10.7. Замену оборудования РЗА ТН-1СШ-110; 10.8. Замену оборудования РЗА ТН-2СШ-110; 10.9. Провести демонтаж старого оборудования; 10.10. выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования и инженерных систем, вводимых в работу. 11. Выполнить в 2029г на 5 этапе следующие работы, согласно проекта: 11.1. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб 1 цепь; 11.2. Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб 2 цепь; 11.3. Замена оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 3-2; 11.4. Замена оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-2; 11.5. Замену оборудования РЗА ТН-1СШ-110; 11.6. Замену оборудования РЗА ТН-2СШ-110; 11.7. Замену рабочего места оперативного персонала. 11.8. выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования и инженерных систем, вводимых в работу;
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | строительство новой подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкция ПС 220/110/10кВ «КМК-1» планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025-2029 годах для обеспечения надежного электроснабжения потребителей 1-2 категории надежности: 1) ПС 110/6кВ Опорная 6, обеспечивающая электроснабжением электросталеплавильное производство АО «ЕВРАЗ ЗСМК», в том числе часть предприятий торговли и общественного питания • Гипермаркет Лента. • Гипермаркет Леруа Мерлен. • Ресторан быстрого обслуживания KFC. 2) ПС 110/6кВ Опорная 3, обеспечивающая электроснабжением • 1.РП-314.РП-315 (ООО ЭрЛикид) • РП-311 – потребители ООО «Проф», ООО «КМК-Энерго», ООО Кузбасстрасмет», УЖДТ «ЕЗСМК» • РП-318 – потребители ООО «Запсиб лифт» • ТП-39А ХВО (ООО «Энерготранзит») –очистка воды, потребитель 1 категории. • РП-34 (ООО Горэлектросеть) театр Металлургов, Поликлиника КМК, учебное заведение Колледж №11. • ПС-1 (ООО СВРК) ремонт ж/д вагонов, • ПС-6 –потребители СГМК • РП-36 Пиковая котельная (ООО «Энерготранзит») – подогрев воды, потребитель 1 категории. • ТП 3001 СГМК Газоочистка • РП-303 КХП – оставшиеся помещения Коксохимического производства АО «ЕЗСМК» • КП-2 (ООО «Энерготранзит»)–перекачка водяных теплоносителей (ООО «Энерготранзит»). 2) ПС 110/6кВ Ширпотреб, обеспечивающая электроснабжением большое количество городских социально важных объектов, объектов машиностроения и металлообработки, объектов хранения нефтепродуктов; школы, д/сады, медицинские учреждения в Центральном районе г.Новокузнецка. 3) ПС 220/110 Северный Маганак, обеспечивающая электроснабжением социально важные объекты Прокопьевского района. 4) Транзитное питание по ВЛ-110кВ с ЮКГРЭС г.Калтан. | 1) В настоящее время техническое состояние оборудования устройств РЗиА подстанции имеет ряд значительных недостатков и нарушений:  Срок службы составных частей панелей РЗиА, реле, сигнальной арматуры составляет 45 лет, что соответствует в среднем трем срокам службы заявленным заводом изготовителем; Физически изношены механические части выключателя, не позволяющие провести регулировку времени включения и отключения выключателя;3. Пожарная сигнализация в здании ПС «КМК-1» находится в неудовлетворительном состоянии, что создает значительные риски увеличения очага пожара и повреждения оборудования в случае появления источника возгорания. 4. АТЗ объекта не соответствует требованиям Федерального Закона РФ №256-ФЗ от 21.06.2011г. и ЛНА ООО «ЕЭТ» «Стандарт» утвержденного 02.02.2024г. Приказом №01-30, в объеме отсутствующих средств технической защиты: 4.1. Система охранного видеонаблюдения периметра (СВН) отсутствует, что не позволяет удаленно контролировать периметр подстанции, увеличивает риск проникновения посторонних лиц в электроустановку, снижает уровень защищенности объекта электроэнергетики. 4.2. Система контроля удаленного доступа (СКУД) отсутствует. 4.3. Система охранной сигнализации (ОС) отсутствует. 4.4. Основное ограждение объекта не в полной мере оснащено инженерными средствами. 4.5. Линия связи для оперативной передачи информации в единый центр оперативного реагирования с вышеперечисленных инженерных систем отсутствует. 5. Оборудование системы ТМ и АСКУЭ не позволяет расширение системы и подключение дополнительных сигналов ТС, ТИ, ТУ. 6. Отсутствует система технологического видеонаблюдения. 7. В соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020г № 1523-р, одной из ключевых мер по повышению надежности и качества энергоснабжения потребителей является переход оперативно-диспетчерского управления на 100-процентное автоматической дистанционное управление режимами работы объектами электрической сети 220кВ и выше и объектами генерации 25МВт и выше в Единой энергетической системе России. Переход управления оборудованием 220кВ на дистанционное Кемеровским диспетчером РДУ в настоящее время без выполнения реконструкции АСУ ТП и оборудования ОРУ-220кВ не возможен.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1- 2025 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2025 г. | 4 квартал 2025 г.
| Этап 2 - 2026 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2026 г. | 4 квартал 2026 г.
| Этап 3 - 2027 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2027 г. | 4 квартал 2027 г.
| Этап 4 - 2028 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2028 г. | 4 квартал 2028 г.
| Этап 5 - 2029 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2029 г. | 4 квартал 2029 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 220/110/10кВ "КМК-1" | 2х125МВА | 20 | 309.2708 |  | 309.2708
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48