## Результаты замеров
Таблица 1.
Контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощности, напряжения на ПС 110-220кВ ООО "ЕвразЭнергоТранс" от 15.06.2022г
Эксплуатирующая оганизация | Объект электроэнергетики | Присоединение/ генератор/ СКРМ/ шина/ собственные нужды электростанции/ суммарная нагрузка электростанции | Система (секция) шин, на которую зафиксировано присоединение/ генератор/ СКРМ | 01-00 (МСК) | [7 empty] | 07-00 (МСК) | [7 empty] | 10-00 (МСК) | [7 empty] | 17-00 (МСК)
|  |  |  | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр
| ПС 220 кВ КМК-1 | 1с.220кВ | 1с.220кВ | [5 empty] | 220.35 | [7 empty] | 219.78 | [7 empty] | 219.36 | [7 empty] | 218.27
| ПС 220 кВ КМК-2 | АТ-1 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 Iцепь с отпайками | 1с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (ВН) | 1с.220кВ | 23.5075 | 18.886 | 78.459 | 78.642 | 79.7765 | 220.35 | 8 |  | 31.781 | 19.4945 | 97.3665 | 97.5155 | 98.863 | 219.78 | 8 |  | 32.7 | 18.696 | 98.587 | 98.681 | 100.19 | 219.36 | 8 |  | 31.0645 | 16.972 | 92.7335 | 92.347 | 93.777 | 218.27 | 8
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (СН) | 1СШ-110кВ | 0 | 0 | 155.33 | 157.85 | 157.03 | 112.65 |  | 0.51123 | 0 | 0 | 189.13 | 190.49 | 190.52 | 112.34 |  | 0.51115 | 0 | 0 | 192.98 | 192.44 | 194.43 | 112.15 |  | 0.51126 | 0 | 0 | 186.2 | 186.85 | 187.53 | 111.68 |  | 0.51166
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (НН) | − | 0.05 | 0.05 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.04629 | 0.05 | 0.05 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.04641 | 0.05 | 0.05 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046499 | 0.05 | 0.05 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046731
| ПС 220 кВ КМК-1 | МСВ-220 | 1с.220кВ, 2с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | 2с.220кВ | 2с.220кВ | [5 empty] | 220.2 | [7 empty] | 219.69 | [7 empty] | 219.16 | [7 empty] | 218.17
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 IIцепь с отпайками | 2с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (ВН) | 2с.220кВ | 23.057 | 17.6685 | 75.8485 | 76.728 | 75.8825 | 220.2 | 7 |  | 31.2685 | 18.2965 | 94.933 | 95.894 | 94.963 | 219.69 | 7 |  | 32.247 | 17.5225 | 96.34 | 97.186 | 96.3965 | 219.16 | 7 |  | 30.602 | 15.8385 | 90.3645 | 90.977 | 90.239 | 218.17 | 7
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (СН) | 2СШ-110кВ | 0 | 0 | 151.36 | 154.6 | 151.33 | 112.71 |  | 0.51185 | 0 | 0 | 185.18 | 187.41 | 184.65 | 112.42 |  | 0.51172 | 0 | 0 | 189.1 | 189.43 | 188.63 | 112.23 |  | 0.51209 | 0 | 0 | 182.61 | 184.06 | 182.03 | 111.75 |  | 0.51222
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (НН) | − | 0.01 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046322 | 0.02 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046429 | 0.02 | 0.02 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046541 | 0.02 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046753
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-1 | 1СШ-110кВ | 9.11 | -1.17 | 46.74 | 47.07 | 45.46 | 114.18 |  |  | 8.81 | -1.3 | 45.48 | 45.69 | 44.27 | 113.89 |  |  | 8.83 | -1.29 | 45.53 | 45.77 | 44.46 | 113.68 |  |  | 8.68 | -1.32 | 45.05 | 45.24 | 43.85 | 113.27
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-2 | 2СШ-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-1 | 1СШ-110кВ | 4.83 | 3.18 | 29.2 | 29.65 | 29.1 | 114.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.15 | 1.86 | 18.57 | 18.43 | 18.56 | 113.36
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-2 | 2СШ-110кВ | 2.76 | 2.06 | 17.27 | 17.45 | 17.33 | 114.4 |  |  | 6.29 | 4.11 | 38.15 | 38.26 | 37.93 | 114.15 |  |  | 6.4 | 4.19 | 38.9 | 38.77 | 38.61 | 113.91 |  |  | 1.93 | 1.42 | 12.31 | 12.01 | 12.27 | 113.51
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Северный Маганак | 2СШ-110кВ | -11.73 | 11.15 | 74.89 | 88.09 | 82.98 | 114.11 |  |  | -19.06 | 10.08 | 101.92 | 116.56 | 113.1 | 113.75 |  |  | -16.78 | 11.35 | 93.78 | 109.83 | 104.56 | 113.6 |  |  | -14.19 | 12.06 | 86.96 | 102.58 | 98.06 | 113.18
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Ширпотреб I цепь | 1СШ-110кВ | 17.19 | 8.88 | 88.89 | 97.06 | 107.04 | 113.91 |  |  | 26.7 | 10.56 | 132.84 | 143.74 | 158.61 | 113.58 |  |  | 26.75 | 9.88 | 133.09 | 143.49 | 159.39 | 113.37 |  |  | 25.13 | 8.48 | 124.51 | 134.88 | 149.24 | 112.74
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Ширпотреб II цепь | 2СШ-110кВ | 16.8 | 8.51 | 99.47 | 99.98 | 90.55 | 113.13 |  |  | 26.07 | 10.16 | 147.09 | 147.03 | 133.29 | 112.87 |  |  | 26.07 | 9.52 | 146.78 | 146.08 | 133.47 | 112.57 |  |  | 24.59 | 8.22 | 136.01 | 135.85 | 123.51 | 112.38
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками | 1СШ-110кВ | 6.57 | -0.17 | 33.7 | 34.17 | 31.33 | 114.17 |  |  | 11.19 | -1.53 | 59.12 | 58.18 | 56.4 | 113.85 |  |  | 11.86 | -3.02 | 62.71 | 61.42 | 60.77 | 113.69 |  |  | 11.55 | -2.79 | 62.31 | 60.82 | 59.57 | 113.3
| ПС 220 кВ КМК-1 | МШВ-110 | 1СШ-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.89
| ПС 220 кВ КМК-1 | МШВ-110 | 2СШ-110кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ПС 220 кВ КМК-1 | ОВ-110 | 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ | 4.42 | 2.39 | 25.19 | 23.38 | 27.73 | 114.04 |  |  | 5.12 | 2.52 | 28.68 | 27.03 | 31.34 | 113.71 |  |  | 4.14 | 2.28 | 23.94 | 22.01 | 26.43 | 113.49 |  |  | 4.74 | 2.38 | 26.72 | 25.06 | 29.34 | 113.14
| ПС 220 кВ КМК-1 | СК-1 | 1с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | СК-2 | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | ТСН-43, ТСН-44 | 1с.10кВ | 0.05 | 0.05 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.05 | 0.05 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.05 | 0.05 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.05 | 0.05 | н/п | н/п | н/п | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | ТСН-41, ТСН-42 | 2с.10кВ | 0.01 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.02 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.02 | 0.02 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.02 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2
| ПС 220кВ Евразовская | 1СШ-220кВ | 1СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | 2СШ-220кВ | 2СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-ЗСМК I цепь | 1СШ-110кВ | -48.95 | -19.75 | 146.57 | 143.28 | 132.47 | 217.07 |  |  | -64.84 | -16.05 | 186.71 | 181.27 | 167.68 | 216.56 |  |  | -68.48 | -17.21 | 198.61 | 191.61 | 179.21 | 216.17 |  |  | -70.44 | -18.53 | 205.98 | 201.68 | 185.71 | 214.88
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-ЗСМК II цепь | 2СШ-220кВ | -46.15 | 46.15 | 139.07 | 136.24 | 133.8 | 217.17 |  |  | -61.78 | 61.78 | 174.79 | 171.28 | 167.67 | 216.67 |  |  | -65.37 | 65.37 | 187.78 | 182.92 | 181.14 | 216.3 |  |  | -67.37 | 67.37 | 194.12 | 191.47 | 187.53 | 215
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-1 | 1СШ-110кВ | -0.04 | 0.28 | 3.32 | 4.14 | 2.8 | 217.91 |  |  | -0.04 | 0.28 | 3.16 | 4 | 2.67 | 217.39 |  |  | -0.04 | 0.28 | 3.12 | 3.96 | 2.63 | 216.95 |  |  | -0.04 | 0.26 | 3.09 | 3.93 | 2.6 | 215.7
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-2 | 2СШ-220кВ | -14.61 | -12.41 | 53.07 | 52.71 | 53.58 | 217.77 |  |  | -11.44 | -10.44 | 46.93 | 47.47 | 45.55 | 217.26 |  |  | -8.87 | -7.47 | 31.8 | 31 | 32.2 | 216.88 |  |  | -6.02 | -4.99 | 23.77 | 23.13 | 23.93 | 215.6
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС-Евразовская I цепь | 1СШ-110кВ | 109.56 | 52.96 | 333.34 | 324.58 | 309.88 | 217.32 |  |  | 137.97 | 44.25 | 399.9 | 389.11 | 367.43 | 216.79 |  |  | 142.67 | 43.98 | 412.08 | 398.51 | 382.03 | 216.42 |  |  | 143.72 | 44.35 | 417.72 | 407.73 | 386.55 | 215.1
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС-Евразовская II цепь | 2СШ-220кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.68
| ПС 220кВ Евразовская | МШВ-220 | 1СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | МШВ-220 | 2СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | ОВ-220 | 1СШ-220кВ, 2СШ-220кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.64
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 IIцепь с отпайками | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 Iцепь с отпайками | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 (ВН) | 1с.220кВ | 0.13 | -0.04 |  |  |  | 0 | 20 |  | 0.09 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 (ВН) | 2с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1, Т-2 ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1 IIцепь | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3, Т-4 ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1 Iцепь | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 20.54 | 24.59 | 84.9 | 82.73 | 84.58 | 217.64 | 19 |  | 22.46 | 25.61 | 91.14 | 88.71 | 90.79 | 217.21 | 19 |  | 22.05 | 25.56 | 91.32 | 88.98 | 91.02 | 216.71 | 19 |  | 24.25 | 27.26 | 98.91 | 97.01 | 99.1 | 215.41 | 19
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-2(ВН) | 1с.220кВ | 0.05 | -0.05 | 0.55 | 0.08 | 0.4 | 217.79 | 14 |  | 0.07 | -0.07 | 0.54 | 0 | 0.42 | 217.34 | 14 |  | 0.07 | -0.09 | 0.53 | 0 | 0.43 | 216.86 | 14 |  | 0.05 | -0.07 | 0.53 | 0 | 0.42 | 215.55 | 14
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-2 (СН2) | 6с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3(ВН) | 2с. 220кВ | 3.89 | -8.03 | 32.62 | 30.93 | 28.72 | 217.62 | 14 |  | 3.98 | -8.01 | 33.09 | 31.59 | 29.49 | 217.18 | 14 |  | 3.71 | -8.1 | 33.91 | 32.53 | 30.54 | 216.75 | 14 |  | 4.72 | -7.88 | 36.18 | 34.89 | 32.91 | 215.43 | 14
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3(СН2) | 5с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(ВН) | 2с. 220кВ | 28.83 | 29.08 | 107.95 | 108.56 | 107.45 | 217.76 | 19 |  | 31.38 | 32.67 | 119.99 | 120.9 | 119.43 | 217.32 | 19 |  | 30.75 | 32.26 | 119.15 | 119.41 | 118.68 | 216.83 | 19 |  | 31.17 | 32.52 | 119.65 | 120.45 | 119.13 | 215.54 | 19
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(СН2) | 4с. 220кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная I цепь | 2с.220кВ | 24.96 | 2.06 | 66.48 | 66.78 | 65.86 | 217.73 |  |  | 25.17 | 2.09 | 67.13 | 67.49 | 66.71 | 217.3 |  |  | 26.22 | 2.29 | 69.99 | 70.43 | 69.8 | 216.84 |  |  | 25.48 | 2.15 | 68.5 | 68.89 | 68.08 | 215.54
| ПС 220кВ Опорная-1 | КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная II цепь | 1с. 220кВ | 24.22 | 1.74 | 64.33 | 64.82 | 63.88 | 217.81 |  |  | 24.27 | 1.74 | 64.48 | 65.06 | 64.25 | 217.39 |  |  | 25.75 | 2.01 | 68.47 | 69.13 | 68.45 | 216.93 |  |  | 24.39 | 1.8 | 65.35 | 65.93 | 65.09 | 215.59
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1 КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная I цепь | 1с. 220кВ
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2 КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная II цепь | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(ВН) | 2с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1 ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-1 | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2 ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-2 | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1(СН1) | 1с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2 (ВН) | 2с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2(СН1) | 2с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 5.14 | 3.66 | 32.83 | 31.62 | 29.78 | 117.23 | 10 |  | 7.76 | 3.18 | 47.3 | 47.09 | 31.69 | 117.03 | 10 |  | 8.84 | 4.09 | 57.74 | 52.12 | 37.64 | 116.7 | 10 |  | 8.05 | 3.37 | 55.34 | 46.14 | 32.85 | 116.11 | 10
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 5.12 | 3.49 | 359.61 | 328.45 | 343.73 | 0 |  | 0 | 7.76 | 2.85 | 562.55 | 410.67 | 414.4 | 0 |  | 0 | 8.83 | 3.65 | 652.8 | 444.97 | 521.24 | 0 |  | 0 | 8.04 | 3 | 608.54 | 369.86 | 496.13 | 0 |  | 0
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 2.08 | 1.34 | 11.73 | 12.22 | 12.63 | 116.88 | 10 |  | 0.03 | -0.04 | 0.2 | 0.23 | 0.3 | 116.71 | 10 |  | 0.03 | -0.04 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 116.38 | 10 |  | 0.03 | -0.04 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 115.78 | 10
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.41 | -0.4 | 59.52 | 5.32 | 59.34 | 0 |  | 0 | 0.21 | 0.15 | 13.15 | 14.89 | 14.62 | 0 |  | 0 | 0.24 | 0.23 | 16.12 | 19.29 | 19.61 | 0 |  | 0 | 0.11 | 0.08 | 7 | 7.89 | 7.83 | 0 |  | 0
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 11.08 | 3.71 | 648.71 | 646.7 | 643.85 | 0 |  |  | 11.15 | 3.68 | 652.83 | 650.52 | 647.86 | 0 |  |  | 10.22 | 3.05 | 592.03 | 589.74 | 587.95 | 0 |  |  | 9.64 | 2.66 | 557.37 | 554.58 | 552.33 | 0
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 4.04 | 2.34 | 287.35 | 255.92 | 248.88 | 10.51 |  |  | 4.08 | 3.55 | 296.96 | 302.29 | 298.5 | 10.45 |  |  | 3.88 | 3.21 | 274.57 | 281.43 | 278.48 | 10.44 |  |  | 3.69 | 3.1 | 267.39 | 271.01 | 267.45 | 10.4
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 4.64 | 2.99 | 303.07 | 305.29 | 305.02 | 10.48 |  |  | 4.67 | 2.86 | 300.29 | 303.58 | 302.83 | 10.46 |  |  | 4.66 | 2.64 | 293.4 | 297.04 | 297.03 | 10.45 |  |  | 4.78 | 2.79 | 304.46 | 309.4 | 308.72 | 10.39
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 7.1 | 5.53 | 500.72 | 500.92 | 501.53 | 10.36 |  |  | 7.11 | 5.63 | 504.89 | 504.83 | 508.26 | 10.33 |  |  | 6.6 | 5.04 | 461.73 | 462.61 | 467.35 | 10.34 |  |  | 5.97 | 4.83 | 429.62 | 427.87 | 432.67 | 10.3
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-4-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-4-2 | −
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(ВН) | − | 24.53 | 12.43 | 136.59 | 136.12 | 132.96 | 117.28 | 10 |  | 24.51 | 12.54 | 137.18 | 136.41 | 133.67 | 117.11 | 10 |  | 23.31 | 10.49 | 126.93 | 126.37 | 124.2 | 116.84 | 10 |  | 26.76 | 13.07 | 149.32 | 148.28 | 145.33 | 116.15 | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(СН2) | 3с.10кВ | 10.61 | 8.61 | 782.44 | 766.73 | 766.66 | 10.23 |  | 0.087227 | 10.56 | 8.55 | 778.95 | 763.2 | 764.23 | 10.21 |  | 0.087183 | 9.61 | 7 | 676.13 | 665.58 | 666.04 | 10.27 |  | 0.087898 | 12.79 | 9.02 | 909.89 | 888.06 | 892.98 | 10.09 |  | 0.08687
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(СН2) | 4с.10кВ | 13.76 | 1.94 | 773.89 | 750.64 | 755.18 | 10.56 |  | 1.0323 | 13.81 | 2.09 | 777.57 | 756.67 | 762.65 | 10.53 |  | 1.0313 | 13.55 | 1.86 | 762.18 | 744.28 | 749.26 | 10.52 |  | 1.0243 | 13.81 | 1.82 | 784.83 | 764.09 | 768.53 | 10.45 |  | 1.0357
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(ВН) | − | 31.83 | 9.6 | 164.97 | 163.46 | 161.73 | 117.19 | 10 |  | 31.61 | 8.25 | 162.46 | 160.76 | 159.43 | 117.03 | 10 |  | 31.07 | 8.22 | 159.86 | 158.49 | 157.54 | 116.72 | 10 |  | 31.26 | 8.59 | 162.34 | 161.03 | 159.55 | 116.08 | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(СН2) | 1с.10кВ | 11.62 | 0.62 | 641.34 | 624.59 | 627.92 | 10.66 |  | 0.090963 | 11.38 | 0.38 | 627.79 | 611.74 | 616.32 | 10.66 |  | 0.091088 | 11.37 | 0.46 | 626.92 | 614.34 | 617.19 | 10.63 |  | 0.091073 | 11.48 | 0.27 | 637.74 | 622.78 | 625.56 | 10.58 |  | 0.091144
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(СН2) | 2с.10кВ | 19.98 | 6.02 | 1184.58 | 1148.39 | 1163.14 | 10.35 |  | 0.97092 | 20.02 | 4.95 | 1163.57 | 1129.22 | 1146.65 | 10.39 |  | 0.97467 | 19.49 | 4.96 | 1136.21 | 1105.67 | 1121.7 | 10.36 |  | 0.9746 | 19.56 | 5.38 | 1157.22 | 1124.58 | 1139.44 | 10.29 |  | 0.97259
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 4.96 | -0.07 | 464.2 | 463.28 |  | 6.23 |  |  | 5.13 | 0.16 | 481.66 | 482.2 |  | 6.21 |  |  | 2.35 | 0.09 | 221.68 | 222.2 |  | 6.16 |  |  | 4.93 | -0.05 | 464.92 | 465.53 |  | 6.17
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(СН2) | 3с.6кВ | 0.66 | 0.06 | 62.37 | 62.75 | 61.24 | 6.23 |  |  | 0.79 | 0.18 | 76.65 | 77.76 | 74.33 | 6.21 |  |  | 0.38 | 0.06 | 35.8 | 36.46 | 34.8 | 6.16 |  |  | 0.67 | 0.03 | 63.85 | 63.35 | 63 | 6.17
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 2.03 | 0.21 | 192.09 | 189.8 | 187.59 | 6.22 |  |  | 2.76 | 0.69 | 268.73 | 267.97 | 263.99 | 6.18 |  |  | 5.22 | 0.72 | 497.58 | 498.96 | 490.8 | 6.15 |  |  | 2.3 | 0.31 | 220.64 | 218.83 | 216.35 | 6.16
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 3.47 | 0.88 | 333.97 | 336.25 | 330.56 | 6.2 |  |  | 3.55 | 0.94 | 343.4 | 346.23 | 341.68 | 6.18 |  |  | 4.02 | 0.99 | 387.41 | 393.06 | 385.56 | 6.16 |  |  | 3.44 | 0.78 | 332.2 | 334.45 | 330.46 | 6.14
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 3.34 | 2.16 | 214.29 | 214.57 | 218.15 | 10.66 |  |  | 3.6 | 2 | 221.57 | 222.66 | 226.03 | 10.65 |  |  | 3.14 | 2.24 | 209.28 | 210.08 | 214.58 | 10.6 |  |  | 3.26 | 1.83 | 202.13 | 203.09 | 207.26 | 10.58
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.58
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0.01 | 0.01 | 1.21 | 0.84 | 1.02 | 9.9 |  |  | 0.01 | 0.01 | 1.19 | 0.82 | 1.01 | 9.89 |  |  | 0.01 | 0.01 | 1.17 | 0.81 | 1 | 9.87 |  |  | 0.01 | 0.01 | 1.13 | 0.78 | 0.97 | 9.82
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 0.16 | 0.1 | 10.8 | 10.3 | 10.17 | 9.86 |  |  | 0.24 | 0.14 | 16.07 | 16.39 | 15.65 | 9.84 |  |  | 0.29 | 0.15 | 19.42 | 19.73 | 18.84 | 9.81 |  |  | 0.11 | 0.1 | 9.15 | 9.2 | 8.75 | 9.77
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.77
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0.03 | 0.01 | 1.97 | 1.73 | 2.5 | 10.51 |  |  | 0.07 | 0.05 | 4.58 | 3.99 | 4.75 | 10.49 |  |  | 0.07 | 0.04 | 5.02 | 4.08 | 5.18 | 10.46 |  |  | 0.03 | 0.01 | 2.13 | 1.76 | 2.69 | 10.41
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 0.05 | 0.06 | 4.74 | 3.41 | 5.37 | 10.53 |  |  | 0.06 | 0.06 | 4.97 | 4.02 | 6.43 | 10.51 |  |  | 0.06 | 0.07 | 4.71 | 3.88 | 5.96 | 10.48 |  |  | 0.04 | 0.05 | 4.01 | 2.9 | 4.59 | 10.43
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | −
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.03 | 0.04 | 3.14 | 2.63 | 3.16 | 10.53 |  |  | 0.04 | 0.05 | 3.87 | 3.33 | 3.85 | 10.51 |  |  | 0.04 | 0.05 | 3.36 | 2.87 | 3.42 | 10.48 |  |  | 0.04 | 0.04 | 3.05 | 2.53 | 3.08 | 10.43
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 6.97 | -1.37 | 396.75 | 389.21 | 382.23 | 10.54 |  |  | 6.71 | -1.58 | 384.66 | 378.31 | 371.78 | 10.53 |  |  | 6.62 | -1.67 | 381.74 | 377.05 | 369.24 | 10.5 |  |  | 6.84 | -1.57 | 395.38 | 388.76 | 381.84 | 10.44
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-11-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-11-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0.75 | 1.27 | 79.96 | 80.06 | 80.37 | 10.71 |  |  | 0.89 | 1.23 | 82.1 | 82.46 | 82.59 | 10.7 |  |  | 0.83 | 1.25 | 81.06 | 81.51 | 81.89 | 10.67 |  |  | 0.74 | 1.24 | 78.6 | 78.77 | 79.34 | 10.62
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 7 | -0.48 | 414.05 | 419.12 | 312.61 | 10.75 |  |  | 6.7 | -0.71 | 400.88 | 402.89 | 298.59 | 10.74 |  |  | 6.63 | -0.8 | 397.91 | 400.05 | 296.01 | 10.72 |  |  | 6.87 | -0.7 | 411.63 | 414.79 | 310.35 | 10.66
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.8 | 0.6 | 53.74 | 54.3 | 54.28 | 10.72 |  |  | 0.8 | 0.6 | 53.7 | 54.31 | 54.4 | 10.71 |  |  | 0.8 | 0.59 | 53.64 | 54.36 | 54.48 | 10.68 |  |  | 0.81 | 0.59 | 53.91 | 54.6 | 54.54 | 10.63
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 8.05 | -0.84 | 442.6 | 434.19 | 429.06 | 10.76 |  |  | 7.75 | -1.1 | 428.59 | 421.06 | 416.34 | 10.75 |  |  | 7.7 | -1.16 | 425.58 | 419.8 | 414.02 | 10.72 |  |  | 7.9 | -1.02 | 439.46 | 432.5 | 426.77 | 10.67
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 1.18 | 0.98 | 7.63 | 7.34 | 7.95 | 116.27 | 2 |  | 2.3 | 1.74 | 14.23 | 14.06 | 14.61 | 116 | 2 |  | 2.24 | 1.7 | 13.98 | 13.79 | 14.38 | 115.7 | 2 |  | 1.6 | 1.19 | 10.02 | 9.83 | 10.16 | 115.08 | 2
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 0.87 | 0.6 | 98.98 | 100.3 | 95.05 | 6.2 |  | 0.053324 | 1.76 | 0.86 | 180.89 | 184.84 | 177.59 | 6.17 |  | 0.05319 | 1.84 | 0.91 | 193.05 | 196.98 | 188.07 | 6.15 |  | 0.053155 | 1.34 | 0.6 | 139.61 | 144.02 | 135.77 | 6.13 |  | 0.053267
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0.92 | 0.75 | 5.69 | 5.87 | 5.99 | 116.19 | 2 |  | 1.81 | 1.02 | 10.05 | 10.4 | 10.53 | 115.85 | 2 |  | 1.89 | 1.06 | 10.55 | 10.94 | 10.99 | 115.53 | 2 |  | 1.39 | 0.75 | 7.56 | 7.97 | 8.09 | 114.93 | 2
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 1.13 | 0.73 | 124.18 | 123.87 | 124.76 | 6.2 |  | 0.053361 | 2.24 | 1.46 | 252.15 | 252.47 | 252.45 | 6.15 |  | 0.053086 | 2.18 | 1.45 | 245.4 | 246.3 | 245.71 | 6.13 |  | 0.05306 | 1.54 | 0.95 | 171.74 | 167.41 | 167.9 | 6.12 |  | 0.05325
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-1 | 2с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(СН1) | 1с.35кВ | 3.81 | 2.52 | 71.93 | 72.18 | 73.18 | 36.45 |  |  | 6.08 | 2.93 | 106.66 | 107.24 | 108.94 | 36.19 |  |  | 6.08 | 2.92 | 108.05 | 106.74 | 109.33 | 36.08 |  |  | 5.92 | 2.82 | 104.87 | 104.87 | 105.37 | 36.05
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 0.68 | 0.44 | 72.54 | 76.71 | 76.84 | 6.23 |  |  | 1.67 | 1.42 | 205.55 | 209.89 | 208.83 | 6.14 |  |  | 1.67 | 1.45 | 204.28 | 209.15 | 208.1 | 6.12 |  |  | 0.77 | 0.42 | 78.3 | 84.07 | 84.93 | 6.16
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(СН1) | 2с.35кВ | 2.06 | 1.13 | 36.7 | 37.19 | 37.22 | 36.59 |  |  | 3.33 | 1.36 | 57.14 | 56.49 | 56.8 | 36.49 |  |  | 3.19 | 1.34 | 55.21 | 54.96 | 54.48 | 36.4 |  |  | 3.37 | 1.3 | 56.86 | 57.89 | 57.41 | 36.23
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 0.41 | 0.12 | 38.94 | 38.04 | 38.47 | 6.27 |  |  | 0.48 | 0.12 | 46.84 | 46.06 | 45.48 | 6.25 |  |  | 0.47 | 0.12 | 45.47 | 43.54 | 44.6 | 6.23 |  |  | 0.45 | 0.1 | 42.25 | 41.4 | 42.86 | 6.21
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-2 | −
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(СН2) | 1с.6кВ | 8.74 | -2.03 | 832.28 | 797.62 | 795.34 | 6.42 |  |  | 8.04 | -2.25 | 775.85 | 741.59 | 742.71 | 6.41 |  |  | 7.95 | -2.36 | 769.66 | 738.41 | 739.27 | 6.4 |  |  | 8.26 | -2.16 | 796.31 | 762.77 | 762.86 | 6.38
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(СН2) | 2с.6кВ | 0.3 | 0.41 | 31.38 | 29.07 | 30.96 | 6.36 |  |  | 0.7 | 0.55 | 55.1 | 52.85 | 55.33 | 6.34 |  |  | 0.8 | 0.68 | 64.98 | 62.71 | 64.8 | 6.32 |  |  | 0.35 | 0.44 | 35.08 | 32.68 | 35.17 | 6.31
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(СН2) | 3с.6кВ | 0.82 | 0.65 | 96.72 | 92.12 | 93.03 | 6.46 |  |  | 1.34 | 0.82 | 143.96 | 138.95 | 140.4 | 6.43 |  |  | 1.28 | 0.86 | 142.19 | 137.02 | 140.23 | 6.41 |  |  | 0.96 | 0.7 | 110.23 | 105.57 | 106.26 | 6.4
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(СН2) | 4с.6кВ | 3.56 | 1.65 | 314.57 | 361.62 | 385.11 | 6.46 |  |  | 3.74 | 1.59 | 328.76 | 377.31 | 399.15 | 6.43 |  |  | 2.83 | 1.35 | 245.46 | 292.5 | 316.19 | 6.43 |  |  | 3.73 | 1.58 | 329.17 | 377.58 | 398.97 | 6.4
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ Ширпотреб-Прокат-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ Ширпотреб-Прокат-2 | 2с.110кВ
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т(ВН) | 1с.110кВ | 3.1585 | 3.38 | 22.452 | 26.7065 | 21.953 | 113.8073 | 10 |  | 3.006 | 3.183 | 21.3255 | 25.7205 | 20.674 | 113.3373 | 10 |  | 2.857 | 3.09 | 20.3915 | 24.807 | 20.0025 | 113.1343 | 10 |  | 4.3435 | 3.483 | 28.1755 | 32.896 | 26.1455 | 113.2582 | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т(СН2) | 1с.6кВ | 2.9765 | 3.052 | 361.755 | 459.7615 | 448.0985 | 5.89 |  |  | 2.8335 | 2.874 | 338.3165 | 441.98 | 428.592 | 5.869 |  |  | 2.682 | 2.7895 | 323.718 | 423.5245 | 414.008 | 5.8595 |  |  | 4.1005 | 3.1165 | 446.093 | 579.565 | 543.4625 | 5.8587
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т(ВН) | 2с.110кВ | 2.0655 | 1.54 | 13.286 | 15.967 | 12.62 | 113.7552 | 3 |  | 2.3655 | 1.625 | 14.8025 | 17.5235 | 14.325 | 113.2897 | 3 |  | 2.158 | 1.547 | 13.648 | 16.331 | 13.33 | 113.0832 | 3 |  | 3.0895 | 1.7365 | 18.978 | 22.048 | 18.256 | 113.2118 | 3
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т(СН2) | 2с.6кВ | 1.9325 | 1.44 | 212.2425 | 278.2045 | 267.143 | 5.9187 |  |  | 2.246 | 1.52 | 243.3375 | 306.1745 | 298.613 | 5.8928 |  |  | 2.0555 | 1.449 | 226.7755 | 286.2345 | 280.599 | 5.8838 |  |  | 2.9605 | 1.603 | 315.801 | 390.0035 | 378.147 | 5.8865
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-2 | −
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(CН2) | 1с.6кВ | 3.33 | 2.58 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 1.65 | 1.47 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(CН2) | 3с.6кВ | 1.47 | 0.45 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 1.47 | 0.35 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(СН2) | 2с.6кВ | 1.74 | 1.53 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.62 | 2.91 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.75 | 3.07 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0.85 | 0.93 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(СН2) | 4с.6кВ | 0.97 | 0.49 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.6 | 0.99 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.58 | 0.9 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 1.04 | 0.49 | н/п | н/п | н/п | н/п
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Обогатительная | Т-1 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(СН2) | 3с.6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 24.81 | 9.91 | 138.05 | 140.01 | 138.32 | 0 | 13 |  | 22.02 | 8.78 | 123.47 | 124.98 | 123.81 | 0 | 13 |  | 21.89 | 8.88 | 123.06 | 124.37 | 123.71 | 0 | 13 |  | 23.61 | 9.25 | 132.68 | 134.36 | 133.05 | 0 | 13
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 9.48 | 1.64 | 890.67 | 885.56 | 873.43 | 6.29 |  |  | 11.52 | 1.65 | 1083.41 | 1079.25 | 1071.01 | 6.24 |  |  | 11.51 | 1.75 | 1083.27 | 1082.81 | 1076.64 | 6.22 |  |  | 11.1 | 1.59 | 1047.58 | 1044.71 | 1035.19 | 6.21
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 15.19 | 5.06 | 1527.16 | 1527.61 | 1514.81 | 6.08 |  |  | 10.39 | 4.69 | 1086.54 | 1088.89 | 1078.26 | 6.08 |  |  | 10.27 | 4.71 | 1073.55 | 1078.11 | 1068.74 | 6.08 |  |  | 12.39 | 4.85 | 1278.24 | 1279.54 | 1267.7 | 6.03
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1 ВЛ 110кВ Еланская-Хвостохранилище-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2 ВЛ 110кВ Еланская-Хвостохранилище-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 0.05 | 0.11 |  |  |  | 0 | 9 |  | 1.87 | 0.36 |  |  |  | 0 | 9 |  | 2.84 | 0.53 |  |  |  | 0 | 9 |  | 2.8 | 0.44 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 1.67 | 0.39 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.75 | 0.34 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.09 | 0.15 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.1 | 0.14 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | 0.056311 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Таштагольская-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Таштагольская-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 6.09 | 1.63 | 101.76 | 103.54 | 99.97 | н/п |  |  | 5.22 | 1.9 | 87.24 | 89.18 | 85.82 | н/п |  |  | 4.88 | 1.82 | 82.3 | 84.06 | 80.81 | н/п |  |  | 6.09 | 1.6 | 100.75 | 102.59 | 99.03 | н/п
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 0.29 | 0.2 | 30.49 | 33.14 | 32.63 | 6.3 |  |  | 0.52 | 0.23 | 49.73 | 52.53 | 54.6 | 6.3 |  |  | 0.49 | 0.23 | 46.3 | 50.83 | 51.84 | 6.29 |  |  | 0.45 | 0.2 | 43.81 | 46.12 | 46.93 | 6.23
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(СН2) | 2с.6кВ | 1.11 | 1.88 | 204.93 | 206.93 | 200.76 | 6.22 |  | 0.9873 | 0.59 | 0.47 | 71.83 | 69 | 68.23 | 6.29 |  |  | 0.42 | 0.38 | 52.9 | 52.48 | 51.96 | 6.29 |  |  | 1.61 | 1.63 | 217.1 | 216.77 | 211.75 | 6.16
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 4.46 | 3.07 | 84.31 | 84.39 | 86.11 | н/п |  |  | 5.5 | 3.4 | 101.33 | 101.32 | 102.84 | н/п |  |  | 6.41 | 3.59 | 115.36 | 115.4 | 117.15 | н/п |  |  | 6.33 | 3.34 | 113.54 | 113.57 | 114.88 | н/п
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(СН2) | 3с.6кВ | 0.33 | 0.33 | 44.24 | 47.91 | 37.09 | 6.3 |  |  | 0.68 | 0.21 | 69.99 | 68.73 | 58.82 | 6.27 |  |  | 0.7 | 0.21 | 73.39 | 72.67 | 60.38 | 6.25 |  |  | 0.69 | 0.22 | 73.56 | 71 | 60.96 | 6.22
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 4.44 | 0.36 | 419.12 | 407.01 | 405.07 | 6.28 |  |  | 4.54 | 0.22 | 428.25 | 418.68 | 415.45 | 6.25 |  |  | 4.6 | 0.26 | 435.28 | 426.17 | 422.87 | 6.23 |  |  | 4.7 | 0.26 | 446.43 | 436.23 | 434.4 | 6.2
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 6.11 | 4.18 | 39.24 | 40.61 | 38.56 | 108.76 | 10 |  | 6.63 | 3.89 | 40.9 | 41.99 | 40.4 | 108.24 | 10 |  | 6.91 | 4.2 | 43.16 | 44.17 | 42.81 | 108.12 | 10 |  | 6.71 | 3.87 | 41.61 | 42.75 | 40.87 | 107.47 | 10
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 0.54 | 0.22 | 9.26 | 9.96 | 9.55 | 34.95 |  | 0.32135 | 0.81 | 0.11 | 13.71 | 14.01 | 13.93 | 34.81 |  |  | 0.74 | 0.21 | 12.49 | 13.11 | 12.95 | 34.73 |  |  | 0.67 | 0.15 | 11.37 | 11.78 | 11.52 | 34.55
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 3.25 | 3.07 | 423.67 | 421.29 | 410.64 | 6.18 |  |  | 3.17 | 2.78 | 399.99 | 398.91 | 389.83 | 6.16 |  |  | 3.15 | 2.92 | 408.04 | 408 | 401.83 | 6.14 |  |  | 3.29 | 2.87 | 419.7 | 416.76 | 408.71 | 6.11
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(СН2) | 2с.6кВ | 2.28 | 0.51 | 228.73 | 212.8 | 208.42 | 6.25 |  | 1.0113 | 2.61 | 0.59 | 259.63 | 247.5 | 241.79 | 6.22 |  |  | 2.97 | 0.63 | 296.08 | 283.22 | 278.52 | 6.2 |  |  | 2.7 | 0.44 | 267.03 | 251.73 | 246.36 | 6.18
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 6.95 | 2.28 | 38.63 | 40 | 37.06 | 108.49 | 10 |  | 6.97 | 1.91 | 38.68 | 39.75 | 36.88 | 107.99 | 10 |  | 7.25 | 2.03 | 40.72 | 41.67 | 38.9 | 107.83 | 10 |  | 8.15 | 2.42 | 45.99 | 47.24 | 44.34 | 107.13 | 10
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 0.47 | -0.37 | 9.97 | 9.91 | 10.02 | 35.13 |  |  | 0.5 | -0.38 | 10.52 | 10.3 | 10.58 | 35 |  |  | 0.48 | -0.4 | 10.52 | 10.42 | 10.51 | 34.94 |  |  | 0.52 | -0.42 | 11.29 | 11.01 | 11.16 | 34.68
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(СН2) | 3с.6кВ | 3.19 | -0.55 | 304.07 | 290.82 | 283.2 | 6.31 |  |  | 3.32 | -0.62 | 316.12 | 303.04 | 297.73 | 6.29 |  |  | 3.6 | -0.57 | 347.23 | 333.95 | 330.23 | 6.28 |  |  | 3.58 | -0.65 | 352.42 | 340.79 | 333.99 | 6.23
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 3.23 | 2.75 | 410.79 | 398.22 | 377.28 | 6.21 |  |  | 3.1 | 2.48 | 387.14 | 374.02 | 353.08 | 6.19 |  |  | 3.12 | 2.55 | 392.62 | 379.93 | 359.9 | 6.18 |  |  | 4 | 2.92 | 485.85 | 472.47 | 451.82 | 6.12
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 1.02 | 0.76 |  |  |  | 0 | 9 |  | 1.33 | 0.96 |  |  |  | 0 | 9 |  | 1.34 | 0.94 |  |  |  | 0 | 9 |  | 1.16 | 0.67 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 1 | 0.68 |  |  |  | 0 |  |  | 1.3 | 0.89 |  |  |  | 0 |  |  | 1.31 | 0.88 |  |  |  | 0 |  |  | 1.13 | 0.6 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1(СН2) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.13 | 0.07 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.13 | 0.06 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0.11 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0.11 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2(СН2) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Казская | Т-1 ВЛ 110кВ Темирская-Казская-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Казская | Т-2 ВЛ 110кВ Темирская-Казская-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Казская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 2.739 | 1.505 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 2.548 | 0.851 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 3.874 | 2.204 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 2.99 | 1.254 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Казская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6.2 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6.1 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6.2
| ПС 110кВ Казская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 2.653 | 1.445 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 2.614 | 1.135 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 3.478 | 2.027 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 2.976 | 1.63 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Казская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6.5 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6.3 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6.2 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6.3
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 2.53 | 1.14 | 13.48 | 13.57 | 13.77 | 117.55 | 8 |  | 2.22 | 0.94 | 11.73 | 11.74 | 12.06 | 117.44 | 8 |  | 3.21 | 1.5 | 17.24 | 17.36 | 17.68 | 117.1 | 8 |  | 2.96 | 1.47 | 16.2 | 16.34 | 16.57 | 116.45 | 8
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 2.61 | 1.22 | 14.09 | 14.34 | 14.43 | 117.45 | 8 |  | 2.34 | 0.92 | 12.22 | 12.31 | 12.58 | 117.32 | 8 |  | 2.95 | 1.33 | 15.75 | 15.96 | 16.26 | 117.04 | 8 |  | 3.58 | 3.21 | 23.56 | 23.9 | 24.18 | 116.18 | 8
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая I цепь с отпайкой на ПС Малиновскую | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая II цепь с отпайкой на ПС Малиновскую | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 1.98 | 1.44 | 12.36 | 12.38 | 12.64 | 113.8 | 11 |  | 2.45 | 1.44 | 14.24 | 14.52 | 14.78 | 113.38 | 11 |  | 2.46 | 1.49 | 14.42 | 14.66 | 14.96 | 113.4 | 11 |  | 6.38 | 3.64 | 37.43 | 38.13 | 37.71 | 112.77 | 11
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 5.04 | 4.66 | 34.57 | 35.64 | 34.84 | 113.08 | 11 |  | 10.91 | 8.45 | 70.42 | 71.89 | 70.59 | 112.22 | 11 |  | 5.38 | 4.97 | 37.19 | 38.03 | 37.36 | 112.67 | 11 |  | 5.78 | 4.7 | 38.07 | 38.88 | 37.93 | 112.28 | 11
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 5.38 | 3.46 | 32.67 | 33.54 | 32.74 | 111.65 | 13 |  | 1.87 | -0.49 | 9.91 | 9.77 | 10.12 | 113.19 | 13 |  | 2.97 | 0.48 | 15.34 | 15.4 | 15.47 | 112.76 | 13 |  | 5.71 | 3.54 | 34.76 | 35.51 | 34.8 | 110.48 | 13
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 7.13 | 6.03 | 47.46 | 49 | 47.92 | 111.63 | 13 |  | 3.94 | 0.98 | 20.33 | 21 | 20.7 | 113.16 | 13 |  | 5.32 | 1.74 | 28.27 | 29.04 | 28.53 | 112.73 | 13 |  | 7.41 | 6.07 | 49.4 | 50.72 | 49.77 | 110.45 | 13
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 3.83 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 4.13 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 3.52 | 0.54 | 16.04 | 16.58 | 16.05 | 112.73 | 11 |  | 4.88 | 1.54 | 29 | 29.98 | 29.25 | 110.24 | 11
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 6.04 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 7.17 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 6.01 | 2.59 | 31.61 | 31.95 | 31.43 | 112.73 | 12 |  | 7.45 | 3.89 | 53.22 | 54.1 | 52.85 | 109.98 | 12
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п