## смета Реконструк КТП-107А ЗСМК
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.12
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ПС 10/0,4кВ "КТП-107А" | [13 empty] | на смета Реконструк КТП-107А ЗСМК — УНЦ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 71515545.6 | руб.
| строительных работ |  | 59596288 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы
1 | УНЦ(2018)-П6-09 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 21 до 50,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 3000000; 10: 3000000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 21 до 50,9 млн. руб.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 3000000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 5706502 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы |  |  |  | 10: 5706502 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2 | УНЦ(2018)-В8-01-1 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА |  | 4: 1 ячейка; 5: 2; 6: 955840; 10: 1911680 |  |  | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА
| Ц1-42-2 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
3 | УНЦ(2018)-Э1-09-2 | КТП киоскового типа, напряжение 6-20 кВ, мощность: 1000 кВА, 2 трансформатора |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3393600; 10: 3393600 |  |  | КТП киоскового типа, напряжение 6-20 кВ, мощность: 1000 кВА, 2 трансформатора
| Ц1-42-5 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)
4 | УНЦ(2018)-Т5-19-4 | Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 1000 кВА |  | 4: 1 ячейка; 5: 2; 6: 2071650; 10: 4143300 |  |  | Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 1000 кВА
| Ц1-42-5 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)
5 | УНЦ(2018)-И10-06-1 | Элементы ПС без устройства фундаментов: разъединитель на три полюса, напряжение 6-15 кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 62400; 10: 124800 |  |  | Элементы ПС без устройства фундаментов: разъединитель на три полюса, напряжение 6-15 кВ
| Ц1-42-3 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
6 | УНЦ(2018)-И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели) |  | 4: 1 ед.; 5: 4; 6: 168480; 10: 673920 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
7 | УНЦ(2018)-И15-08 | Комплекс систем безопасности ПС: система пожарной и охранной сигнализации |  | 4: 1 м2 здания; 5: 6410; 6: 1352; 10: 8666320 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система пожарной и охранной сигнализации
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
8 | УНЦ(2018)-И15-08 | Комплекс систем безопасности ПС: система пожаротушения |  | 4: 1 м2 здания; 5: 2700; 6: 1352; 10: 3650400 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система пожаротушения
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
9 | УНЦ(2018)-К1-07-2 | КЛ с алюминиевой жилой сечением: 185 мм2, напряжение 10 (15) кВ |  | 4: 1 км; 5: 0.3; 6: 2681280; 10: 804384 |  |  | КЛ с алюминиевой жилой сечением: 185 мм2, напряжение 10 (15) кВ
| Ц1-42-7 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12; МАТ=1,12) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12; МАТ=1,12)
10 | УНЦ(2018)-К3-08-1 | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 150 мм2, алюминиевая жила 4 шт. |  | 4: 1 км; 5: 0.2; 6: 808640; 10: 161728 |  |  | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 150 мм2, алюминиевая жила 4 шт.
| Ц1-42-7 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12; МАТ=1,12) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12; МАТ=1,12)
11 | УНЦ(2018)-З4-01 | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ |  | 4: 1 м2; 5: 60; 6: 80010; 10: 4800600 |  |  | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ
| Ц1-42-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27; МАТ=1,27) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27; МАТ=1,27)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 28330732 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 53889786 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  |  | 10: 53889786 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 31330732 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 59596288 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [19 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-11 |  |  |  | 10: 31330732 | [6 empty] | Итого Поз. 1-11
Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068" |  |  |  | 10: 33461222 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068"
Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057" |  |  |  | 10: 35368512 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057"
Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052" |  |  |  | 10: 37207675 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052"
Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146" |  |  |  | 10: 42639996 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146"
Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058" |  |  |  | 10: 45113116 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058"
Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053" |  |  |  | 10: 47504111 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053"
Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048" |  |  |  | 10: 49784308 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048"
Всего с учетом "дефлятор 2026 г. ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 52074386 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2026 г. ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2027 г. ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 54469808 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2028 г. ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2027 г. ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 56975419 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2029 г. ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2029 г. ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 59596288 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2027 г. ПЗ=1,046"
в т.ч. | [19 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 5706501 | [6 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 37722850.9 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 16166936.1 | [6 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 59596287 | [6 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 11919257.6 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 71515544.6 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ведущий инженер сметчик ____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: заместитель ТД ____________________________ Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]