## смета Реконструк ОП-19 - Полный
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.4
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-19" | [13 empty] | на смета Реконструк ОП-19,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 302353506 | руб.
| строительных работ |  | 251961257 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2029г. | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы 2029г.
1 | УНЦ(2018)-П6-10 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 7500000; 10: 7500000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 7500000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 14266252 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы 2029г. |  |  |  | 10: 14266252 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы 2029г.
Раздел 2. Электромонтажные работы 2029г. | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2029г.
2 | УНЦ(2018)-Т4-09-2 | Ячейка двухобмоточного трансформатора Т 110/НН, мощность 25 МВА |  | 4: 1 ячейка; 5: 2; 6: 50845200; 10: 101690400 |  |  | Ячейка двухобмоточного трансформатора Т 110/НН, мощность 25 МВА
| Ц1-42-5 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)
4 | УНЦ(2018)-И12-02 | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше ( блокировки) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1056640; 10: 1056640 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше ( блокировки)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
5 | УНЦ(2018)-И11-04-3 | РЗА: ошиновки, напряжение 110-220 кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 1331200; 10: 2662400 |  |  | РЗА: ошиновки, напряжение 110-220 кВ
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
6 | УНЦ(2018)-И11-04-2 | РЗА: ошиновки, напряжение 35(20) кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 1204320; 10: 2408640 |  |  | РЗА: ошиновки, напряжение 35(20) кВ
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
7 | УНЦ(2018)-К3-01-2 | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 16 мм2, медная жила 4 шт. |  | 4: 1 км; 5: 0.926; 6: 657440; 10: 608789 |  |  | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 16 мм2, медная жила 4 шт.
| Ц1-42-7 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12; МАТ=1,12) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12; МАТ=1,12)
8 | УНЦ(2018)-Н3-02-1 | Контрольный (силовой) кабель, сечение жилы: 2,5 мм2, количество жил 158 шт. |  | 4: 1 км; 5: 1.0691; 6: 222880; 10: 238288 |  |  | Контрольный (силовой) кабель, сечение жилы: 2,5 мм2, количество жил 158 шт.
| Ц1-42-7 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12; МАТ=1,12) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12; МАТ=1,12)
9 | УНЦ(2018)-М3-02 | Внутриплощадочные дороги ПС и проезды: проезжая часть |  | 4: 1 м2; 5: 240; 6: 3022.6; 10: 725424 |  |  | Внутриплощадочные дороги ПС и проезды: проезжая часть
| Ц1-42-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27; МАТ=1,27) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27; МАТ=1,27)
10 | УНЦ(2018)-З4-04 | Здания: РПБ |  | 4: 1 м2; 5: 9; 6: 147320; 10: 1325880 |  |  | Здания: РПБ
| Ц1-42-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27; МАТ=1,27) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27; МАТ=1,27)
11 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3266640; 10: 3266640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
12 | УНЦ(2018)-А5-06 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2514720; 10: 2514720 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
13 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 380640; 10: 380640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
14 | УНЦ(2018)-А5-05 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 6 коммутаторами |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3624400; 10: 3624400 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф с 6 коммутаторами
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
15 | УНЦ(2018)-А5-02 | Системы АСУТП и ТМ: сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1633840; 10: 1633840 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
16 | УНЦ(2018)-А1-04 | ИИК, класс напряжения объекта: 6-20 кВ, прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ |  | 4: 1 точка учета; 5: 48; 6: 39520; 10: 1896960 |  |  | ИИК, класс напряжения объекта: 6-20 кВ, прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
17 | УНЦ(2018)-И15-05 | Комплекс систем безопасности ПС: стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения |  | 4: 1 точка наблюдения; 5: 6; 6: 142480; 10: 854880 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
18 | УНЦ(2018)-И5-09-1 | Элементы ПС с устройством фундаментов: шинная опора на одну фазу, напряжение 6-15 кВ (КЛ) |  | 4: 1 ед.; 5: 6; 6: 9900; 10: 59400 |  |  | Элементы ПС с устройством фундаментов: шинная опора на одну фазу, напряжение 6-15 кВ (КЛ)
| Ц1-42-4 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1)
19 | УНЦ(2018)-И15-08 | Комплекс систем безопасности ПС: система пожарной и охранной сигнализации |  | 4: 1 м2 здания; 5: 9; 6: 1352; 10: 12168 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система пожарной и охранной сигнализации
| Ц1-42-11 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 124960109 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 237695004 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2029г. |  |  |  | 10: 237695004 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2029г.
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 132460109 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 251961257 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [19 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-2, 4-19 |  |  |  | 10: 132460109 | [6 empty] | Итого Поз. 1-2, 4-19
Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068" |  |  |  | 10: 141467396 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068"
Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057" |  |  |  | 10: 149531038 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057"
Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052" |  |  |  | 10: 157306652 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052"
Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146" |  |  |  | 10: 180273423 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146"
Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058" |  |  |  | 10: 190729282 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058"
Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053" |  |  |  | 10: 200837934 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053"
Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048" |  |  |  | 10: 210478155 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048"
Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 220160150 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 230287517 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 240880743 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2029г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 251961255 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2029г. 4,6% ПЗ=1,046"
в т.ч. | [19 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 14266252 | [6 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 166386502.1 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 71308500.9 | [6 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 251961255 | [6 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 50392251 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 302353506 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]