## смета Реконструк ОП-4 НКМК зам
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.29
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-4 НКМК" | [13 empty] | на смета Реконструк ОП-4 НКМК зам транс,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 133766547.6 | руб.
| строительных работ |  | 111472123 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы
1 | УНЦ(2018)-П2-07 | Проектно-изыскательские работы для эдементов ПС (ЗПС): ячейка трансформатора, КРМ, напряжение 110-330 кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2900000; 10: 2900000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для эдементов ПС (ЗПС): ячейка трансформатора, КРМ, напряжение 110-330 кВ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 2900000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 5041772 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы |  |  |  | 10: 5041772 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы 2029г. | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2029г.
2 | УНЦ(2018)-Т4-11-2 | Ячейка двухобмоточного трансформатора Т 110/НН, мощность 40 МВА |  | 4: 1 ячейка; 5: 1; 6: 61218150; 10: 61218150 |  |  | Ячейка двухобмоточного трансформатора Т 110/НН, мощность 40 МВА
| Ц1-42-5 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) | [15 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 61218150 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 106430349 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2029г. |  |  |  | 10: 106430349 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2029г.
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 64118150 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 111472123 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [19 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-2 |  |  |  | 10: 64118150 | [6 empty] | Итого Поз. 1-2
Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068" |  |  |  | 10: 68478184 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068"
Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057" |  |  |  | 10: 72381440 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057"
Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052" |  |  |  | 10: 76145275 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052"
Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146" |  |  |  | 10: 87262485 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146"
Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058" |  |  |  | 10: 92323709 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058"
Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053" |  |  |  | 10: 97216866 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053"
Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048" |  |  |  | 10: 101883276 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048"
Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 106569907 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046"
Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046" |  |  |  | 10: 111472123 | [6 empty] | Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046"
в т.ч. | [19 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 5041772 | [6 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 74501245.7 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 31929105.3 | [6 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 111472123 | [6 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 22294424.6 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 133766547.6 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]