## Реконструк Ерунаковская-8 — 2 -
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ерунаковская-8" | [13 empty] | на Реконструк Ерунаковская-8 — 2,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 112413417.6 | руб.
| строительных работ |  | 93677848 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2025г. | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы 2025г.
1 | УНЦ(2018)-П6-10 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 7500000; 10: 7500000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 7500000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 11917445 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г. |  |  |  | 10: 11917445 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г.
Раздел 2. Электромонтажные работы 2025г. | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2025г.
2 | УНЦ(2018)-Р1-02-1 | Ячейка реактора ДГР, мощность 300 кВА: напряжение 6-15 кВ |  | 4: 1 ячейка; 5: 1; 6: 4566450; 10: 4566450 |  |  | Ячейка реактора ДГР, мощность 300 кВА: напряжение 6-15 кВ
3 | УНЦ(2018)-Т5-13-1 | Ячейка двухобмоточного масляного трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 300 кВА |  | 4: 1 ячейка; 5: 1; 6: 414750; 10: 414750 |  |  | Ячейка двухобмоточного масляного трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 300 кВА
4 | УНЦ(2018)-У4-03 | Защитные ограждения ПС: внутреннее сетчатое |  | 4: 1 м периметра ПС; 5: 122; 6: 5184; 10: 632448 |  |  | Защитные ограждения ПС: внутреннее сетчатое
5 | УНЦ(2018)-И11-06-1 | РЗА: трансформатора мощностью от 4 МВА, напряжение 6-15 кВ (ячейки ДГР с заменой Миком) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1069120; 10: 1069120 |  |  | РЗА: трансформатора мощностью от 4 МВА, напряжение 6-15 кВ (ячейки ДГР с заменой Миком)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 6682768 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 10618869 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2025г. |  |  |  | 10: 10618869 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2025г.
Раздел 3. Электромонтажные работы 2026г. | [14 empty] | Раздел 3. Электромонтажные работы 2026г.
6 | УНЦ(2018)-Р1-02-1 | Ячейка реактора ДГР, мощность 300 кВА: напряжение 6-15 кВ |  | 4: 1 ячейка; 5: 3; 6: 4566450; 10: 13699350 |  |  | Ячейка реактора ДГР, мощность 300 кВА: напряжение 6-15 кВ
7 | УНЦ(2018)-Т5-13-1 | Ячейка двухобмоточного масляного трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 300 кВА |  | 4: 1 ячейка; 5: 3; 6: 414750; 10: 1244250 |  |  | Ячейка двухобмоточного масляного трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 300 кВА
8 | УНЦ(2018)-И11-06-1 | РЗА: трансформатора мощностью от 4 МВА, напряжение 6-15 кВ (ячейки ДГР с заменой Миком) |  | 4: 1 ед.; 5: 3; 6: 1069120; 10: 3207360 |  |  | РЗА: трансформатора мощностью от 4 МВА, напряжение 6-15 кВ (ячейки ДГР с заменой Миком)
9 | УНЦ(2018)-И11-02-2 | РЗА: шин до 18 присоединений, напряжение 35(20) кВ (наладка ячеек 38 шт земляная защита) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 3450720; 10: 6901440 |  |  | РЗА: шин до 18 присоединений, напряжение 35(20) кВ (наладка ячеек 38 шт земляная защита)
10 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3266640; 10: 3266640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
11 | УНЦ(2018)-А5-06 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2514720; 10: 2514720 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ
12 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 380640; 10: 380640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
13 | УНЦ(2018)-А1-04 | ИИК, класс напряжения объекта: 6-20 кВ, прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ |  | 4: 1 точка учета; 5: 48; 6: 39520; 10: 1896960 |  |  | ИИК, класс напряжения объекта: 6-20 кВ, прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ
14 | УНЦ(2018)-И12-02 | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше( шкаф ОБВР) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1056640; 10: 1056640 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше( шкаф ОБВР)
15 | УНЦ(2018)-О3-06-3 | ВОК, количество волокон 48 шт., максимально-допустимая растягивающая нагрузка: 20 кН |  | 4: 1 км; 5: 0.5; 6: 316960; 10: 158480 |  |  | ВОК, количество волокон 48 шт., максимально-допустимая растягивающая нагрузка: 20 кН
16 | УНЦ(2018)-И15-01 | Комплекс систем безопасности ПС: шкаф ЦК системы видеонаблюдения |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2380560; 10: 2380560 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: шкаф ЦК системы видеонаблюдения
17 | УНЦ(2018)-И15-05 | Комплекс систем безопасности ПС: стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения |  | 4: 1 точка наблюдения; 5: 10; 6: 142480; 10: 1424800 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения
18 | УНЦ(2018)-И15-10 | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения |  | 4: 1 м2 периметра ПС; 5: 528; 6: 3640; 10: 1921920 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения
19 | УНЦ(2018)-З4-01 | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ ( козырьки, лестница, анкерная линия, кондеционер) |  | 4: 1 м2; 5: 20; 6: 80010; 10: 1600200 |  |  | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ ( козырьки, лестница, анкерная линия, кондеционер)
20 | УНЦ(2018)-М3-02 | Внутриплощадочные дороги ПС и проезды: проезжая часть |  | 4: 1 м2; 5: 380; 6: 3022.6; 10: 1148588 |  |  | Внутриплощадочные дороги ПС и проезды: проезжая часть
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 42802548 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 71141533 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2026г. |  |  |  | 10: 71141533 |  |  |  | Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2026г.
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 56985316 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 93677848 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [18 empty] | В том числе, справочно:
дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-20) |  |  |  | 10: 3875001 | [5 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-20)
дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-20) |  |  |  | 10: 3469038 | [5 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-20)
дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-20) |  |  |  | 10: 3345126 | [5 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-20)
дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-20) |  |  |  | 10: 9880474 | [5 empty] | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-20)
дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-20) |  |  |  | 10: 4498188 | [5 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-20)
дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-20) |  |  |  | 10: 4348816 | [5 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-20)
дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-20) |  |  |  | 10: 4147294 | [5 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-20)
дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 6-20) |  |  |  | 10: 3128595 | [5 empty] | дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 6-20)
Итоги по смете: | [17 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [18 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-5 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 |  |  |  | 10: 22536315 | [5 empty] | Итого Поз. 1-5 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
Итого Поз. 6-20 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 71141533 | [5 empty] | Итого Поз. 6-20 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого |  |  |  | 10: 93677848 | [5 empty] | Итого
в т.ч. | [18 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 11917445 | [5 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 57232282.1 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 24528120.9 | [5 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 93677848 | [5 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 18735569.6 | [5 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 112413417.6 | [6 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]