#### О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей

#### трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным

#### пунктам напряжением: выше 35кВ / ниже 35кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 3 квартал 2021 года

Перечень открытых подстанций ООО "ЕвразЭнергоТранс" для присоединения потребителей

| №пп | Местонахождение подстанции | Наименование ПС | Разрешенная загрузка, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Свердловская область | ПС 110 кВ |
| 5 | г. Нижний Тагил | ГПП-2 110/6кВ "Кислородная" | 71,585 | 0 |
| 6 | г. Нижний Тагил | ПС 110/6кВ "Обогатительная" | 13,2 | 0 |
| 7 | г. Нижний Тагил | ПС 110/6кВ "Евстюниха" | 10 | 0 |
| 8 | г. Кушва | ПС 110/6 кВ "Обжиговая" | 2,5 | 0 |
| Свердловская область | ПС 35кВ |
| 11 | г. Нижний Тагил | ПС 35/6кВ "Аглофабрика" | 19 | 0 |
| 12 | г. Нижний Тагил | ПС 35/6кВ"Карьер" | 1,5 | 0 |
| 13 | г. Нижний Тагил | ПС 35/6кВ "Горная" | 1 | 0 |
| 14 | г. Нижний Тагил | ПС 35/6кВ "Шахта" | 4,5 | 0 |
| Свердловская область | ПС 6кВ |
| Открытые подстанции для присоединения потребителей отсутствуют |

* В Свердловской области, в связи с увеличением производства основных промышленных предприятий, ООО «ЕвразЭнергоТранс» не имеет резерва мощности для подключения новых потребителей.