## Реконструк ПС 6 ствол 35-6,3 кВ
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.2
(локальная смета)
ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ПС 35/6кВ "6-ой Ствол" | [13 empty] | на Реконструк ПС 6 ствол 35-6,3 кВ — смета,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 114432601.2 | руб.
| строительных работ |  | 95360501 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2025г. | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы 2025г.
1 | УНЦ(2018)-П6-10 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 7500000; 10: 7500000 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 7500000 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 11917445 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г. |  |  |  | 10: 11917445 |  |  |  | Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г.
Раздел 2. Электромонтажные работы 2025г. | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2025г.
2 | УНЦ(2018)-Т5-12-4 | Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 250 кВА |  | 4: 1 ячейка; 5: 2; 6: 1504650; 10: 3009300 |  |  | Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/НН кВ, мощность 250 кВА
3 | УНЦ(2018)-И13-06 | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А(ЩСН) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2208960; 10: 2208960 |  |  | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А(ЩСН)
4 | УНЦ(2018)-И13-04 | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А(ЩПТ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1443520; 10: 1443520 |  |  | РЗА системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС: шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А(ЩПТ)
5 | УНЦ(2018)-И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели)(шкаф вентил и освещен) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 168480; 10: 336960 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели)(шкаф вентил и освещен)
6 | УНЦ(2018)-И15-08 | Комплекс систем безопасности ПС: система пожарной и охранной сигнализации |  | 4: 1 м2 здания; 5: 270; 6: 1352; 10: 365040 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система пожарной и охранной сигнализации
7 | УНЦ(2018)-З4-01 | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ |  | 4: 1 м2; 5: 79; 6: 80010; 10: 6320790 |  |  | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ
8 | УНЦ(2018)-И15-10 | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения |  | 4: 1 м2 периметра ПС; 5: 580; 6: 3640; 10: 2111200 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: система охранного освещения
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 15795770 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 25099362 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2025г. |  |  |  | 10: 25099362 |  |  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2025г.
Раздел 3. Электромонтажные работы 2026г. | [14 empty] | Раздел 3. Электромонтажные работы 2026г.
9 | УНЦ(2018)-В8-01-1 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА(отход линии, СР) |  | 4: 1 ячейка; 5: 9; 6: 955840; 10: 8602560 |  |  | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА(отход линии, СР)
10 | УНЦ(2018)-В8-03-1 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1600 А, номинальный ток отключения 20 кА (вводная, СВ) |  | 4: 1 ячейка; 5: 3; 6: 992920; 10: 2978760 |  |  | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1600 А, номинальный ток отключения 20 кА (вводная, СВ)
11 | УНЦ(2018)-И11-06-1 | РЗА: трансформатора мощностью от 4 МВА, напряжение 6-15 кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 1069120; 10: 2138240 |  |  | РЗА: трансформатора мощностью от 4 МВА, напряжение 6-15 кВ
12 | УНЦ(2018)-А5-03 | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 3266640; 10: 3266640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ)
13 | УНЦ(2018)-А5-06 | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 2514720; 10: 2514720 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ
14 | УНЦ(2018)-А5-08 | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 380640; 10: 380640 |  |  | Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала
15 | УНЦ(2018)-А1-04 | ИИК, класс напряжения объекта: 6-20 кВ, прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ |  | 4: 1 точка учета; 5: 48; 6: 39520; 10: 1896960 |  |  | ИИК, класс напряжения объекта: 6-20 кВ, прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ
16 | УНЦ(2018)-И5-06-2 | Элементы ПС с устройством фундаментов: разъединитель на три полюса, напряжение 35 (20) кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 4; 6: 1400300; 10: 5601200 |  |  | Элементы ПС с устройством фундаментов: разъединитель на три полюса, напряжение 35 (20) кВ
17 | УНЦ(2018)-И15-07 | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД |  | 4: 1 точка доступа; 5: 3; 6: 120640; 10: 361920 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД
18 | УНЦ(2018)-И11-04-2 | РЗА: ошиновки, напряжение 35(20) кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 4; 6: 1204320; 10: 4817280 |  |  | РЗА: ошиновки, напряжение 35(20) кВ
19 | УНЦ(2018)-К1-07-1 | КЛ с алюминиевой жилой сечением: 185 мм2, напряжение 6 кВ |  | 4: 1 км; 5: 0.16; 6: 2582720; 10: 413235 |  |  | КЛ с алюминиевой жилой сечением: 185 мм2, напряжение 6 кВ
20 | УНЦ(2018)-К3-05-1 | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 75 мм2, алюминиевая жила 4 шт. |  | 4: 1 км; 5: 0.3; 6: 501760; 10: 150528 |  |  | КЛ 0,4 кВ, сечение жилы: 75 мм2, алюминиевая жила 4 шт.
21 | УНЦ(2018)-Н2-03 | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии: кабельные каналы |  | 4: 1 м по трассе; 5: 48; 6: 15680; 10: 752640 |  |  | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии: кабельные каналы
22 | УНЦ(2018)-У4-03 | Защитные ограждения ПС: внутреннее сетчатое |  | 4: 1 м периметра ПС; 5: 40; 6: 5184; 10: 207360 |  |  | Защитные ограждения ПС: внутреннее сетчатое
23 | УНЦ(2018)-Б1-10 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС): Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Омская, Новосибирская области |  | 4: 1 м2; 5: 400; 6: 2550; 10: 1020000 |  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС): Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Омская, Новосибирская области
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 35102683 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 58343692 |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2026г. |  |  |  | 10: 58343692 |  |  |  | Итого по разделу 3 Электромонтажные работы 2026г.
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 58398453 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 95360501 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [18 empty] | В том числе, справочно:
дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-23) |  |  |  | 10: 3971094 | [5 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-23)
дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-23) |  |  |  | 10: 3555064 | [5 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-23)
дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-23) |  |  |  | 10: 3428080 | [5 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-23)
дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-23) |  |  |  | 10: 10125493 | [5 empty] | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-23)
дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-23) |  |  |  | 10: 4609735 | [5 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-23)
дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-23) |  |  |  | 10: 4456659 | [5 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-23)
дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-23) |  |  |  | 10: 4250139 | [5 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-23)
дефлятор 2025г-2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 9-23) |  |  |  | 10: 2565784 | [5 empty] | дефлятор 2025г-2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 9-23)
Итоги по смете: | [17 empty] | Итоги по смете:
Энергетическое строительство: | [18 empty] | Энергетическое строительство:
Итого Поз. 1-8 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 |  |  |  | 10: 37016809 | [5 empty] | Итого Поз. 1-8 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
Итого Поз. 9-23 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2025г-2026г. 4,6% ПЗ=1,046 |  |  |  | 10: 58343692 | [5 empty] | Итого Поз. 9-23 дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2025г-2026г. 4,6% ПЗ=1,046
Итого |  |  |  | 10: 95360501 | [5 empty] | Итого
в т.ч. | [18 empty] | Накладные расходы 108% ФОТ (от 0)
ПИР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 11917445 | [5 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Оборудование с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 58410139.2 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
СМР с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 25032916.8 | [5 empty] | Итого
Итого с учетом дефлятора |  |  |  | 10: 95360501 | [5 empty] | В том числе:
НДС 20% |  |  |  | 10: 19072100.2 | [5 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 114432601.2 | [6 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Головкова Т.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Долгих А.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]