- О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей

- трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным

- пунктам напряжением: выше 35кВ / ниже 35кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 2 квартал 2024 года

Перечень открытых подстанций ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г.Нижний Тагил и г.Кушва для технологического присоединения потребителей

| №пп | Местонахождение подстанции | Наименование ПС | Разрешенная загрузка, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Свердловская область |  | ПС 110 кВ |  |  |
| 1 | г. Нижний Тагил | ГПП-2 110/6кВ "Кислородная" | 71,585 | 0 |
| 2 | г. Нижний Тагил | ПС 110/6кВ "Обогатительная" | 13,2 | 0 |
| 3 | г. Нижний Тагил | ПС 110/6кВ "Евстюниха" | 10 | 0 |
| 4 | г. Кушва | ПС 110/6 кВ "Обжиговая" | 2,5 | 0 |
| Свердловская область |  | ПС 35кВ |  |  |
| 5 | г. Нижний Тагил | ПС 35/6кВ "Аглофабрика" | 19 | 0 |
| 6 | г. Нижний Тагил | ПС 35/6кВ"Карьер" | 1,5 | 0 |
| 7 | г. Нижний Тагил | ПС 35/6кВ "Горная" | 1 | 0 |
| 8 | г. Нижний Тагил | ПС 35/6кВ "Шахта" | 4,5 | 0 |
| Свердловская область |  | ПС 6кВ |  |  |
| Открытые подстанции для присоединения потребителей отсутствуют |  |  |  |  |

* В Свердловской области в г.Нижний тагил и г.Кушва, в связи с увеличением производства основных промышленных предприятий, ООО «ЕвразЭнергоТранс» не имеет резерва мощности для подключения новых потребителей.

Перечень открытых подстанций ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г.Качканар для технологического присоединения потребителей по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| №пп | Местонахождение подстанции | Наименование ПС | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Свердловская область |  | ПС 110 кВ |  |
| 5 | г. Качканар | ПС 110/6кВ «№3» | 8086 |
| 6 | г. Качканар | ПС 110/6кВ «№16» |  |
| Свердловская область |  | ПС 35кВ |  |
| Открытые подстанции для присоединения потребителей отсутствуют |  |  |  |

Объем свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г.Качканар по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| №пп | Местонахождение подстанций | Уровень напряжения | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Свердловская область |  |  |  |
| 7 | г. Качканар | Технологическое присоединение потребителей на уровне напряжения СН2 | 0 |
| 8 | г. Качканар | Технологическое присоединение потребителей на уровне напряжения НН | 9272 |