## Результаты замеров
Таблица 1.
Контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощности, напряжения на ПС 110-220кВ ООО "ЕвразЭнергоТранс" от 15.12.2021г
Эксплуатирующая оганизация | Объект электроэнергетики | Присоединение/ генератор/ СКРМ/ шина/ собственные нужды электростанции/ суммарная нагрузка электростанции | Система (секция) шин, на которую зафиксировано присоединение/ генератор/ СКРМ | 01-00 (МСК) | [7 empty] | 07-00 (МСК) | [7 empty] | 15-00 (МСК) | [7 empty] | 18-00 (МСК)
|  |  |  | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр
| ПС 220 кВ КМК-1 | 1с.220кВ | 1с.220кВ | [5 empty] | 219.6309 | [7 empty] | 221.54 | [7 empty] | 218.23 | [7 empty] | 220.24
| ПС 220 кВ КМК-2 | АТ-1 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 Iцепь с отпайками | 1с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (ВН) | 1с.220кВ | -7.04 | -14.564 | 83.4578 | 77.7098 | 78.881 | 219.6309 | 8 |  | 28.29 | 13.11 | 79 | 84.11 | 81.48 | 221.54 | 8 |  | 0.22 | -17.47 | 86.39 | 84.4 | 84.08 | 218.23 | 8 |  | 21.82 | 9.59 | 60.69 | 67.76 | 63.41 | 220.24 | 8
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (СН) | 1СШ-110кВ | 23.012 | 8.338 | 123.155 | 127.4344 | 123.6023 | 113.6575 |  | 0.51749 | 30.78 | 12.28 | 165.81 | 168.85 | 168.21 | 114.21 |  | 0.51553 | 27.61 | 7.77 | 146.42 | 149.28 | 144.69 | 112.98 |  | 0.51771 | 25.7 | 11.31 | 140.69 | 144.13 | 143.15 | 113.68 |  | 0.51616
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (НН) | − | 0.0984 | 0.0304 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046442 | 0.1 | 0.03 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046041 | 0.1 | 0.03 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.04674 | 0.1 | 0.03 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046313
| ПС 220 кВ КМК-1 | МСВ-220 | 1с.220кВ, 2с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | 2с.220кВ | 2с.220кВ | [5 empty] | 219.4912 | [7 empty] | 221.41 | [7 empty] | 218 | [7 empty] | 220.21
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 IIцепь с отпайками | 2с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (ВН) | 2с.220кВ | 53.394 | 27.225 | 161.3752 | 153.5008 | 155.9959 | 219.4912 | 7 |  | 33.66 | 12.38 | 95.06 | 93.25 | 94.56 | 221.41 | 7 |  | 55.31 | 30.23 | 175.04 | 169.21 | 168.48 | 218 | 7 |  | 29.96 | 13.53 | 87.14 | 83.7 | 86.23 | 220.21 | 7
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (СН) | 2СШ-110кВ | 22.704 | 7.37 | 120.3758 | 125.0977 | 119.2263 | 113.732 |  | 0.51816 | 30.34 | 11.24 | 162.18 | 165.97 | 162.79 | 114.29 |  | 0.51619 | 27.19 | 6.82 | 143.5 | 147.04 | 140.2 | 113.06 |  | 0.51862 | 25.32 | 10.32 | 137.19 | 141.36 | 137.99 | 113.75 |  | 0.51655
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (НН) | − | 0.1264 | 0.016 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046471 | 0.11 | 0.02 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046068 | 0.12 | 0.02 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046789 | 0.12 | 0.02 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046319
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-1 | 1СШ-110кВ | 0.4785 | 0.2805 | 2.6355 | 2.5479 | 3.0679 | 114.9602 |  |  | 0.69 | 0.38 | 3.95 | 3.81 | 4.32 | 115.51 |  |  | 0.61 | 0.36 | 3.46 | 3.4 | 3.89 | 114.28 |  |  | 0.54 | 0.38 | 3.3 | 3.22 | 3.7 | 114.97
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-2 | 2СШ-110кВ | 1.3695 | 0.7095 | 7.8227 | 7.3887 | 8.1679 | 115.1088 |  |  | 2.05 | 1.04 | 11.43 | 11.16 | 11.95 | 115.45 |  |  | 1.4 | 0.73 | 8.01 | 7.6 | 8.28 | 114.15 |  |  | 1.49 | 0.79 | 8.57 | 8.12 | 8.81 | 114.91
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-1 | 1СШ-110кВ | 9.0585 | 6.1545 | 54.9253 | 55.6944 | 54.9008 | 114.9891 |  |  | 6.39 | 3.75 | 36.66 | 37.22 | 36.69 | 115.61 |  |  | 8.81 | 5.66 | 52.45 | 53.16 | 52.53 | 114.41 |  |  | 9.09 | 5.86 | 53.86 | 54.47 | 54.14 | 115.1
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-2 | 2СШ-110кВ | 5.544 | 3.7455 | 33.3434 | 34.0469 | 33.1224 | 115.172 |  |  | 3.56 | 2.11 | 20.67 | 20.75 | 20.35 | 115.75 |  |  | 5.49 | 3.43 | 32.74 | 33.14 | 32.14 | 114.53 |  |  | 5.38 | 3.55 | 32.29 | 32.54 | 31.87 | 115.21
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Северный Маганак | 2СШ-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Ширпотреб I цепь | 1СШ-110кВ | 13.2 | 5.5605 | 64.1112 | 70.5549 | 74.0027 | 114.609 |  |  | 22.47 | 9.93 | 114.34 | 122.79 | 132.78 | 115.21 |  |  | 18.32 | 4.97 | 90.5 | 97.73 | 103.07 | 114.02 |  |  | 14.09 | 7.33 | 73.41 | 80.47 | 86.61 | 114.71
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Ширпотреб II цепь | 2СШ-110кВ | 13.068 | 5.4945 | 75.375 | 76.2845 | 66.1682 | 114.3825 |  |  | 22.14 | 9.78 | 131.21 | 129.5 | 115.5 | 114.94 |  |  | 18.1 | 4.95 | 100.05 | 99.67 | 86.53 | 113.74 |  |  | 13.91 | 7.21 | 82.35 | 82.86 | 73.39 | 114.44
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками | 1СШ-110кВ | 3.4485 | -6.9135 | 41.5953 | 40.3846 | 37.1852 | 114.9616 |  |  | 4.39 | -3.53 | 28.78 | 28.8 | 28.07 | 115.52 |  |  | 2.56 | -5.71 | 35.89 | 32.32 | 33.61 | 114.3 |  |  | 7.03 | -3.48 | 39.67 | 39.69 | 38.85 | 114.99
| ПС 220 кВ КМК-1 | МШВ-110 | 1СШ-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8496 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.88
| ПС 220 кВ КМК-1 | МШВ-110 | 2СШ-110кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ПС 220 кВ КМК-1 | ОВ-110 | 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220 кВ КМК-1 | СК-1 | 1с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | СК-2 | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | ТСН-43, ТСН-44 | 1с.10кВ | 0.0984 | 0.0304 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.1 | 0.03 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.1 | 0.03 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.1 | 0.03 | н/п | н/п | н/п | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | ТСН-41, ТСН-42 | 2с.10кВ | 0.1264 | 0.016 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.11 | 0.02 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.12 | 0.02 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.12 | 0.02 | н/п | н/п | н/п | 10.2
| ПС 220кВ Евразовская | 1СШ-220кВ | 1СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | 2СШ-220кВ | 2СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-ЗСМК I цепь | 1СШ-110кВ | -54.384 | -52.536 | 206.7789 | 200.4825 | 194.5626 | 217.0395 |  |  | -85.48 | -43.56 | 264.77 | 253.25 | 247.06 | 217.99 |  |  | -91.77 | -44.62 | 282.67 | 274.26 | 266.48 | 215.54 |  |  | -82.26 | -45.62 | 261.2 | 250.53 | 246.39 | 216.09
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-ЗСМК II цепь | 2СШ-220кВ | -44.2464 | 44.2464 | 189.2731 | 175.8287 | 184.5645 | 217.0865 |  |  | -77.35 | 77.35 | 240.34 | 223.74 | 233.21 | 218.03 |  |  | -76.72 | 76.72 | 232.99 | 221.35 | 230.06 | 215.51 |  |  | -66 | 66 | 202.95 | 188.37 | 199.64 | 216.08
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-1 | 1СШ-110кВ | -0.0528 | 0.2904 | 3.5953 | 4.4761 | 3.1469 | 217.8547 |  |  | -0.04 | 0.28 | 3.5 | 4.4 | 3.09 | 218.81 |  |  | -0.04 | 0.28 | 3.45 | 4.36 | 3.04 | 216.31 |  |  | -0.04 | 0.28 | 3.5 | 4.4 | 3.07 | 216.93
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-2 | 2СШ-220кВ | -8.4216 | -6.996 | 18.7483 | 19.9216 | 19.0776 | 217.7802 |  |  | -6.71 | -5.91 | 31.44 | 32.25 | 31.68 | 218.67 |  |  | -14.82 | -12.9 | 50.22 | 51.9 | 50.22 | 216.17 |  |  | -16.17 | -14.7 | 56.66 | 57.5 | 57.66 | 216.75
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС-Евразовская I цепь | 1СШ-110кВ | 54.384 | 52.2192 | 209.62 | 196.4892 | 193.1349 | 217.2708 |  |  | 85.48 | 43.19 | 267.84 | 250.45 | 244.32 | 218.21 |  |  | 91.77 | 44.3 | 285.99 | 272.11 | 264 | 215.71 |  |  | 82.26 | 45.3 | 263.12 | 246.79 | 243.15 | 216.35
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС-Евразовская II цепь | 2СШ-220кВ | 52.536 | 56.6544 | 210.7888 | 198.6087 | 207.221 | 217.787 |  |  | 84.06 | 49.26 | 266.12 | 249.26 | 258.59 | 218.75 |  |  | 91.4 | 51.69 | 287.69 | 275.12 | 284.21 | 216.16 |  |  | 82 | 52.32 | 265.66 | 250.25 | 261.83 | 216.85
| ПС 220кВ Евразовская | МШВ-220 | 1СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | МШВ-220 | 2СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | ОВ-220 | 1СШ-220кВ, 2СШ-220кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 IIцепь с отпайками | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 Iцепь с отпайками | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 (ВН) | 1с.220кВ | 59.928 | 51.744 | 209.8238 | 210.4047 | 212.222 | 0.21902 | 20 |  | 0.13 | 0 | 0.87 | 0.77 | 1.09 | 0.22 | 20 |  | 54.96 | 47.83 | 194.86 | 193.2 | 196.87 | 0.22 | 20 |  | 7.08 | 5.06 | 23.71 | 22.94 | 23.53 | 0.22 | 20
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 (ВН) | 2с.220кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1, Т-2 ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1 IIцепь | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3, Т-4 ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1 Iцепь | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 27.0864 | 30.8528 | 109.7539 | 106.7057 | 109.537 | 217.1352 | 19 |  | 14.27 | 16.4 | 59.2 | 55.49 | 57.67 | 218.3 | 19 |  | 21.98 | 23.23 | 86.15 | 83.29 | 85.88 | 215.73 | 19 |  | 20.98 | 22.77 | 83.92 | 80.7 | 83.49 | 216.37 | 19
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-2(ВН) | 1с.220кВ | 0.0352 | -0.088 | 0.46959 | 0.41254 | 0 | 217.2995 | 14 |  | 0.04 | -0.11 | 0.44 | 0.38 | 0 | 218.4 | 14 |  | 0.04 | -0.09 | 0.45 | 0.4 | 0 | 215.84 | 14 |  | 0.04 | -0.11 | 0.45 | 0.41 | 0 | 216.5 | 14
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-2 (СН2) | 6с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3(ВН) | 2с. 220кВ | 3.696 | -9.1872 | 34.9675 | 33.8088 | 31.4672 | 217.1496 | 14 |  | 0.04 | -0.09 | 0.37 | 0.39 | 0 | 218.26 | 14 |  | 0.04 | -0.09 | 0.38 | 0.41 | 0 | 215.7 | 14 |  | 0.04 | -0.07 | 0.39 | 0.41 | 0.01 | 216.36 | 14
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3(СН2) | 5с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(ВН) | 2с. 220кВ | 35.9744 | 31.0816 | 127.3843 | 127.5522 | 126.1444 | 217.2178 | 19 |  | 27.12 | 20.66 | 90.49 | 89.69 | 88.97 | 218.32 | 19 |  | 33.88 | 26.47 | 115.14 | 115.49 | 113.65 | 215.74 | 19 |  | 33.26 | 26.21 | 113.16 | 112.97 | 112.02 | 216.4 | 19
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(СН2) | 4с. 220кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная I цепь | 2с.220кВ | 28.4592 | 2.4288 | 76.2701 | 76.3749 | 75.159 | 217.2202 |  |  | 27.09 | 2.25 | 72.14 | 72.39 | 71.12 | 218.33 |  |  | 27.95 | 2.38 | 75.4 | 75.73 | 74.15 | 215.76 |  |  | 26.66 | 2.18 | 71.46 | 71.87 | 70.63 | 216.41
| ПС 220кВ Опорная-1 | КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная II цепь | 1с. 220кВ | 26.9808 | 1.9184 | 72.0594 | 72.3724 | 71.0877 | 217.2982 |  |  | 26.51 | 1.81 | 70.35 | 70.81 | 69.48 | 218.43 |  |  | 26.96 | 1.97 | 72.49 | 73.01 | 71.39 | 215.87 |  |  | 25.56 | 1.78 | 68.3 | 68.89 | 67.61 | 216.5
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1 КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная I цепь | 1с. 220кВ
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2 КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная II цепь | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(ВН) | 2с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1 ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-1 | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2 ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-2 | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1(СН1) | 1с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2 (ВН) | 2с.220кВ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2(СН1) | 2с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 7.04 | 4.2416 | 40.4835 | 40.1275 | 40.2027 | 117.8914 | 10 |  | 7.58 | 4.77 | 43.67 | 43.5 | 43.66 | 118.56 | 10 |  | 6.9 | 4.13 | 39.67 | 39.44 | 39.58 | 117.32 | 10 |  | 6.81 | 4.09 | 39.12 | 38.85 | 39.16 | 117.45 | 10
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 6.99 | 3.954 | 441.4362 | 438.7498 | 441.581 | 0 |  | 0 | 7.53 | 4.43 | 477.29 | 477.7 | 478.33 | 0 |  | 0 | 6.85 | 3.85 | 433.11 | 432.47 | 434.12 | 0 |  | 0 | 6.76 | 3.83 | 426.19 | 427.12 | 429.05 | 0 |  | 0
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0.0792 | 0.0264 | 0.40654 | 0.31323 | 0.45617 | 117.5549 | 10 |  | 1.86 | 1.43 | 11.32 | 10.81 | 12.05 | 118.23 | 10 |  | 0.08 | 0.04 | 0.48 | 0.38 | 0.51 | 117 | 10 |  | 0.08 | 0.04 | 0.47 | 0.37 | 0.51 | 117.14 | 10
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.312 | 0.318 | 24.6708 | 22.9766 | 25.3849 | 0 |  | 0 | 1.72 | 0.2 | 148.31 | 49.1 | 131.37 | 0 |  | 0 | 0.97 | -0.27 | 104.02 | 26.38 | 94.33 | 0 |  | 0 | 2.37 | -0.81 | 160.33 | 103.9 | 262.91 | 0 |  | 0
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 6.972 | 3.678 | 434.8551 | 430.5086 | 434.9293 | 0 |  |  | 6.55 | 4.48 | 437.52 | 431.17 | 437.34 | 0 |  |  | 6.14 | 3.78 | 400.24 | 395.35 | 400.04 | 0 |  |  | 6.3 | 4.03 | 412.29 | 412.38 | 415.03 | 0
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 4.362 | 3.276 | 298.9859 | 301.9639 | 297.8799 | 10.5132 |  |  | 5.98 | 3.37 | 423.01 | 348.02 | 373.34 | 10.52 |  |  | 5.11 | 2.83 | 367.08 | 314.63 | 309.72 | 10.45 |  |  | 6.57 | 2.33 | 429.77 | 284.29 | 456.17 | 10.47
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 5.106 | 2.814 | 317.8387 | 321.8258 | 321.0526 | 10.5124 |  |  | 4.99 | 2.72 | 310.83 | 310.27 | 309.91 | 10.58 |  |  | 4.9 | 2.73 | 306.87 | 311.35 | 310.36 | 10.47 |  |  | 4.86 | 2.85 | 306.2 | 312.63 | 312.7 | 10.47
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 7.536 | 5.976 | 535.8864 | 534.8972 | 534.2369 | 10.362 |  |  | 7.63 | 6.16 | 542.53 | 541.85 | 543.83 | 10.42 |  |  | 7.37 | 5.71 | 522.53 | 521.07 | 519.48 | 10.33 |  |  | 7.63 | 6.19 | 548.33 | 548.48 | 548.38 | 10.31
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-4-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-4-2 | −
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(ВН) | − | 25.7796 | 13.8204 | 145.5649 | 144.3616 | 140.8927 | 117.4715 | 10 |  | 22.1 | 13.04 | 126.68 | 126 | 123.19 | 118.18 | 10 |  | 26.36 | 15.05 | 151.69 | 150.87 | 146.74 | 116.87 | 10 |  | 26.66 | 15.36 | 153.35 | 152.74 | 149.36 | 117.01 | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(СН2) | 3с.10кВ | 12.472 | 9.528 | 902.4404 | 880.3119 | 885.4087 | 10.2116 |  | 0.086928 | 11.33 | 8.68 | 809.3 | 791.15 | 795.61 | 10.33 |  | 0.087409 | 13.78 | 9.98 | 987.44 | 961.45 | 966.57 | 10.13 |  | 0.086678 | 14.02 | 10.09 | 998.09 | 974.89 | 979.39 | 10.14 |  | 0.086659
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(СН2) | 4с.10кВ | 13.2 | 2.216 | 747.6644 | 720.06 | 727.8076 | 10.5662 |  | 1.0347 | 10.68 | 2.78 | 611.63 | 591.96 | 594.54 | 10.62 |  | 1.0281 | 12.47 | 2.82 | 724.01 | 696.66 | 700.03 | 10.48 |  | 1.0346 | 12.55 | 2.98 | 723.63 | 703.95 | 704.68 | 10.49 |  | 1.0345
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(ВН) | − | 24.5784 | 9.042 | 130.1689 | 128.0208 | 127.5471 | 117.639 | 10 |  | 25.03 | 9.09 | 131.36 | 129.38 | 128.84 | 118.31 | 10 |  | 25.74 | 8.2 | 134.63 | 132.9 | 131.72 | 117.05 | 10 |  | 26.51 | 9.36 | 139.73 | 138.07 | 137.5 | 117.19 | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(СН2) | 1с.10кВ | 4.288 | 2.96 | 284.8841 | 282.7379 | 284.3157 | 10.6071 |  | 0.090166 | 4.24 | 2.58 | 269.15 | 267.53 | 269.13 | 10.69 |  | 0.090356 | 5.1 | 1.98 | 301.37 | 298.57 | 296.75 | 10.6 |  | 0.09056 | 5.26 | 2.3 | 314.53 | 313.86 | 312.17 | 10.6 |  | 0.090451
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(СН2) | 2с.10кВ | 20.16 | 3.72 | 1143.2345 | 1105.378 | 1124.661 | 10.5135 |  | 0.99118 | 20.64 | 4.08 | 1170.3 | 1133.74 | 1152.55 | 10.56 |  | 0.98784 | 20.5 | 3.78 | 1172.49 | 1133.03 | 1150.02 | 10.45 |  | 0.98585 | 21.1 | 4.46 | 1212.38 | 1178.04 | 1193.79 | 10.43 |  | 0.98396
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 4.783 | -0.29484 | 446.2087 | 445.0775 |  | 6.2563 |  |  | 4.84 | -0.01 | 448.55 | 448.71 |  | 6.28 |  |  | 4.64 | -0.57 | 436.75 | 434.83 |  | 6.24 |  |  | 4.84 | -0.19 | 451.61 | 453.27 |  | 6.23
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(СН2) | 3с.6кВ | 1.6758 | 0.68796 | 169.9047 | 169.2094 | 167.9513 | 6.2091 |  |  | 1.56 | 0.51 | 153.11 | 152.92 | 150.82 | 6.25 |  |  | 1.49 | 0.44 | 146.79 | 144.33 | 144.19 | 6.2 |  |  | 1.55 | 0.54 | 153.85 | 154.4 | 152.06 | 6.2
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 0.504 | 0.21924 | 50.2341 | 50.1294 | 52.6024 | 6.2457 |  |  | 0.54 | 0.26 | 55.48 | 54.58 | 56.04 | 6.28 |  |  | 0.51 | 0.22 | 51.51 | 51.36 | 52.53 | 6.22 |  |  | 0.52 | 0.26 | 53.69 | 53.71 | 55.21 | 6.22
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 3.8102 | 1.0181 | 367.7265 | 370.6593 | 363.8323 | 6.2056 |  |  | 3.88 | 1.04 | 371.64 | 375.59 | 369.56 | 6.24 |  |  | 3.79 | 0.89 | 365.51 | 366.69 | 360.31 | 6.18 |  |  | 3.85 | 1.01 | 371.34 | 376.83 | 368.36 | 6.18
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 4.137 | 2.343 | 256.8247 | 257.1124 | 260.2477 | 10.6449 |  |  | 3.52 | 2.13 | 220.13 | 220.91 | 223.86 | 10.73 |  |  | 3.27 | 1.78 | 200.38 | 201.38 | 204.48 | 10.64 |  |  | 3.14 | 1.64 | 189.47 | 191.13 | 194.2 | 10.67
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0.093823 | 0 | 10.663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 10.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 10.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 10.69
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0.008 | 0.016 | 1.2482 | 0.8552 | 1.027 | 9.9046 |  |  | 0.01 | 0.02 | 1.31 | 0.9 | 1.06 | 9.96 |  |  | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 0.82 | 0.99 | 9.86 |  |  | 0.01 | 0.02 | 1.21 | 0.82 | 1 | 9.88
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 0.164 | 0.068 | 11.167 | 9.9949 | 10.88 | 9.8738 |  |  | 0.42 | 0.12 | 29.02 | 27.43 | 28.56 | 9.92 |  |  | 0.19 | 0.06 | 12.03 | 10.26 | 11.01 | 9.83 |  |  | 0.19 | 0.09 | 12.3 | 10.72 | 11.47 | 9.84
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8536 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.865 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 31.526 | 3.564 | 153.3675 | 155.7921 | 152.8567 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0.1 | 0.03 | 5.1645 | 6.1251 | 6.3577 | 10.5291 |  |  | 0.02 | -0.03 | 1.92 | 2.16 | 1.88 | 10.59 |  |  | 0.03 | -0.03 | 1.97 | 2.42 | 2.36 | 10.48 |  |  | 0.1 | 0.03 | 5.08 | 5.95 | 6.37 | 10.49
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 0.36 | 0.27 | 24.7857 | 23.6163 | 25.6089 | 10.5399 |  |  | 0.35 | 0.28 | 24.36 | 23.51 | 25.79 | 10.6 |  |  | 0.36 | 0.26 | 24.57 | 23.44 | 25.25 | 10.49 |  |  | 0.35 | 0.27 | 24.41 | 23.46 | 25.22 | 10.5
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | −
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.06 | 0.02 | 4.8939 | 1.8736 | 6.2138 | 10.544 |  |  | 0.17 | 0.05 | 9.49 | 7.35 | 11.74 | 10.6 |  |  | 0.14 | 0.05 | 8.17 | 6.09 | 10.41 | 10.5 |  |  | 0.06 | 0.02 | 4.82 | 1.88 | 6.16 | 10.51
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 8.34 | 0.21 | 464.7151 | 460.0303 | 451.5691 | 10.5168 |  |  | 8.29 | 0.21 | 458.24 | 454.85 | 446.08 | 10.58 |  |  | 8.28 | 0.11 | 463.62 | 458.11 | 448.68 | 10.47 |  |  | 8.23 | 0.05 | 458.28 | 456.87 | 445.36 | 10.49
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-11-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-11-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 1.128 | 0.864 | 76.0901 | 75.9051 | 76.2854 | 10.7444 |  |  | 1.14 | 0.88 | 76.87 | 76.99 | 77.12 | 10.8 |  |  | 1.1 | 0.86 | 74.79 | 74.86 | 75.2 | 10.69 |  |  | 1.09 | 0.86 | 74.56 | 74.81 | 75.36 | 10.71
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 8.688 | -0.608 | 475.0102 | 468.3432 | 465.1531 | 10.7695 |  |  | 8.96 | -0.23 | 486.1 | 480.75 | 476.03 | 10.82 |  |  | 8.94 | -0.35 | 490.41 | 483.4 | 479.01 | 10.71 |  |  | 8.88 | -0.44 | 485.87 | 482.21 | 475.84 | 10.73
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.816 | 0.592 | 54.5797 | 54.811 | 54.9224 | 10.7279 |  |  | 0.82 | 0.6 | 54.19 | 54.44 | 54.5 | 10.78 |  |  | 0.81 | 0.6 | 54.46 | 54.7 | 54.67 | 10.68 |  |  | 0.82 | 0.59 | 54.36 | 54.83 | 54.76 | 10.69
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 8.968 | 3.552 | 529.5219 | 524.1206 | 518.2761 | 10.6534 |  |  | 8.9 | 3.5 | 521.6 | 517.66 | 511.17 | 10.72 |  |  | 8.83 | 3.42 | 522.66 | 517.12 | 509.93 | 10.61 |  |  | 8.77 | 3.36 | 515.81 | 513.66 | 505.62 | 10.63
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 1.6896 | 1.2342 | 10.1365 | 10.1563 | 10.7593 | 116.9523 | 2 |  | 2.71 | 1.7 | 15.44 | 15.58 | 16.12 | 117.53 | 2 |  | 2.16 | 1.29 | 12.3 | 12.32 | 12.97 | 116.28 | 2 |  | 1.94 | 1.31 | 11.42 | 11.41 | 11.96 | 116.5 | 2
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 1.44 | 0.6426 | 143.8216 | 151.3251 | 145.2503 | 6.2354 |  | 0.053316 | 2.43 | 0.96 | 237.57 | 245.18 | 236.3 | 6.25 |  | 0.053178 | 2.19 | 0.71 | 210.67 | 219.95 | 211.67 | 6.2 |  | 0.05332 | 1.75 | 0.66 | 169.55 | 178.02 | 171.15 | 6.21 |  | 0.053305
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 1.485 | 0.7986 | 8.0438 | 8.2855 | 8.6792 | 116.9647 | 2 |  | 2.49 | 1.16 | 13.05 | 13.47 | 13.72 | 117.54 | 2 |  | 2.26 | 0.88 | 11.55 | 11.95 | 12.31 | 116.29 | 2 |  | 1.81 | 0.83 | 9.42 | 9.74 | 10.14 | 116.52 | 2
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 1.6344 | 0.9756 | 177.0112 | 181.7784 | 177.4049 | 6.2204 |  | 0.053182 | 2.65 | 1.41 | 278.15 | 283.07 | 276.96 | 6.23 |  | 0.053003 | 2.11 | 1.03 | 217.05 | 222.04 | 218.5 | 6.18 |  | 0.053143 | 1.88 | 1.05 | 199.08 | 201.69 | 198.82 | 6.19 |  | 0.053124
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-1 | 2с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(СН1) | 1с.35кВ | 4.515 | 2.506 | 81.2523 | 81.183 | 82.4005 | 36.5672 |  |  | 6.85 | 2.72 | 116.25 | 115.1 | 117.12 | 36.62 |  |  | 7.36 | 2.84 | 124.47 | 124.61 | 126.74 | 36.33 |  |  | 5.89 | 2.68 | 102.35 | 102.21 | 103.62 | 36.4
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 1.1772 | 0.4752 | 114.6024 | 120.9513 | 116.2539 | 6.2331 |  |  | 2.22 | 1.25 | 233.92 | 237.08 | 232.42 | 6.21 |  |  | 1.43 | 0.47 | 140.84 | 143.96 | 136.69 | 6.19 |  |  | 1.26 | 0.47 | 122.23 | 129.03 | 125.12 | 6.21
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(СН1) | 2с.35кВ | 3.122 | 1.309 | 52.6319 | 53.7005 | 53.3203 | 36.6942 |  |  | 4.49 | 1.42 | 73.38 | 74.72 | 73.05 | 36.87 |  |  | 5.36 | 1.53 | 87.72 | 89.83 | 87.51 | 36.48 |  |  | 4.21 | 1.44 | 69.04 | 72.08 | 69.91 | 36.55
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 0.54 | 0.0864 | 52.1974 | 50.373 | 48.5535 | 6.2769 |  |  | 0.64 | 0.11 | 62.08 | 58.68 | 57.38 | 6.31 |  |  | 0.66 | 0.09 | 63.91 | 60.66 | 60.49 | 6.24 |  |  | 0.6 | 0.09 | 58.53 | 56.03 | 53.78 | 6.25
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-2 | −
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(СН2) | 1с.6кВ | 0.0396 | 0.0144 | 3.8788 | 3.2232 | 4.4589 | 6.4216 |  |  | 0.04 | 0.01 | 3.66 | 2.98 | 4.13 | 6.45 |  |  | 0.04 | 0.01 | 3.85 | 3.4 | 4.15 | 6.39 |  |  | 0.04 | 0.01 | 3.86 | 3.36 | 4.26 | 6.42
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(СН2) | 2с.6кВ | 0.3852 | 0.2124 | 26.4448 | 26.8636 | 26.0399 | 6.4061 |  |  | 0.63 | 0.31 | 42.39 | 41.54 | 41.63 | 6.43 |  |  | 0.53 | 0.3 | 36.98 | 37.3 | 36.52 | 6.37 |  |  | 0.47 | 0.33 | 34.73 | 34.95 | 33.63 | 6.41
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(СН2) | 3с.6кВ | 1.332 | 0.6804 | 132.9056 | 130.3204 | 136.2666 | 6.5002 |  |  | 2.02 | 0.98 | 196.77 | 197.07 | 200.21 | 6.52 |  |  | 1.37 | 0.67 | 136.91 | 133.05 | 138.89 | 6.46 |  |  | 1.45 | 0.75 | 146.44 | 141.92 | 148.32 | 6.5
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(СН2) | 4с.6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5384 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ Ширпотреб-Прокат-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ Ширпотреб-Прокат-2 | 2с.110кВ
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т(СН2) | 1с.6кВ | 8.0993 | 3.4625 |  |  |  | 0 |  |  | 7.74 | 3.29 |  |  |  | 0 |  |  | 7.3 | 3.17 |  |  |  | 0 |  |  | 6.31 | 3.55 |  |  |  | 0
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т(СН2) | 2с.6кВ | 4.1126 | 1.9908 |  |  |  | 0 |  |  | 4.67 | 2.17 |  |  |  | 0 |  |  | 3.66 | 1.98 |  |  |  | 0 |  |  | 1.87 | 1.74 |  |  |  | 0
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-2 | −
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(CН2) | 1с.6кВ | 6.5328 | 4.4688 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 4.98 | 3.16 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 6.18 | 4.09 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 6.33 | 4.21 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(CН2) | 3с.6кВ | 2.4792 | 1.1016 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 1.35 | 0.3 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.58 | 1.03 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.7 | 1.08 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(СН2) | 2с.6кВ | 2.7984 | 2.0016 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.01 | 1.41 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.63 | 1.73 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.53 | 1.86 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(СН2) | 4с.6кВ | 2.6712 | 1.596 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 1.49 | 0.64 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.81 | 1.57 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.79 | 1.54 | н/п | н/п | н/п | н/п
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Обогатительная | Т-1 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 9.8538 | 5.7684 | 58.0014 | 58.1726 | 57.7731 | 113.9826 | 13 |  | 9.28 | 5.6 | 54.87 | 55.02 | 54.33 | 114.43 | 13 |  | 8.12 | 5.45 | 49.64 | 50.16 | 49.4 | 113.21 | 13 |  | 6.51 | 5.48 | 43.3 | 43.14 | 43.46 | 113.54 | 13
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(СН2) | 3с.6кВ | 4.2408 | 2.9772 | 470.6064 | 468.8446 | 458.0547 | 6.4445 |  | 0.056539 | 4.33 | 3.24 | 492.14 | 489.55 | 478.02 | 6.46 |  | 0.056454 | 4.28 | 2.97 | 478.44 | 476.09 | 459.73 | 6.41 |  | 0.05662 | 3.02 | 2.81 | 372.51 | 374.19 | 367.69 | 6.44 |  | 0.05672
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 13.9194 | 7.4052 | 79.9301 | 80.3146 | 80.6738 | 0 | 13 |  | 13.02 | 7.02 | 74.78 | 75.24 | 75.61 | 0 | 13 |  | 16.24 | 7.37 | 91.09 | 92.08 | 91.8 | 0 | 13 |  | 15.53 | 7.35 | 87.3 | 88.05 | 88.33 | 0 | 13
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 4.5108 | 2.682 | 477.4893 | 474.066 | 470.2501 | 6.3938 |  | #DIV/0! | 4.43 | 2.66 | 468.66 | 468.12 | 460.47 | 6.41 |  | #DIV/0! | 6.61 | 2.76 | 659.87 | 656.03 | 646.62 | 6.33 |  | #DIV/0! | 5.93 | 2.73 | 596.95 | 594.89 | 587.68 | 6.35 |  | #DIV/0!
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 9.3312 | 3.5136 | 906.6981 | 914.053 | 909.0152 | 6.3297 |  | #DIV/0! | 8.52 | 3.3 | 827 | 833.02 | 830.92 | 6.36 |  | #DIV/0! | 9.55 | 3.18 | 923.82 | 930.49 | 921.81 | 6.29 |  | #DIV/0! | 9.52 | 3.27 | 917.45 | 927.75 | 921 | 6.31 |  | #DIV/0!
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1 ВЛ 110кВ Еланская-Хвостохранилище-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2 ВЛ 110кВ Еланская-Хвостохранилище-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 0.1584 | 0.1914 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.13 | 0.17 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.15 | 0.18 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.15 | 0.18 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | #VALUE! | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | #VALUE! | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | #VALUE! | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | #VALUE!
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 2.112 | 0.6072 |  |  |  | 0 | 9 |  | 2.03 | 0.57 |  |  |  | 0 | 9 |  | 2.03 | 0.51 |  |  |  | 0 | 9 |  | 2.05 | 0.55 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | 0.056311 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | #VALUE! | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | #VALUE! | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  | #VALUE!
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Таштагольская-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Таштагольская-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 6.1194 | 1.3062 |  |  |  | н/п |  |  | 5.05 | 1.84 |  |  |  | н/п |  |  | 6.06 | 1.13 |  |  |  | н/п |  |  | 5.51 | 1.23 |  |  |  | н/п
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 0.4554 | 0.5973 |  |  |  | 0 |  |  | 0.78 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0.89 | 0.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0.62 | 0.77 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(СН2) | 2с.6кВ | 1.4124 | 1.6467 |  |  |  | 0 |  |  | 1.01 | 0.66 |  |  |  | 0 |  |  | 1.92 | 1.68 |  |  |  | 0 |  |  | 1.82 | 1.71 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 6.4974 | 2.9232 |  |  |  | н/п |  |  | 8.03 | 3.72 |  |  |  | н/п |  |  | 7.63 | 2.89 |  |  |  | н/п |  |  | 6.86 | 3.01 |  |  |  | н/п
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(СН2) | 3с.6кВ | 0.8052 | 0.2442 |  |  |  | 0 |  |  | 1.19 | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  | 1.2 | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  | 1.06 | 0.24 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 4.1019 | 1.4025 |  |  |  | 0 |  |  | 4.41 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | 4.53 | 1.35 |  |  |  | 0 |  |  | 4.27 | 1.34 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 11.088 | 3.5706 | 61.3095 | 63.084 | 59.794 | 109.1332 | 10 |  | 10.49 | 3.74 | 58.93 | 60.58 | 57.44 | 109.25 | 10 |  | 10.63 | 4.38 | 61.26 | 63.02 | 59.76 | 108.35 | 10 |  | 12.11 | 3.34 | 66.07 | 67.64 | 64.5 | 108.56 | 10
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 2.037 | 0.2142 | 33.5306 | 34.1931 | 33.476 | 35.1322 |  |  | 3.38 | 0.63 | 56.62 | 56.93 | 56.37 | 35.15 |  |  | 2.76 | 0.24 | 46 | 46.43 | 45.74 | 34.78 |  |  | 2.52 | 0.23 | 41.88 | 42.01 | 41.75 | 34.97
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 3.0466 | 2.8248 | 388.8678 | 389.1368 | 384.1291 | 6.2171 |  |  | 2.33 | 1.67 | 266.73 | 265.22 | 262.95 | 6.26 |  |  | 2.72 | 2.51 | 351.14 | 346.58 | 343.06 | 6.16 |  |  | 2.83 | 2.62 | 363.49 | 361.95 | 358.46 | 6.2
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(СН2) | 2с.6кВ | 5.9426 | -0.31944 | 573.4777 | 537.6997 | 527.4072 | 6.2961 |  |  | 4.73 | 0.79 | 472.48 | 444.98 | 424.18 | 6.27 |  |  | 5.1 | 0.9 | 507.5 | 482.1 | 460.76 | 6.2 |  |  | 6.7 | -0.46 | 642.44 | 608.86 | 595.37 | 6.28
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 7.0554 | 3.6828 | 42.2791 | 43.5122 | 41.0952 | 108.6985 | 10 |  | 7.28 | 2.96 | 41.97 | 43.25 | 40.61 | 108.7 | 10 |  | 7.29 | 2.22 | 41.08 | 42.11 | 39.36 | 107.98 | 10 |  | 7.66 | 3.64 | 45.42 | 46.69 | 44.19 | 108.11 | 10
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 0.8904 | -0.3444 | 15.5202 | 15.7724 | 16.0844 | 35.0826 |  |  | 1.01 | -0.3 | 16.92 | 17.48 | 17.76 | 35.17 |  |  | 1 | -0.34 | 17.44 | 17.43 | 17.79 | 35 |  |  | 0.96 | -0.35 | 16.67 | 16.88 | 17.35 | 34.9
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(СН2) | 3с.6кВ | 2.0724 | 0.63624 | 205.1606 | 199.9575 | 196.1244 | 6.2679 |  |  | 2.42 | 0.58 | 232.61 | 225.95 | 223.18 | 6.29 |  |  | 2.57 | 0.53 | 249.09 | 241.72 | 236.65 | 6.26 |  |  | 2.47 | 0.61 | 239.98 | 234.45 | 232.68 | 6.23
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 4.0577 | 2.9278 | 484.3406 | 470.6318 | 446.6997 | 6.1843 |  |  | 3.83 | 2.25 | 434.18 | 417.65 | 392.52 | 6.22 |  |  | 3.7 | 1.64 | 395.68 | 376.12 | 356.13 | 6.22 |  |  | 4.2 | 2.88 | 496.81 | 483.81 | 455.96 | 6.15
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 3.6102 | 1.0626 |  |  |  | 0 | 9 |  | 5.98 | 2.08 |  |  |  | 0 | 9 |  | 4.47 | 1.16 |  |  |  | 0 | 9 |  | 4.26 | 0.99 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 3.57 | 0.9534 |  |  |  | 0 |  |  | 5.94 | 1.89 |  |  |  | 0 |  |  | 4.42 | 1.03 |  |  |  | 0 |  |  | 4.2 | 0.87 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1(СН2) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0.297 | 0.1188 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.17 | 0.04 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.12 | 0.04 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.12 | 0.05 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 0.2688 | 0.0966 |  |  |  | 0 |  |  | 0.14 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0.09 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0.09 | 0.01 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2(СН2) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Казская | Т-1 ВЛ 110кВ Темирская-Казская-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Казская | Т-2 ВЛ 110кВ Темирская-Казская-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Казская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Казская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Казская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Казская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 3.8808 | 2.6202 | 22.7258 | 22.9858 | 23.0864 | 117.6763 | 8 |  | 4.44 | 3.14 | 26.28 | 26.48 | 26.74 | 118.32 | 8 |  | 4.25 | 3.66 | 27.46 | 27.76 | 27.77 | 116.97 | 8 |  | 3.81 | 3.35 | 24.73 | 25.02 | 25.2 | 117.22 | 8
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 5.2008 | 4.125 | 31.9868 | 32.6639 | 32.9652 | 117.6465 | 8 |  | 5.23 | 3.65 | 30.57 | 31.12 | 31.48 | 118.4 | 8 |  | 6.44 | 4.82 | 38.97 | 39.84 | 40.07 | 116.97 | 8 |  | 5.33 | 4.08 | 32.31 | 33.05 | 33.48 | 117.29 | 8
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая I цепь с отпайкой на ПС Малиновскую | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая II цепь с отпайкой на ПС Малиновскую | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 7.7814 | 8.4249 | 57.0544 | 58.8913 | 57.7453 | 114.8449 | 11 |  | 7.25 | 5.87 | 46.58 | 47.5 | 46.78 | 115.15 | 11 |  | 7.79 | 7.21 | 53.21 | 54.79 | 53.68 | 114.16 | 11 |  | 8.3 | 8.25 | 58.53 | 60.19 | 59.34 | 114.32 | 11
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 6.6891 | 7.4943 | 50.1745 | 51.3392 | 50.5326 | 114.3284 | 11 |  | 7.93 | 5.56 | 48.44 | 49.26 | 48.57 | 114.61 | 11 |  | 6.41 | 6.79 | 46.78 | 48.19 | 47.18 | 113.62 | 11 |  | 10.26 | 9.81 | 71.47 | 73.03 | 71.9 | 113.6 | 11
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 7.8441 | 3.9336 | 45.7581 | 47.1366 | 46.1205 | 109.1015 | 13 |  | 7.98 | 3.33 | 44.82 | 45.82 | 45.14 | 110.31 | 13 |  | 5.43 | 1.97 | 30.11 | 31.21 | 30.47 | 108.54 | 13 |  | 6.89 | 3.01 | 39.12 | 40.3 | 39.57 | 109.1 | 13
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 5.3988 | 4.224 | 35.7862 | 36.8878 | 36.006 | 108.9982 | 13 |  | 4.68 | 2.66 | 28.14 | 28.81 | 28.2 | 110.32 | 13 |  | 4.18 | 3.04 | 27.04 | 28.11 | 27.23 | 108.47 | 13 |  | 5.5 | 3.49 | 34.05 | 35.03 | 34.2 | 108.96 | 13
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 7.4976 | 5.0325 | 47.3994 | 48.8519 | 47.7786 | 108.269 | 11 |  | 7.15 | 5.01 | 45.37 | 46.65 | 45.71 | 109.6 | 11 |  | 7.72 | 5.28 | 49.37 | 50.85 | 49.66 | 107.77 | 11 |  | 7.48 | 5.13 | 47.62 | 49.06 | 48.14 | 108.27 | 11
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 6.6627 | 2.5212 | 37.8249 | 38.4422 | 37.08 | 108.5605 | 12 |  | 6.39 | 2.49 | 36.11 | 36.48 | 35.32 | 109.77 | 12 |  | 8.77 | 3.53 | 50.53 | 51.21 | 49.58 | 107.97 | 12 |  | 7.17 | 2.68 | 40.7 | 41.24 | 40.03 | 108.55 | 12
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п