## ПС Евстюниха_2 ячейки
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора филиала ООО "ЕврвзЭнергоТранс"
К.С. Матяш_____________________
______________________20____г.
Укрупненный сметный расчет № 07
Наименование предприятия, здания, |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Обжиговая»
сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной(изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
№п/п | Обоснование | Номер глав, таблиц, примененных расценок обосновывающего документа | Норматив цены, стоимость работ (тыс. руб., без НДС) | Количество | Общая стоимость (тыс. руб., без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Раздел 1. Оборудование и работы
1.1. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица В1. УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 750 кВ. Расценка В1-01 - 1..3 (Номинальный ток откулючения 40 кА). | 23135 | 1 | 23135
1.2. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица И10. УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов. Расценка И10-06 - 1..7 (Разъединитель на три полюса 110 кВ). | 2634 | 2 | 5268
1.3. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица И10. УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов. Расценка И10-03 - 1..7 (ТН (четыре вторичные обмотки) на три фазы, напряжение 110 кВ). | 5234 | 1 | 5234
1.4. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица И10. УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов. Расценка И10-04 - 1..7 (ОПН на три фазы, напряжение 110 кВ). | 120 | 1 | 120
1.5. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица А8. УНЦ систем ПА, УПАСК. Расценка А8-02 (Шкаф локальной ПА (64 аналоговых входа, 160 дискретных входа)). | 4170 | 1 | 4170
1.7. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица И11. УНЦ РЗА . Расценка И11-08 - 1..4 (РЗА трансформатора и ошиновки его низшего напряжения). | 1474 | 1 | 1474
1.7. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица И11. УНЦ РЗА . Расценка И11-09 - 1..4 (Резервная РЗА трансформатора и управления выключателем). | 1086 | 1 | 1086
1.9. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица В3. УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ. Расценка В3-01 - 1..5 (Номинальный ток отключения 20 кА). | 1188 | 12 | 14256
Итого по разделу 1. Оборудование и работы: |  |  |  |  | 54743
2. | Раздел 2. Проектные работы
2.1. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Расценка П6-01 (Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 млн.). | 3000 | 1 | 3000
2.2. | ПРИКАЗ от 17 января 2019 г. N 10 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА. | Таблица П2. ЗЗатраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС). Расценка П2-02 (Ячейка выключателя 110 кВ). | 2320 | 1 | 2320
Итого по разделу 2. Проектные работы: |  |  |  |  | 2320
3. | Итого по Разделу 1 и Разделу 2 |  |  |  | 57063
4. | ИТОГО с учетом дефлятора инвестиций (ДИ) | ДИ 2019/2020г.=1,056; ДИ 2020/2021г.=1,049; ДИ 2021/2022г.=1,139; ДИ 2022/2023г.=1,059; ДИ 2023/2024г.=1,053; ДИ 2024/2025г.=1,048; ДИ 2025/2026г.=1,048; ДИ 2026/2027г.=1,048; ДИ 2027/2028г.=1,048 |  |  | 96847.2275
5. | Итого по смете: |  |  |  | 96847.2275
6. | НДС 20% |  |  |  | 19369.4455
7. | Всего по смете с НДС: |  |  |  | 116216.6731
Примечание:
1) Ввиду отсутствия ПД объемы реконструкции (кол-во оборудования) принято равным количеству указанным в техническом задании.
2) Ввиду отсутствия ПД настоящий укрупненный сметный расчет выполнен только для сравнения с бюджетной стоимостью (проверки), и не предполагается к использованию как обоснование НМЦД.
3) Применение ИПЦ обусловлено тем, что при подготовке материалов в тарифное дело для РЭК к расценкам из данного Приказа Минэнерго всегда применяется ИПЦ.
Составитель сметного расчета
[подпись (инициалы, фамилия)]