Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях на 2024г., а также сроки их исполнения и источники финансирования

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Проведение технических проверок комплексов учёта электрической энергии на объектах потребителей | В соответствии с утвержденным графиком | Без финансирования |
| Проведение мероприятий по выявлению неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии | Ежемесячно | Без финансирования |
| Оптимизация работы системы освещения, исключение нерационального использования, регулярное проведение очистки и регулировки светильников, децентрализация выключения | Постоянно | Без финансирования |
| Повышение общего уровня технической культуры, нацеленной на энергосбережение. | Постоянно | Без финансирования |
| Замена существующих осветительных устройств, на осветительные устройств с большей энергоэффективностью с использованием светодиодов | Постоянно | Тариф на содержание сетей (прибыль/амортизация) |
| Обновление парка ПУ эл.энергии, оптимизация мест установки комплексов учета электрической энергии | 2024 | Инвестпрограмма |
| Установки силовых трансформаторов со сниженными потерями холостого хода | 2024 | Инвестпрограмма |