## Реконструк ОП-5 - Полный локаль
Обоснование соответствия объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий корректировки Программы, абзацу 1 пункта 32 Основ (непривышения финансовых потребностей надо укрупненными нормативами цены), согласно приказа № 131 от 26.02.2024 г. Министерства энергетики РФ.
| Номер группы инвест. проектов: | [12 empty] | на Реконструк Ерунаковская-8,
Объект: Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-5"
Идентификатор проекта:
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2026г | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы
1 | УНЦ(2023)-П6-10 | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 51 до 150,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 12278975.6; 10: 12278976 |  |  | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 21 до 50,9 млн. руб.
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 12278976 |  |  |  | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146
Итого по разделу 1 Проектные работы 2026г |  |  |  | 10: 12278976 |  |  |  | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058
Раздел 2. Электромонтажные работы 2026г | [16 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053
2 | УНЦ(2023)-И5-10-3 | Элементы ПС с устройством фундаментов: Устройство порталов и ошиновки открытого РУ, напряжение 110 кВ (монтаж двух траверс) |  | 4: 1 ед.; 5: 0.5; 6: 1453544.84; 10: 726772 |  |  |  | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | дефлятор 2026 4,6% ПЗ=1,046
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [15 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [15 empty] | Итого по разделу 1 Проектные работы
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [12 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
3 | УНЦ(2023)-И10-02-3 | Элементы ПС без устройства фундаментов: ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы, напряжение 110 кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 8264681.88; 10: 16529364 |  |  | Элементы ПС с устройством фундаментов: шинная опора на одну фазу, напряжение 110 кВ
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
4 | УНЦ(2023)-И12-08 | Прочее устройство (аппаратура)( шкаф зажимов) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 151512.84; 10: 303026 |  |  |  | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2026 4,6% ПЗ=1,046
5 | УНЦ(2023)-И12-02 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше ( панели управления Т-1 Т-2, ) |  | 4: 1 ед.; 5: 3; 6: 3750803.74; 10: 11252411 |  |  | Элементы ПС без устройства фундаментов: ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы, напряжение 110 кВ
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
6 | УНЦ(2023)-И12-02 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше ( ЦС и блокировок) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 3750803.74; 10: 7501607 |  |  |  | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2026 4,6% ПЗ=1,046
7 | УНЦ(2023)-И11-32 | Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV (РЗА Т-1 и Т-2) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 7887286.17; 10: 15774572 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): прочие устройства (аппаратура)( шкаф зажимов)
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
8 | УНЦ(2023)-И13-06 | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 500 А (ЩСН 0,4 из 3 панелей) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 5634516.11; 10: 5634516 |  |  |  | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146
| Ц1-84-1 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,44 (ОЗП=1,44; ЭМ=1,44; МАТ=1,44) | [14 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2026 4,6% ПЗ=1,046
9 | УНЦ(2023)-И13-05 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200 А |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 5312896.62; 10: 10625793 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше ( панели управления Т-1 Т-2, )
| Ц1-84-1 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,44 (ОЗП=1,44; ЭМ=1,44; МАТ=1,44) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
10 | УНЦ(2023)-И15-01 | Комплекс систем безопасности ПС: шкаф серверов системы видеонаблюдения |  | 4: 1 шт; 5: 1; 6: 6583515.31; 10: 6583515 |  |  |  | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146
| Ц1-84-9 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,63 (ОЗП=1,63; ЭМ=1,63; МАТ=1,63) | [14 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2026 4,6% ПЗ=1,046
11 | УНЦ(2023)-И15-07 | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД |  | 4: 1 точка доступа; 5: 3; 6: 399145.75; 10: 1197437 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше ( ЦС и блокировок)
| Ц1-84-9 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,63 (ОЗП=1,63; ЭМ=1,63; МАТ=1,63) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
12 | УНЦ(2023)-З4-01 | Здания: ЗРУ, напряжение 6-35 кВ |  | 4: 1 м2; 5: 20; 6: 174015.25; 10: 3480305 |  |  |  | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146
| Ц1-84-7 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,55 (ОЗП=1,55; ЭМ=1,55; МАТ=1,55) | [14 empty] | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2026 4,6% ПЗ=1,046
13 | УНЦ(2023)-А5-01 | Системы АСУ ТП и ТМ: Шкаф основного контроллера связи и управления (СППИ пнр) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 4030637.55; 10: 4030638 |  |  | РЗА и прочие шкафы (панели): шкаф РАС ПС 110 кВ и выше (РЗА Т-1 и Т-2)
| Ц1-84-7 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,55 (ОЗП=1,55; ЭМ=1,55; МАТ=1,55) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 83639956 |  |  |  | дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2026г |  |  |  | 10: 83639956 |  |  |  | дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 95918932 |  |  |  | дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053
НДС 20% |  |  |  | 10: 19183786.4 |  |  |  | дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 115102718.4 |  |  |  | дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 46171113 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
НДС 20% |  |  |  | 10: 9234222.6 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 55405335.6 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
| Исходный документ | Расчет
| Локальный сметный расчет на Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-5" | Стоимость по ЛСР, тыс.руб без НДС в ценах 2025 г. | 44140.6434
|  | Индекс-дефлятор 2026 г. | 1.046
|  | Итого в ценах 2026 г. | 46171.113
| НДС (20%) |  | 9234.2226
| ВСЕГО с НДС |  | 55405.3356
Стоимость мероприятия согласно ЛСР (55 405,34 тыс. руб. с НДС) не превышает стоимость расчета, выполненного в соответствии с укрупненными нормативами цены (115 102,72 тыс. руб. с НДС). Мероприятие включено в инвестиционную программу со стоимостью, не превышающей укрупненные нормативы цены.