**Перечень открытых подстанций ООО "ЕвразЭнергоТранс" для присоединения потребителей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Местонахождение подстанции** | **Наименование ПС** | **Разрешенная загрузка, МВт** | **Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт \*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Кемеровская область** | | **ПС 110 кВ** | | |
| 1 | Заводской район г. Новокузнецк | ПС 110/35/6 кВ ОП 19 | 7 | 0 |
| 2 | Заводской район г. Новокузнецк | ПС 110/35/6 кВ ОП 20 | 23,4 | 0 |
| 3 | г. Таштагол | ПС 110/35,6 кВ "Таштагольская" | 31,68 | 0 |
| 4 | п. Шерегеш | ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | 42,35 | 0 |
| **Кемеровская область** | | **ПС 35кВ** | | |
| 9 | п. Шерегеш | ПС 35/6 кВ "Шерегеш-3" | 3 | 0 |
| 10 | п. Каз | ПС 35/6 кВ "Казская" | 8,4 | 0 |
| **Кемеровская область** | | **ПС 6кВ** | | |
| **открытые подстанции для присоединения потребителей отсутствуют** | | | | |