**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЕВРАЗЭНЕРГОТРАНС»**

Технологическое присоединение к электрическим сетям

 наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Утверждается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (РЭК Кемеровской обл., РЭК Свердловской обл.).

Условия оказания услуги (процесса): На основании поданной заявки на технологическое присоединение.

Результат оказания услуги (процесса): Физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя с электрическими сетями.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 15 рабочих дней до 4 лет.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Подача заявки | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Очное, почтой. С использованием типовых форм, предусмотренными приложениями 4-7 ПТП(\*)  | Не установлен | Пункты 8-10, ПТП |
| 2 | Заключение договора | Подготовка договора и выдача технических условий на подключение к электрическим сетям. При соблюдении критериев наличия/отсутствия технической возможности технологического присоединения предусмотренных разделом III ПТП. Рассмотрение заявителем договора. | Очное, почтой. С использованием типовых форм, предусмотренными приложениями 8-12 ПТП | На подготовку проекта договора сетевой организацией – от 15 до 30 дней.На рассмотрение условий договора заявителем – 30 дней. | Пункт 15 ПТП |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Выполнение заявителем и сетевой компаний взятых на себя обязательств предусмотренных условиями договора и техническими условиями | Письменное уведомление о выполнении технических условий заявителем с приложением необходимых документов | От 15 рабочих дней до 4 лет | Пункт 16 ПТП |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Проверка выполнения этапов технических условий сетевой организацией. Подача напряжения. Подписание документов о технологическом присоединении к электрическим сетям. | Очное, почтой. С использованием типовых форм, предусмотренными приложениями -1-3 ПТП | Проверка - срок выполнения мероприятий не должен превышать 25 дней со дня получения уведомления о выполнении ТУ.Подача напряжения – не регламентировано (по условиям заключенного договора)Подписание документов о технлогическом присоединении к эл. Сетям – в соответсвии с условиями заключенного договора, с соблюдением сроков п. 19(1) ПТП | Пункт 19(1), 102 ПТП |

Контактная информация для направления обращений: 654043, г. Новокузнецк,  ул. Рудокопровая, 4 тел. /факс (3843) 35-76-00,  79-19-24.

\* - В дальнейшем ПТП - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.